Réflexions pédagogiques autour des enseignements en baccalauréat professionnel ELEEC

L’organisation des enseignements par centres d’intérêt

Version 2014 - 2015

Ce dossier a été élaboré par :

Fabrice METHEE

Inspecteur de l’éducation nationale en sciences et techniques industrielles

Enseignants en BAC PRO ELEEC :

M.CORREGER CHRISTOPHE           	LPO HEINRICH - 67 HAGUENAU

M.CORSINI OLIVIER                        	LYCÉE CHARLES DE GAULLE - 68 PULVERSHEIM

M.DUTERTRE FREDERIC                 	LYCEE THEODOREDECK - 68 GUEBWILLER

M.GENG LIONEL                       	LYCÉE LOUIS MARCHAL - 67 MOLSHEIM

M.GUNGOR OZLER                         	LPO HEINRICH NESSEL - 67 HAGUENAU

M.HAEGEL GUY                              	LYCEE MARCEL RUDLOFF - 67 STRASBOURG

M.SADOWNICZYK DAVID                 	J.B. SCHWILGUE - 67 SELESTAT

M.RICOL LAURENT                         	J.B. SCHWILGUE - 67 SELESTAT

M.WECKER OLIVIER                        	LYCEE MARCEL RUDLOFF – 67 STRASBOURG

M.SPIELMANN LUDOVIC                      LYCÉE PHILIPPE-CHARLES GOULDEN -  67 BISCHWILLER

Réflexions pédagogiques autour des enseignements en baccalauréat professionnel

SOMMAIRE

1. Organisation de l’enseignement autour des centres d’intérêt			Page 3

1.1 – Généralités sur les centres d’intérêt

1.2 - Le centre d’intérêt

1.3 - Présentation des centres d’intérêt

2. Descriptifs des centres d’intérêt							Page 5

3. Correspondance tâches / CI							Page 7

4. Correspondance compétences / CI							Page 8

5. Correspondance  tâches / compétences						Page 9

Correspondance  Compétences / savoirs						Page 10

6. Exemple d’organisation pédagogique par centres d’intérêt			Page 10

7 - Expertise du plateau technique par centres d’intérêt				Page 35

8 – Liens										Page 35

Réflexions pédagogiques autour des enseignements en baccalauréat professionnel

1. Organisation de l’enseignement autour des centres d’intérêt

1.1 – Généralités sur les centres d’intérêt

La formation au baccalauréat professionnel « ELEEC » doit faire face aujourd’hui à un besoin d’efficacité pédagogique, lequel induit un aménagement cohérent et rationnel des enseignements professionnels théoriques et pratiques, afin de conduire l’élève à l’obtention du diplôme. Cette organisation appelle une nouvelle structuration des apprentissages tant au niveau des savoirs que des compétences à mobiliser, s’appuyant sur le concept de centre d’intérêt de formation.

1.2 - Le centre d’intérêt

Le centre d’intérêt correspond à une préoccupation pédagogique qui permet au professeur de viser, dans un temps donné, une même série d’objectifs pédagogiques (ce qu’il y a lieu de faire apprendre), à l’aide de supports qui peuvent être différents.

Il induit les activités formatrices conduites par tous les enseignants de l’enseignement professionnel.

Le centre d’intérêt doit rapprocher les situations concrètes des connaissances théoriques.

Un centre d’intérêt peut être décliné en plusieurs niveaux au cours de la formation.

Par exemple :

- niveau découverte,

- niveau approfondissement,

- niveau professionnalisation.

L’organisation de la formation par centre d’intérêt permet :

• de créer un lien plus étroit sur une famille d’apprentissages qui recentre l’attention des élèves et des professeurs ;

• de structurer des cycles de formation cohérents au travers d’apports de connaissances, de travaux pratiques, de travaux dirigés, de séances de synthèse et d’évaluation ;

• Mettre en place des problématiques professionnelles de formation sur des supports techniques réels, organisées par centres d’intérêt et répondant aux exigences du référentiel.

• de conduire des activités pratiques sur des supports différents qui illustrent bien la variété des conceptions, mais avec un même CI.

1.3 - Présentation des centres d’intérêt de formation en Bac. Pro. ELEEC

Les centres d’intérêt retenus, résultent de plusieurs choix pédagogiques :

- des activités professionnelles (RAP) et thèmes professionnels représentatifs du cœur de métier

- des compétences nécessaires à ces activités et les savoirs associées

LES CENTRES D’INTERET

| CI1 : Découverte, fonctionnalité et représentation des équipements et des installations électriques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI2 : Production et distribution de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI3 : Protection des biens et des personnes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI4 : Mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI5 : Maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI6 : Commande, modulation de l’énergie et force motrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI7 : Gestion de l’énergie électrique et efficacité énergétique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI8 : Acquisition des données et traitement de l’information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI9 : Réseaux et constituants communicants |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI10 : Performance énergétique, confort et sécurité dans le bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 - Descriptifs des centres d’intérêt

3 - Correspondance tâches / CI

4 - Correspondance compétences / CI

5 - Correspondance  Tâches / Compétences

Correspondance  Compétences / savoirs

6 - Exemple d’organisation pédagogique par centres d’intérêt

La répartition a été réalisée sur la base de quatre périodes distinctes par niveau organisée en centres d’intérêt dont le contenu prend appui sur le référentiel de certification.

| Niveaux | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 2 ELEEC | Accueil | S1 (CI1 – CI3) |  |  | S2 (CI1 – CI6) |  |  |  |  | S3 (CI1 – CI6) |  |  | S4 (CI2 – CI3) |  |  | Bilan |  |
|  |  | Découverte |  |  |  |  |  |  |  | Apprentissage des fondamentaux |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ELEEC | S9 (CI1 – CI3) |  |  | S10 (CI1 – CI2) |  |  | Bilan |  |  | S11 (CI3 – CI6) |  |  | PFMP 3 |  |  |  |  |
|  | professionnalisation |  |  |  |  |  |  |  |  | professionnalisation |  |  |  |  |  |  |  |
| T ELEEC | S17 (CI3-CI5) |  |  | PFMP 5 |  |  |  |  |  | S18 (CI5-CI2) |  |  | S19 (CI5-CI10) |  |  | Bilan |  |
|  | Approfondissement |  |  |  |  |  |  |  |  | Approfondissement |  |  |  |  |  |  |  |

|  | JANVIER |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 ELEEC | S5 (CI6 – CI7) |  |  | S6 (CI1 – CI3) |  |  | Bilan |  |  | PFMP 1 |  |  | S7 (CI7 – CI10) |  |  | Bilan |  |
|  | Apprentissage des fondamentaux |  |  |  |  |  |  |  |  | Apprentissage des fondamentaux |  |  |  |  |  |  |  |
| CCF | BEP EP1 Préparation de la réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  | BEP EP1 Préparation ... BEP EP2 Réalisation ... |  |  | BEP EP2 Réalisation & MS d'une partie d'un ouvrage |  |  |  |  |
| 1 ELEEC | S12 (CI4 – CI8) |  |  | S13 (CI4 – CI10) |  |  | Bilan |  |  | S14 (CI4 – CI6) |  |  | PFMP 4 |  |  |  |  |
|  | professionnalisation |  |  |  |  |  |  |  |  | professionnalisation |  |  |  |  |  |  |  |
| CCF | BAC CCF E33 |  |  | PFMP 6 |  |  |  |  |  | S21(CI6-CI7) |  |  | BAC CCF E31 |  |  | Bilan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S22(CI8-CI9) |  |  |  |  |
| T ELEEC | S20(CI8-CI7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Approfondissement |  |  |  |  |  |  |  |  | Approfondissement |  |  |  |  |  |  |  |

|  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  |  | Juillet CI1 : Découverte, fonctionnalité et représentation des équipements et des installations électriques CI2 : Production et distribution de l’énergie CI3 : Protection des biens et des personnes CI4 : Mise en service CI5 : Maintenance CI6 : Commande, modulation de l’énergie et force motrice CI7 : Gestion de l’énergie électrique et efficacité énergétique CI8 : Acquisition des données et traitement de l’information CI9 : Réseaux et constituants communicants CI10 : Performance énergétique, confort et sécurité dans le bâtiment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 |
| 2 ELEEC |  | S8 (CI3 – CI4) |  |  | Bilan | PFMP 2 |  |  |  | Bilan |
|  |  | Apprentissage des fondamentaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCF |  | BEP EP2 Réalisation ... BAC CCF E32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ELEEC |  | S15 (CI2 – CI6) |  |  | Bilan | S16 (CI9) |  |  |  | Bilan |
|  |  | professionnalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCF |  | BAC CCF E34 |  |  | Bilan |  | EXAMEN |  |  |  |
| T ELEEC |  | S23(CI2- remédiation) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | synthèse |  |  |  |  |  |  |  |  |

SECONDE PROFESSIONNELLE – PERIODE 1

| Séquence 1 : S37 à S39 Champs d'application : tertiaire et industriel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs opérationnels | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI3 Lien vers plan progression CI1 | Organisation Etude | T0-1(C1.3-C2.2) Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T0-1(C1.3-C3.1) Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T1-1 (C5.3) Établir la liste du matériel d’exécution, d’installation, de vérification, et de sécurité et si nécessaire rédiger une liste complémentaire de matériel à commander. | Maison T4, les circuits et leurs protections Départ moteur, schéma, circuit de puissance et de commande | L’élève devra être capable de : - Identifier les dangers et risques d’origine électriques et s’Informer des moyens de protections (obstacles, Indice de Protection,…) - Prendre connaissance des IPS - Acquérir et valider les connaissances théoriques à l’habilitation B0 - Identifier la fonction et la représentation normalisée des différentes parties d’une installation et d'un équipement électrique de base - Comprendre le descriptif d’une installation ou d’un équipement simples et d’en connaître les différents types de schémas (en particulier schéma architectural et plan d’implantation) - Positionner et fixer le matériel conformément aux plans côtés (boites d’encastrement, conduits, goulottes, profilés, …) | C1-3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage C2-2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis C3-1 Argumenter les solutions retenues C5-3 S’assurer de la disponibilité du matériel, outillage, … C1-3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage C2-2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis C2-4 Implanter les constituants d’un ouvrage C3-1 Argumenter les solutions retenue | S0.1 S0.2 S6.2 S6.3 S6.4 S4.6 S1.4 | 3 |

| Séquence 2 : S40 à S42 Champs d'application : tertiaire et industriel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs opérationnels | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI1 Lien vers plan progression CI6 | Etude Organisation Réalisation | T0-1 (C1.3- C2.2- C3.1) Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement) T2-1(C2.5- C2.6) Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux | Maison T4, les circuits et leurs protections Départ moteur, schéma, circuit de puissance et de commande | L’élève devra être capable de : - Identifier, connaître la fonction des appareils - Comprendre le descriptif, les schémas normalisés des différentes parties d’une installation et d'un équipement électrique simples (SA, VV, circuit prises, commande simple d’un départ moteur…) - Vérifier le matériel conformément à la liste, au cahier des charges. - Implanter les composants électriques permettant la réalisation. - Câbler une partie d’une installation ou d’un équipement simples. | C1-3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage C2-2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis C2-5 Poser les conduits, supports et conducteurs, les appareils en appliquant les procédures, textes et règlement en vigueur C2-6 Connecter les différents types de conducteurs C3-1 Argumenter les solutions … Plans, schémas, devis, liste de matériel, outillage, consignes Sécurité. | S1.4 S4.6 S3.1 | 3 |

SECONDE PROFESSIONNELLE – PERIODE 2

| Séquence 3 : S45 à S47 Champs d'application : tertiaire et industriel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs opérationnels | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI1 Lien vers plan progression CI6 | Etude Organisation Réalisation | T0-1 (C1.3- C2.2) Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement) T2-1 (C2.5- C2.6) Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux T3-1 (C2.10- C2.9) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. | Maison T4, les circuits et leurs protections Départ moteur, schéma, circuit de puissance et de commande | L’élève devra être capable de : - Identifier, connaître la fonction des appareils - Comprendre le descriptif, les schémas normalisés des différentes parties d’une installation et d'un équipement électrique simples (Télérupteur, Minuterie, circuit prises, commande simple d’un départ moteur…) - Etablir la liste du matériel d’une installation ou d’un équipement simples, conformément au cahier des charges. - Câbler et tester une partie d’une installation ou d’un équipement simple. - Vérifier les grandeurs caractéristiques (tension, intensité) | C1-3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage C2-2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis C2-5 Poser les conduits, supports et conducteurs, les appareils en appliquant les procédures, textes et règlement en vigueur C2-6 Connecter les différents types de conducteurs C2-9 Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage C2-10 Contrôler le fonctionnement de l’installation | S0.4 S1.4 S4.6 S3.1 | 3 |

| Séquence 4 : S48 à S50 Champs d'application : tertiaire et industriel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs opérationnels | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI3 Lien vers plan progression CI2 | Etude Organisation Réalisation | T0-1 (C1.3- C2.2)Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement) T1-1 (C5.2) Établir la liste du matériel d’exécution, d’installation, de vérification, et de sécurité et si nécessaire rédiger une liste complémentaire de matériel à commander T2-1 (C2.6) Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux T3.1 (C2.11) : Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. | Maison T4, les circuits et leurs protections Départ moteur, schéma, circuit de puissance et de commande | L’élève devra être capable de : - Identifier de connaître la fonction et la représentation normalisée des constituants de protection d’une installation et d'un équipement électrique. - Établir la liste du matériel de protection conformément aux normes en vigueur. - Exécuter le raccordement des différents circuits (tableau d'abonné inclus) - Vérifier l'état et/ou le fonctionnement des différents appareils de protection (fusibles, disjoncteurs, ...). - s’informer sur les différents moyens de production de l’énergie électriques | C1-3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage C2-2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis C2-6 Connecter les différents types de conducteurs C2-11 Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des Personnes C5.2 Établir la liste des matériels électriques constituant l'ouvrage, outillage spécifique et collectif, appareils de mesurage et/ou de contrôle, équipements de protection individuels et collectifs. C1-3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage | S1.4 S2.3 S4.6 | 3 |

SECONDE PROFESSIONNELLE – PERIODE 3

| Séquence 5 : S02 à S04 Champs d'application : tertiaire et industriel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs opérationnels | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI6 CI7 Lien vers plan progression | Etude Mise en service Réalisation | T0-1 (C1.3- C2.2- C3.1) Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement) T2.1(C2.6) Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux. T2.1(C2.6) Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux. T3-1(C2.10) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. | Maison T4, les circuits et leurs protections Départ moteur schéma, circuit de puissance et de commande. | L’élève devra être capable de : - Identifier les différents tarifs et le principe de fourniture de l'énergie, le comptage et l'optimisation tarifaire (relais J/N, interrupteur crépusculaire, délesteur, relais d’intensité…), - Câbler une partie d’une installation (relais J/N, interrupteur crépusculaire, délesteur, relais d’intensité…) ou d’un équipement simples (inversion de sens de rotation). - Identifier la fonction et la représentation normalisée des différents procédés de démarrages de moteurs (inversion de sens de rotation, démarrages progressifs, ...). Départs 3, 2 ou 1 composant. - Établir la liste du matériel conformément aux normes en vigueur. - Vérifier le fonctionnement. | C1.3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C2.2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis. C2.6 Connecter les différents types de conducteurs. C2-10 Contrôler le fonctionnement de l’installation C2.6 Connecter les différents types de conducteurs. C3.1 Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages et consignes de sécurités en vue de la constitution du dossier de réalisation. C2-10 Contrôler le fonctionnement de l’installation | S0.3 S0.5 S2.1 S2.4 S3.1 S3.2 S1.4 S1.5 S6.1 | 3 |

| Séquence 6 : S05 à S07 Champs d'application : tertiaire et industriel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs opérationnels | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI1 CI3 Lien vers plan progression | Etude Mise en service Réalisation | T0-1 (C1.3- C2.2-C3.1) Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement) T2.1 (C2.6) Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux. T3-1(C2.10- C2.11) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. . | Maison T4, les circuits et leurs protections Installations Industrielles schéma, circuit de puissance et de commande. Maison T4, les circuits et leurs protections Installations Industrielles schéma, circuit de puissance et de commande. | L’élève devra être capable de : (CI1 et CI 3)- d’identifier, de connaître la fonction et la représentation normalisée des constituants de protections d’une installation et d'un équipement électrique. - Connaître la constitution du tableau d'abonné. - Établir la liste du matériel de protection conformément aux normes en vigueur. - Câbler une partie d’un tableau d’abonné. (CI3) Le schéma de liaison à la terre TT - Identifier la structure des différents SLT. - Connaître le principe d’un SLT TT (Courant de défaut, UL, Résistance de prise de terre). - Vérifier la protection des personnes (DDR, ...). | C1.3_ Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C2.2_ Compléter les plans, schémas, plannings et devis. C2.6 Connecter les différents types de conducteurs. C2.10_ Contrôler le fonctionnement de l’installation. C2.11_ Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. C3.1_ Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages et consignes de sécurités en vue de la constitution du dossier de réalisation. C3.1_ Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages et consignes de sécurités en vue de la constitution du dossier de réalisation. | S0.1 S0.2 S1.3 S1.4 S4.6 S6.2 | 3 |

SECONDE PROFESSIONNELLE – PERIODE 4

| PFMP 1 : S11 à S13 Champs d'application : tertiaire et industriel - PFMP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs opérationnels | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| Voir le livret de suivi académique |  |  |  |  |  |  |  |

| Séquence 7 : S14 à S16 Champs d'application : tertiaire et industriel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs opérationnels | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI7 Lien vers plan progression CI10 | Etude Mise en service Maintenance | T0.1 (C1.3) : Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T2.1 (C2.6): Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux. T3.1 (C2.7-C2.10) : Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. T5.3 (C4.1): Informer le client sur des prestations complémentaires. | Consommations électriques Climatisation et VMC | L’élève devra être capable de : (CI7) Mesures de consommation, afficher les consommations, intégration des énergies renouvelables, … - Câbler une centrale de mesure, un compteur d’énergie. - Mesurer des consommations d’énergie. - Prendre en compte les recommandations de la réglementation RT2012. (CI10) Régulation de température, ventilation, VMC, climatisation. - Câbler une VMC, un thermostat, gestionnaire de chauffage, Fil pilote. - Vérifier le fonctionnement. | C1.3_ Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C2.6 Connecter les différents types de conducteurs. C2.7_ Configurer les éléments de l’ouvrage. C2.10_ Contrôler le fonctionnement de l’installation. C4.1: Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation. C1.3_ Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C2.6 Connecter les différents types de conducteurs. C2.7_ Configurer les éléments de l’ouvrage. C2.10_ Contrôler le fonctionnement de l’installation. C4.1: Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation | S0.4 S1.5 | 3 |

| Séquence 8: S20 à S22 Champs d'application : tertiaire et industriel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs opérationnels | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI3 Lien vers plan progression CI4 | Réalisation Mise en service | T2.3(C2.8): Vérifier la conformité de réalisation de l’ouvrage. T3.1(C2.9- C2.10- C2.11): Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. | Maison T4, les circuits et leurs protections. Installations Industrielles. | L’élève devra être capable de: - Effectuer des tests fonctionnels de l’installation ou de l’équipement. - Mesurer l’équipotentialité, la prise de terre. - Tester le déclenchement des dispositifs différentiels. - Choisir un DDR - Mesurer les tensions, les courants, - Expliquer le fonctionnement du système. | C2.8_ Contrôler l’adéquation entre la réalisation et le cahier des charges. C2.9_ Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. C2.10_ Contrôler le fonctionnement de l’installation. C2.11_ Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. | S0.1 S0.2 S0.4 S1.4 S5.1 S6.2 | 3 |

| PFMP 2 : S24 à S26 Champs d'application : tertiaire et industriel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs opérationnels | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| Voir le livret de suivi académique |  |  |  |  |  |  |  |

PREMIERE PROFESSIONNELLE – PERIODE 5

| Séquence 9 : S36 à S38 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI3 CI1 Lien vers plan progression | Etude Organisation Réalisation Mise en service | T0.1 (C1-3) : Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T1.2 (C5-5) : Répartir les tâches en fonction des compétences des équipiers et de leur niveau d'habilitation. T2.2 (C2-4) : Adapter, si nécessaire l’implantation et la pose du matériel. T3.1(C2.10) : Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. | Habilitation électrique Etude des Systèmes Schéma de puissance / commande industriel Force motrice | L’élève devra être capable de : CI3 - Analyser une situation de travail comportant un risque électrique - Adopter un comportement adapté face aux risques électrique - Réussir le test théorique d’habilitation B1V - Maîtriser les IPS, les règles de vie dans la classe et les consignes de sécurité. CI1 - Découvrir les systèmes (fonctionnement et leurs fonctions) - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage et vérifier le bon fonctionnement du système. - Implanter l’appareillage à partir d’un schéma d’implantation - Etablir un schéma d’implantation à partir d’un cahier des charges | C5-5 Attribuer à chaque équipier, en fonction de ses compétences spécifiques et de son titre d'habilitation, les activités professionnelles prévues au planning. C2-10 Contrôler le fonctionnement de l’installation. C1-3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C2-4 Implanter les constituants d’un ouvrage. | S1.3 S1.4 S4.6 S5.1 S6.2 S6.3 | 3 |
| Séquence 10 : S39 à S41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI1 CI2 Lien vers plan progression | Etude Organisation Réalisation Mise en service | T0.1(C1.3 – C2.2) : Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T1.2 (C1.7) : Répartir les tâches en fonction des compétences des équipiers et de leur niveau d'habilitation. T2.1(C2.6) : Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux. T3.2 (C2.12) : Fournir les éléments, donner les informations, mettre à jour les documents pour permettre la bonne exécution des plans de recollement. | Etude des Systèmes Schéma de puissance / commande industriel Force motrice Réseaux et distribution HT Préparation des TP ES | L’élève devra être capable de : CI1 - Modifier le schéma électrique d’un départ moteur en fonction de nouvelles contraintes imposées par un cahier des charges (caractéristiques mécaniques et électriques). - Saisir un schéma avec un outil DAO - Câbler et raccorder l’appareillage à partir d’un schéma de câblage - Identifier les caractéristiques des constituants pneumatiques sur un équipement pluritechnologique. CI2 Réseau HTA - Identifier les différents types de réseaux (simple et double dérivation, coupure d’artère) - Identifier les différents types de cellules HT - Comprendre le dispositif de verrouillage à clé des cellules. - Connaitre la constitution d’un transformateur HTA/BT. - Identifier un couplage et indice horaire (rapport de transformation, tension de court-circuit, indice horaire etc…) | C1.3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C2-2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis. C2-12 Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté. C1.3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C1.7 Identifier la nature des activités relative au chantier concernant les Interventions ou les travaux (hors tension ou au voisinage). . C2-6 Connecter les différents types de conducteurs. | S0.3 S1.1 S1.2 S2.4 S4.6 S7.1 | 3 |

| Séquence 11 : S45 à S47 Champ d’application : habitat, tertiaire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI3 Lien vers plan progression CI6 | Etude Mise en service Relation client | T0.1 (C2.2 – C3.1) : Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T3.1 (C2.7 – C2.11) : Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. T5.1(C2.1) : Faire exprimer les besoins du client et les traduire. Conseiller le client et lui présenter des solutions. | Distribution dans un pavillon en TT Distribution d’un hôpital en IT Distribution d’une entreprise en TN Etude de Systèmes Industriels | L’élève devra être capable de : CI3 - Respecter les règles liées à l’habilitation. - Identifier et connaître la structure des schémas de liaison à la terre TT - TN - IT - Calculer les courants de défaut et déterminer la protection adéquate - Réaliser les raccordements de ces différents circuits - Choisir les protections associées à un transformateur (HT/BT et BT/TBT) - Comprendre et vérifier les différentes sélectivités entre appareils de protections. CI6 A partir d’une chaîne cinématique définie, l’élève est amené à : - Déterminer le point de fonctionnement d’une machine par application des formules de base et des caractéristiques fournies, - Dimensionner la puissance utile d’un moteur - Choisir un élément (réducteur, moteur…) à l’aide de la documentation ressource pour une application. - Identifier les différents éléments d’un moteur. - Vérifier les conditions de mise en œuvre d’un moteur dans son contexte industriel | C2.1 Traduire en solutions techniques les besoins du client. C2.2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis. C2.7 Configurer les éléments de l’ouvrage. C2.11 Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. C3.1 Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages C2.1 Traduire en solutions techniques les besoins du client C2.2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis. C3.1 Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages | S1.3 S1.4 S2.1 S5.1 | 3 |

PREMIERE PROFESSIONNELLE – PERIODE 6

| PFMP 3 : S48 à S51 Champs d'application : tertiaire et industriel - PFMP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs opérationnels | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| Voir le livret de suivi académique |  |  |  |  |  |  |  |

| Séquence 12 : S2 à S4 Champ d’application : habitat, tertiaire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI4 Lien vers plan progression CI8 | Etude Réalisation Mise en service | T0.1 (C2.2 – C3.1) : Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T2.3(C2.8) : Vérifier la conformité de réalisation de l’ouvrage. T3.1(C2.9-C2.10) : Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. | Automatisme Acquisition de données Mise en service d’un ouvrage | L’élève devra être capable de : CI4 - Mettre en service un équipement - Vérifier visuellement la conformité de l’installation - Mesurer l’équipotentialité, l’isolement, l’impédance de boucle, la prise de terre, les tensions, les courants, l’ordre des phases. - Vérifier le fonctionnement. - Expliquer le fonctionnement du système. CI8 - Choisir un API à partir d’un CDCF - Modifier un programme simple - Lire et modifier un Grafcet - Raccorder un API, entrées sorties - Connaître les différentes technologies de capteurs et détecteurs. - Choisir un capteur en fonction de l’utilisation | Liées à l’épreuve de CCF E32 : C2.8 Contrôler l’adéquation entre la réalisation et le cahier des charges, les normes en vigueur. C2.10 Contrôler le fonctionnement de l’installation. C2.9 Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. C2.2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis. C3.1 Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages et consignes de sécurités en vue de la constitution du dossier de réalisation. | S0.4 S4.1 S4.5 S4.6 S5.1 | 3 |

| Séquence 13 : S5 à S7 Champ d’application : habitat, tertiaire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI4 Lien Vers plan progression Lien vers plan progression CI10 | Etude Réalisation Mise en service | T0.1 (C1.3) : Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T2.1(C2.6): Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux. T3.1 (C2.7-C2.10-C2.11) : Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. T3.3 (C2.19) : Procéder à la livraison de l'ouvrage en relation avec le client. | Mise en service d’un ouvrage GTB | L’élève devra être capable de : CI4 - Mettre en service un équipement - Vérifier visuellement la conformité de l’installation - Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions… - Mesurer les grandeurs pertinentes - Livrer l’ouvrage au client - Expliquer le fonctionnement du système. CI10 Automatisme du bâtiment : Pour les systèmes d’alarme incendie, d’éclairage de sécurité, d’alarme intrusion. - Connaître le principe de fonctionnement de chaque automatisme du bâtiment - Décoder la règlementation en vigueur - Choisir l’automatisme adapté et connaitre ses constituants. - Savoir le raccorder et le configurer. - Mettre en service les installations. | Liées à l’épreuve de CCF E32 : C2.10 Contrôler le fonctionnement de l’installation. C2.11 Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. C2.19 Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. C1.3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C2.6 Connecter les différents types de conducteurs. C2.7 Configurer les éléments de l’ouvrage. | S0.4 S4.8 S5.1 S6.4 | 3 |

PREMIERE PROFESSIONNELLE – PERIODE 7

| Séquence 14 : S11 à S13 Champ d’application : habitat, tertiaire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI4 Lien vers plan progression CI6 | Etude Mise en service | T0.1 (C1.3) : Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T3.1(C2.9-C2.10) : Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. T3.3 (C2.19) : Procéder à la livraison de l'ouvrage en relation avec le client T3.4 (C4.3): Remettre et expliciter les guides d'utilisation y compris de langue anglaise. | Gestion d’éclairage et chauffage | L’élève devra être capable : CI4 - Mettre en service un équipement - Vérifier visuellement la conformité de l’installation - Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions… - Mesurer les grandeurs pertinentes - Livrer l’ouvrage au client - Expliquer le fonctionnement du système. - Rédiger un rapport de mise en service mettant en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage par rapport au cahier des charges et aux normes. CI6 Modulation de l’énergie - Connaître les différents types de conversions. - Raccorder les modulateurs - Mesurer les grandeurs pertinentes | Liées à l’épreuve de CCF E32 : C2.10 Contrôler le fonctionnement de l’installation. C2.19 Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. C1.3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C2.9 Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. C4.3 Expliquer et/ou traduire les notices et guides d’utilisation. | S0.5 S2.2 S3.1 S3.2 S5.1 | 3 |

PFMP 4 : S14 à S17 Champs d'application : tertiaire et industriel - PFMP

Voir le livret de suivi académique

PREMIERE PROFESSIONNELLE – PERIODE 8

| Séquence 15 : S20à S22 Champ d’application : habitat, tertiaire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI2 Lien vers plan progression CI6 | Etude Mise en service | T0.1 (C1.3-C2.2-C3.1) : Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T3.1 (C2.7-C2.9) : Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. | Dimensionnement d’une distribution BT. | NOTA : Période de CCF E32 L’élève devra être capable de : CI2 Sur un réseau basse tension. Dimensionner une canalisation par calcul ou utilisation de progiciel, en fonction des caractéristiques du récepteur et des contraintes liées à l’environnement (mode de pose, température etc...). CI6 Modulation de l’énergie Choisir un variateur de lumière en fonction de la lampe (fluo, LED…). Choisir un démarreur Choisir un variateur de vitesse. Choisir un gradateur pour l’électrothermie. Configurer et paramétrer les modulateurs | C1.3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C3.1 Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages et consignes de sécurités en vue de la constitution du dossier de réalisation. C2.2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis. C2.7 Configurer les éléments de l’ouvrage. C2.9 Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. C3.1 Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages et consignes de sécurités en vue de la constitution du dossier de réalisation. | S1.4 S3.1 S3.2 S7.1 | 3 |

| Séquence 16 : S24 à S26 Champ d’application : habitat, tertiaire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| Lien vers plan progression CI9 | Etude Réalisation Mise en service Relation client | T0.1 (C1.3): Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T2.1 (C2.6) : Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux. T3.1 (C2.7-C2.10) : Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. T5.3 (C4.1) : Informer le client sur des prestations complémentaires. | Réseaux de communi-cations habitat-tertiaire et industriel | L’élève devra être capable de : CI9 Mettre en œuvre le câblage des réseaux VDI terminaux (à partir de la baie de brassage) Connaître le principe de mise en œuvre d'un réseau communicant. Différencier les équipements composants une armoire de brassage (informatique et téléphonie). Identifier les informations qui circulent dans un réseau. Configurer des appareils pouvant communiquer sur un réseau TCPIP Vérifier les liaisons avec un appareil de contrôle dédié aux seuls tests de vérifications de continuités Identifier les différentes typologies des protocoles de communication (KNX, DALI, MyHome…) Câbler des réseaux de terrain et des bus spécialisés (bus gérant l’éclairage de sécurité ou l’éclairage normal, ou des bus de terrain industriels) Réaliser l’installation, les paramétrages, l’adressage et les raccordements | C1.3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C2.6 Connecter les différents types de conducteurs. C2.7 Configurer les éléments de l’ouvrage. C2.10 Contrôler le fonctionnement de l’installation. C4.1 Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation. | S0.6 S4.2 S4.3 S4.7 | 3 |

Terminale  PROFESSIONNELLE – PERIODE 9

| Séquence 17: S36 à S38 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI3 CI5 Lien vers plan progression | Organisation Réalisation Maintenance | T1-1 (C5.2 – C5.3)Etablir la liste du matériel d’exécution, d’installation, de vérification, et de sécurité et si nécessaire rédiger une liste complémentaire de matériel à commander. T1-2 (C5.5) Répartir les tâches en fonction des compétences des équipiers et de leur niveau d'habilitation. T2.4 (C1.5) Interpréter un planning d’intervention.. T4-2 (C2.13) Effectuer les opérations prédéfinies liées aux visites planifiées. T4-4 (C5.1) Proposer une modification ou une amélioration. | Habilitation électrique Maintenances | L’élève devra être capable : (CI3)- - Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés. - .Organiser, délimiter et signaler la ZONE DES INTERVENTIONS BT. - Respecter et faire respecter les procédures d’INTERVENTION BT pour une réalisation en sécurité. - Réaliser les opérations de CONSIGNATION - Réussir le test théorique d’habilitation BR (CI5) Maintenance Fonction Maintenance - Connaitre les différentes méthodes de maintenances - Réaliser une opération de maintenance préventive sur un ouvrage électrique en toute sécurité (NFC 18-510) et en respectant les normes en vigueur | C5.2 Etablir la liste des matériels, outillage spécifique et collectif, appareils de mesurage et/ou contrôle, EPI et EPC, C5.3 S'assurer de la disponibilité des matériels, de l'outillage, des appareils de mesurage et de contrôle et des équipements de protection collectifs C5.5 Attribuer à chaque équipier, en fonction de ses compétences spécifiques et de son titre d'habilitation, les activités professionnelles prévues au planning C2.13 Réaliser les interventions de maintenance préventive en prenant en compte les contraintes d’environnement et de sécurité. C5.1 Proposer un matériel remplissant les mêmes fonctions qu’un appareil à remplacer. C1.5 Interpréter un planning d’intervention. | S6.2 S6.3 S6.4 S3.1 S3.2 S4.6 S5.2 S6.2 | 3 |

Terminale  PROFESSIONNELLE – PERIODE 10

| Séquence 18 : S45à S47 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI2 CI5 Lien vers plan progression | Etude Mise en service Maintenance | T0.2 (C1.4) Prendre en compte les documents concernant la démarche qualité . T3-4 (2.14) Remettre et expliciter les guides d'utilisation y compris de langue anglaise T4-1 (C1.2) Collecter les informations émanant du client ou de l’utilisateur T4.4: (C3.5) Proposer une modification ou une amélioration. | Installations HT Maintenances | L’élève devra être capable : Prépa TP ES - Mesurer un isolement et un rapport de transformation sur un transformateur HTA/BT - Vérifier et régler la protection amont et aval d’un transformateur HTA/BT implanté dans un poste de distribution (CI5) . - Décoder un schéma électrique (folio, références croisées). - Dépanner ou/et réparer une installation en toute sécurité. | C1.4 Sélectionner la (les) fiche(s) qualité correspondant aux travaux à réaliser. C1-2:Recueillir auprès de l’utilisateur les informations nécessaires pour conduire une opération de maintenance C2.14 Identifier le (ou les) élément(s) défectueux lors d’une intervention de maintenance corrective (curative ou palliative). C3.5_ Indiquer la modification ou l’amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement. . | S1.1 S1.2 S5.2 S3.1 S3.2 S4.6 S5.2 S6.2 | 3 |

| Séquence 19 : S48 à S50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI10 Lien vers plan progression CI5 | Etude Mise en service Maintenance Relation client | T0.1 (C3.1) Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T3.1 (C2.9) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. T4-5 (C2.15 – C2.16) Remettre l'ouvrage en état de fonctionnement T4-6(C4.7) Transmettre les résultats de l'intervention auprès du client et de sa hiérarchie T5.1 (C2.1) Faire exprimer les besoins du client et les traduire. Conseiller le client et lui présenter des solutions | Projet d’éclairage Types de chauffage Maintenances | L’élève devra être capable : (CI10) - Dimensionner l'éclairage et le chauffage d'une pièce ou d’un local. - Vérifier, par des mesures adaptées, le bon dimensionnement d’une installation (CI5) Opération de maintenance Corrective - Effectuer le dépannage - Vérifier le fonctionnement correct - Rendre compte par écrit sur l’intervention effectuée | C2.1 Traduire en solutions techniques les besoins du client C2.9 Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. . C3.1 Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages et consignes de sécurités en vue de la constitution du dossier de réalisation. C2.15 Remplacer les éléments défectueux. C2.16 Rétablir la ou les énergies sur l’ouvrage suite à une opération de maintenance. C4.7 Rendre-compte par écrit et par oral d’une intervention de maintenance | S2.2 S2.3 S3.1 S3.2 S4.6 S5.2 S6.2 | 3 |

| Séquence 20 : S2 à S4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI8 Lien Vers plan progression CI7 (Attention rajouter S0.2 au CI7) | Etude Réalisation Mise en service Relation client | T0.1(C1.3): Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T2.3 (C2.8) Vérifier le conformité de réalisation de l’ouvrage T3.1 (C2.7) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage T3.1 (C2.9) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage T5-1 (C3.2) Faire exprimer les besoins du client et les traduire. Conseiller le client et lui présenter des solutions. | Etude des CNA / CAN | L’élève devra être capable : (CI8) Nature de l’info - Savoir la différence entre un signal analogique et un signal numérique. - Connaitre le principe de conversion analogique / numérique. - Convertir des données d’une base à une autre base. - Décoder les informations véhiculées sur un réseau bus de terrain simple. - Décoder une facture d’énergie électrique par rapport un tarif vert ou tarif jaunet - Justifier la mise en œuvre d’une compensation énergie réactive | C2.7_ Configurer les éléments de l’ouvrage. C3.2_ Argumenter auprès du client, du point de vue technique et économique, la solution retenue. C1.3 : Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un. C2-8 Contrôler l’adéquation entre la réalisation et le cahier des charges, les normes en vigueur. C2-9 Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. | S4.3 S1.5 S0.2 | 3 |

Terminale  PROFESSIONNELLE – PERIODE 11

PFMP 6 : S5 à S8 Champs d'application : tertiaire et industriel - PFMP

Voir le livret de suivi académique

| Séquence 21 : S5 à S7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI6 Lien vers plan progression CI7 | Etude Mise en service Maintenance Relation client | T0.1(C1.3): Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T0.1 (C3.1) Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). T3.1 (C2.7) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage T3.1 (C2.9) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. T3.1 (C2.9) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage T4.5 (C2.7) Remettre l'ouvrage en état de fonctionnement. T4.5 (C2.9) Remettre l'ouvrage en état de fonctionnement. T5.1 (C2.1) Faire exprimer les besoins du client et les traduire. Conseiller le client et lui présenter des solutions. | Qualité énergétique Générateurs d’Harmoniques | L’élève devra être capable : (CI6)Modulation de l’énergie (Hacheur, variateur de vitesse) - Comprendre le fonctionnement - Choisir le matériel adéquat - Paramétrer (CI7) : Gestion de l’énergie électrique et efficacité énergétique Améliorer et préserver la qualité des signaux électriques du réseau Identifier les générateurs d’harmoniques. Relever les harmoniques | C1.3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. C2.1 Traduire en solutions techniques les besoins du client. C2.7 Configurer les éléments de l’ouvrage. C2.9 Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. . C2.9 Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage C3-1 Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, devis, schémas, plannings, liste des mat., outillages et consignes de sécu. en vue de la constitution du dossier de réalisation | S3.2 S0.5 S0.5 S0.6 S1.5 | 3 |

| Séquence 22 : S11à S13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| CI8 CI9 Lien vers plan progression | Mise en service Maintenance | T3.1 (C2.7) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. T3.1 (C2.9) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. T3.1 (C2.10) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. T3.1 (C2.7) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage T3.1 (C2.10) Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage. T4.5(C2.7) Remettre l’ouvrage en état de fonctionnement | Asservissements et Régulations avec corrections Réseaux communicants | L’élève devra être capable : (CI8) Traitement de l’info. - Comprendre le principe de fonctionnement d'un système asservi, régulé - Connaître les différents types de correcteurs et leurs influences (P, PI, PID). (CI9) Réseau communicant. Configurer les éléments du réseau participant à la communication Vérifier la communication Programmer une installation habitat, tertiaire, industrielle à partir d’un scénario donnée (ASI, KNX, Myhome, DALI). | C2.7 Configurer les éléments de l’ouvrage. C2.9 Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. C2.10 Contrôler le fonctionnement de l’installation. C2.7 Configurer les éléments de l’ouvrage. C2.10 Contrôler le fonctionnement de l’installation. | S4.4 S4.2 S4.7 S4.8 | 3 |

Terminale  PROFESSIONNELLE – PERIODE 12

| Séquence 23 : S14à S16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centres d’intérêt | Fonctions | Tâches | Exemples de thèmes | Objectifs | Compétences terminales | Savoirs associés | Nb de semaines |
| Lien vers plan progression CI2 |  |  |  | CI2 : Production et distribution de l’énergie Rappel distribution révisions |  |  | 3 |

7 - Expertise du plateau technique par centres d’intérêt

Ces grilles sont téléchargeables à partir du site académique.

8 – LIENS

Retrouver toute l’actualité, les documents d’accompagnement pédagogique, grilles d’évaluation, sujets 0, textes, … en ligne à l’adresse :

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/stitechpro/electrotechnique/