. GRAFCET : sélection d‘une

séquence (aiguillage)

Un automatisme est représenté par    un Grafcet à    sélection    d‘une    séquence    (aiguillage)

lorsque    cet    automatisme    possède    plusieurs    cycles    de    fonctionnement.    Ces    cycles    sont

sélectionnés    par    des    informations    fournies,    soit    par    l‘opérateur    (commutateur,

claviers… ), soit par la machine elle-même (capteurs de position, détecteur… )

1. Symbolisation d‘un aiguillage en OU

7    H

17    C

24    D

c

d

x

y

10    A    20    B

5    E

Convergence en OU

Divergence en OU

Remarques :

Il    est    toujours    nécessaire    pour    obtenir    un    aiguillage    entre    plusieurs    séquences    que    les    réceptivités

soient exclusives au niveau de la divergence en OU.

En pratique cette exclusion peut se présenter de plusieurs façons :

-    soit une exclusion physique (impossibilité de simultanéité mécanique ou temporelle),

-    soit une exclusion logique (sélection prioritaire ou verrouillage réciproque).

7    T

Exclusivité du choix de séquence

=

Les réceptivités ne sont jamais

x . t

x . t

vraies simultanément : c‘est soit

l‘une soit l‘autre

10    A    20    B

4. GRAFCET : Sélection d‘une séquence (aiguillage), D. DUBOIS.

Page 1 / 7

2. Tri de caisses

1

Petite caisse

Grande caisse

Avance

Avance

2

5

poussoir 1

poussoir 1

Caisse devant poussoir 2

Caisse devant poussoir 3

Avance

Recul

Avance

Recul

3

6

poussoir 2

poussoir 1

poussoir 3

poussoir 1

Caisse sur tapis 2

Caisse sur tapis 3

Recul

Recul

Recul

Recul

4

7

poussoir 2

poussoir 1

poussoir 3

poussoir 1

poussoir 2 en arrière

poussoir 3 en arrière

Recul

8

poussoir 1

poussoir 1 en arrière

Remarque :

L‘étape    8    permet    uniquement    de    contrôler    que    le    poussoir    1    est    bien    revenu    en    arrière    avant    de

recommencer    le    cycle    à    l‘étape    1. Le    passage    dans cette étape sera donc transitoire    si le poussoir    1

est déjà revenu en position arrière.

4. GRAFCET : Sélection d‘une séquence (aiguillage), D. DUBOIS.

Page 2 / 7

3. Monte-charge

ß  Ordres :

-    Mo : Montée de la cabine,

-    De : Descente de la cabine,

-    Ou : Ouverture des portes,

-    Fe : Fermeture des portes,

-    E1, E2, E3 : Bouton poussoir d‘étages.

ß  Capteurs :

-    a : porte ouverte,

-    b : porte fermée,

-    P1, P2, P3 : positions de la cabine,

ß  Grafcet :

0

E1.(P2+P3)

E2.(P1+P3)    E3.(P1+P2)

Fe

Fe

Fe

1

7

4

b

b

b.P3

b.P1

De

M o

De

Mo

2

8

5

6

P1

P3

P2

P2

Ou

3

a

Remarque:

On a ici une sélection possible de l‘une des 3 séquences car les réceptivités sont toujours

exclusives (on suppose que les 3 BP ne sont jamais appuyés simultanément).

4. GRAFCET : Sélection d‘une séquence (aiguillage), D. DUBOIS.

Page 3 / 7

4. Saut d‘étapes et reprise de séquence

•    le saut d‘étape :

c‘est un aiguillage en OU dans lequel une des branches ne comporte pas d‘étapes

•    la reprise de séquence :

Elle permet de reprendre    une    ou plusieurs fois la    même séquence    tant qu‘une condition

n‘a pas été obtenue.

Action A

13

Action A

2

a

a.x

a.x

Action B

14

Action B

3

b

b

Action C

15

Action C

4

c

c

Action D

16

Action D

5

d . r

d . r

Action E

17

Si « a.x » est vrai: saut de l‘étape 2

à l‘étape 5 sinon séquence 3-4-5…

Reprise de la séquence

14- 15-16 si « d.r » est vrai

Remarques :

•    le saut d‘étape et la reprise de séquence sont deux cas particuliers de l‘aiguillage en OU,

•  le saut d‘étape comprend au minimum le saut d‘une étape,

•  la    reprise de    séquence doit comporter au    moins trois étapes    puisque l‘activation    d‘une étape

comporte    la    désactivation    de    l‘étape    précédente    et    la    validation    de    l‘étape    suivante.    Dans

une    boucle    de    reprise    de    séquence    avec    deux    étapes,    il    n‘est    pas    possible    de    remplir    ces

conditions.

•  Le sens des flèches et la position des transitions sur les liaisons sont très importants.

5. Perceuse avec ou sans débourrage

ß  Cycle sans débourrage :

-    descente en grande vitesse jusque b1,

-    descente en petite vitesse jusque b3,

-    remontée en grande vitesse jusqu‘à h.

ß  Cycle avec débourrage :

c

-    descente en grande vitesse jusque b1,

-    cycle    activé    lorsque    le    capteur    c    entre    en    contact    avant

l‘enclenchement du contact b2.

-    remontée    en    grande    vitesse    de    la    broche    à    une    position

intermédiaire b1,

-    descente en petite vitesse jusque b3,

-    remontée en grande vitesse jusqu‘à h.

1

Dcy . h . rotation

Descente gde vitesse

2

b1

Descente pte vitesse

3

b2 . c

b3

Remontée gde vitesse

4

b1

Descente pte vitesse

5

b3

Remontée gde vitesse

6

h

4. GRAFCET : Sélection d‘une séquence (aiguillage), D. DUBOIS.

Page 5 / 7

6. Chaîne de manutention et de traitement

1

Dcy avec trempage

« Appel » ET

Dcy

ET panier présent

panier absent

sans trempage

ET

Translation

Translation

2

9

panier présent

droite

droite

C2

C3

Descente

Chargement

3

10

panier

manuel

b

Ordre de retour

ET    panier présent

Dégraissage

4

Donner un priorité à une

t / X4 / 30s

commande :

Remontée

5

On suppose que les deux

panier

commandes :

-    « dcy avec trempage »

h

-    « dcy sans trempage »

ne sont pas exclusives ; c‘est à dire

Translation

6

qu‘il existe deux boutons poussoirs

droite

distincts pouvant être appuyés

simultanément.

C3

Déchargement

Solution :

7

manuel

faire    une    exclusion    logique

entre    les    deux    réceptivités    au    cas

Ordre de retour

où    les    deux    ordres    seraient    donnés

simultanément.    Il    suffit    de

Translation

8

modifier    la    réceptivité    de    la

gauche

transition 1-6 comme suit :

C1

« Panier présent »

ET    « Dcy ST »    ET    « Dcy AT »

7. Traitement de surface

Décapage

rinçage

Etamage

rinçage

Déchargement

Chargement

20s.

30s.

3 min.

20s.

1

Dcy.S1.S8

CM

2

S7

TD

3

S2+ S3+ S4+ S5+ S6

CD

4

S8

S2

S3

S4

S5

5

T=20s

T=30s

T=3min

T=20s

S6.r

Fin de

Tempo

CM

6

T = Temporisation

S7

Si S2 vrai, alors T = 20s,

TG

7

Si S3 vrai, alors T = 30s,

Si S4 vrai, alors T = 3 min,

Si S5 vrai, alors T = 20s,

S1

S2, S3, S4 et S5 sont des

CD

8

réceptivités exclusives

S8

4. GRAFCET : Sélection d‘une séquence (aiguillage), D. DUBOIS.

Page 7 / 7