Contenu

LES Parcelles de surveillance intensive du carbone RAINFOR-GEM 	3

Quels sont les protocoles RAINFOR-GEM?	4

Quelles sont les parcelles de surveillance intensive du carbone?	5

Où puis-je trouver des donner sur les parcelles déjà établies?	6

Comment puis-je établir une nouvelle parcelle?	6

1. Définir la parcelle et Recenser les arbres:	7

1.1 Où placer une parcelle de recensement?	7

1.2 Définir la parcelle	9

1.3 Etiqueter les grands arbres	11

1.4 etiqueter les petits arbres 	16

Carré 1: Comment trouver l'endroit pour mesurer (POM).	17

Carré 2: Cinq arbres inhabituels.	21

1.5 Hauteur d'un arbre	24

1.6 Croquis cartographique de la parcelle 	26

1.7 Recensement	Error! Bookmark not defined.

2. MEsures sous sol	Error! Bookmark not defined.

2.1 Carottes pour mesurer in-growth	27

Carré 3: Comment préparer une carotte pour mesurer in-growth	31

2.2 Rhizotrons	33

Carré 4: Comment faire un rhizotron	37

2.3 Racine epaisses	38

2.4 Propriétés du sol	39

3. Emission du CO2 	40

3.1 Sortie Totale du CO2  du sol	40

3.2 Sortie du CO2  du tronc	41

3.3 Composants de la sortie du CO2  du sol (L'expérience d'extraction)	43

3.4 la sortie du CO2  du Débris epais ligneux (CWD) 	49

4. LITiere vegetale et DEBRIS	51

4.1 Biomasse en petits morceaux très fins (Réserve en biomasse fine)	51

4.2 Relevé du Debris épais ligneux (CWD) 	51

4.3 Retombées de petits morceaux ligneux fins (accumulation de ces retombées)	53

Zone spécifique de Feuilles (SLA)	54

5. DENDROMèTReS	56

6. FeuillIAGE (indice des zones de Feuilles, LAI)	58

7. petites HERBeS (PROTOCOLeS sur les prairies herbagères)	60

8. le temps et le CLIMAT	60

9. TOPOGRAPHie, Cartographie des arbres, determination BOTANIque et densité du bois	62

10. Entrée des données et Téléchargement du serveur	62

ANNEXE I: Codes RAINFOR-GEM du travail sur le terrain pour le recensement des arbres	64

ANNEXE II: Comment utiliser un analyseur EGM-4 des gaz à infra-rouge (IRGA)	71

Calculs de la sortie du CO2 	75

Calculs du flux des debris épais ligneux par unite de masse par zone de surface	78

Mesures du flux du CO2 avec EGM: Un guide pour le travail sur le terrain	79

ANNEXE III: CALendrier Possible du travail pendant les quatre premiers mois	70

HommageS	71

RéFéRENCES	Error! Bookmark not defined.

# Les Parcelles de Surveillance Intensive du Carbone RAINFOR-GEM

RAINFOR (http://www.rainfor.org/): Español ‘Red Amazónica de INventarios FORestales’; Português ‘Rede Amazônica de Inventarios Florestais’; English ‘Amazon Forest Inventory Network’. GEM (http://gem.tropicalforests.ox.ac.uk/): ‘Global Ecosystems Monitoring’ Network.

Les forêts pluvieuses tropicales dans le monde jouent un rôle critique dans le réglage des niveaux atmosphériques du gaz dioxyde de carbone à effet de serre (CO2), et donc, le taux du changement climatique du globe (Malhi & Phillips 2005). Les forêts pluvieuses tropicales affichent aussi une variation spatiale considérable dans la structure et la fonction des forêts, des forêts à croissance lente et d’une durée de vie importante des marécages de l’amazone jusqu’aux écosystèmes hautement dynamiques le long des Andes fertiles (Ghazoul & Sheil 2010). Les réseaux de parcelles dans la forêt objet de recensement dans les zones tropicales, telles que SIGEO-CTFS (Condit 1998) et RAINFOR (Malhi et al. 2002, 2006, Phillips et al. 2004) ont fourni des aperçus perspicaces importants dans le processus sous-jacent qui contrôlent l’hétérogénéité spatiale de la forêt, et nous donne des preuves puissantes des changements concertés dans les processus de la forêt à travers des régions depuis ces dernières décennies, poussés probablement par l’augmentation dans les niveaux atmosphériques du CO2. Toutefois, il est révélateur de prendre en compte tous les composants clés du budget carbone (C) de l’écosystème sur la surface du sol et dans le sous-sol pour pouvoir évaluer correctement ce que les changements dans la croissance des tiges signifient pour le stockage et l’émission en général du carbone dans l’écosystème.. Pour cette raison, un réseau mondial de parcelles de surveillance ‘intensive’ (parcelles ‘GEM’) a été établi qui consiste en des parcelles permanentes d’échantillonnage partout à travers les zones tropicales où il y a une surveillance régulière des fluxes et des réserves du carbone dans l’écosystème.

La Version 1 de ce manuel a établi un ensemble de protocoles standards pour réaliser l’installation d’une parcelle avec la surveillance subséquente, (Metcalfe et al. 2009) et cette version révise et élargit ces méthodes, en incorporant des modifications basées sur l’expérience dans des parcelles intensives déjà établies (communiquées par beaucoup d’agents sur le terrain partout en Amérique du Sud, y compris tous les auteurs de Girardin et al. 2010) aussi bien que la nouvelle expérience dans les nouvelles parcelles Asiatiques (Toby Marthews, Walter Huaraca Huasco, Terhi Riutta) et Africaines (Maricarmen Ruiz Jaén, Sam Moore) initiées en 2011. Les données collectées dans ce réseau, maintenant appelé le Réseau Mondial de Surveillance (GEM) de l’Écosystème http://gem.tropicalforests.ox.ac.uk/ - fournissent des estimations essentielles de base du stockage actuel du carbone dans la fôret, et nous permettent de suivre les changements actuelles dans le recyclage du carbone de la forêt. Ces recherches contribuent à la capacité scientifique locale en formant un grand nombre d’étudiants Sud-Américains, Africains et Asiatiques Sud-est dans les techniques spécialisées de mesures écologiques et d’analyses et dans le développement de la prochaine génération des modèles associés atmosphère – biosphère qui joueront un rôle clé dans la définition de la politique internationale sur le climat.

Dan Metcalfe à Tambopata au Pérou (le principal auteur de la Version 1 de ce manuel, Metcalfe et al. 2009).

Le réseau RAINFOR fût établi en Amérique du Sud tropicale en 2000-2002 comme décrit dans Malhi et al. (2002) et Phillips et al. (2004), bien qu’il inclut beaucoup de parcelles qui avaient été recensées pendant les années 1980s. RAINFOR représente un effort conjoint entre le groupe d’Oliver Phillips à Leeds au Royaume Uni. (le Groupe pour les Recherches sur l’Écologie et le Changement Climatique du Globe http://www.geog.leeds.ac.uk/research/ eco.html), le groupe de Yadvinder Malhi à Oxford au Royaume Uni (le Laboratoire d’Écosystèmes de l’Institut sur le Changement Environnemental, la Faculté de Géographie et l’Environnement, l’ Université d’ Oxford au Royaume Uni, http://www.eci.ox.ac.uk/research/ ecodynamics/) et toute une gamme d’instituts partenaires dans des pays qui se trouvent dans toutes les trois principales zones tropicales (voir http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/ pages/partners_eng.html pour obtenir une liste complète).

Un réseau similaire de parcelles fût initié en Afrique tropicale désigné le Réseau d’Observation de la Forêt Pluvieuse Africaine Tropicale (AfriTRON, Lewis et al. 2009, http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/ afritron/), et actuellement il y a beaucoup de site qui appliquent les mêmes protocoles. Les protocoles RAINFOR ont été appliquées à un grand nombre de parcelles en Asie et en Australie tropicale depuis 2002 et, finalement, le Projet de Biomes Tropicales en Transition (TROBIT, http://www.geog.leeds.ac.uk/groups/trobit/) initié dans plusieurs parcelles écotones en forêt et en savane dans trois continents qui ont désormais été incorporées dans ces réseaux de surveillance.

Les premières parcelles intensives RAINFOR-GEM en Asie Sud-est furent installées en 2011 et, en plus, il y a maintenant des sites de climat tempéré au Royaume Uni et au Chile aussi bien. Pour avoir accès aux derniers développements, voir le Site Web : le Réseau Mondiale de Surveillance de l’Écosystème (GEM) (Global Ecosystem Monitoring) à http://gem.tropicalforests.ox.ac.uk/ et la dernière lettre RAINFOR-AMAZONICA à http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/news/newsletters.html.

## Quels sont les Protocoles RAINFOR-GEM?

Les protocoles RAINFOR-GEM pour la surveillance du carbone dans les écosystèmes forestiers, y compris ce manuel, sont tous disponibles en plusieurs langues en ligne, facile à décharger du site web: http://gem.tropicalforests.ox.ac.uk and http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/pages/manuals_eng. html:

This manual is referred to here as Phillips et al. (2009)

This is Metcalfe et al. (2009)

The Spanish version of this is Honorio Coronado & Baker (2010)

This manual is referred to here as Chave (2005)

L’approche d’équilibre du carbone pour les écosystèmes a commencé dès les années 1960s (voir, par exemple, Odum 1968, Lieth 1975, Whittaker & Marks 1975, Thornley 1976:ch.6, Kira 1978), mais il a vraiment démarré avec les articles de Clark et al. (2001a, b) et Chambers et al. (2001, 2004). Les programmes de surveillance des forêts qui suivent cette approche sont en cours maintenant dans une grande gamme d’écosystèmes partout dans le monde (Malhi et al. 2009, Honorio Coronado & Baker 2010, et voir Landsberg & Sands 2011:ch.5 pour avoir une vision générale) et il y a des méthodes ‘Tier 3’, ce qui veut dire que c’est une approche qui se conforme aux plus hauts standards de transparence, d’intégralité, de cohérence, de comparabilité et de précision (GOFC-GOLD 2010). Dans ces protocoles il s’agit de quantifier la productivité primaire, la respiration auto trophique et hétéro trophique composant par composant à tous les sites, avec l’accent sur la simplicité et la solidité, ainsi permettant ces mesures à être appliquées par des techniciens locaux sur le terrain pendant des cycles annuels.

En plus des protocoles RAINFOR-GEM (Phillips et al. 2009, Metcalfe et al. 2009, Honorio Coronado & Baker 2010 et les autres manuels suscités), il y a d’autres protocoles alternatifs appliquées pour la surveillance du carbone dans des écosystèmes tropicaux, y compris les Protocoles SIGEO-CTFS (Condit 1998, Muller-Landau 2008) et les méthodes suivies par Winrock International (Pearson et al. 2005a, b, Walker et al. 2012), les Options autre que l’Agriculture sur Brûlis (ASB) Partenariat pour les Marges de la Forêt Tropicale (Hairiah et al. 2001, 2011), Hoover (2008), Ravindranath & Ostwald (2008), le Système d’Observation Terrestre Mondial (GTOS) Programme (Law et al. 2008) et le Réseau pour l’Évaluation et la Surveillance de l’Ecologie Tropicale, (TEAM 2010, 2011). Il y a aussi un certain chevauchement dans l’application des protocoles concernant les mesures des caractéristiques des plantes recommandées par TRY (Cornelissen et al. 2003). Les protocoles RAINFOR-GEM présentées ci-dessous sont différents de ces alternatifs dans certains aspects essentiels, mais ils ont beaucoup en commun, car ils ont été formulées à la suite d’un appel similaire venant des communautés pour la conservation et des recherches.

## C’est quoi les Parcelles de Surveillance Intensive du Carbone?

Pour pouvoir rejoindre les réseaux RAINFOR, AfriTRON ou GEM, il faut effectuer un recensement de tous les arbres et les lianes supérieurs à 10 cm de diamètre d’une façon régulière, et faire entrer les données à ForestPlots.net à Leeds (Lopez-Gonzalez et al. 2011). Ce que nous appelons les Parcelles Intensives de Surveillance du Carbone, sont les parcelles recensées où tous les composants du cycle carbone sont mesurés régulièrement (par exemple, l’émission du CO2 des tiges, les petits débris organiques, la croissance des racines: Voir Malhi et al. 2009 pour une description des composants du cycle du carbone). Les parcelles intensives étaient installées dans le réseau RAINFOR pour la première fois en 2007, et se trouvent maintenant partout dans toutes les trois zones tropicales.

Carte du Réseau des Parcelles intensives de Surveillance du Carbone GEM (Voir le descriptif suscité): http://gem.tropicalforests.ox.ac.uk/

Carte du Réseau RAINFOR en Amérique du Sud tropicale:

http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/pages/fieldsites_eng.html

Carte du Réseau AfriTRON en Afrique tropicale

## Où puis-je trouver les données dans les parcelles actuelles?

Toutes les données de recensement pour les réseaux RAINFOR et AfriTRON sont en ligne à http://www.ForestPlots.net/  (Lopez-Gonzalez et al. 2011 suscité). Ici vous avez toutes les informations à jour sur les recensements couvrant plus de 800 parcelles partout dans les zones tropicales, dont 500 ont au moins un intervalle de mesure (deux recensements). Les résultats des recensements de plusieurs de ces parcelles sont disponibles pour les utilisateurs enregistrés pour visualiser et décharger (229 parcelles au mois d’Avril 2012. Si vous adhérez aux conditions présentées à http://www.forestplots.net/UserAgreement.aspx vous pouvez vous souscrire à http://www.forestplots.net/RequestAccess. aspx). A partir de Février, 2012, les données en ligne GEM http://gem.tropicalforests.ox.ac.uk/ est pourra aussi fournir plus de renseignements sur les parcelles de recensement où il y a une surveillance intensive du carbone.

## Comment puis-je établir une nouvelle parcelle?

C’est exactement l’objectif de ce manuel ! Établir une parcelle de surveillance intensive du carbone est un travail très dur, et beaucoup dépendra d’une forte motivation de votre équipe qui doit inclure au moins 4 personnes qui connaissent bien le lieu où vous voulez établir la parcelle. Toutefois, c’est un avantage que les équipements requis ne sont pas du tout sophistiqués (à part l’IRGA, Appx. II), ce qui signifie que ces protocoles peuvent être appliqués dans presque toutes les forêts – même si le pays hôte a relativement peu d’infrastructure.

Pour obtenir des informations spécifiques sur les sites que vous allez visiter ou développer (par exemple, les cartes sur les sentiers, les données sur la pluviométrie), veuillez chercher les contacts présentés dans GEM http://gem.tropicalforests.ox.ac.uk/ (où vous allez trouver aussi ce manuel et d’autres fiches de données y associées), et/ou http://www.ForestPlots.net/. Pour plus de précisions sur l’application des protocoles avec RAINFOR-GEM, voir ci-dessous .

Deux Parcelles RAINFOR-GEM d’un hectare à Trocha Union à Cusco au Pérou.

# 1. ÉTABLIR la PARCELLE et RÉALISER le RECENSEMENT des ARBRES:

## 1.1 Où établir une parcelle de recensement?

La stratégie générale est de maintenir des parcelles de forêt échantillon partout dans la zone édaphique dans chaque zone climatique et groupe régional de parcelles (Phillips et al. 2009, Metcalfe et al. 2009). L’idéal est que les nouvelles parcelles doivent être placées au hasard dans des strates géomorphologiques locales qui remplissent certains critères logistiques. Les nouvelles parcelles doivent :

(1) se trouver sur un sol qui est raisonnablement homogène en matériel et type de sol,

(2) avoir un accès adéquat,

(3) avoir une protection suffisante à long terme contre les perturbations humaines, et

(4) avoir un soutien institutionnel suffisant à long terme.

.

Toutefois, dans la plupart des sites tropicaux de recherches, il n’y a pas de cartes précises sur l’habitat, ce qui empêche l’échantillonnage stratifié complet à une grande échelle. De la même façon, il est difficile sur une échelle locale d’identifier les strates géomorphologiques si vous n’avez pas de carte pédologique précise. Les images par satellite images aident à identifier la gamme de différents types de végétation qui peuvent se trouver dans une zone, mais les problèmes avec la résolution et le manque de vérification au sol limitent la capacité de pouvoir prédire avec précision la distribution exacte. Les informations venant des résidents et les botanistes locaux qui connaissent la zone sont très utiles. Les contraintes logistiques sont importantes aussi : il n’est pas pratique de définir une parcelle qui est au-delà de 2 ou 3 heures de là où vous avez accès par véhicule, et il peut être difficile de mettre une parcelle d’un hectare dans une forêt qui est sectionnée ou disséquée par des pistes..

Page 10

Dans les strates, les parcelles doivent se trouver au hasard pour éviter toute erreur de forêt majestique (Malhi et al. 2002, Phillips et al. 2004) ce qui peut mener à des erreurs dans l’estimation de la biomasse de la forêt (Brown 1997), bien que les problèmes logistiques, tels que l’accès, puissent exclure de votre étude des zones très larges. Si les cartes sont disponibles, l’emplacement des parcelles doit être déterminé au hasard avant d’aller sur le terrain (par exemple, Ravindranath & Ostwald 2008). La position du point de démarrage d’une parcelle peut être réparti au hasard en le mettant dans une direction randomisée à une distance randomisée >20 m (c’est-à-dire, hors de vue), du point de démarrage initial qui subissait potentiellement des préjugés. Si les cartes de bonne qualité ne sont pas disponibles (par exemple, dans une matrice hétérogène de la forêt, des clairières et des sentiers de diagraphie non répertoriés), la zone disponible doit être investiguée sur le terrain et l’endroit sélectionné parce qu’il est aussi caractéristique du lieu que possible.

Taille: Le coefficient de variation de la surface terrière augmente réellement uniquement lorsque la taille de la parcelle échantillon descend en dessous de ~0.4 hectares (Phillips et al. 2009). Donc, une parcelle d’un hectare (planimétrique) est souvent sélectionnée parce qu’elle est plus grande que l’échelle des événements typiques d’arbres qui tombent, mais suffisamment petite pour pouvoir prendre des échantillons des différents types de sol. (Bien que beaucoup de parcelles RAINFOR sont <1 ha). Dans tous les cas, la parcelle doit être divisée dans des sous-parcelles de 20 m x 20 m pour appliquer les protocoles ci-après.

NB. Dans plusieurs endroits dans le monde, ils préfèrent des parcelles circulaires (Ravindranath & Ostwald 2008, Maniatis & Mollicone 2010), par exemple, à Winrock International (Pearson et al. 2005a, Walker et al. 2012). Toutefois, toutes les parcelles RAINFOR, AfriTRON et GEM actuelles sont carrées ou rectangulaires ou une forme irrégulière dictée par des circonstances locales particulières (par exemple, les parcelles de Trocha Union TRU-07 (irrégulières) et TRU-08 (carrées) au Pérou suscités) et actuellement, nous conseillons fortement contre l’utilisation de la forme circulaire à moins que vous ne soyez obligé de ce faire, car elle ne pourra pas être divisée en sous-parcelles (voir §1.2).

NB.. Une parcelle circulaire est difficile de planifier: les appareils GPS ne sont pas encore suffisamment précis pour cette couverture épaisse de la forêt, et il y a habituellement trop de lianes et d’autres sous-bois pour permettre une ligne de mire ou de visée qui dépasse ~10 mètres, ce qui est obligatoire pour planifier un chemin constant courbé. De plus, le système de mesures par quadrillage utilisé partout dans cette Section §1, ne peut pas s’appliquer à une parcelle circulaireabove) and we currently strongly advise against using a circular design unless obliged to do so, because it cannot be divided into subplots (see §1.2).

Orientation: Les directions Nord/Sud et Est/Ouest pour les axes principaux de la parcelle sont les plus convenables, et les carrées ont un plus petit ratio d’écotone ou de zone de transition que les espaces rectangulaires, mais les fortes pentes et/ou la géologie ou les sols (pour maintenir une certaine homogénéité dans la sous parcelle) peut vous obliger à opter pour une forme irrégulière

Périodicité: Pour minimiser les erreurs provoquées par la variation dans le teneur en eau des tiges entre les énumérations successives, les parcelles doivent être mesurées sur des intervalles annuels, et au moment de l’année où il y a la moins grande variation interannuelle de l’eau du sol qui est disponible. Pour des parcelles dans des zones qui subissent des variations interannuelles sévères de pluviométrie (par exemple des événements d’El Niño), le meilleur moment de l’année sera pendant la saison de pluies.

## 1.2 Planification de la Parcelle

Les marqueurs des angles des sous parcelles et Rostin Jantan et Matiew Tarongak à Sabah en Malaisie

Équipements (pour 4 personnes): 2 mesures à ruban (au moins 30 mètres chacun, mais préférablement de 50m à 100m), 4 boussoles, 2 clinomètres, 2 machettes/pangas/parangs (4 de préférence), suffisamment de tubes PVC pour marquer chaque angle des sous parcelles de 20m x 20m (c’est-à-dire, 36 avec peut-être 5 supplémentaires; 2.5 cm de diamètre, 30 cm de long est bon, peint en rouge en haut (ou une autre couleur brillante pour garantir la visibilité), 2 rouleaux de ruban à drapeau qu’on peut déchirer, 2 marqueurs permanents (plus quelques marqueurs au rab; comme avec tous les articles faciles à perdre, nous vous conseillons d’attacher un ruban à drapeau à chacun des marqueurs).. Si vous n’êtes pas autorisé de couper la végétation, vous pouvez utiliser des cordes ou des sangles pour tirer et attacher la végétation d’une façon temporaire pour les enlever des lignes de visée. Si vous devez rouvrir ou améliorer les sentiers qui mènent à la zone de la nouvelle parcelle, vous aurez besoin d’équipements supplémentaires (par exemple, des cordes qui serviront de main courante dans des lieux de fortes pentes).

Il faut se rappeler de spécifier non seulement la taille de la parcelle en hectares, mais aussi si elle est planimétrique ou le long de la route. Par exemple, une parcelle planimétrique d’un hectare sera exactement un hectare dans une photo aérienne ortho-rectifiée ou dans une image par satellite, mais elle peut couvrir >1 hectare de terrain (avec l’excès encore plus grand au fur et à mesure que la topographie est en fortes pentes). Dans ce manuel, nous présumons qu’une parcelle planimétrique d’un hectare est sélectionnée et préparée, et ensuite, les informations seront collectées pour permettre le calcul de la surface du terrain. (§9).

Vous aurez besoin d’un tableau cosinusoïdal comme celui qui se trouve ci-après

| Si la pente monte ou descend à ce nombre de degrés: | Pour s’assurer que le côté du sous parcelle est de 20 mètres de long horizontalement, il doit mesurer cette longueur le long du sol, comme illustré ci-dessous : (=20cos(slope) m, Condit 1998) |
| --- | --- |
| 0° | 20.0 m |
| 5° | 20.1 m |
| 10° | 20.3 m |
| 15° | 20.7 m |
| 20° | 21.3 m |
| 25° | 22.1 m |
| 30° | 23.1 m |
| 35° | 24.4 m |
| 40° | 26.1 m |
| 45° | 31.1 m |
| 50° | 34.9 m |
| Avec une pente supérieure à 50°, une sous-parcelle devient très difficile, même s’il peut être démarqué, car les ouvriers vont endommager la parcelle en glissant partout sur les pentes dans les recensements futurs, ou il faudra installer des cordes, ce qui va encore perturber la parcelle. Donc, il faut prendre en compte la possibilité de repositionner la parcelle pour éviter ces zones ou sinon, vous pouvez modifier le plan qui deviendra irrégulier (par exemple, la parcelle de Trocha Union 7 au Pérou suscité). |  |

Condit (1998:Fig. 2.1.1) démontre la différence entre les distances horizontales et en ligne droite.

Un exemple d’un chemin pour effectuer un relevé (Voir Condit 1998:Illustration.2.1.2). En démarrant dans l’angle sud-ouest (0,0), une équipe se dirige vers le nord et l’autre se dirige vers l’est (une personne reste à 0,0 pour tenir le ruban ou galon forestier et l’autre utilise une boussole pour se diriger dans la bonne direction et un clinomètre et le tableau suscité pour avancer la bonne distance). Après avoir marqué les angles (0,1) et (1,0) et les deux premiers points à 10 mètres, les deux équipes se dirigent vers (1,1). S’ils ne se rencontrent pas dans les 20 cm du même point, il faut répéter le processus. A la suite, il faut compléter la première ligne de cinq sous-parcelles par une équipe en gardant la ligne de base (2,0)→(3,0)→(4,0)→(5,0), et l’autre qui procède à travers et en descendant (2,1)→(2,0) ensuite (3,1)→(3,0), etc. Les autres lignes sont relevées une ligne par équipe, avec l’équipe qui est le plus loin de la première ligne qui assure toujours qu’ils avancent à une vitesse qui est suffisamment lente pour rester derrière l’autre équipe (ainsi pouvant vérifier correctement tous les points de cette équipe au fur et à mesure qu’ils avancent dans le relevé).

Chaque croix rouge est un marqueur permanent d’angle (par exemple, dans la parcelle Fragment E  à Sabah en Malaisie, ce sont des tubes PVC gris de 30 cm qui ont été peint en rouge au pistolet en haut avec une baguette découpée qui vient d’en dehors de la parcelle, inséré à travers le tube PVC, et avec un ruban à drapeau attaché en haut de la baguette; le numéro de l’angle est écrit deux fois avec un marqueur permanent sur les deux côtés du tube PVC, et le numéro est marqué aussi sur le ruban à drapeau) et chaque croix orange démontre un marqueur à 10 mètres (par exemple, dans la parcelle Fragment E à Sabah en Malaisie, ce sont des baguettes découpées qui viennent d’en-dehors de la parcelle et sont insérées dans le sol, avec du ruban à drapeau en haut où il est marqué “10 m”).

Il faut se diviser en deux équipes, chacune avec un gallon forestier. Il faut faire le tour des sous-parcelles une par une, en suivant un sentier de relevé, tel que celui qui est démontré ci-dessus. Si vous êtes autorisé de couper la végétation, il faut débroussailler les côtés de chaque sous-parcelle de façon à ce qu’on puisse avancer facilement le long de la ligne (sans endommager rien sauf la couche herbacée de végétation), sinon, vous devez soigneusement déplacer les plantes sur le côté pour pouvoir effectuer les mesures le long de chaque côté. Il faut marquer chaque angle et les points à 10 mètres sur le côté de chaque sous-parcelle. Il n’y a aucune raison d’installer d’une façon permanente des ficelles autour des sous-parcelles (en tant cas, il est probable que dans la plupart des forêts, les animaux vont les déplacer).

Durée: Marquer une parcelle avec cette méthodologie sur un hectare en plein forêt avec une équipe de 4 personnes, il faut compter un ou deux jours avec l’autorisation de couper la végétation. Sans cette autorisation de couper, le relevé peut prendre beaucoup plus de temps, par exemple SIGEO-CTFS estime qu’il faut entre 10 et 14 personnes/jours sur le terrain par hectare (Condit 1998).

## 1.3 Étiqueter les Grands Arbres

e

Il faut noter que ce travail ne peut pas se faire pendant ou après de grandes pluies, car la peinture ne restera pas sur les arbres

Walter Huaraca Huasco dans la Parcelle Fragment E plot à Sabah en Malaisie.

Équipements:

ÉQUIPE N°1 (l’équipe d’étiquetage; deux personnes de préférence) 1 marteau, les étiquettes en aluminium numérotées (avec une estimation d’un maximum de 1000 tiges ≥10 cm de diamètre par hectare), au moins le même nombre de clous en aluminium (en s’assurant qu’ils soient suffisamment petits de diamètre pour pénétrer les trous dans les étiquettes, mais avec une tête suffisamment grande pour que l’étiquette ne tombe pas), un ruban à drapeau d’un diamètre qu’on peut déchirer (c’est l’idéal, bien qu’un morceau de ruban qui mesure 10 cm de long est bon aussi), des étiquettes blanches supplémentaires sans rien écrit dessus pour que vous puissiez marquer ce que vous voulez (pour remplacer le petit nombre d’étiquettes qui vont inévitablement se perdre pendant la mise en place de la parcelle) et une machette. 1 baguette droite d’1,6 mètres de long découpée sur le terrain (en dehors de la parcelle) avec un cran visible à 1,3 mètre.

ÉQUIPE N°2 (l’équipe de mesure), un ruban d’un diamètre (avec un deuxième de remplacement, dans l’idéal; NB. Vous pouvez aussi utiliser un ruban de mesure normal, mais vous serez obligé de diviser toutes les mesures par 3,1416 à la suite pour convertir les circonférences en diamètres), un ensemble de compas ou de calibres d’épaisseur pour de grands arbres, un cahier de papier imperméable, un crayon + un taille-crayon ou qui marche dans toute circonstance (position et condition), une liste de codes en Appx. I (imprimée et doublée, et dans la langue maîtrisée par tous les agents sur le terrain, ce qui peut être déchargé de la page du manuel dans le site web RAINFOR http://www.geog.leeds. ac.uk/projects/rainfor/pages/manuals_eng.html), du ruban à drapeau qu’on peut déchirer, de la peinture hydrofuge, non toxique et rouge (ou d’une autre couleur brillante: une peinture au pistolet pour le bois, une peinture émulsion ou une peinture pour peindre la route (cette qualité est bonne mais elle coûte cher et est difficile à trouver): Nous utilisons la peinture au pistolet, et nous estimons avoir besoins de six boîtes à 400ml par hectare, des étiquettes blanches supplémentaires où vous pouvez remplir le contenu et une machette

(position et condition), une liste de codes en Appx. I (imprimée et doublée, et dans la langue maîtrisée par tous les agents sur le terrain, ce qui peut être déchargé de la page du manuel dans le site web RAINFOR http://www.geog.leeds. ac.uk/projects/rainfor/pages/manuals_eng.html), du ruban à drapeau qu’on peut déchirer, de la peinture hydrofuge, non toxique et rouge (ou d’une autre couleur brillante: une peinture au pistolet pour le bois, une peinture émulsion ou une peinture pour peindre la route (cette qualité est bonne mais elle coûte cher et est difficile à trouver): Nous utilisons la peinture au pistolet, et nous estimons avoir besoins de six boîtes à 400ml par hectare, des étiquettes blanches supplémentaires où vous pouvez remplir le contenu et une machette.

Une échelle extensible devient obligatoire pour le travail qui peut être remis à plus tard (aussi long que possible; en aluminium de préférence) et plus long pour les grands arbres (Voir ci-après), un appareil GPS pour enregistrer les positions des angles de la parcelle, ensemble avec toute caractéristique permanente (par exemple, les sentiers, les cours d’eau; cependant, veuillez noter la précision des points GPS, ce qui peut être uniquement ~10 mètres en forêt) pour vous aider à réaliser la nouvelle parcelle. Il vaut mieux faire ce travail uniquement après avoir fini de planifier la parcelle pour éviter d’avoir à remesurer les points.

L’équipe N°1 commence et va entrecroiser chaque sous parcelle (par exemple, en faisant les quatre quartas de 10m × 10m de chaque sous parcelle de 20m × 20m, l’un après l’autre en suivant le chemin vert suscité, en mettant une étiquette sur tous les arbres et les lianes (toutes les tiges ligneuses indépendantes vivantes et supérieurs à 10cm de diamètre au Point de Mesure - Voir le carré N°1). Il faut s’assurer que l’étiquette est toujours à 1.6 mètres le long de la tige, en poussant le poteau marqué fermement dans les débris de feuilles mortes pour arriver jusqu’à la terre minérale à côté de l’arbre (si vous utilisez une méthode d’attache sans clous pour l’étiquette, telle qu’un corde en boucle, il est possible que vous ne puissiez pas garantir les 1,6 mètres le long de la tige, mais il faut essayer d’arriver aussi prêt que possible aux 1,6 mètres. Si vous utilisez les clous, il faut les faire entrer dans la tige à un angle, car cela obligera l’étiquette à glisser vers la tête du clou plutôt que vers la tige). Les étiquettes doivent se trouver du même côté de l’arbre partout dans la parcelle (par exemple, toujours du côté sud).

Il est très important de ne pas oublier les tiges, et donc, il faut bien vérifier dans des clairières et des terrains en friche pour chercher des arbres qui peuvent courts, penchés ou allongés près du sol (les arbres qui viennent d’être cassés ou les arbres à feuilles caduques peuvent être sans feuilles du tout, et donc, il faut faire bien attention. Par exemple, si la parcelle n’est pas dans une réserve de conservation avec des règles très strictes, il faut couper l’écorce de l’arbre pour voir si le cambium ou la couche génératrice est vivante). Il faut recenser les palmiers (et les cycadales) et les fougères arborescentes (et les bois d’aloès) ensemble avec tous les autres arbres et lianes. Il faut inclure aussi les bambous ligneux et les monocotylédones herbacés mais ligneux (par exemple, les grands dracaenae, les aloès, les Musaceae, les Héliconiaceae et les Strélitziaceae (car ils sont exclus du relevé des petites strates herbacées du §7). Les plantes étrangleuses doivent toujours être incluses qu’elles se tiennent debout tout seul ou non. Les palmiers qui ont un diamètre suffisamment épais pour être inclus, mais dont leur tige principale ligneuse n’atteigne pas une hauteur de 1,3 mètre, doivent être exclus.

15 Il est important de suivre la même route car il vous permettra de trouver les arbres facilement sans avoir recours à une carte d’arbres (q.v.N°9). Dans des parcelles de forme irrégulière, il faut planifier les routes, et ensuite, numéroter les sous-parcelles le long de cette route.

Le sentier de recherche illustré est similaire à TEAM (2010 : Illustration 12), mais Condit (1998 : Illustration 2.2.2) a utilisé un autre chemin de recherche avec chaque quart de chaque sous-parcelle de 20m x 20m, relevé dans la direction des aiguilles d’une montre, en démarrant avec le quart Sud-ouest, et dedans, chaque section de chaque quart de 10m x 10m étant relevé dans la direction des aiguilles d’une montre en démarrant avec le quart Sud-ouest et, dedans, chaque sous-section de 5m x 5m toujours relevé dans la direction des aiguilles d’une montre.

16 Les tiges debout qui sont mortes doivent être exclues à cette étape, et inclues dans le relevé des débris ligneux grossier dans le N°4.2 (d’après Baker & Chao 2011). Toutefois, il est possible que dans certains recensements, les tiges mortes aientt été  étiquetées et incluses (selon Metcalfe et al. 2009), et donc, si le relevé CWD est effectué par une autre équipe, il faut vérifier avec eux que ce composant de biomasse n’est ni oublié ni compté deux fois.

17 Voir la définition d’herbe dans le Paragraphe 7.

Les arbres sont comptés comme étant dans une sous parcelle si la base de la tige est dedans (Phillips et al. 2009 a spécifié “>50% des racines”), même si la plupart du reste de l’arbre (et peut-être le POM) est en dehors de cette sous parcelle. Il faut faire attention d’inclure les arbres qui sont penchés, et il faut mettre des étiquettes séparées sur les arbres à multiples tiges (voir carré N°1). Il faut mettre l’étiquette sur le tronc principal lorsque l’arbre fait pousser des tiges secondaires qui s’enracinent, et il faut mettre l’étiquette sur la racine principale centrale lorsqu’il s’agit de racines échasses d’ancrage où la tige démarre au-dessus de 1,6 mètre. Il ne faut pas mettre une étiquette sur une liane ayant un diamètre maximum de ≥10 cm, mais lesquelles n’atteignent pas 1,6 mètres au-dessus du sol (et non 1,3 mètres). Si vous avez oublié ou n’avez pas aperçu une tige, il faut retourner et y mettre une étiquette aussitôt que possible, mais il faut dire à l’Équipe N°2 qu’il y aura un arbre qui ne suit pas l’ordre chronologique (il ne faut pas insérer des numéros d’arbre comme “62a” ou “62.5” si l’Équipe N°1 ajoute un arbre ultérieurement entre les arbres #62 et #63: il faut plutôt utiliser le prochain numéro disponible, et noter que cet arbre est hors séquence). Pendant que vous effectuez cette opération, l’Équipe N°1 doit vérifier qu’il y a un ruban à drapeau dans tous les angles et tous les côtés de chaque sous parcelle (Il fallait accomplir cette étape pendant le processus de délimitation de la parcelle).

Le processus de mesurer un arbre dans la Parcelle de Maliau Belian en Malaisie (ils sont en train d’enlever l’écorce non attachée, de la mousse ou tout autre objet qui peut obstruer le ruban pour mesurer le diamètre, et de déplacer les lianes et de les remettre à la suite). S’il n’est pas possible de déplacer les lianes comme celle-ci, et il n’y a pas de POM libre de lianes, il faut utiliser de grands calibres ou de compas d’épaisseur, ou il faut estimer le diamètre aussi précisément que possible où il y a un minimum de lianes.

L’Équipe N°2 doit suivre et prendre les mesures initiales de chaque tige. Ils écrivent le numéro de chaque arbre qui se soutient tout seul et qui porte une étiquette, ils notent le Point of Mesure (POM), le diamètre au POM (DPOM) , le code du forme de l’arbre (dont la source est Appx. I), et une estimation visuelle de la longueur de la tige ou du tronc (c’est-à-dire, la hauteur; (Voir §1.5). Pour chaque liane étiquetée, il faut noter le numéro de l’arbre et les trois POMs et d’autres détails dans la liste du Carré N°1 (ci-après). De plus, il faut noter le premier et le dernier arbre dans chaque sous parcelle à la ligne réservée aux observations. Il est possible qu’un arbre soit étiqueté, et ensuite à cause des irrégularités de la tige, le POM est assez élevé et le diamètre est <10 cm: Si c’est le cas, il ne faut pas enlever l’étiquette, mais plutôt le noter et l’inclure.

18 Ceci diffère légèrement des protocoles de SIGEO-CTFS qui exigeaient que les plantes étrangleuses puissent se soutenir toutes seules debout (Condit 1998).

19 Après Condit (1998) : « La partie supérieure de la tige est définie comme la base de la gaine foliaire vivante qui est la plus basse. Il y a une difficulté lorsque la gaine foliaire morte persiste, en cachant la base de la gaine foliaire vivante la plus basse, et donc, le point qui représente le haut de la tige devra être estimé. Lorsqu’on mesure le diamètre, les gaines foliaires mortes ne sont pas enlevées, mais sont plutôt appuyées autant que possible contre la tige. Les pétioles des feuilles ne comptent pas en tant que partie de la tige, même lorsqu’elles ressemblent à une tige. Donc, les palmiers sont souvent exclus, même lorsque leurs feuilles sont beaucoup plus élevées que 1,3 mètres, et pareillement pour les fougères arborescentes ou certaines monocotylédones ayant de longues pétioles ».

20 Avec les arbres penchés, il faut s’assurer que le ruban du diamètre fasse le tour de l’arbre selon l’angle de la tige, comme vous le voyez ici, ce qui n’est pas droit horizontalement parallèle par rapport au sol).

21 Vous pouvez éviter la confusion si vous exigez que tous les agents essaient d’estimer la hauteur absolue (c’est-à-dire, jusqu’au plus haut point du feuillage en suivant la direction du tronc principal) et la hauteur du fût (c’est-à-dire, le long du tronc principal jusqu’à la ‘base de la cime’ ou jusqu’au point des premières branches) (Voir §1.5): même si vous n’utilisez pas les bases de la cime, en enregistrant les deux mesures de hauteur, vous enlevez l’ambigüité de ce qui a été mesuré. Il faut noter que si vous utilisez l’équation Yoneda dans le §3.2, vous aurez besoin de la hauteur du fût, encore une autre raison pourquoi il faut estimer les deux hauteurs.

22 Voir §10 pour visualiser un exemple d’une fiche avec ces données. Toutefois, si possible, il est avantageux d’utiliser la matrice normalisée pour le travail sur le terrain appliquée par ForestPlots.net, disponible pour les chercheurs principaux et les dirigeants sur le terrain en envoyant un mail à : admin@forestplots.net.

16 Les tiges debout qui sont mortes doivent être exclues à cette étape, et inclues dans le relevé des débris ligneux grossier dans le N°4.2 (d’après Baker & Chao 2011). Toutefois, il est possible que dans certains recensements, les tiges mortes aient été étiquetées et incluses (selon Metcalfe et al.

L’Arbre #487 dans la Parcelle Fragment E  où le vrai POM était plus élevé que l’échelle extensible la plus longue disponible localement (5,5 m) et donc, un POM de 5,0 mètres a été sélectionné à la place.

Nous recommandons que les plus grands arbres (c’est-à-dire, les arbres avec les POMs les plus élevés (les arbres dont les troncs ont des contreforts ou des arbres à troncs irréguliers), où il faut intervenir avec une échelle, sont tout simplement notés au premier passage, et recensés à un moment ultérieur tous en même temps, ce qui représente une utilisation plus efficiente du personnel. Parfois vous verrez de très gros arbres où même une échelle ne sera pas adéquat (par exemple, aucun tronc propre ou régulier en dessous de 8 mètres), et dans ce cas-là, il faut ou utiliser une méthode optique pour évaluer le diamètre (un appareil de photo numérique ou un dendromètre optique), (Voir Phillips et al. 2009) ou il faut mettre le POM aussi haut que possible et faire une estimation  sur place pour corriger une biomasse supérieure ou inférieur (et vous le mettez clairement dans la colonne réservée aux observations).

Finalement, il ne faut pas oublier d’écrire (i) les dates quand vous avez mesuré tous les arbres (y compris, peut-être la date ultérieure où vous avez mesurer les grands arbres avec une échelle) et (ii) le nom complet de tous les agents qui ont travaillé pendant ces jours-làTiming: Tagging trees like this in 1 ha of forest in a 4-person team takes a minimum of 2-3 days.

Durée: L’étiquetage des arbres comme cette méthodologie sur une surface d’un hectare de la forêt avec une équipe de 4 personnes doit prendre un minimum de 2 à 3 jours.

Javier Silva-Espejo en train de mesurer DPOM dans la Parcelle Tambopata 3 au Pérou.

## 1.4 Étiqueter les Petits Arbres

Noter que ce travail ne peut pas se faire pendant ou après de grandes pluies car la peinture ne restera pas sur l’arbre

Mesurer un petit arbre à Lopé au Gabon.

Équipements: Concernant l’étiquetage de grands arbres (>10 cm DPOM), au lieu de clous, vous aurez besoin d’un minimum de 100 mètres de ligne de pêche de ~1 mm de diamètre. De plus, vous aurez besoin des compas ou calibres d’épaisseur pour chaque agent, avec un autre de rechange.

En suivant des méthodes exactement similaires au recensement principal, il faut désigner cinq (5) carrés 10m × 10m per hectare qui  seront désignés des carrés à ‘petits arbres’ (il faut les marquer clairement sur toutes les cartes de la parcelle de façon à ce que les agents fassent particulièrement attention lorsqu’ils se déplacent dans ces sous parcelles). Nous recommandons qu’il y ait un minimum d’un tel sous parcelle dans le sous-parcelle central et dans chacun des quatre sous-parcelles d’angle. (ou s’il s’agit d’une parcelle irrégulière, aussi près que possible à cet arrangement). Dans ces sous-parcelles, tous les arbres entre 2cm et 10cm DPOM doivent être étiquetés et mesurés, comme pour les grands arbres, sauf le fait que les étiquettes sont fixées avec une ficelle et un nœud au lieu d’être clouées. Il faut attacher les étiquettes sur les arbres en utilisant un nœud coulant et en laissant suffisamment de ficelle pour permettre la croissance de la tige. Pour les mesures DPOM, il faut prendre deux mesures avec les compas ou les calibres en directions perpendiculaires (Nord-Sud et Est-Ouest), enregistrer les deux et produire la moyenne.

Important: Pour que les agents fassent particulièrement attention lorsqu’ils marchent dans les sous-parcelles à petits arbres, il faut marquer clairement ces petits arbres sur le croquis cartographique de la parcelle (§1.6).

### Carré N°1: Comment trouver le Point de Mesure (POM).

Illustrations modifiées de Hairiah et al. (2001).

La règle de base est:

Mettre le POM à 1,3 mètres au-dessus du sol, ou à 50 cm au-dessus du plus haut contrefort ou racine échasse d’ancrage (en prenant le point le plus élevé, selon Condit 1998)

Mais il faut toujours rester en dessous de tout point d’ébranchage (par exemple, si le haut du plus haut contrefort est de 30 cm en dessous d’une branche majeure, à ce moment-là, mettez le POL juste en dessous du point d’ébranchage).

et le diamètre du tronc mesuré au POM est désigné le DPOM.

Toutefois, si l’arbre a un tronc irrégulier ou penché, ou c’est une liane, à ce moment-là, il y a d’autres complications:

- Si l’arbre est penché ou courbé (c’est-à-dire,  ≥10° du vertical), le POM est mesuré ‘en-dessous de la partie penchée’ et si l’arbre est sur une pente, à ce moment-là, il faut mesurer du côté de bas de pente. En général, les arbres ne se penchent pas vers le haut de la pente, mais si vous trouvez un arbre qui est penché vers le haut, il faut mesurer sous la partie penchée du côté haut de pente. Si le sol se désintègre complètement du côté de bas de pente (par exemple, un arbre à côté d’un ruisseau), à ce moment-là, cela ne comptera pas en tant que pente.

Une forêt montagneuse humide (forêt des nuages) où la majorité des arbres sont penchés sur un terrain en pente raide (Wayqecha, Peru).

- Si la tige est irrégulière, il faut chercher légèrement plus bas (mais jamais plus bas qu’un mètre 25cm) ou plus haut (tout en restant en dessous de la première branche majeure) pour trouver la hauteur du POM lorsque la tige est approximativement circulaire (par exemple, loin des courbures, des trous, des difformités, des lianes qu’on ne peut pas enlever et toute signe d’activité humaine, telles que les trous ou des blessures). Dans cet exercice il s’agit d’un côté subjectif concernant le degré d’irrégularité qui sera considéré comme ‘irrégulier’, mais c’est inévitable. Il faut tout simplement garder à l’esprit que ces diamètres seront utilisés pour calculer les volumes de bois, et il faut essayer d’éviter de grands écarts dans les surestimations ou sous-estimations.

- Si les racines sont exposées, à ce moment-là, vous devez évaluer si c’est une espèce qui n’a pas de racines exposées (c’est-à-dire, ce n’est pas une espèce étrangleuse et ce n’est pas une espèce à racine échasse ou d’ancrage), où le sol meuble a été emporté pour quelque raison (et dans ce cas-là, le POM doit être mesuré du plus bas point de la tige identifiable), ou si c’est une espèce à racine exposée (dans ce cas-là, le POM doit être mesuré à partir de la surface du sol).

- Si la tige est tellement irrégulier qu’elle n’est jamais même approximativement circulaire (par exemple, un cauliflorous Cola spp. Qui a des protubérances de tige) et/ou l’arbre est cannelé (par exemple, Aspidosperma sp.) ou fenestré (par exemple, Platypodium elegans), à ce moment-là, il faut établir le POM à 1,3 mètre, il faut mesurer autour des irrégularités et donne le code « e » à l’arbre (Voir Appx. I).

- Ceci est très rare, mais il peut arriver, par exemple, en conséquence d’un arbre qui tombe et qui provoque un “effet de domino”.

Des arbres à multi-tiges (pour voir un bon exemple d’un arbre similaire à celui-ci, voir le carré N°2)

- Un arbre à multi-tige signifie ici celui qui a un seul tronc jusqu’à un certain point, mais ensuite se divise en deux ou plus de tiges au-dessus de ce point. Si le point de division des tiges est en dessous de 1,3 mètre le long du tronc (ou même sous le sol), à ce moment-là, chaque tige de ≥10 cm de diamètre doit recevoir une étiquette séparées et chacune aura le code « h » (Voir Appx. I). Si le point de division des tiges est en-dessus de 1,3 mètre le long du tronc, à ce moment-là, cela compte comme un seul arbre et ne recevra pas le code ‘h’ (si le point de division est entre 1,3 mètre et 1,6 mètre, à ce moment-là, il est toujours considéré comme un seul arbre, mais il faut mettre l’étiquette sur la plus grande tige). Les racines échasses ne doivent pas être enregistrées en tant que tiges

30 Ce protocole est conforme avec Geldenhuys et al. (1998 :9).

Mesurer une liane à trois points dans la Parcelle de Maliau Belian en Malaisie (Arbre #342)

- Lianes: Toute liane ou hémi-épiphyte >10 cm de diamètre à un certain point le long de la tige dans les 2,5 mètres du sol, doit être inclus dans le recensement (dans le recensement de Petits Arbres §1.4, >2 cm de diamètre). Il faut enregistrer le diamètre de chaque tige de liane à 3 points différents (Phillips et al. 2009): (1) 1,30 mètre verticalement au-dessus du sol (DV), (2) 1,30 mètre le long de la tige à partir des racines (DH), (3) au point le plus large de la tige dans les 2,5 mètres du sol (DMAX). L’étiquette sera à 1,6 mètre verticalement au-dessus du sol (et non 1,6 mètre le long de la tige, comme c’est le cas pour les non lianes, s’il y a plus d’un point de tiges à 1,6 mètres au-dessus du sol, à ce moment-là, il faut mettre l’étiquette sur la plus grande tige. Il ne faut pas mettre une étiquette sur chaque tige d’une liane ayant de multiples tiges avec des numéros différents, même si la tige se divise à 1,3 mètre verticalement au-dessus du sol. Il faut mettre uniquement une étiquette par liane.

1. D’abord, il faut mesurer le diamètre de la tige à 1,3 mètre verticalement au-dessus du sol (=DV =“d1.3altura”; NB. Cela peut se trouver à plusieurs mètres du point d’enracinement. S’il y a plus d’un point de la tige à 1,3 mètres au dessus du sol, il faut choisir celui qui est le plus près de l’étiquette le long de la liane ; il ne faut pas monter ou descendre pour éviter les irrégularités), et il faut marquer le point de mesure avec de la peinture.

2. Ensuite, il faut chercher le point principal d’enracinement de la liane (s’il y a plus d’un point d’enracinement, il faut sélectionner le dernier point substantiel d’enracinement avant que la tige monte” selon Schnitzer et al. 2008, même s’il y a des racines adventives sur le côté qui sont plus élevées). Cela peut bien être plusieurs mètres plus loin de l’étiquette de la liane (vérifier que vous avez identifié correctement le point d’enracinement, c’est-à-dire, la tige entre complètement dans le sol minéral à ce point-là).

3. Une fois que vous avez identifié le point d’enracinement, il faut mesurer le diamètre de la tige à 1,3 mètre  le long de la tige à partir du point d’enracinement (=DH =“d1,3largo”). Il faut enregistrer cette valeur et y mettre de la peinture.

4. Finalement, il faut mesurer le plus grand diamètre de la liane dans les 2,5 mètres du sol (c’est-à-dire, sur toutes les parties de la liane qui peuvent être atteintes sans utiliser une échelle) (=DMAX; le plus souvent c’est près du sol avec une difformité ou un nœud  d’ébranchage avec une croissance anormale). Il faut l’enregistrer et y mettre de la peinture.

Si ces instructions ne sont toujours pas claires, il faut voir l’exemple 3 dans le Carré N°2 ci-après. Il ne faut pas estimer la hauteur de la liane (normalement c’est impossible). Si la liane entoure visiblement un autre arbre, il faut lui donner le code ‘t’ en tant qu’étrangleur aussi bien que le code de forme de vie ‘Fl’ (Voir Appx. I), et il faut enregistrer le numéro de l’arbre hôte dans la colonne réservée pour les observations (si le hôte est <10 cm de diamètre ou se trouve en dehors de la parcelle, il faut noter aussi si le hôte est vivant ou mort

Lianes en câble: Certaines lianes sont composées de câbles séparés (avec les câbles qui se divisent progressivement au fur et à mesure que la liane vieillit, et chaque câble devient de plus en plus épais, par exemple, certains Malphigiaceae). Dans ces cas-là, le diamètre est  estimé en serrant le ruban de diamètre (et si nécessaire, le dendromètre), autour de tous les câbles adjacents qui ont leur point d’origine dans la même base d’enracinement. Avec des câbles qui ressemblent à des planches plates, il ne faut pas les pousser ensemble dans un tas pour minimiser le diamètre, mais plutôt du bout à bout (c’est-à-dire, la façon dont ils ont grandi avant la séparation). Si les câbles sont trop solides pour les mettre ensemble, à ce moment-là, il faut mesurer le plus grand câble uniquement (en ignorant les autres).

Lianes non circulaires dans une coupe transversale: D’autres lianes sont clairement non circulaires dans une coupe transversale (par exemple, ‘l’échelle de singe’ Bauhinia spp.). Il faut mesurer ces tiges de deux façons: Conventionnellement (c’est-à-dire, il faut mettre le ruban de mesure autour de toute la tige), et en mesurant deux fois la distance linéaire de la dimension maximum et minimum (c’est-à-dire, pour obtenir quatre mesures de diamètre : dmin,1, dmin,2, dmax,1, dmax,2), et prendre la moyenne géométrique (c’est-à-dire, le diamètre = (dmin,1*dmin,2*dmax,1*dmax,2)0.25). Il faut enregistrer tous les quatre diamètres sur le terrain à chaque recensement (pour permettre les calculs de la zone de base par rapport aux valeurs individuelles de dmin et de dmax et aussi parce que la moyenne géométrique sera rarement calculée sur le terrain). Donc, il faut laisser suffisamment d’espace disponible sur les fiches de recensement pour noter jusqu’à 12 diamètres pour une seule tige de liane.

Lianes avec plusieurs Branches: Il peut être difficile de décider où une liane finit et une autre commence. Les lianes sont parfois connectées sous sol, mais cela peut être difficile à prouver. Donc, pour faciliter l’application, nous adoptons le critère que toute tige ascendante qui entre complètement dans le sol minéral, doit compter en

tant qu’une plante indépendante (un ‘genet apparent’). Si vous n’êtes pas sûr, il faut ainsi mettre une étiquette sur la tige, et faire entrer dans les observations que cette tige peut être la même qu’une autre tige. Au cas où la liane a des branches, chaque tige qui se divise dans les 2,5 mètres de distance verticale du sol et atteigne un diamètre maximum de ≥10 cm doit être mesurée. En pratique, il est rare pour une liane qui se divise en branches d’avoir deux ou plus de branches de diamètre ≥10 c

- L’Arbre N°312 dans la parcelle de Maliau Belian en Malaisie, est un bon exemple.

### BOX 2: Cinq Arbres inhabituels

Exemple 1: Voici l’arbre #244 dans la Parcelle SAFE B du Nord (avec Walter Huaraca Huasco qui est en train de le mesurer en Juillet 2011). Cet arbre est tombé (vous pouvez voir le grand bout de la racine à droite) et deux branches qui existaient avant qu’il ne tombe, sont maintenant presque verticales, et les deux dépassent les 10 cm de diamètre si elles sont mesurées à 1,3 mètre verticalement au-dessus du sol (le sol est légèrement plus élevé à droite vers la pente). Il faut noter que cet arbre porte une étiquette uniquement, et cette étiquette est posée sur le tronc principal à 1,6 mètres de la base du tronc (non les branches, bien que tout le tronc se trouve en dessous de la distance de 1,3 mètre vertical au sol), et il faut noter qu’il porte le code ‘d’ (pour un arbre tombé) et la hauteur est mesurée horizontalement le long du tronc et non verticalement.

Exemple 2: Voici un dessin d’un arbre #595 et #596 de la Parcelle SAFE Fragment B du Sud. Première question: Combien d’étiquettes faut-il appliquer à cet arbre? A 1,6 mètre de haut il a trois tiges ayant une hauteur >10 cm de diamètre chacune, à 1,3 mètre il n’y a que deux tiges, et plus bas, il n’y a qu’un seul tronc. De plus, est-ce que le contrefort peut changer quelque chose? Sa présence pousse le POM jusqu’à 1,7 mètre pour la tige la plus à gauche, mais est-ce que cela doit s’appliquer aux deux autres tiges?

Réponse: Il faut deux étiquettes parce qu’il faut regarder comment l’arbre est divisé à 1,3 mètre (même si le POM est différent de 1,3 mètre). à gauche #596 nous avons gardé les étiquettes à 1,6 mètre et nous avons mis l’étiquette sur la plus grande des deux tiges. Deuxième question: Devons-nous mesurer la tige à gauche à la hauteur de 1,7 mètre (à 50 cm au-dessus du contrefort)? Non: parce que le POM doit rester en-dessous des points d’ébranchage majeurs (en fait, plutôt que de mettre le POM à 1,5 mètre, nous avons évité une petite irrégularité et nous avons mis le POM à 1,3 mètre). Est-ce que la tige à droite (arbre #595) doit être mesuré à une hauteur de 1,7 mètre (à 50 cm au-dessus du contrefort le plus élevé, même s’il est de l’autre côté de l’arbre) ? Eh bien, pour ce faire, cela aurait été une interprétation strictement correcte des protocoles, mais dans ce cas précis, on peut argumenter que le contrefort n’a pas d’impact sur l’arbre #595, et nous avons trouvé que la tige était acceptablement arrondie à une hauteur de 1,4 mètres, et donc, c’est là où nous avons mis le POM.  .

Exemple 3 : Voici une grande liane près du Sentier de l’Arête du Rhino près du Centre sur le Terrain de la Vallée Danum à Sabah en Malaisie (le dessin de l’arbre montre où nous avons pris des photos de près N°1-4). Cette liane est empilée (photo N°4) et il a trois troncs à une hauteur verticale de 1,3 mètre et 1,6 mètre au-dessus du sol. Où devez-vous mettre l’étiquette sur cet arbre et où devez-vous le mesurer (s’il était inclus dans une parcelle de recensement) ? D’abord, la liane n’aurait qu’une étiquette, et elle serait posée sur le tronc principal vertical, (et non sur la branche qui se retourne vers le bas). Le premier diamètre à 1,3 mètre serait mesuré plus loin sur la tige, en poussant les cordes ensemble autant que possible pour mesurer le diamètre. Ensuite, nous aurons besoin d’identifier le Point principal de l’enracinement : Dans la photo N°2, il y a trois grandes cordes qui entrent dans le sol à trois points différents, et parmi ces trois points, nous sélectionnerons le « dernier point substantiel d’enracinement avant la montée de la tige (Schnitzer et al. 2008), et dans ce cas, c’est celui qui est au milieu du sentier. Le deuxième diamètre à 1,3 mètre le long de la tige à partir de ce point d’enracinement, peut ensuite être mesuré, bien que vous soyez obligé de creuser un peu, car la liane pousse le long du sol à ce point-là (c’est-à-dire, i faudra passer le ruban forestier diamétrique autour de la tige en-dessous du niveau du sol). Finalement, vous pouvez trouver aussi le diamètre maximum dans les 2,5 mètres du sol, lequel ici se trouve là où la liane est posée sur le sol

Exemple 4: Les racines aériennes (ou  échasse d’ancrage) ne sont pas couvertes actuellement d’une façon adéquate par les protocoles de RAINFOR-GEM. Par exemple, cet arbre localisé à Khajuraho en Inde, où le fait de passer le ruban forestier autour des tiges supplémentaires va mener à une surestimation substantielle de la biomasse ligneuse. Étant donné qu’il n’y pas actuellement de parcelles RAINFOR, AfriTRON ou GEM établies dans les mangroves ou là où il y a des figuiers banyans du Bengale, ce n’est pas encore un problème, bien qu’il puisse le devenir à l’avenir. Cet exemple démontre que vous pouvez trouver des arbres qui ne sont pas couverts par des protocoles actuellement. Dans ces cas-là, rappelez-vous que l’objectif principal de ces mesures est d’estimer la biomasse et d’appliquer votre bon sens.

Exemple 5: Finalement, un test. Cet arbre se trouve à Wittenham Clumps (Oxfordshire au Royaume Uni) en 2011. Où devez-vous y mettre l’étiquette? Sur quel côté devez-vous mettre l’étiquette? Où est le POM et comment pouvez-vous mesurer le diamètre?

## 1.5 Hauteur de l’Arbre

La hauteur des arbres doit être mesurée ou estimée pour tous les troncs >10 cm de diamètre dans le recensement des arbres (§1.3). Si vous avez la hauteur totale de l’arbre aussi bien que le DPOM, cela vous permettra d’obtenir plus de précision avec le formule allométrique de hauteur de Chave et al. (2005) à appliquer pour estimer la biomasse (récemment remis à jour par Feldpausch et al. 2011, 2012, Banin et al. 2012).

Une photo du couvert forestier vu d’en bas (at Wayqecha, Peru). Noter que pour cet arbre la hauteur du tronc va de la base jusqu’au point C  (le point de la ‘couronne’ ou le point du premier ébranchage), la hauteur totale est de la base jusqu’au dernier feuillage au point A (la longueur du tronc en suivant la ligne du tronc) et la hauteur verticale va du point B en descendant jusqu’au sol (la profondeur de la couronne est la hauteur totale moins la hauteur de la partie plus basse du feuillage, la hauteur marchande est la longueur de la grume qu’on peut récupérer de l’arbre. Les protocoles n’exigent que l’enregistrement de la hauteur totale (bien que ce soit très intéressant généralement d’enregistrer aussi la hauteur du tronc ou la profondeur de la couronne, ou d’autres mesures). Si la couronne est partiellement endommagée et la plupart du feuillage cesse de pousser assez bas, bien qu’il y ait une branche latérale qui continue vers le haut à plusieurs mètres plus haut que la couronne, il faut prendre en compte cette branche latérale, bien qu’elle ne produit pas une grande partie de la couronne (cette situation est très commune). Pour les palmiers, il faut enregistrer la hauteur du tronc et la hauteur totale (en définissant le haut du tronc comme la base de la gaine foliaire la plus basse, Condit 1998). Pour les fougères arborescentes, les cycades et les aloès, il faut appliquer une règle approximative à celle des palmiers.

Un grand arbre près de la parcelle B Nord à Sabah en Malaisie (estimé entre 50 à 60 mètres de haut).

En plus à l’estimation visuelle de la hauteur d’un arbre enregistré pendant le recensement (voir §1.3 et la ‘Méthode 2’ de Chave 2005), il faut mesurer autant d’arbres que possible avec des méthodes précises en utilisant un clinomètre (voir, par exemple, Hairiah et al. 2001, la ‘Méthode 1’ de Chave 2005, Banin et al. 2012) ou, préférablement, un télémètre à laser (Banin et al. 2012). Si vous utilisez un télémètre, vous allez trouver que c’est difficile de le fixer sur le feuillage à la distance, et donc, il faut viser la branche visible la plus élevée (par exemple, la plus petite branche qui peut être visée) et ensuite, vous ajustez la hauteur vers le haut par un chiffre basé sur la position de cette branche par rapport à la partie supérieure de la couronne.

Il faut noter que pour les arbres où le haut n’est pas facilement visible (par exemple, le grand arbre ci-dessus), il faut trouver un point suffisamment loin pour voir la couronne (par exemple, Chave 2005 suggère les distances ≤10 mètres pour les petits arbres, ≥30 mètres pour les grands arbres émergents). Pour les arbres penchés et/ou les terrains en pente, il faut viser non seulement la couronne de l’arbre, mais aussi séparément, mais sans bouger le trépied – jusqu’à la base de l’arbre, et ensuite, appliquer la trigonométrie pour déduire la longueur du tronc (Marthews et al. en prep.). Si vous avez enregistré et la hauteur du tronc et la hauteur totale dans le recensement des arbres (voir §1.3), il faut viser séparément aussi jusqu’au premier point majeur de l’ébranchage. Pour le sous-groupe d’arbres mesurés avec plus de précision, il faut générer une régression des hauteurs estimées visuellement comparées aux hauteurs mesurées précisément, et appliquez ces calculs pour identifier les aberrations, et ensuite, il faut vérifier ces hauteurs-là.

Le rapport entre la hauteur et le diamètre venant des parcelles juxtaposées (par exemple, des rassemblements régionaux) fournissent les meilleures estimations de hauteur d’arbre pour les arbres qui n’ont pas été mesurés. Lorsqu’il n’y a pas de données sur la hauteur, la hauteur des arbres peut être estimée dans des parcelles qui n’ont pas de modèles typiques de cette parcelle, en appliquant les modèles de hauteur continentaux (Banin et al. 2012) ou régionaux (Feldpausch et al. 2011).

## 1.6 Croquis Cartographique de la Parcelle

A cette étape, ce serait utile de faire un croquis cartographique de la parcelled pour montrer où se trouvent les sous-parcelles:

Un croquis cartographique de la parcelle de Maliau-Belian à Sabah en Malaisie (En fait, ce croquis a été dessiné après le départ des carottes ‘in-growth’ §2.1 mais avant les rhizotrones §2.2). De plus, des pièges de débris sont visualisées à chaque centre de chaque sous-parcelle (mais ne sont pas marquées). Il faut noter que dans cette parcelle, cinq sous-parcelles complets furent recensés pour les petits arbres plutôt que les cinq carrés standards de 10m × 10m (§1.4).

## Refaire le Recensement

Un nouveau recensement doit se faire chaque année dans les parcelles GEM pour incorporer de nouveaux arbres dans le relevé. Chaque nouveau relevé doit se faire aussi près que possible à la même époque de l’année que le recensement initial. Lorsque vous faites un relevé dans une parcelle existante, les protocoles sont essentiellement identiques. Toutefois, veuillez noter le suivant:

- Les arbres qui sont morts depuis le dernier recensement doivent être relevés et codés (Voir Appx. I pour les détails). Une fois qu’ils sont morts, ces troncs seront mesurés dans le relevé CWD §4.2 (voir Baker & Chao 2011).

- L’apparition de nouveaux arbres improbables: De temps en temps, des arbres qui sont relativement grands d’espèces à croissance lente peuvent apparaître dans la parcelle. Nous présumons que ces arbres-là n’avaient pas été pris en compte lors du recensement précédent, et nous pouvons calculer leur diamètre précédent en utilisant le taux moyen de croissance de la catégorie de taille appropriée (10-20, 20-40 et 40+ cm) (Phillips et al. 2009).

- Les Données qui manquent: Il faut utiliser l’interpolation linéaire pour estimer le diamètre des arbres qui n’ont pas été pris en compte lors des recensements intermédiaires (Phillips et al. 2009).

- La Croissance Anormale: Il faut corriger les erreurs évidentes dans les données des recensements précédents sur le terrain. Souvent des mesures incorrects apparaissent lorsqu’une parcelle a subit plusieurs recensements, tels que des mesures étranges dans une séquence qui est autrement constante. Dans ces cas-là, il faut appliquer des valeurs par interpolation (Phillips et al. 2009).

- Avec le temps, la croissance des arbres peut faire disparaître les clous qui tiennent les étiquettes, et un fil de fer, une ficelle, un ruban ou une corde peut se décomposer (Condit 1998). Il faut toujours amener avec soi des clous supplémentaires, et/ou de la ficelle pour permettre la possibilité de refaire l’étiquette pendant chaque recensement.

- Lorsque vous remesurez l’arbre, si le haut des contreforts a subit une croissance qui le met à 30 cm du POM marqué (parfois appelé le « rampement du contrefort »), en plus de mesurer au POM initial, il faut mesurer le diamètre à 50 cm au dessus du POM initial et peindre le nouveau POM, et non l’ancien POM. Il faut jeter les anciens POMs au fur et à mesure que les contreforts les couvrent avec la croissance dans le temps. Cette procédure garantit qu’il y a toujours une mesure constante et non impactée par la croissance du diamètre du contrefort (Phillips et al. 2009, Lopez-Gonzalez et al. 2011).

- Lorsque les lianes tombent parterre ou produisent les nouvelles racines adventives, il faut changer les POMs en conséquence (voir les commentaires de Gerwing et al. 2006, Schnitzer et al. 2008). Les lianes qui meurent dû à la mort de la plante-hôte, mais non immédiatement (c’est-à-dire, il y a un relevé qui enregistre la liane par terre) doivent toujours être codées en tant que morts multiples (voir Appx. I).

Dans tous les cas de correction, il faut garder des traces des mesures initiales, l’erreur présumée, et la correction qui a été appliquée (voir Flag 4, Appx. I). Dans le cas d’un changement dans le POM, il faut prendre une mesure au point initial POM et une autre au nouveau POM (Il faut noter qu’il faut prendre ces 2 mesures uniquement pendant l’année du changement du POM, et dans les recensements ultérieurs, il faut mesurer uniquement le POM le plus récent. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Traitement des Changements du Point de Mesure (POM), voir Lopez-Gonzalez et al. 2011:Appx.S2)

# MESURES SOUS LE SOL

Nous commençons avec les racines. Étant donné l’importance de la partie racine, nous mesurons la biomasse des racines en utilisant deux protocoles indépendants ; les carottes « in-growth » et les rhizotrones. Les carottes ‘In-growth’ mesurent la biomasse de la surface des racines et leur croissance (<30 cm de profondeur)

## 2.1 – Carottes “In-growth”

Les carottes « In-growth » représentent une façon de mesurer la croissance des racines très fines à ≤30 cm de profondeur (Metcalfe et al. 2008a, b, Girardin et al. 2010).

Voir le Carré N3 pour voir comment produire les carottes « in-growth ».

Installation d’une Carotte ‘In-growth’

Équipements: 6 : une bande de garniture de l’espace, quelque chose pour s’asseoir, un marqueur permanent (+ un marqueur supplémentaire) par équipe, 16 carottes ‘in-growth’, une carte où il faut les mettre (il faut les placer de façon à éviter les transects pour les relevés de débris ligneux épais), un stylo pour écrire dans les intempéries, des sacs plastiques avec étiquette pour les échantillons (par exemple, les sachets plastiques pour les sandwiches : 80 par hectare: 10cm × 20cm ou plus grands) marqués “IC 1 (1)”, “IC 1 (2)”, “IC 1 (3)”, “IC 1 (4)”, “IC 2 (1)”, “IC 2 (2)”, ..., “IC 16 (4)” groupés dans des sacs plastiques mesurant 4 pouces de plus pour échantillons avec le nom de la parcelle et la date écrits dessus, et “IC 1”, “IC 2”, “IC 3”, ..., “IC 16”), une bèche à poteau (+ une bèche supplémentaire) pour chaque équipe, un ruban forestier, des capteurs d’humidité et de température, une montre chronomètre pour chaque équipe, des ciseaux pour couper les petites racines, une balance (0.01g de résolution), du ruban adhésif, 8 tamis plastiques fins (standards pour la cuisine) pour laver les racines fines, les sacs en papier (par exemple 0.5 kg de vieux journaux par hectare).

Si la parcelle est un carré régulier, il faut installer les carottes in-growth dans uncarroyage de 4 x 4, comme illustré (si ce n’est pas carré, il faut essayer de se rapprocher autant que possible à un carré, et il faut essayer de positionner les carottes de façon à éviter les transects pour les relevés du débris ligneux grossiers ou épais - voir §4.2). Étant donné qu’il y a du passage par les piétons aux bords des sous-parcelles, il faut placer les carottes à 1 à 2 mètres écartées des angles. A chaque emplacement d’une carotte in-growth, il faut enlever et garder les débris sur une espace de 12 cm de diamètre (ensuite, il faut placer la cage sur la surface et couper tout autour avec une machette). Ensuite, il faut enlever la terre avec une bèche à poteau. Placer chaque carotte sur une feuille plastique (s’il y a des couches de sol (horizons pédologiques) très claires, il faut les diviser à travers plus qu’une feuille plastique) et enlever manuellement les racines pendant une période de 40 minutes par échantillon, mais il faut diviser la période d’échantillonnage en intervalles de 10 minutes (mais chercher dans tout l’échantillon pendant chaque intervalle (y compris toutes les couches). Pendant que vous traitez chaque échantillon, il faut essayer de garder un traitement similaire pour chaque échantillon (chaque échantillon doit être traité par une seule personne : les différences dans l’effort de traitement des échantillons n’est pas un problème, mais il faut essayer de garder au minimum ces différences). La raison que nous traitons les échantillons à la main au lieu d’utiliser les tamis est d’éviter l’altération excessive de la texture du sol. Parfois vous pouvez trouver des racines très fines qui poussent inextricablement à travers des fragments de feuilles, et dans ce cas-là, il faut essayer d’enlever autant que possible la feuille, mais retenir tout le volume pour le pesage (la biomasse supplémentaire venant des feuilles est habituellement extrêmement minimale). Le fait de diviser la période en intervalle permet une estimation de la quantité de matériel de racines qui reste non encore collecté dans l’échantillon de la terre après un délai de 40 minutes. Il faut placer les racines collectées de chaque intervalle dans des sacs plastiques séparés avec une étiquette (sur l’étiquette il doit y avoir le nom du site, de la parcelle, la date, le numéro de l’échantillon et l’intervalle). Il faut laver chacun une fois de retour au campement (en utilisant les tamis et un seau) et ensuite, il faut les placer dans un sac en papier avec la même étiquette (Il faut préparer 64 sacs par parcelle, chacun approximativement 12cm × 16cm de façon à ce qu’ils puissent être mis dans le plus petit sac à échantillons). Il faut les sécher à 80oC jusqu’à ce qu’il y ait une masse constante, et ensuite, il faut les peser (il faut les séparer en racines qui sont plus petites ou plus grandes que 2 mm) – toutes les racines aussitôt  que possible (s’il n’y a pas de four immédiatement disponible, il faut les garder dans un congèle jusqu’à ce qu’ils puisent être sécher, mais il ne faut pas les garder plus d’une semaine). La masse sèche venant de ces premières carottes représente une masse de racine de surface récoltée sur pied.

Installation des carottes in-growth par Luiz Aragão et Karina García à Tambopata au Pérou (en haut à gauche) et Rostin Jantan à Sabah en Malaisie (en haut à droite).

Ensuite, il faut insérer la carotte cylindrique dans le trou, et remplacer la terre qui n’a plus de racines tout autour de la carotte. Il faut placer des débris de feuilles à un niveau ambiant ou typique de la zone, sur la surface de la carotte pour imiter les conditions du terrain.

La Durée: Il faut estimer une personne-heure par carotte in-growth dans l’absence de la pluie.

Une carotte in-growth (photo W. Huaraca Huasco; la carotte mesure 12 cm de diamètre par 40 cm de long avec le niveau du soil level à 10 cm du haut, comme illustré).

Les Mesures Répétés de la Carotte In-growth

Équipements: 6 : une bande de garniture de l’espace, quelque chose pour s’asseoir, un marqueur permanent (+ un marqueur supplémentaire) par équipe, 16 carottes ‘in-growth’, une carte où il faut les mettre (il faut les placer de façon à éviter les transects pour les relevés de débris ligneux épais), un stylo pour écrire dans les intempéries, des sacs plastiques avec étiquette pour les échantillons (par exemple, les sachets plastiques pour les sandwiches : 80 par hectare: 10cm × 20cm ou plus grands) marqués “IC 1 (1)”, “IC 1 (2)”, “IC 1 (3)”, “IC 1 (4)”, “IC 2 (1)”, “IC 2 (2)”, ..., “IC 16 (4)” groupés dans des sacs plastiques mesurant 4 pouces de plus pour échantillons avec le nom de la parcelle et la date écrits dessus, et “IC 1”, “IC 2”, “IC 3”, ..., “IC 16”), une bèche à poteau (+ une bèche supplémentaire) pour chaque équipe, un ruban forestier, des capteurs d’humidité et de température, une montre chronomètre pour chaque équipe, des ciseaux pour couper les petites racines, une balance (0.01g de résolution), du ruban adhésif, 8 tamis plastiques fins (standards pour la cuisine) pour laver les racines fines, les sacs en papier (par exemple 0.5 kg de vieux journaux par hectare).

Après un intervalle d’approximativement 3 mois (Metcalfe et al. 2008b), il faut revoir chaque carotte in-growth. Avant d’enlever chaque carotte, il faut mesurer l’émission du CO2 de la terre au-dessus de la carotte in-growth avec les débris, et ensuite, sans les débris. (Après avoir enlevé les débris, il faut attendre un minimum de 5 minutes pour tout stabiliser avant de remesurer l’émission du CO2 et ce n’est qu’après qu’on peut enlever la carotte). Il faut enregistrer l’humidité et la température de la terre à l’intérieur de toutes les carottes (sans les débris), il faut extraire les carottes, et manuellement collecter les racines dans la terre en suivant la même procédure décrite ci-dessus pour estimer la production de la masse des racines pendant la période de trois (3) mois. Il faut noter la masse sèche de racines collectée à chaque intervalle définie dans la feuille de calculs. Il est important d’enregistrer les dates exactes de l’installation et de la collection de chaque carotte ingrowth chaque fois.

Analyse

Les calculs des carottes In-growth suivent la méthode Metcalfe et al. (2008b). Pour estimer la masse de racines qui aurait été collectée si le traitement avait continué au-delà de 40 minutes, il faut utiliser la procédure suivante. D’abord, il faut appliquer un diagramme (habituellement, ce sera un diagramme de puissance) à travers la masse de racines enlevée dans le temps de chaque carotte (c’est-à-dire, à travers la masse de  racines enregistrée par intervalle de 10 minutes). Il faut utiliser l’équation pour le diagramme pour estimer la masse de racines collectée dans le temps sur une période de 40 minutes. La masse collectée estimée n’arrivera que rarement à zéro absolu. Dans ce cas, le point limite est là où la masse collectée pendant un seul intervalle est < 1% de la masse totale cumulative de racines déjà collectées. N’oublie pas de calculer correctement le volume de la carotte in-growth (voir le Carré N°3).

### Carré N°3: Comment fabriquer une carotte “in-growth”

Le calibre du maillage est de 1.5cm × 1.5cm ici (bien que vous pouvez utiliser un calibre qui est plus fin ~1 cm). Si ce filet vient dans des rouleaux d’un mètre de large, vous pouvez le découper dans des longueurs de 50 cm (il faut laisser 10 cm à plier sur la base de la carotte pour protéger le fond) × 43cm (12cm de diamètre signifie 38cm de circonférence, plus un recouvert de 5cm). Ensuite, il faut le coudre sur les côtés et à la base avec du fil nylon de tirage ~1.1 mm de diamètre ou avec une ligature plastique de câble (si vous les fabriquez comme cela, vous pouvez estimer 25 carottes avec 5 mètres de filet).

## 2.2 Rhizotrons

Une méthode pour mesurer la croissance externe des racines sur la surface (≤30 cm de profondeur) sur le terrain dans les tropiques, est par les puits d’observation ayant des tamis rhizotrones, ce qui permet des relevés plus réguliers qu’avec les carottes ‘in-growth’ (les rhizotrones peuvent être évalués tous les mois par rapport aux carottes – tous les trois mois) (Metcalfe et al. 2008a, Girardin et al. 2010). Dans la Vallée Kosñipata au Pérou, nous avons trouvé des résultats similaires entre les donnés conséquentes aux méthodes de rhisotrones et de carottes in-growth (Girardin et al. 2010), mais nous conseillons fortement d’appliquer les deux protocoles.

Voir l’illustration N°4 pour mieux comprendre comment fabriquer un rhizotrone.

L’Installation d’un Rhizotron

Équipements: 6 clous longs (de 15 cm) par rhizotrone (Si vous utilisez un rhizotrone métallique faite avec les MFCs, Voir l’illustration N°4), une bèche plate, une houe large, une pioche, un marteau, des plastiques en feuille (~1 m2, par exemple, comme garniture des sur parois du sol) et une grille métallique (~70cm × 70cm) pour empêcher les animaux (ou les gens) de tomber dans le trou rhizotrone.

Dans l’idéal, l’installation doit se faire pendant la saison sèche, sinon les fortes pluies peuvent rapidement éroder le contact entre le tamis et le sol. Si la parcelle est tout à fait carrée, il faut installer les rhizotrones dans un carroyage de 3m × 3m, comme démontré. Et si la parcelle n’est pas carrée, il faut s’approcher autant que possible à ces mesures, et il faut aussi essayer de positionner les rhizotrones de façon à éviter les transects à appliquer aux relevés des débris ligneux épais - voir §4.2). Comme il y a des piétons qui marchent le long des bords des sous-parcelles, il faut placer les rhizotrones à 1m à 2m plus loin des bords (et celui qui est central, à 1m à 2m à l’écart du point central). A l’emplacement du rhizotrone, il faut écrire avec un marqueur permanent les instructions de respecter une zone d’exclusion de1.0m × 1.0m (par exemple, avec du ruban à drapeau) et cette zone doit rester strictement sans perturbation, non seulement pendant l’installation du rhizotrone, mais aussi à la suite (surtout il faut interdire la coupe des plante!). En utilisant la bèche et la truelle, il faut creuser un trou rectangulaire devant la zone d’exclusion qui est ~30 cm de diamètre (aussi près que possible à la largeur exacte du rhizotrone), 50 cm de long (la longueur d’un avant-bras + 10 cm) et ~40cm de profond (aussi près que possible à la profondeur qui amène la partie supérieur du perspex exactement en ligne avec la surface de la couche organique où il y a les débris ligneux). Si vous installez un rhizotron sur une pente, il faut creuser le trou en descendant la pente par rapport à la zone d’exclusion (et la protection de la paroi vers la descente peut être réduite ou inexistante; ce qui va s’assurer que la gravitation gardera la terre contre le tamis du rhizotron). Le rhizotrone sera placé contre la paroi de ~30 cm du troue juxtaposé à la zone sans perturbation, et donc ce parois doit être aussi vertical que possible. Il est important de savoir qu’il ne faut pas tirer sur les racines pour les faire traverser les parois : il faut plutôt les couper avec un couteau ou des ciseaux aussi près que possible à la limite. La terre qui était dans le trou, ne doit pas être jetée, mais plutôt entassé sur deux plastiques en feuille séparées : l’une pour la couche organique (la terre de surface) et l’une pour la terre minérale (la terre qui est plus profonde, avec la division entre les deux types de terre jugée approximativement par la couleur de la terre; quelques bèches de terre de chaque type de terre suffira sur le plastique, et le reste de la terre peut être jetée loin de la zone des rhizotrones).

Les Rhizotrones utilisés à Lopé au Gabon (à gauche) et à Sabah en Malaisie (à droite).

Ensuite, il faut enlever et jeter toutes les grandes racines épaisses qui étaient dans la terre entassée (passer ~5 minutes sur chaque tas; vous devez enlever uniquement les grandes racines, comme les petites racines très fines vont se décomposer avant d’appliquer les premiers mesures ou relevés). Ensuite, il faut découper un côté du trou pour qu’il soit aussi plat que possible, en utilisant une bèche plate. Il faut insérer le rhizotrone verticalement contre le paroi ~30cm (il faut vérifier le niveau, et si nécessaire, il faut enlever la couverture perspex protectrice avec un couteau) et la fixer en place derrière et sur les côtés avec 6 clous très longs, (Si vous utilisez un rhizotrone MFC métallique, il faut voir l’illustration N°4) ou vous pouvez taper sur le rhizotrone le long des côtés et dans le sol, (si vous utilisez un rhizotrone en acier, l’illustration N°4). Rassurez-vous que la partie supérieure du tamis est au niveau de la surface du sol. A partir des tas de terre, il faut remplir derrière le tamis des rhizotrones avec de la terre minérale, en la compactant soigneusement avec une tige de façon à ce que la densité de la terre soit approximativement pareille que la densité de la terre des parois du trou au même niveau (Il faut tester les côtés du troue avec vos doigts pour estimer la densité). Ensuivant les horizons visibles des parois du trou, il faut maintenant remplir avec la terre minérale, et ensuite, de la terre organique, finalement, en déplaçant des débris dans les alentours pour les mettre sur le rhizotrone pour le couvrir (y compris le tamis). Ensuite, il faut placer l’éponge isolant contre le tamis du rhizotron et le fixer avec une tige (l’objectif est de minimiser les variations de température et l’entrée du soleil et de l’eau). Finalement, il faut enlever la grille métallique et la couverture du rhizotrone pour couvrir le trou, en vous assurant qu’elle couvre le trou mais non la zone d’exclusion, c’est-à-dire, le bord supérieur de la couverture doit être directement au-dessus du tamis du rhizotron et non au-delà. Il faut déplacer la couverture du rhizotrone de façon à ce qu’il ne dirige pas l’eau sur le tamis.

La répétition des mesures du Rhizotrone

Équipements: des feuilles transparentes A4, des marqueurs permanents très fins (noir, bleu, rouge, vert), des capteurs de température et d’humidité du sol

Après avoir laissé les rhizotrones pendant deux mois pour qu’ils récupèrent des perturbations conséquentes à l’installation (Girardin et al. 2010, mais voir Metcalfe et al. 2008a qui a permis neuf mois pour la récupération), il faut enregistrer mensuellement la longueur des racines dans chaque rhizotrone en utilisant le Protocole #1 ou #2 (voir ci-dessous). Il faut enregistrer l’humidité et la température du sol à chaque relevé au même endroit dans les 0,5 mètre du rhizotrone (mais pas près du tamis du rhizotrone). Si possible, il faut permettre à une personne toute seule de tracer les racines, pour éviter des changements apparents dans la dynamique des racines dus à des méthodes différentes appliquées par différentes personnes. Il faut scanner les feuilles transparentes des traces de racines du rhizotrones (un scanne en couleur, dossier format jpg, 150 dpi) et sauvegardé dans un dossier.

< 1 mm

1-2 mm

2-3 mm

>3 mm

< 1 mm

1-2 mm

2-3 mm

>3 mm

Il y a deux conventions distinctes d’utilisation de couleurs pour les classifications de différente taille de racines: noir-rouge-bleu-vert selon les habitudes en Amérique du Sud (le tax à gauche et la photo: de gauche à droite Cécile Girardin, Liliana Durand, Walter Huaraca Huasco et Marlene Mamani Solórzano à Trocha Union Parcelle 4 au Pérou) ou noir-bleu-rouge-vert comme spécifié par Metcalfe et al. (2009) et appliqué en Malaisie (le tas à droite). Étant donné ces différences, il est essentiel de noter quelle convention est appliquée aux feuilles transparentes de rhizotrones.

Voici un exemple d’une feuille transparente de rhizotrone en application du Protocole #1 (les Parcelles Kosñipata au Pérou). Les racines sont tracés sur une feuille transparente et posé contre le tamis du rhizotrone (le même chaque fois). Les différentes classifications de diamètre sont indiquées par la couleur  (la convention noir-rouge-bleu-vert) et la croissance de racines entre deux sessions est démontrée par les crochets (en excluant les racines/segments qui se divisent en branches bifurquées après avoir contacté le tamis du rhizotrone). Les racines marquées “17” ou “17/” avaient été enregistrées pour la première fois lors du relevé N°17. Les racines marquées “17/21” sont apparues à la session N°17 et n’étaient plus présentes à la session N°21. Les cercles indique un champignon blanc (qui avaient été noté mais non analysé). Il faut noter l’identité de la feuille transparente en haut à gauche (le Code de la Parcelle /le N° du rhizotrone).

Voici deux feuilles transparentes de rhizotrones en application des Protocoles #2 (l’exemple ci-dessus basé sur les parcelles SAFE en Malaisie; Méthode C. Girardin). Les racines sont tracées sur une feuille transparente tenue contre le tamis du rhizotrone (une fiche différente chaque fois). Il faut indiquer les différentes classifications de taille de diamètre par les couleurs (la Convention du noir-bleu-rouge-vert), mais il faut utiliser une nouvelle fiche transparente pour chaque relevé et toutes les racines seront redessinées, ce qui rend possible l’omission des petites marques ou des crochets et/ou les numéros de relevé ou de session (en excluant les racines et les segments qui sedivisent en branches bifurquées après avoir contacté le tamis du rhizotrone). Il faut noter que l’identité de la fiche transparente en haut de la fiche, inclut maintenant la date (le code de la Parcelle, la date de la session, le numéro du rhizotrone). La fiche transparente à droite fût dessinée 2,5 mois après celui à gauche, ce qui montrent qu’il y avait une quantité inhabituelle de racines très fines qui sont mortes entre les deux moments dans le temps.

Les deux protocoles décrits ici fonctionnent bien sur le terrain, et donc, c’est vous-même qui devez choisir lequel vous préférez appliquer. L’avantage du Protocole #1 est que vous passez beaucoup moins de temps à tracer les racines de chaque relevé. L’avantage du Protocole #2 est que (a) vous pouvez simplement scanner une fiche transparente, et donc, l’étape d’analyse de l’image est plus rapide, par exemple, en utilisant le logiciel WINRHIZO - http://www.regent.qc.ca/ ) et (b) les racines qui se déplacent dans la terre entre les sessions ne présentent plus de problème, comme c’est le cas en appliquant le Protocole #1.

L’Analyse: d’abord, il faut calculer la somme des coupes transversales elliptiques attendues de racines observées qui doivent traverser le tamis du rhizotrone (XSr, mm2) en utilisant les équations suivantes (de Bernier & Robitaille 2004):

XSr=3.14162∗r22 où ‘r’ vient de:

|  | Classification des Diamètres des Racines |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <1 mm | 1-2 mm | 2-3 mm | >3 mm |
| La moyenne présumée du diamètre des racines (mm) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Donc, les rayons moyens des racines r (mm) | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1.75 |

Il faut compter le nombre de sections de racines de chaque catégorie de taille (par exemple, 55 sections de racines vivantes <1 mm de diamètre, 2 sections de racines vivantes de 1 à 2 mm de diamètre et 2 sections de racines mortes <1 mm de diamètre; Pour l’option Protocole #2 il faut prendre chaque centimètre de longueur comme section), il faut calculer la superficie de la section transversale attendue des racines, en utilisant les lignes radiales moyennes des racines basées sur le tableau ci-dessus (par exemple XSrvivant=(55*(3.1416*0.25)2/sqrt(2)) + (2*(3.1416*0.75)2/sqrt(2))=31.8 mm2 de racines vivantes et XSrmort=(2*(3.1416*0.75)2/sqrt(2))=0.9 mm2 de racines mortes).

Production des Racines (Pr, t/ha) pour chaque session de relevé de chaque rhizotrone peut être calculée de la façon suivante:

Pr=2∗10000∗ρ∗1−FC∗XSr∗sinαcosγW

C’est-à-dire : (la production des masses de racines vivantes Prvivant en t/ha)=2*10000*ρ*(1-FC)*XSrvivant*(sinα*cosγ/W) et (la production des masses de racines mortes Prmort en t/ha)=2*10000*ρ*(1-FC)*XSrmort*(sinα*cosγ/W), où la valeur 10000 convertit g/mm2 en t/ha, (la densité de la masse des racines fines ρ, présumée être constante)=0.00029 g/mm3 (si disponible, la valeur ici est établi en divisant le volume des racines par la masse des racines enregistrée dans les données basées sur les carottes ‘in-growth’ §2.1), FC représente la fraction grossière du sol (la fraction du sol qui est composé de particules >2 mm; habituellement =0 dans les sols forestiers), α représente l’angle du tamis ou de l’écran d’observation du rhizotrone par rapport au sol (pour un rhizotrone inséré verticalement, cela doit faire 90°), γ représente l’angle du sol par rapport à l’horizontal (c’est-à-dire, sur une pente de 1 sur 10, il faut marquer =atan(1/10) =5,7°), et W représente la largeur du tamis ou l’écran du rhizotrone (mm). Finalement, le facteur de multiplication de 2 est utilisé étant donné que les racines ne peuvent se recouper avec le tamis du rhizotrone que par le devant (c’est-à-dire, il est présumé que s’il n’y avait pas d’espace vide derrière le tamis du rhizotrone pour permettre les mesures et l’observation, à ce moment-là, une quantité égale de racines devrait se recouper ou se croiser derrière aussi bien que devant).

(Voir ces calculs sur une feuille de calculs sur la fiche des équations du ‘Rhizotron à :

http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/manuals/Exercises/Rhizotron%20equations.Corrected.xls).

### BOX 4: Comment fabriquer un rhizotrone

Il y a actuellement deux types de rhizotrone en utilisation dans les parcelles intensives de RAINFOR-GEM: ceux qui sont fabriqués en bois et ceux qui sont fabriqués en métal. Les rhizotrones en bois sont meilleurs généralement pour les zones où la couche arable est meuble (par exemple, les forêts sur les parties supérieures des montagnes où il y a des feutrages racinaires et une couche organique >20 cm de profondeur), mais s’il y a des termites, ils deviennent rapidement endommagés, (même si vous avez appliqué un vernis anti-termite). Des rhizotrones métalliques résistent aux termites et sont généralement mieux adaptés aux zones de basse altitude ; par contre, ils souffrent de la corrosion (même si vous appliquez une peinture anticorrosive) et ils sont difficile à attacher d’une façon solide lorsque la terre est meuble. En conclusion, dans l’absence d’autres facteurs, nous recommandons les rhizotrones métalliques.

Voici un rhizotrone en bois à Wayqecha au Pérou (photo Walter Huaraca Huasco) et un plan de fabrication (Dan Metcalfe). La feuille en polycarbonate ici est de 27cm × 36cm boulonnée au trame en bois (des planches de 2cm × 4cm) de façon à ce que l’écran de taille A4 est tout ce qu’il y a de visible. Le plateau devant est une option pour stabiliser la fabrication dans la terre meuble.

Voici un rhizotrone en bois utilisé par Dan Metcalfe à Caxiuanã au Brésil, avec ou sans la couverture d’isolant  (Vous pouvez voir aussi le « toit » derrière qui couvre le trou du Rhizotrone lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ici un rhizotrone métallique est utilisé dans les parcelles  SAFE à Sabah en Malaisie. Il est construit avec quatre angles métalliques de  378 mm (MFCs), deux de 272 mm MFCs, un rectangle de 235mm × 310mm (ou du polycarbonate), de 6 à 9 écrous et boulons et six clous de 15cm pour attacher le rhizotrone au sol dans le fossé prévu  (qui n’est pas visible ici).

Un rhizotrone en acier (Stephen Adu-Bredu et Akwasi DGyamfi à Bobiri au Ghana) ayant un seul support cadre avec une rainure dans laquelle on peut glisser l’écran perspex après l’installation.

- Quoique vous choisissez, il est essentiel de vous assurer que la partie visible de l’écran perspex / polycarbonate est exactement la taille du A4 (210 mm × 297 mm).

- Chaque rhizotrone a besoin d’une feuille isolante en mousse (27cm × 39cm). Pour qu’il soit étanche, il faut insérer dans un sac en plastique (par exemple, la garniture du trou démontrée ici) et scellé avec du scotch.

- Chaque rhizotrone a besoin aussi d’un toit de 1m × 1m pour couvrir le trou du rhizotrone. Ce toit est fabriqué avec un tube PVC de 2cm de diamètre (un petit morceau est 10cm de long avec une saignée d’un cm à un côté et un bout étagère de 1,5 cm à l’autre bout, le reste du cadre est fabriqué avec des morceaux coude pour les angles et des tubes de 4m pour les côtés, avec deux qui sont pliés à un angle en amollissant le PVC avec une bougie et l’assemblage fait avec une ficelle pour pêcheurs; Pour permettre le démontage, il est proposé de coller un côté uniquement de chaque partie coudée. La bâche a été découpée à partir de feuilles de 183cm × 110 cm et attachée avec des agrafes.

## 2.3 Racines Épaisses

Ni les carottes ‘in-growth’ ni les rhizotrones ne mesure les racines épaisses qui dépassent ~5 mm de diamètre à cause de (a) l’impossibilité de les installer là où se trouvent la plupart des racines épaisses (c’est-à-dire, les ‘racines des souches’ directement sous les troncs d’arbre), (b) de grosses racines latérales qui sont loin des arbres sont rares (~0.7% en volume dans des carottes de terre d’un profondeur de 30 cm, Metcalfe et al. 2008b) et (c) ils ont un taux de croissance trop lent pour envahir les carottes ‘in-growth’ dans un intervalle de 3 mois. Étant donné que toutes les méthodes connues pour mesurer les racines épaisses sont destructrice, (Clark et al. 2001a, Ravindranath & Ostwald 2008), il n’y a pas actuellement de protocole généralement acceptée pour mesurer ce composant de biomasse (Brown 2002). Nous vous conseillons, donc, d’appliquer les ratios pour les racines présentés dans le tableau ci-dessous. Toutefois, si vous avez une opportunité localement qui est plus directe pour estimer la biomasse des racines épaisses, à ce moment-là, il faut l’investiguer (par exemple, la proximité à un chantier forestier où vous pouvez faire une étude ponctuelle pour mesurer un certain nombre d’arbres déracinés).

Tableau qui présente les ratios de racines pour les biomes sélectionnés. En reconnaissance de l’incertitude importante de ces estimations, il faut présumer un pourcentage d’erreur de 50% à l’incertitude.

| Biome | Le pourcentage de biomasse des racines dans la couche arable dans les 30 cm du profile de la terre (il est présumé que les racines fines et épaisses sont incluses). | Ratio Racine/coléoptile (R/S) |
| --- | --- | --- |
| La forêt tropicale humide ou la forêt pluvieuse | 69 (Jackson et al. 1996) | 0.21±0.03 (Malhi et al. 2009) |
| La forêt tropicale sèche | 70 (Jackson et al. 1996) | 0.56 (<20 t biomasse/ha) ou 0.28 (>20 t biomasse/ha) (IPCC 2006 remis à jour par GOFC-GOLD 2010) |
| La forêt tropicale montagneuse | - | 0.27 (IPCC 2006) |
| La savane tropicale herbeuse | 57 (Jackson et al. 1996) | 0.70 (Jackson et al. 1996) |
| La forêt tempérée à feuilles caduques | 65 (Jackson et al. 1996) | 0.23 (Jackson et al. 1996) |
| La forêt tempérée herbeuse | 83 (Jackson et al. 1996) | 3.70 (Jackson et al. 1996) |
| La forêt tempérée de conifères | 52 (Jackson et al. 1996) | 0.18 (Jackson et al. 1996) |

## 2.4 Caractéristiques du Sol

Il est utile de faire une évaluation ponctuelle du stockage du carbone dans le sol.

Équipements: des bèches, des pioches, de grands tamis, de grands sacs en toile, des scies, des haches, des planches en bois, des clous, une balance (ayant une résolution = 0.01 g), une balance suspendue.

Il faut sélectionner au hasard une zone d’un m2 à 10m à 15 m en dehors de chaque parcelle. Enlever le sol de la zone dans les couches suivantes : 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-100, 100-150, 150-200, 200-250, 250-300, 300-350, 350-400 cm (Il faut arrêter à la roche si c’est <4 m de profond). Pour chaque couche, il faut enlever les racines avec les tamis et les séparer dans des catégories de diamètre suivantes :: <0,5, 0,5-2, 2-5, 5-10, >10 cm (ou un échantillon volumétrique de chaque couche si vous n’avez pas accès à la couche entière). Faites très attention que des parties du point excavé ne s’effondre pas lorsqu’il y a des gens à l’intérieur. Il faut construire des cadres en bois pour renforcer les parois du trou, et faites attention qu’il y ait toujours un minimum d’une personne en dehors du trou lorsqu’il y a des gens dans le trou. Il faut placer les échantillons de racines de chaque catégorie de diamètre dans des sacs en papier ou en toile, il faut les sécher à 80°C jusqu’à ce que la masse soit constante et, ensuite, il faut les peser. Il faut utiliser une balance à petite échelle pour les échantillons de petites racines, et une balance suspendue pour les racines particulièrement lourdes. Il faut jeter le sol en dehors de la zone utilisée pour les mesures. Il faut couvrir le trou avec un cadre en bois couvert de plastique, et ensuite, il faut protéger toute la zone avec une corde et une bande marqueur hautement visible. Dans un terrain en pente où la profondeur du sol varie d’un point à un autre, nous vous conseillons de combiner les données du trou  utilisé pour les mesures ensemble avec d’autres échantillons à tarière de plus grande étendue (si vos ressources le permettent).

Il faut mesurer aussi la densité du sol (sec) en vrac dans chacun des intervalles de profondeur spécifiés ci-dessus (il faut prendre trois échantillons par couche de profondeur de sol, en application des informations dans le site suivant : http://www.geog.leeds.ac.uk/projects /rainfor/manuals/Protocol%20intensive%20soil%20sampling_EN.pdf). Les mesures de densité en vrac sont essentiels pour la conversion du carbone et des concentrations nutritives en stockage de carbone et d’éléments nutritifs..

Un protocole plus intensif d’échantillonnage du sol qui utilise un tarière mécanique qui mesure une variétés de caractéristiques est en train de se faire à beaucoup de sites RAINFOR-GEM (Voir http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/manuals/Protocol%20intensive %20 soil%20sampling_EN.pdf), mais ce n’est pas encore une partie obligatoire des protocoles de surveillance du carbone. Les analyses des produits chimiques dans le sol, tels que ceux qui sont décrits dans Malhi et al. (2009:informations supplémentaires) sont aussi souhaitables.

# 3. ÉMISSION DU CO2

## 3.1 Émission Totale du CO2 du Sol

Il faut noter que pour cette expérience il faut que ce soit très clair ce qui est inclus dans le terme « Respiration hétérotrophe » (Émission du CO2): ivi ‘Rh‘ veut dire la respiration par des hétérotrophes (Voir Kuzyakov & Gavrichkova 2010:Illustration N°1 ci-dessus) mais en excluant la respiration rhizo-microbienne. La respiration des Sols désigne toutes les émissions sol CO2 (= la respiration hétérotrophe + la respiration dérivée des racines). Il faut noter surtout que la respiration hétérotrophe inclut la respiration microbienne de tous les résidus des plantes mortes, y compris la litière végétale très fine, les débris ligneux épais et les troncs d’arbre debout et mort, bien qu’ils soient considérés être sur le sol plutôt que partie intégrale du sol. Il est avantageux de connaître aussi les effets d’amorçage du sol (mentionnés brièvement dans Nadelhoffer et al. 2004, examiné dans Sayer et al. 2011).

Il faut insérer 25 capteurs plastiques (ce sont des tubes d’environ 10cm de long) par hectare dans le sol au centre de chaque sous-parcelle (Pour trouver le point central, il faut y avoir 2 personnes debout dans les angles adjacents, en utilisant leur boussole, ils dirigent une troisième personne vers le point central). Il faut les installer dans le sol simplement en tapant légèrement avec un marteau, en laissant plus que la moitié (5cm à 7cm) au-dessus du sol (ceci garantit une bonne étanchéité pendant qu’il minimise la perturbation du sol et des racines), ensuite, il faut mettre une étiquette « SR » qui signifie « Respiration du Sol » sur le capteur. Après l’installation, laisser tranquilles tous les capteurs pendant un minimum de quelques jours avant de prendre les premiers mesures.

Il faut enregistrer une fois par mois l’émission du CO2 (la respiration) avec le système IRGA et SRC system à partir de chaque capteur (Appx. II). Lors de chaque relevé, il faut enregistrer la hauteur de la partie qui s’étend en dehors du sol pour chaque capteur (pour calculer Va pour la correction du volume, Appx. II, en permettant le tassement ou la stabilisation des capteurs dans le sol). Après chaque mesure, il faut enregistrer l’humidité et la température du sol (i) dans chaque capteur, et dans la profondeur de la litière végétale accumulée, et (ii) en dehors de chaque capteur à une distance de 20cm minimum dans n’importe quelle direction au hasard (La meilleure méthode est de mesurer les deux à trois points différents et ensuite, de prendre la moyenne). Pour les calculs des analyses, voir Appx. II.

Jeffry Amin avec un capteur de sol dans la parcelle Fragment E à Sabah en Malaisie.

Équipements: 25 capteurs en PVC à (10cm de long et un diamètre pour s’adapter au SRC-1, (Voir Appx. II), deux boussoles (s’il y a une équipe de 3 personnes), un maillet avec la tête en caoutchouc et un marqueur permanent.

Durée Requise: il faut estimer une demi-journée pour couvrir un hectare avec une équipe de deux personnes.

NB. : Comme souligné par Chambers et al. (2004) à leurs sites de la forêt dans la vallée, les racines de surface dans les forêts ont une tendance de se rassembler à certains points, ce qui empêche l’installation des capteurs de sol. Ceci va légèrement faire baisser les lectures des émissions du CO2 du sol, mais cet effet peut être considéré comme négligeable.

NB. : (2) Heinemeyer et al. (2011) ont souligné l’importance du fait que les racines fines de surface sont obligatoirement coupées pendant l’insertion des capteurs à une profondeur de 5cm dans la méthode décrite ici. Non seulement cela réduit artificiellement les émissions du CO2 du sol, mais en plus, il enlève le pic nocturne de la respiration des racines pendant les périodes humides qui sont mesurées quand il n’y a pas de capteurs insérés. Actuellement, nous ne prévoyons pas de correction de ces effets des capteurs de sol dans nos mesures.

## 3.2 – Émissions du CO2 des Troncs

D’abord, il faut choisir les arbres qui recevront des capteurs de tronc (basé sur les données du recensement) et il faut produire la liste des numéros d’arbre: Il faut sélectionner au hasard deux arbres >25cm de diamètre par sous-parcelle (par exemple, en utilisant une feuilles de calcul informatisée), c’est-à-dire, 50 troncs par hectare (il faut vérifier que cette sélection inclut tous les arbres ayant des bandes de dendromètre). S’il y a moins de deux arbres >25cm dans une sous-parcelle, il faut sélectionner au hasard parmi les arbres entre 20cm et 25cm ou, s’il n’y a toujours pas assez d’arbres, il faut laisser ce sous-parcelle avec seulement 0 ou 1 capteur de tronc.

Ensuite, dans une équipe de 2 personnes (une personne qui tient chaque capteur sur l’arbre, et l’autre qui applique le matériau d’étanchéité), il faut trouver chaque arbre sélectionné, positionner le capteur à 1,5 mètre de hauteur (c’est-à-dire, à 10cm en dessous de l’étiquette; si le POM est à 1,5 mètre, il faut installer le capteur au-dessus de l’étiquette à 1,7 mètre; dans les zones où il y a des éléphants, il faut le mettre à une hauteur de >2.0 mètre (Enregistrer la hauteur) selon la pratique actuelle au Gabon), mais de l’autre côté opposé du tronc d’arbre que le côté où se trouve l’étiquette (si possible: si le tronc est irrégulier, trouver une section plate du tronc à 1,5 mètre de hauteur où il n’y a pas de contreforts). Avant l’installation, il faut enlever l’écorce mal attachée, les nids de termites, les chemins de fourmis (etc.) du tronc. Il faut appliquer le matériau d’étanchéité et fixer le capteur au tronc (au-dessus de l’écorce), en s’assurant qu’il n’y ait pas de matériaux d’étanchéité à l’intérieur du capteur (c’est-à-dire, il ne doit pas y avoir du matériau d’étanchéité sur l’écorce à l’intérieur du capteur: c’est important pour la correction du volume à Appx. II) et que l’étanchéité entre le capteur et le tronc est fiable et sans trous.

Pour mesurer les émissions du CO2 du tronc (appelées habituellement la « respiration du tronc »), il faut placer le SRC fermement dans le capteur, maintenir la pression sur la chambre et commencer les mesures IRGA (Appx. II). Pour chaque mesure, il faut vérifier attentivement la courbe d’accumulation du CO2 pour s’assurer que toute période initiale de bouffée de CO2 n’est pas incluse dans les calculs des émissions.

Il faut enregistrer chaque mois les émissions du CO2 avec les systèmes IRGA et SRC à partir de chaque capteur. (ou aussi souvent que vos ressources financières vous permettront de le faire) (Appx. II).

Équipements: 50 capteurs en PVC (5cm de long et d’un diamètre qui s’adapte au SRC-1, (Voir Appx. II; ensemble aussi avec quelques-uns en plus), le matériau d’étanchéité, (un tube de 290 ml de produit pourra suffire pour 6 ou 7 troncs; Si vous n’avez pas l’option d’acheter le produit qui s’appelle « Fix-All », vous pouvez utilisez du mastic étanche sans fumée), un dispositif d’application (avec deux dispositifs en plus étant donné qu’ils sont fragiles et se cassent facilement), des ciseaux solides, une boussole, une carte, peut-être une cuillère métallique (si possible; mais ce n’est pas nécessaire, car vous pouvez étaler le matériaux d’étanchéité avec un doigt), un chiffon pour enlever le matériau d’étanchéité excédent, et une liste des numéros d’arbre à traiter.

Durée Requise: Il faut estimer une journée pour couvrir une parcelle d’un hectare avec une équipe de deux personnes.

Les mesures d’émission du CO2 fournissent une valeur moyenne pour chaque parcelle d’émission du CO2 par unité de surface de troncs (au-dessus de l’écorce). Pour trouver une estimation générale d’émissions du CO2 des troncs debout par unité de surface du sol, il faut d’abord calculer la surface des troncs de chaque arbre individuellement (Astem en m2, ce qui est la surface de tout le bois au-dessus du sol, sauf les petits rameaux, non seulement la surface cambiale Abole) avec l’équation pour la surface d’un cylindre (pour les palmiers, les fougères arborescentes et d’autres formes d’arbres sans branches):

Astem=Abole=3.1416∗DPOM100∗Hbole

ou pour tout autre tronc, il faut appliquer l’équation 10 de Chambers et al. (2004):

Astem=10−0.105−0.686X+2.208X2−0.627X3où X=log10(DPOM en cm)

où DPOM est le diamètre au POM de l’arbre et Hbole est la hauteur cambiale de ce tronc (en mètres; c’est-à-dire, jusqu’à la première grande branche, sauf pour les palmiers où il monte jusqu’à la base de la gaine foliaire vivante et la plus basse- (Voir §1.5) . Ensuite, il faut prendre la somme (1) de toutes les surfaces de chaque tronc >10cm de diamètre et (2) 25 * la moyenne des sous-parcelles de petits arbres pour les surfaces des troncs des petits arbres <10cm. Ensemble avec l’estimation de la surface des branches (basés sur la masse sèche des branches, les diamètres minimum et maximum des branches, y compris l’écorce), ceci donne la surface des troncs estimée par hectare.

S’il y a plus d’un ensemble de mesures de croissances de tronc, il faut appliquer une régression linéaire d’émission du CO2 du tronc comparé au taux de croissance de chaque arbre (la variation de l’émission du CO2 du tronc pour un arbre en particulier dans le temps va probablement être liée à la croissance du tronc) pour vérifier qu’il n’y ait pas d’aberrations inhabituelles. Pour calculer les émissions du CO2 des troncs debout, il faut tout simplement multiplier la valeur moyenne par l’unité de surface des troncs par la surface totale estimée de la parcelle des troncs..

## 3.3 Composants des Émissions du CO2 du Sol (l’Expérience de Partitionnement)

L’idée de cette expérience vient de l’expérience DIRT dans la Forêt d’Harvard aux États-Unis (Nadelhoffer et al. 2004), cependant, au lieu d’appliquer les traitements sur de grandes zones de forêts, nous les appliquons dans des petits capteurs insérés dans le tapis forestier (Metcalfe et al. 2008a). Il faut noter que toutes les racines sont enlevées pendant l’installation, et donc, tous les capteurs sont initialement sans racines (ce qui correspond au traitement « sans racines » et « sans intrants » de l’expérience DIRT), et la différence entre les rangées 2 et 3 (l’option N°1 du Protocole) se développe uniquement dans le temps avec ce modèle. Ce modèle inclut un traitement « sans racines », mais n’inclut pas le traitement sans mycorhize (rangée 2) qui est absent de l’expérience DIRT.

Il faut préparer les capteurs avec tamis (rangée 2, capteurs 2a-2c) en découpant deux vitres de 3cm × 3cm (si les vitres carrés ne sont pas possibles, il faut mettre  des vitres circulaires de 3,39cm de diamètre) le long de deux côtés opposés de douze capteurs de 40cm de long  (c’est-à-dire, quatre vitres de 3cm × 3cm dans chaque capteur). La partie supérieure du premier vitre doit démarrer à exactement 5cm le long du capteur, et chaque vitre doit être séparé de 5cm (s’ils sont carrés, et de 4,23cm s’ils sont circulaires)  le long du capteur de façon à ce que les vitres se trouvent dans les 16 cm de la partie supérieure du capteur. Ensuite, il faut découper les tamis à mailles fines en carrés de 5cm x 5cm, il faut garnir le périmètre des vitres avec de la colle et un matériau d’étanchéité, et ensuite, placer le tamis carré dessus. Il ne faut pas étendre le tamis sur les bouts inférieurs des capteurs.

Équipements: IRGA et SRC-1, des capteurs en PVC, (Voir l’illustration N°5 pour le nombre de capteurs, tous les capteurs d’un diamètre qui s’adapte au SRC-1, (Voir Appx. II), (Un maillet avec la tête en caoutchouc, un marqueur permanent, un ruban à mesurer, un chronomètre, une bèche à poteaua (et une bèche supplémentaire au cas où il casse), un tamis à petites mailles, de la colle, un tamis en nylon à petites mailles découpés en carrés de 5cm × 5cm (la taille des mailles doit être de 35-41 μm, ce qui dépendra de la disponibilité), un couteau/machette (et une machette supplémentaire), 3 gros sacs (par exemple, des sacs poubelles noirs) et 3 plus petits sacs (ou vous pouvez utilisez 6 gros sacs). Vous aurez besoin aussi d’un grand sac à échantillons (~3 L) de gravier lavé (il vaut mieux obtenir le gravier, par exemple, dans un lit de ruisseau sur place, car de cette façon, vous évitez à faire introduire dans la parcelle des matériaux étrangers ou invasifs).

Un carroyage de capteurs de sol pour l’expérience de partitionnement en application de l’Option N°1 du Protocole. “C”, “S” et “D” signifie le “Contrôle”, “Sans hojarasca” et “Double hojarasca” et lesrangée 1, 2 et 3 sont des capteurs à 10cm (rang 1), des capteurs à 40 cm avec vitres (rang 2) et des capteurs à 40 cm sans vitres (rang 3), avec le capteur horizon B légèrement en dehors de la photo (10).

L’Installation de l’Expérience de partitionnement

L’expérience de partitionnement consiste en plusieurs carroyages de capteurs par hectare, et dix capteurs supplémentaires dans la sous-parcelle centrale. Si la parcelle est un carré normal, il faut installer les capteurs dans les sous-parcelles, comme illustré dans le diagramme ci-dessous (s’il n’est pas carré, il faut s’y conformer autant que possible, c’est-à-dire, chaque groupe doit être séparé par autant de distance que possible dans la parcelle ; cependant, il est préférable de déplacer l’expérience de partitionnement à une sous-parcelle avoisinante, si nécessaire, pour éviter de la réaliser dans une sous-parcelle à recensement de petits arbres). Avant l’installation des capteurs, il faut insérer des capteurs (de 10cm de long) à une profondeur de~5cm à tous les endroits (chacun séparé de 50cm, comme illustré ci-dessus), il faut enlever la litière végétale de la surface qui se trouve à l’intérieur de chaque capteur (et la mettre dans un sac adjacent à chaque capteur), il faut les laisser un minimum de 5 minutes pour se stabiliser dans le sol, et ensuite, il faut enregistrer l’émission du CO2 de tous les capteurs (Appx. II). Ensuite, il faut remettre la litière végétale de surface au retour dans leur capteur d’origine respective. Le but de ce relevé initial est d’estimer la variation spatiale préexistante parmi les capteurs dans chaque groupe.

Ils sont en train de chercher les racines dans deux échantillons de sol (Alizabat Rusilie et Rihan bin Rahim en Malaisie) et un capteur de sol qu’ils sont en train d’insérer à la rangée 2.

Le plus facile est d’avoir une équipe de trois personnes (Si vous avez la chance d’avoir suffisamment de personnes pour en faire deux équipe de trois personnes, il faut doubler tous les équipements suscités, sauf les capteurs en PVC). Actuellement (2012), nous appliquons l’Option 2 du Protocole au Ghana et au Gabon, mais l’Option N°1 du Protocole ailleurs (ils se concentrent sur des aspects légèrement différents de l’extraction), mais nous recommandons l’Option N°2 du Protocole pour toutes les installations futures.

L’Option N°1 du Protocole : l’Expérience de Partitionnement: diviser tous les composants des Émissions du CO2

A chaque carroyage, il faut désigner la zone pour l’installation des capteurs et désigner seulement deux ouvriers qui pourront entrer dans cette zone (tous les autres doivent rester en dehors de la zone pour minimiser la perturbation, ils peuvent passer les articles entre ceux qui sont dans la zone et ceux qui sont dehors, selon les exigences de l’installation). Il faut d’abord preparer les quatre carroyages des dix capteurs.

|  | Contrôle | Pas de litière | Double litière |
| --- | --- | --- | --- |
| Pas d’exclusion |  |  |  |
| Sans Racines |  |  |  |
| Exclusion de Racines et de mycorhize |  |  |  |

Il faut commencer avec la Rangée 1’- les capteurs (C1, S1, D1): il faut enlever la litière végétale du C1 (placer le capteur sur le sol et découper la litière végétale avec un couteau tout autour de l’extérieur du capteur, ensuite, il faut l’enlever doucement et la mettre dans un petit sachet qui est ensuite mis en dehors de la zone d’installation). De la même manière, il faut enlever la litière végétale de S1 et D1. Ensuite, il faut taper doucement avec le maillet sur les capteurs pour qu’ils entrent dans le sol, en laissant 5cm au-dessous du sol. Ensuite, il faut remettre la litière végétale d’où vous l’avez prise à C1, et ensuite, la litière de S1 et de D1 à D1. Remplacer le vide laisser par le manque de litière à S1 par du gravier.

Ensuite, rangée 2 (C2, S2, D2): il faut enlever les couches de litière végétale et la mettre dans les sacs échantillons comme suscité, ensuite, il faut utiliser la bèche à poteau pour creuser trois trous profonds de 35cm, en gardant toute la terre séparément dans trois grands sacs. Ensuite, il faut chronométrer 20 minutes et avoir trois personnes qui cherchent dans ces trois échantillons de terre pour enlever les racines (il faut enlever uniquement les racines et il faut laisser les pierres, les rameaux, les feuilles, les vers de terre, ou tout autre  élément qui se trouve dans l’échantillon : uniquement une personne par échantillon. Vous n’avez pas besoin de peser ces racines). Ensuite, il faut insérer les capteurs longs avec les vitres dans les trios trous (avec les vitres en haut, mais positionnés de façon à ce que la partie supérieure des vitres est juste en dessous du niveau de la surface du sol) et il faut remettre la terre sans racines dans le trou (en la compactant légèrement, le cas échéant, pour obtenir la même densité approximative que la terre avoisinante). Finalement, remettre la litière végétale sur C2, du gravier sur S2 et la litière de S2 et D2 sur D2. Il faut faire particulièrement attention avec les capteurs avec le tamis à petites mailles (rang 2), d’abord (1) pour s’assurer que le sol soit en contact avec les vitres à tamis sur les deux côtés, et (2) pour s’assurer que les vitres à tamis ne soient pas cassés (par exemple, par des racines saillantes ou le sol qui est trop compacté). S’il n’y a pas suffisamment de sol pour remplir les capteurs au même niveau que le sol avoisinant (ou l’écart entre le capteur et la marge du trou), il faut chercher encore de la terre sans racines qui vient en dehors de la parcelle.

Rang 3 (C3, S3, D3): il faut faire exactement la même chose que pour la rangée 2, sauf il faut y mettre des capteurs sans vitres.

Le dernier capteur à 10cm pour cette sous-parcelle doit être identifié « 10 », et placé à 50 cm minimum du carroyage de 3 x 3 dans une direction au hasard.. Pour celui-ci, il fautFor this one, hammer it gently into the ground as for normal soil CO2 efflux but then remove both the litter layer and the soil down to the mineral soil / “B” horizon. Fill back to ground level with gravel.

Tout ce qui est marqué ci-dessus est répété dans quatre sites par hectare

L’Option 2 du Protocole : l’Expérience de Partitionnement : Un échantillonnage plus étendu

Comme ci-dessus pour la méthode d’installation, sauf il y a 9 ensembles de 4 capteurs (C1, S1, S2 et S3), qui se trouvent dans la sous-parcelle centrale, et juste en dehors de laparcelle, comme illustré à chaque angle, au milieu de chaque côté de 100 mètres (chaque 50 mètres).

A chaque carroyage, il faut désigner la zone pour l’installation des capteurs et désigner seulement deux ouvriers qui pourront entrer dans cette zone (tous les autres doivent rester en dehors de la zone pour minimiser la perturbation ; ils peuvent passer des éléments aux deux personnes dans la zone, ou prendre des éléments de ces personnes, selon les exigences pendant l’installation. Il faut d’abord préparer les neuf carroyages de quatre colliers.

| Contrôle / Pas d’exclusion | Pas de litière / Pas d’exclusion |
| --- | --- |
| Pas de Litière / Exclusion de Racines | Pas de Litière / Exclusion de Racines et de Mycorhize |

Commencer avec les capteurs du ‘rang 1’ (C1 et S1): il faut enlever la litière du C1 (placer le capteur sur le sol et découper avec un couteau tout autour de l’extérier du capteur, ensuite, il faut soulever doucement la litière et la mettre dans un petit sac, qui est ensuite posé en dehors la zone d’installation). De la même manière, il faut enlever la litière du S1. Ensuite, il faut taper doucement le capteur avec le maillet pour le faire entrer dans le sol, en laissance 5cm au-dessus du sol. Il faut remettre la litière du C1 là où vous l’avez trouvée, et ensuite, jeter la litière de S1. A la place à S1, il faut mettre du gravier.

Ensuite, les capteurs S2 et S3: il faut enlever les couches de litière et la mettre dans des sacs à échantillon, comme suscité, ensuite, il faut prendre la bèche à poteau pour creuser deux trous profonds de 35cm, en gardant la terre séparément dans de gros sacs. Ensuite, il faut chronométrer 20 minutes et demander à deux personnes de trier les deux échantillons de terre pour y enlever les racines (Il faut enlever uniquement les racines : les pierres, les rameaux, les feuilles, les vers de terre, ou tout autre élément doit rester dans l’échantillon : Il faut y désigner uniquement une personne par échantillon; Vous n’avez pas besoin de peser ces racines). Ensuite, il faut insérer un collier long avec vitres dans le trou S2 (avec les vitres en haut, mais positionné de façon à ce que le haut des vitres arrive juste en dessous de la surface du sol), et remettre la terre sans racines dans le même trou (en la compactant pour qu’elle soit approximativement à la même densité que la terre avoisinante). Il faut insérer un capteur long sans vitres de la même façon dans le trou S3. Finalement il faut jeter la litière et la remplacer avec du gravier sur le sol dans les deux capteurs. Il faut être particulièrement attentif avec les tamis du capteur S2 (1) pour s’assurer que le sol est en contact avec les vitres en  tamis sur les deux côtés, et (2) que les vitres en tamis ne soient pas cassés (par exemple, par des racines saillante ou le sol qui est trop compacté). S’il n’y a pas suffisamment de sol pour remplir les capteurs au même niveau que le sol avoisinant (ou l’écart entre le capteur et la marge du trou), il faut chercher encore du sol sans racines qui vient d’en dehors de la parcelle.

Il faut répéter tout ce qui est suscité dans les neuf sites par hectare.

Les Capteurs de contrôle pour les deux Options du Protocole: Le principal avantage de la méthode sélectionnée de l’insertion de la carotte en profondeur (c’est-à-dire, l’extraction du sol d’abord et l’enlèvement manuel des racines) est qu’il n’y a aucun préjugé subséquent venant de la décomposition des racines coupées dans le sol, ce qui aurait été le cas si les capteurs avaient été tout simplement et directement insérés dans le sol (l’approche plus évidente et commune). Toutefois, comme la perturbation du sol associée à l’enlèvement du sol et le mélange manuel, peut altérer les émissions subséquentes du CO2, nous devons quantifier les émissions du CO2 qui existeraient si les capteurs avaient été tout simplement insérés dans le sol en laissant dans les capteurs les racines découpés.

Équipements: IRGA et SRC, 10 capteurs en PVC (40 cm de long et d’un diamètre qui s’adapte au SRC-1, (Voir Appx. II), un marteau métallique lourd, une bèche à poteau, de gros sacs plastiques.

Il faut insérer ces capteurs au centre de la sous-parcelle centrale de chaque parcelle (Voir l’illustration ci-dessus). Une rangée de cinq capteurs nécessitent l’excavation de cinq trous avec une bèche à poteau, comme avant, mais séparés de 20cm cette fois, plutôt que de 50cm, en enlevant la terre pour la mettre dans un grand sac plastique, ensuite, il faut insérer un capteur à 40cm (sans vitres, en laissant 5cm qui reste au-dessus du niveau du sol) et ensuite, il faut remettre la même terre (il faut mélanger la terre manuellement, mais il ne faut pas enlever les racines). S’il n’y a pas suffisamment de sol pour remplir les capteurs au même niveau que le sol avoisinant (ou les écarts entre le capteur et la marge du trou), il faut chercher encore de la terre sans racines qui vient d’en dehors de la parcelle. Il faut marquer ces capteurs “D1” à “D5” (il ne doit pas y avoir de la confusion avec les capteurs D1, D2 et D3 dans le carroyage 3 × 3). La deuxième rangée de cinq capteurs (déplacés de ~2 mètres plus loin) seront simplement insérés dans le sol directement sans utiliser la bèche à poteau (vous serez obligé de taper sur une planche plate à bois solide posé sur le capteur pour étaler l’impact). Si vous confrontez une racine épaisse, il faut retirer la carotte et essayer l’installation à côté. Il faut marquer ces capteurs “ND1” à “ND5” (= aucune perturbation du sol). Finalement, il faut mettre dans chaque capteur une couche de gravier (~2 cm de profond) pour maintenir les conditions physiques du sol.

Durée Requise: Il faut estimer 1 à 2 jours pour préparer une parcelle d’un hectare avec une équipe de trois personnes (en suivant l’une ou l’autre des options du protocole).

Mesures Répétés de l’Expérience de Partitionnement

Il faut enregistrer chaque mois les émissions du CO2 avec le système IRGA et SRC à partir de chaque capteur (tous les carroyages de partitionnement et les capteurs de contrôle) en utilisant la procédure décrite dans Appx. II. Pendant chaque mesure, pour chaque capteur, il faut enregistrer la hauteur de la portion qui se projette hors du sol (par exemple, 5,0 cm, 4,8 cm, 3,0 cm – c’est pour calculer Va (Voir Appx. II). Après chaque mesure, il faut enregistrer l’humidité et la température du sol (i) à l’intérieur de chaque capteur et la profondeur de la litière végétale accumulée et (ii) en dehors de chaque capteur, un minimum de 20cm plus loin dans une direction au hasard (la meilleure méthode est de mesurer les deux à trois points différents et ensuite prendre la moyenne). Pour les calculs d’analyses, voir Appx. II.

Il faut prendre les premiers mesures des émissions du CO2 aussitôt que possible après l’installation, mais il faut se rappeler qu’il faudra du temps pour que les capteurs se stabilisent après l’installation, et donc, il faudra jeter après quelques mois un certain nombre de relevés initiaux.. Pour les capteurs de contrôle, il faut calculer les émissions moyennes du CO2 à partir des carottes profondes perturbées (D; DCd) et non perturbées (ND; DCud): le changement proportionnel dans les émissions du CO2 afférant uniquement à la perturbation du sol est DCud/DCd.

Option N°1 du Protocole: l’Expérience de Partitionnement: l’Analyse des Données

L’expérience de partitionnement doit nous permettre d’estimer les contributions relatives (1) de la litière végétale de surface, (2) des racines, (3) du mycorhize et (4) de la matière organique dans le sol par rapport à toutes les émissions du CO2 venant du sol. Les contributions sont estimées à partir des écarts entre les capteurs soumis à des traitements différents, en excédent des variations spatiales existantes (NV).

Les émissions du CO2 à partir de la litière fine (la décomposition): D’abord, il faut calculer NV (la proportion de l’ambiant) pour les capteurs des deux traitements de litière (zéro et le niveau double litière) des mesures des émissions du CO2 relevés sur les capteurs de surface installés temporairement à tous les emplacements avant l’installation des capteurs :

NV pour  zéro litière = (colonne C – colonne S) / colonne C	(par exemple, pour S1 = (C1 – S1) / C1)

NV pour la double litière = (colonne D – colonne C) / colonne C

Après l’installation des capteurs, il faut calculer les émissions du CO2 de la litière (la proportion de l’ambiant) en excédent du NV basés sur les mesures après l’installation des capteurs avec:

Zéro litière = NV valeur pour zéro litière – ((colonne C – colonne S) / colonne C)

Double litière = NV valeur pour double litière – ((colonne D – colonne C) / colonne C)

L’Émission du CO2 des racines: Il faut calculer NV (la proportion de l’ambiant) pour les capteurs concernés (rangées 1 & 2) basés sur les mesures des émissions du CO2 relevé sur les carottes de surface installées à tous les emplacements avant l’installation des capteurs :

NV = (rangée 1 – rangée 2) / rangée 1		(par exemple, pour C2 = (C1 – C2) / C1)

Ensuite, pour enlever tout impact supplémentaire des différents niveaux de perturbation subie par le sol dans la rangée 2 par rapport aux capteurs de surface de la rangée 1, il faut calculer les émissions moyennes du CO2 à partir des carottes profondes perturbées (DCd) et non perturbées (DCud) (suscitées). Finalement, pour calculer les émissions du CO2 des racines (Rroot, la proportion des émissions ambiantes totales du CO2) en excédent du NV et en appliquant un contrôle pour la perturbation de l’installation du capteur à partir des mesures après l’installation du capteur, il faut appliquer :

Rroot = NV – ( ((rangée 1 – rangée 2) / rangée 1) * (DCud/DCd) )

Les émissions du CO2  du Mycorhize: Il faut calculer NV (la proportion de l’ambiant) pour les capteurs concernés (les rangées 2 et 3) basé sur les mesures des émissions du CO2 relevés sur les carottes de surface installées à tous les emplacements avant l’installation des capteurs :

NV = (rangée 2 – rangée 3) / rangée 2		(par exemple, pour C3 = (C2 – C3) / C2)

Maintenant pour calculer les émissions du CO2 du mycorhize (Rmycorr, la proportion de toutes les émissions du CO2 du sol ambiant en excédent du NV basé sur les mesures après l’installation des capteurs:

Rmycorr = NV – ((rangée 2 – rangée 3) / rangée 2)

Les émissions du CO2 de la matière végétale dans le sol: Il faut calculer NV (la proportion de l’ambiant) pour les capteurs concernés (les rangées 1 et 3) basé sur les mesures des émissions du CO2 relevés sur les carottes de surface installées à tous les emplacements avant l’installation des capteurs :

NV = rangée 3 / rangée 1

Ensuite, pour enlever tout impact supplémentaire des différents niveaux de perturbation subie par le sol dans la rangée 2 comparé aux capteurs de surface de la rangée 1, il faut calculer les émissions moyennes du CO2 à partir des carottes profondes perturbées (DCd) et non perturbées (DCud) (suscitées). Finalement, pour calculer les émissions du CO2 de la matière organique dans le sol (RSOM, la proportion des émissions totales de l’ambiant du sol) en excédent du NV et en effectuant un contrôle pour la perturbation de l’installation des capteurs basé sur les mesures relevés après l’installation des capteurs, il faut appliquer :

RSOM = NV – (row 3 / row 1) * (DCud/DCd)

## 3.4 – Émission du CO2 du Débris ligneux épais (CWD)

Équipements: IRGA et SRC, des capteurs en PVC (5 cm de long et d’un diamètre qui s’adapte au SRC-1, (Voir Appx. II), des feuilles plastiques, du scotch renforcé, des compas gradués pour mesurer le cubage total d’un arbre, une balance (ayant une résolution de 0.01g), un four pour le séchage.

Il faut prendre ces mesures tous les deux mois (habituellement en même temps que l’étude à §4.2). Il faut collecter 5 morceaux représentatifs de bois (~5 cm de long, c’est-à-dire, suffisamment petits pour entrer dans un capteur en PVC sans ressortir) de chaque catégorie de décomposition à partir de chaque parcelle (5 morceaux par catégorie * 5 catégories = 25 pièces par hectare), et les mettre dans des sacs plastiques scellés et marqués d’une façon appropriée (le site, la parcelle, la date, le numéro du morceau). Il faut sceller un côté d’un capteur plastique avec une feuille plastique attachée avec du scotch. Ensuite, il faut placer chaque morceau de bois individuellement dans le capteur, placer le SRC fermement sur le capteur, et commencer les mesures IRGA (Appx. II). Maintenant il faut mesurer chaque morceau de bois: (1) le poids humide, (2) le poids sec, après l’avoir séché à une masse constante à 80oC, (3) le diamètre et (4) la longueur. Il faut s’assurer que l’identité de chaque morceau de bois est notée, de façon à ce que ces mesures puissent être identifiées aux valeurs d’émissions correspondantes du même morceau.

| Niveau de Décomposition (selon Harmon et al. 1995 ) | Feuilles présentes | Rameaux fins présents | Écorce bien attachée | Bois dur | Bois tendre | Bois très tendre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (très peu de décomposition: bonne couverture par l’écorce, les feuilles et les rameaux fins) | oui | oui | oui | oui | no | no |
| 2 (Billes de bois et les troncs et branches d’arbres submergés démontrent peu de décomposition mais il y a peu de feuilles et de rameaux fins, et l’écorce commence à tomber) | no | no | oui | oui | no | no |
| 3 (billes de bois et troncs et branches submergés sans écorce et seulement quelques branches cassées; bien que dans cette classification, l’aubier se décompose, le bois parfait est relativement intacte, sans décomposition, et les branches cassées ne bougent pas lorsqu’on les pousse ou les tire) | no | no | no | oui | no | no |
| 4 (pas de branches ni écorce; les parties extérieures du bois deviennent endurcies et le bois intérieur se décompose) | no | no | no | no | oui | no |
| 5 (billes sont elliptiques en coupe transversale (ce qui indique la décomposition avancée) et souvent le bois est éparpillé à travers la surface du sol) | no | no | no | no | no | oui |

La différence moyenne entre le poids humide et le poids sec de chaque catégorie de décomposition fournira une correction de l’humidité du bois nécessaire pour la section précédente. Il faut estimer la surface de chaque morceau en appliquant le formule (2 * 3.1416 * ((diamètre/2)2)) + (2 * 3.1416 * (diamètre/2) * longueur). Le poids sec et la surface peuvent ensuite être appliquer pour calculer les émissions du CO2 par unité de masse sèche et de surface en utilisant l’approche décrite ci-dessus (Voir aussi Appx. II). Ces valeurs peuvent être appliquées pour estimer les émissions du CO2 par hectare en utilisant les estimations de la masse de litière épaisse au sol et de la surface (Voir §4.2).

# 4. LITIÈRE ET DÉBRIS

Vous pouvez obtenir plus de détails à propos de l’échantillonnage du CWD à : http://www.geog.leeds. ac.uk /project/rainfor/manuals/CWDprotocol_RAINFOR_2009.pdf et il y a encore des équations pour calculer les volumes à Harmon et al. (1999:Fig.11.2). Voir http://www.geog.leeds.ac.uk/projects /rainfor/manuals/wood_ densityenglish%5B1%5D.pdf pour avoir plus de détails sur l’estimation de la densité du bois.

## 4.1 Masse de Litière Fine Moulu (Stockage de litière)

Équipements: de grands sacs en papier, une balance (0,01g de résolution), un four de séchage, un carré en fil de fer rigide de 0.5m × 0.5m, un couteau.

Il faut placer au hasard un carré de 0,5m × 0,5m dans chaque sous-parcelle de la parcelle avec un minimum de 20 mètres de séparation entre les points de mesure). Il faut couper tout autour des marges du carré, collecter toute la litière végétale fine (il ne faut pas inclure les branches >2 cm de diamètre) dans chaque carré, et la mettre dans un sac en papier libellé d’une manière appropriée (l’identité du site, de la parcelle, la date, le numéro du point de mesure). Il ne faut pas inclure la litière qui est tellement décomposée qu’on ne peut pas l’identifier avec facilité en tant que matériau dérivé du feuillage, des fruits, des grains ou du bois (c’est-à-dire, du matériau défini comme du terreau). Tous les échantillons doivent être séchés à environ 80°C pour atteindre une masse constante et ensuite, il faut les peser. La masse sèche doit être notée dans une fiche technique. Lorsqu’un élément de la litière constitue une grande partie disproportionnée du poids total (par exemple, un grand grain, un fruit), il faut aussi noter le poids individuel de cet élément dans la colonne « observations » de la fiche technique.

Il faut répéter ces mesures, dans l’idéal, quatre fois par an, si vos ressources financières vous le permettent, car il peut y avoir de fortes différences entre les saisons.

## 4.2 Étude du débris ligneux épais (CWD)

Équipements: une ficelle plastique résistante (800 m), un ruban forestier diamétrique, des compas gradués pour estimer le cubage total d’un arbre, des gants, du ruban marqueur, des machettes, 15 sacs en toile (l’un pour chaque catégorie de décomposition/diamètre), de gros sacs en plastique, une balance suspendue, un flacon gradué à eau, une balance à une résolution de 0,01 grammes, un four de séchage.

La litière épaisse est définie ici comme tout le matériaux ligneux mort qui dépasse 2cm de diamètre : du matériau ligneux mort debout doit être inclus  (bien qu’il faut vérifier que les troncs morts debout avaient été exclus du recensement principal des arbres dans §1 ), mais il ne faut pas inclure les débris qui sont tombés des troncs morts (nous nous intéressons ici à la rotation des branches des arbres vivants, et non la chute des branches associées aux arbres morts, et donc, les branches dérivées des arbres morts doivent être jetées et non pesées ).

Il faut établir quatre transects long de 100 mètres le long des quatre côtés d’un carré just en dehors des limites de la parcelle (si vous avez deux transects perpendiculaires aux deux autres, cela vous permettra d’obtenir des échantillons à travers les écarts introduits par les arbres qui tombent, de préférence, dans une direction particulière). Chaque transect doit être d’un mètre de large wide, avec chaque bord marqué avec une ficelle plastique sécurisée à la surface du sol chaque 20 mètres.

Il faut couper tous les éléments de bois mort (>2 cm de diamètre) qui se croisent avec la ficelle, sauf les morceaux de bois mort qui sont particulièrement gros (que vous ne pouvez pas soulever facilement) qu’il faut marquer uniquement avec un ruban marqueur. Vous devez enregistrer le diamètre et la longueur (dans le transect) de tous les morceaux de bois >2 cm de diamètre que vous trouvez. Il faut noter séparément les mesures des catégories de diamètre suivantes: 2cm à 5cm, 5cm à 10cm, >10 cm. Un morceau de bois mort ne doit être mesuré que si plus que 50% de sa masse est au-dessus du sol (Walker et al. 2012).

Le pesage de la litière épaisse à Lopé au Gabon.

Il faut récupérer tous les morceaux de bois qui sont suffisamment petits pour être soulevés facilement, et les mettre dans des sacs en toile. Il faut utiliser un sac en toile séparé pour chacune des cinq catégories de décomposition (voir le tableau ci-après). Lorsqu’un sac devient trop lourd à porter facilement le long du transect, il faut peser le sac sur place in situ avec la balance suspendue. Il faut noter le poids de chaque sac, et ensuite, le vider en dispersant le matériau ligneux d’une façon égale dans la parcelle, mais en dehors des transects. Il faut répéter ce processus de collection, de pesage et vidage des sacs jusqu’à ce que tous les petits morceaux de bois (qui peuvent être soulevés facilement) ont été enlevés des transects et pesés. Potentiellement, il y a 15 catégories qui doivent être pesées séparément (3 catégories de diamètre * 5 catégories de décomposition = 15 catégories). Il faut garder 30 morceaux de bois de chaque catégorie de décomposition, et les mettre dans des sacs plastiques bien scellés (1 sac pour chaque catégorie). Finalement, il faut enregistrer la longueur (dans les transects), le diamètre (il faut les enregistrer à trois points et ensuite, établir la moyenne) et la catégorie de décomposition de tous les gros morceaux de bois qui restent dans le transect. Les valeurs de la masse des petits morceaux dans les sacs et du diamètre de chaque gros morceau doivent être notées dans une fiche technique.

| Niveau de Décomposition (selon Harmon et al. 1995 comme dans §3.4) | Feuilles présentes | Rameaux fins présents | Écorce bien attachée | Bois dur | Bois tendre | Bois très tendre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (très peu de décomposition: bonne couverture par l’écorce, les feuilles et les rameaux fins) | oui | oui | oui | oui | no | no |
| 2 (Billes de bois et les troncs et branches d’arbres submergés démontrent peu de décomposition mais il y a peu de feuilles et de rameaux fins, et l’écorce commence à tomber) | no | no | oui | oui | no | no |
| 3 (billes de bois et troncs et branches submergés sans écorce et seulement quelques branches cassées; bien que dans cette classification, l’aubier se décompose, le bois parfait est relativement intacte, sans décomposition, et les branches cassées ne bougent pas lorsqu’on les pousse ou les tire) | no | no | no | oui | no | no |
| 4 (pas de branches ni écorce; les parties extérieures du bois deviennent endurcies et le bois intérieur se décompose) | no | no | no | no | oui | no |
| 5 (billes sont elliptiques en coupe transversale (ce qui indique la décomposition avancée) et souvent le bois est éparpillé à travers la surface du sol) | no | no | no | no | no | oui |

Pour trouver les estimations du poids sec des débris ligneux épais, il faut soustraire le poids supplémentaire du sac en toile et de l’eau dans le bois (pour les petits morceaux de bois) et la densité du bois (pour les morceaux plus gros). Donc, au retour au laboratoire, il faut peser (1) le sac en toile (ce qui doit faire approximativement 50 grammes), et (2) chaque morceau de bois retenu (dans les 5 catégories de décomposition, 30 morceaux par catégorie, 5 * 30 = 150 au total) avant et après le séchage à environ 80°C pour atteindre la masse constante. Ensuite, il faut placer chaque morceau de bois dans un flacon gradué à eau, qui est moitié plein d’eau et enregistrer (3) le volume de l’eau déplacée (il faut se rappeler qu’un ml = 1 cm3). Les morceaux des catégories de décomposition 4 et 5 doivent être emballés dans du filme plastique transparent qui colle, avant l’immersion pour éviter la saturation des espaces d’air dans le bois (ce qui mènerait à un sous-estimation du volume du bois). Ces mesures doivent être notées aussi dans la même fiche technique en tant que masse et diamètre de bois.

La densité du peut être calculée en tant que masse sèche de bois divisée par le volume. Le volume des plus gros morceaux, que vous ne pouviez pas enlever des transects, peut être estimé à partir de l’équation pour un cylindre: 3,1416 * (diamètre/2)2 * la longueur. La densité moyenne du bois pour une catégorie de décomposition appropriée, multipliée par le volume du morceau, nous donne une estimation de la masse sèche de chaque gros morceau de bois. La masse totale de la litière épaisse par unité de surface du sol peut être calculée en tant que le total de tous les sacs pesés (moins le poids de l’eau dans le bois et moins le poids des sacs eux-mêmes) et les plus gros morceaux de bois qu’on ne pouvait pas enlever des transects.

Les mesures du diamètre et des longueurs de chaque morceau de bois peuvent être utilisées pour calculer la surface avec: (2 * 3,1416 * ((le diamètre/2)2)) + (2 * 3,1416 * (le diamètre/2) * la longueur). Le total des surfaces des morceaux trouvés nous donne une estimation de la surface de la litière épaisse par unité de surface du sol.

La litière épaisse doit être collectée tous les deux mois dans tous les quatre transects. S’il y a un niveau raisonnable de production de branches mortes, c’est le plus efficient de collecter les morceaux de bois qui sont représentatifs pour §3.4 en tant que partie intégrale de l’étude décrite ici.

## 4.3 La Chute de Litière Fine (l’accumulation de litière)

Ce sont des pièges à litière à Wytham Woods au Royaume Uni (à gauche) et dans la parcelle AA1 du Parce National d’Alerce Andino au Chili (à droite) et les équipements pour fabriquer une petite piège à Lopé au Gabon. Les pièges à litière doivent être de 50cm × 50cm (c’est-à-dire, une surface de 0,25 m2). Les pieds peuvent être dans les angles (par exemple, 4 pieds séparés qui soutiennent un cadre en fil de fer pour obtenir un plateau) o au milieu du côté  (par exemple, un cadre en PVC avec un tamis attaché en haut)  ou entre les points (par exemple, les deux illustrés ci-dessus) ce qui dépend de la disponibilité des pièces. Le plateau doit se trouver à une hauteur d’un mètre au dessus du point central de la surface de la piège (ce qui exige une longueur  minimum de 1,5 mètre par pied) et il doit être au niveau (vérifier avec un niveau à bulle d’air). La taille des mailles du tamis doit être aussi près que possible à 1 mm.

Équipements: 25 pièges à litière par hectare (une piège par sous-parcelle, conçues comme l’illustration ci-dessus), des sacs en papier, les pinces à sourcils, les brosses, une balance (d’une résolution de 0,01 grammes).

Les pièges à litière doivent être vidés toutes les deux semaines pour minimiser la décomposition entre les visites. La litière fine est définie comme toute la litière végétale, mais qui inclut uniquement le matériau ligneux en dessous de 2 cm de diamètre. Le matériaux ligneux qui dépasse les 2cm de diamètre et qui entre dans la piège, doit être enlevé et éparpillé dans la parcelle. Une fois que les feuilles utilisées pour les calculs du SLA ont été enlevées, la litière fine qui reste doit être enlevée des sacs et sécher à environ 80°C pour atteindre une masse constante aussitôt que possible pour empêcher la décomposition (dans un délai de 48 heures). Une fois qu’elle est séchée, la litière doit être séparée en (1) feuilles (y compris les pétioles, les rachis et les pétiolules), (2) du matériau ligneux, (3) les fruits, (4) les fleurs, (5) les grains et (6) les débris fins (des particules non identifiables qui passent à travers un tamis à une maille de 2mm) (les épiphytes séparés, le cas échéant, mais il ne faut pas les diviser en parties), CEPENDANT, s’il y a un nombre insuffisant de personnel ou de temps, à ce moment-là, la litière peut rester non triée en ce moment. Ensuite, il faut la peser (si la séparation prend plus que quelques minutes, il faut la sécher de nouveau au four et la peser immédiatement à l’enlèvement du four) et la placer dans des sacs en papier libellé d’une façon appropriée (l’identité du site, la parcelle, la date, le numéro de la piège, le type de litière) pour ensuite le stocker (il faudra jeter régulièrement les vieux échantillons, selon l’espace de stockage disponible). Le poids sec de la litière doit être noté dans une fiche technique appropriée.

Une considération critique à l’égard de la séparation de la litière est de calculer la quantité de temps disponible pour séparer toute la litière avant même de collecter encore plus, et ainsi de modifier le taux de séparation en fonction des résultats. Sinon, la séparation de la litière peut trainer loin derrière la collection de litière, en provoquant une accumulation d’échantillons non traités et une augmentation dans les risques de perdre les échantillons et/ou de subir leur dégradation

### Surface Foliaire Spécifique (SLA)

Équipements: Un damera numérique et un trépied ou scanner, les feuilles transparentes (par exemple, des perspex, du verre), une règle, un four à sécher, des sacs en papier, une balance (à une résolution de 0,01g).

Il faut collecter tous les 3 mois les feuilles dans les 12 pièges à litière numérotées avec des chiffres pairs (sur le total des 25 pièges à litière par hectare) et les stocker dans des sacs plastiques pour éviter la dessiccation. Ces échantillons seront utilisés pour calculer la surface foliaire spécifique (SLA) et, si possible, ils doivent être séparés immédiatement sur le terrain pendant qu’ils sont encore humides (si ce n’est pas possible, il faut les mettre dans le sac en état humide, et ensuite, vous pouvez les trier au retour au laboratoire, en gardant les échantillons non triés dans un congèle). Les photos des feuilles doivent être prises avec une caméra numérique ou avec un scanner (l’approche de caméra numérique est mieux adaptée aux situations sur le terrain, pendant que les images captées avec un scanner exigent beaucoup moins de temps pour le traitement de l’image).

Pour les calcules SLA, la pétiole est incluse avec les autres parties de la feuille (comme c’est le cas des rachis et des pétiolules dans une feuille composée pennée) (Voir la section SLA de Cornelissen et al. 2003 pour obtenir des exceptions rares de cette règle). Il faut noter, bien que ce ne soit pas illustré ici, que beaucoup d’espèces tropicales de flores ont des pétioles qui sont alifères ou entourées, ou autrement photosynthétique ment actives (le tissu de collenchyme).

Il faut séparer les feuilles du reste du matériau organique collecté dans les pièges de litière. Si vous utilisez un scanner, il faut scanner les feuilles (en couleur jpg, 200 dpi). Si vous utilisez un système de caméra, il faut d’abord placer tout le matériau du feuillage de chaque sac plastique sur une feuille de papier blanc vide, ensemble avec une étiquette (l’identité du site, la parcelle la date, l’emplacement du piège) ensemble avec une règle de mesure avec une échelle. Il faut le couvrir avec une feuille transparente pour aplatir les feuilles et positionner le caméra au-dessus des feuilles avec un trépied (il faut se rappeler que le terme « feuille » inclut la pétiole, etc.). Il faut prendre une photo en couleur à une résolution très fine des feuilles (dans une distance maximum de 0,5 mètre), en vérifiant que vous avez inclus l’étiquette et la règle, et ensuite, il faut sauvegarder l’image dans un format de dossier jpg. Il faut sauvegarder les images scannées ou photographiées avec une étiquette appropriée (l’identité du site, la parcelle, la date, l’emplacement de la piège) dans un dossier spécialement désigné. Si vous avez besoin de plusieurs scannes ou images pour enregistrer toutes les feuilles dans un pont de contrôle, ces diverses images peuvent être distinguées par des lettres après le chiffre désignant l’emplacement du point de mesure. La surface de la feuille pour chaque image peut être calculée avec un logiciel d’analyse d’image.

Tous les échantillons de chaque point de mesure doivent maintenant être transférés dans un sac en papier (un sac par point), sécher à ~80°C pour atteindre une masse constante et pesés ensemble avec tous les autres échantillons de litière. Une fois qu’ils sont séchés, les données sur la masse sèche du matériau des feuilles collectées à chacun des 25 POMs par hectare, doivent être enregistrées sur une fiche technique. Après le pesage, tout le matériau des feuilles séchées doit être remis dans leur sac en papier respectif. Les sacs résultant d’une seule période d’échantillonnage et d’une seule parcelle doivent être mis dans deux sacs plastiques, compressés pour enlever l’excédent de l’air, et ensuite, scellés. L’extérieur du sac plastique doit être marqué avec l’indication du type de mesure (par exemple, « SLA »), la date des échantillons et la parcelle. Après cela, les échantillons peuvent être placés and un lieu sec et frais en sécurité pour le stockage à long terme (au cas où, par exemple, il y a une perte de données ultérieure, vous aurez la possibilité d’analyser les échantillons par leurs composants chimiques). Le SLA est calculé comme le total de la surface d’un côté d’une feuille divisé par le total de la masse sèche par POM).

Traitement des Images

La surface des feuilles sera calculée avec ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/). Les images sont stockées dans un format d’image en couleur jpg qui est plus facilement adaptable, mais ImageJ n’accepte que les images sur une échelle de gris. Donc il faut appliquer IrfanView (http://www.irfanview.com/) pour créer des copies à échelle de gris à partir des images en couleur originale. D’abord, il faut ouvrir le logiciel Irfanview et cliquer sur Dossier (file) → Conversation du Lot (Batch Conversion)/Renommer (Rename).... Il faut sélectionner le dossier qui contient les images en couleur à analyser (en haut à gauche de la fenêtre Conversion du Lot), et cliquer sur « Add all » (additionner tout). Ensuite il faut sélectionner le dossier « output » (à gauche de la fenêtre de Conversion du Lot) où il faut placer les images à l’échelle de gris. Pour spécifier le type de conversion désirée, il faut sélectionner « Utilisez la fenêtre d’options avancées » (Advanced options) (pour refaire la taille en vrac) « bulk resize », ensuite il faut cliquer sur Avancé pour ouvrir la fenêtre de conversion avancée et sélectionner Convert to greyscale (Convertir à l’échelle de gris) et OK.

Pour commencer l’analyse de l’image avec les images à l’échelle de gris, il faut ouvrir ImageJ et sélectionner File (dossier) → Open (ouvrir) pour sélectionner l’image désirée. Pour sélectionner la partie désiré de l’image sélectionnée (les feuilles), il faut cliquer sur Image → Ajuster → Seuil (Threshold). Il faut varier les deux barres pour séparer les feuilles avec précision de l’arrière fond, ensuite, il faut cliquer sur Set et OK. Maintenant l’échelle de l’image doit être fixée ou ‘set’, pour permettre un calcul précis de la surface. Au cas d’une image scannée, l’échelle peut être calculée directement à partir du dpi sélectionné lorsque vous faites le scanne (les points ou les pixels par pouce carré). Par exemple, 200 dpi signifie qu’il y a 200 pixels (points) par pouce dans l’image, ou 78,74 pixels par cm. Le rapport entre les pixels de l’image et la longueur réelle, est établi dans Analyse → Échelle (Scale) Set. Pour avoir une image scannée à 200 dpi, il faut mettre 200 pour la Distance en Pixels et 2,54 pour la Distance Connue (Known Distance). Pour les photos l’échelle doit être réajustée pour chaque image (à moins que la caméra est statique et montée sur un trépied, et dans ce cas-là, l’échelle sera à ajuster uniquement la première fois). Pour ce faire, il faut sélectionner l’outil de dessin à ligne droite, et tracer une ligne le long d’une longueur connue de la règle de mesure dans l’image. Ensuite, il faut naviguer à la fen être (Etablir l’échelle) « Set Scale », la Distance en Pixels sera déja établie par la ligne, et donc, vous devez faire entrer uniquement la Distance Connue en cm mesurée à partir de la règle dans l’image. Ceci établit un rapport entre le nombre de pixels d’image et la longueur réelle, ce qui permettra une estimation précise de la surface de l’image. Pour procéder aux mesures de la surface, il faut utiliser l’un des outils sélectionnés (par exemple, la sélection Rectangulaire) pour entourer les objets d’intérêt (les feuilles), ensuite, il faut sélectionner Analyse → Analyse de Particules → OK. Plusieurs fenêtres « options : output » seront générées: celui qu’il faut choisir est la fenêtre « Summary » ou total où vous pourrez noter la surface totale des objets d’intérêts. Le Comptage peut être souvent plus grand que le  nombre de feuilles dans l’image, mais cela est provoqué par le fait que la surface des tous petits objets dans l’image est incluse aussi, mais cela doit avoir un impact négligeable sur l’estimation totale de surface. Vous pouvez le confirmer dans la fenêtre des Résultats détaillés qui présente la surface de chaque objet identifié dans la zone sélectionnée.

Il faut répéter ce processus pour toutes les images. Il n’est pas nécessaire d’établir l’échelle pour une analyse subséquente si vous utilisez un scanner, ou si la caméra est immobilisée. La surface totale des feuilles pour chaque POM doit être notée directement dans la fiche technique (où la masse sèche des même POMs est déjà entrée).

# 5. DENDROMÈTRES

Plutôt que d’utiliser des bandes « pré assemblées » de dendromètres, nous recommandons l’assemblage des bandes de dendromètres à partir des composants de base sur le terrain, ce qui donne une adaptation plus fait sur mesure à chaque arbre (et en plus, représente des économies significatives).

Les dendromètres à Wytham Woods au Royaume Uni (à gauche; installé au POM+10 cm), et à Lopé au Gabon (à droite; installé au dessus de 2 mètres pour éviter l’endommagement des éléphants).

Équipements: Pour chaque équipe d’installation (dans l’idéal, 2 personnes par équipe; plus il y a d’équipes, plus vite vous pouvez réaliser les tâches), vous aurez besoin d’un ruban forestier diamétrique, un crayon, un couteau – style canif suisse, des tenailles coupe-files, des lunettes de protection, des pinces, des ciseaux solides (par exemple, les ciseaux de cuisine), une bande cercleuse, un produit d’étanchéité, suffisamment de plombs (des clips aka) deux par arbre, plus quelques-uns supplémentaires, suffisamment de ressorts de dendromètre ou l’un par arbre, plus quelques-uns supplémentaires.

Aussitôt que possible après les mesures DPOM initiales, il faut installer des bandes de dendromètre dans la parcelle. Dans l’idéal, tous les arbres et les lianes marqués doivent avoir un dendromètre y installé (en excluant les palmiers, les cycadophytes, les aloès et les fougères arborescentes lesquels généralement n’augmentent pas en diamètre), mais les problèmes logistiques ou les contraintes de temps peuvent faire en sorte que seulement un petit pourcentage les reçoivent (sélectionnés au hasard ou espacés d’une façon uniforme partout dans la parcelle). Si vous avez un minimum de 200 troncs marqués par hectare avec des dendromètres, à ce moment-là, une bonne estimation raisonnable pourra se faire. Si possible, il faut se rassurer que tous les troncs ayant des capteurs d’émissions du CO2 (§3.2) soient inclus dans la sélection qui recevront les bandes de dendromètres, ce qui permettra une investigation et analyse des études comparatives entre les émissions du CO2 et la croissance.

A ce moment, tous les troncs marqués auront déjà une étiquette à 1,6 mètre et une bande POM rouge. Les dendromètres doivent être installés à 10cm au-dessus du POM ou, s’il y a une irrégularité du tronc, ou un autre problème à cette hauteur, à un point acceptable au-dessus de ce point (c’est-à-dire, pour la majorité des troncs, à 1,4 mètre au-dessus du sol, va quand même permettre des mesures normales de diamètre au POM; dans les zones où il y a des éléphants, il faut le mettre à >2.0 mètres de haut (Il faut enregistrer la hauteur) selon la pratique actuelle au Gabon). Voir le film de Décembre, 2010 « Comment attacher un dendromètre avec une bande plastique », de Terhi Riutta, Nathalie Butt, Toby Marthews and Leo Butt. Vous pouvez le décharger à : http://www.eci.ox.ac.uk/research/ecodynamics/downloads/pbd-wytham-dec2010.m4v, pour voir comment installer une bande dendromètre dans une forêt tempérée . La seule différence dans une forêt tropicale est qu’il faut découper la bande pour qu’elle soit beaucoup plus longue, par exemple, à 1,5 * la circonférence plutôt que 1,0 * la circonférence, comme ils montrent dans le film (les espèces qui ont une écorce non lisse en pointe, plein de irrégularités, va tirer sur les ressorts du dendromètre pendant la croissance (par exemple, Rosaceae, Burseraceae) et donc, il devient nécessaire d’entourer des bandes supplémentaires autour de l’arbre pour permettre une croissance future, et il faut être attentif que le ressort n’est jamais en contact avec l’écorce. Pour les besoins de constance, il faut appliquer cette méthode à toutes les espèces, et non uniquement à Rosaceae et à Burseraceae).

Il faut enregistrer la croissance du diamètre à partir de tous les dendromètres installés un minimum une fois tous les trois (3) mois (l’idéal serait chaque mois, mais si ce n’est pas possible, il faut les mesurer tous les trois mois, et un sous-groupe des 50 arbres qui poussent le plus vite, doit être relevés chaque mois). A chaque recensement des arbres, une sélection des nouveaux arbres admis dans l’étude doit recevoir une bande de dendromètre, de façon à maintenir la même proportion de troncs bandés.

Avant l’installation, il faut enlever l’écorce non bien attachée et la saleté, les nids de termites, les bryophytes, la mousse, les chemins de fourmis (etc.) qui se trouvent sur le tronc, mais *** IL NE FAUT JAMAIS *** frotter le tronc pour obtenir une surface lisse d’écorce avant d’installer la bande du dendromètre (comme c’est fait par certains groupes, par exemple, Keeland & Sharitz 1993, http://www.nwrc.usgs.gov/Dendrometer/index.htm#3). Il faut tirer sur les lianes pour qu’elles quittent l’écorce là où vous allez installer le dendromètre. Si vous ne pouvez pas écarter une liane car elle est partiellement à l’intérieur du tronc, il faut noter cela dans les notes.

Durée: Installer les bandes de dendromètre de cette façon avec une équipe de deux personne, il faut estimer 100 dendromètres par jour.

Un dendromètre à point fixe « Ecomatik automatique » dans la parcelle AC1 dans le Parc National d’Alerce Costero au Chili.

Pour les espèces d’écorce tendre, telles que le Fitzroya cuppresoides, les dendromètres à bande plastique ne marchent pas bien, et il est possible que vous soyez obligé d’utiliser un dendromètre à point fixe. Pou un dendromètre à point fixe, vous serez obligé de ‘gratter’ un peu le tronc dans un petit endroit près du point de l’installation (il faut faire attention de ne pas endommager la cambium de l’arbre). Actuellement en (2012), nous sommes en train d’expérimenter au Royaume Uni et au Chili avec des dendromètres automatiques (c’est-à-dire, des appareils qui enregistrent automatiquement le diamètre à des intervalles pré spécifiés, non obligatoirement connecté directement à un enregistreur de données). Comme nous ne pouvons pas mesurer les changements quotidiens dans l’hydratation et la croissance, ces dendromètres sont très intéressants, toutefois, à cause de leur coût élevé, ils ne peuvent pas être utilisés partout à RAINFOR-GEM, et ils ne font pas partie des protocoles standards.

# 6. FEUILLAGE (l’INDICE DE SURFACE FOLIAIRE, LAI)

RAINFOR-GEM recommande les mesures LAI en utilisant les photos hémisphériques parce que cette méthode peut être dupliquée partout dans un grand nombre de parcelles à un petit coût (Voir Jonckheere et al. 2004, Zhang et al. 2005 pour une évaluation des méthodes alternatives). Il faut noter que dans la description qui suit, nous pouvons estimer l’Indice de Surface Foliaire (LAI) directement à partir des photos hémisphériques sans essayer une soustraction de parties non foliaires de la canopée présente dans les photos (appelés la méthode « LAI Efficace » ou « PAI : l’Indice de la Zone des Plantes » dans « CAN-EYE », ce qui dépend de la version), et donc, il faut se rappeler que le LAI ici sera légèrement surestimé lorsqu’il y a des parties non foliaires qui prédominent.

Une lentille hémisphérique de la caméra à une hauteur d’un mètre (à gauche, la parcelle où il y avait des activités forestières

il y a 50 ans à Bobiri au Ghana, et Rocío Urrutia avec sa caméra (à droite, dans la parcelle AC2 du Parc National

d’Alerce Costero au Chili; il faut noter le tube orange qui marque la position de la caméra de façon à ce que

les photos subséquentes peuvent être prises au même endroit).

Équipements: Une caméra numérique avec une lentille hémisphérique « œil de poisson », un trépied robuste avec un niveau à bulle intégré, une carte de mémoire pour lecture. Vous aurez besoin aussi d’une règle à un mètre ou d’un ruban à mesurer pour garder les lentilles à 1 mètre du sol, une boussole pour aligner la caméra et aussi peut-être un niveau à bulle séparé que vous pourrez mettre en haut du bouchon d’objectif, ce qui vous permettra de déplacer toute l’installation pour la mettre au niveau dans des endroits à forte pente).

LAI doit être estimé en collectant des images en couleur de la canopée chaque mois avec une caméra numérique ajustée à la position automatique, connectée à une lentille hémisphérique sur un trépied près du point central de chaque sous-parcelle de la parcelle. Dans chaque sous-parcelle, il faut trouver une zone près du centre om il n’y a pas de lianes ni de branches à un minimum de 2 mètres au-dessus des lentilles de la caméra (laquelle doit être systématiquement à un mètre du sol). Une fois qu’un endroit est sélectionné, il faut le marquer sur le sol pour permettre l’utilisation du même endroit pour toutes les photos subséquentes. Lorsque vous prenez les photos, il est important de se rappeler que :

- La radiation directe est très basse lorsqu’il y a une couverture de nuages, ou au levée du soleil ou au couchée du soleil, le moment où il y aura peu de réflexion visible venant des feuilles;

- Le trépied est au niveau de façon à ce que les lentilles sont dirigées directement vers le haut à exactement un mètre de haut (il ne faut pas basculer la caméra pour rester parallèle à la pente, comme on fait pour un LAI-2000, LI-COR 1992),

- Toutes les photos sont prises à la même résolution (de préférence la plus haute résolution possible) ajusté sur « œil de poisson » ; et

- Toutes les photos doivent être prises dans la même direction (par exemple, directement vers le nord).

Quand vous déchargez les photos, il faut donner un nom approprié aux dossiers d’images (la date, l’heure, le site, la parcelle, le numéro de l’endroit) et il faut faire la rotation des photos pour avoir le nord en haut. Il faut organiser les images dans des répertoires (le logiciel CAN-EYE va calculer la moyenne du LAI dans toutes les images du répertoire, et donc, il faut avoir, par exemple, un répertoire pour chaque parcelle et pour chaque mois jusqu’à 20 images dans chaque répertoire CAN-EYE est un logiciel gratuit :(https://www4.paca.inra.fr/can-eye):

Il faut sélectionner l’option Images Hémisphériques CAN-EYE dans la première fenêtre (images RGB vers le haut). Il faut sélectionner le dossier qui contient les images à analyser, il faut cliquer sur “Help” Secours en bas pour savoir ce qu’il faut entrer dans la page. Il faut préciser une fonction pour la projection, et ensuite, cliquer sur ‘Save’ (sauvegarder). Le logiciel déchargera les images sélectionnées : si les images sont correctes, il faut cliquer sur « OK » (sinon, vous pouvez sélectionner les images à jeter). La prochaine fenêtre vous permet de varier le contraste de l’image pour arriver à un niveau optimum avec l’option Gamma et utiliser Sélectionner/Masquer pour exclure des parties de l’image que vous ne voulez pas analyser. Quand vous avez terminé, il faut cliquer sur « Done » (Fini). Vous devez maintenant sélectionner comment distinguer entre la végétation, d’un côté, et le ciel, de l’autre côté. Il faut sélectionner l’option « Pas de Pixels mélangés » (No mixed pixels)→Sky (ciel) et continuer.

Le logiciel va maintenant réduire la gamme de couleur dans l’image à celles qui se trouvent dans le carré côté droit de la fenêtre sur la classification. Pour commencer, il faut cliquer sur le cercle à gauche du carré Ciel (Sky) en bas à droite de la fenêtre. Cliquer sur Oui pour obtenir une présélection automatique de couleurs dans les images qui représentent le ciel. Tous les pixels classés se déplaceront vers le haut du carré côté droite. Pour continuer me processus de classement, il faut cliquer sur le côté gauche de la sourie dans le cercle à gauche du carré « Ciel » en bas à droite de la fenêtre, et cliquer côté gauche de la souris sur toutes les couleurs que vous pensez doivent représenter la végétation (plutôt que le ciel). Pour vous aider, les couleurs qui existent partout et beaucoup dans les images sont rehaussées dans le carré côté droite avec des pointillés blancs et rouges respectivement. Lorsque vous avez choisi les couleurs que vous préférez, il faut cliquer sur le côté droite de la souris en dehors du carré pour reclasser les images basées sur votre nouvelle sélection. Il faut répéter ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait, et ensuite, cliquer sur « Done » (Fini). Après un certain temps, CAN-EYE mettra vos résultats dans le dossier désigné et vous aurez l’option de sortir du logiciel.

Pour vérifier les résultats de l’analyse, il faut ouvrir le fichier « CE…Report…html » dans le dossier « output » (Résultats), ce qui donnera une conclusion aux valeurs principales et aux graphiques de l’analyse. La conclusion présente trois types d’estimation LAI: (1) LAI Droite pour l’image, (2) LAI lorsque la caméra est basculée à 57,5° du point vertical, et (3) le LAI ‘Vrai’ (où il y a l’incorporation d’une estimation du niveau d’agglomération de la canopée). Parmi ces options, il faut choisir (3). Le variable ALA donne aussi une estimation de l’angle d’inclinaison des feuilles dans la canopée(Voir : https://www4.paca.inra.fr/can-eye/ content/download/2939/29494/version/1/file/Variables_Meaning_CAN_EYE.pdf).

Mesures à Répéter

Il faut prendre une photo hémisphérique au point central de chaque sous-parcelle chaque mois, comme décrit ci-dessus

Finalement, lorsque les données topographiques et sur la canopée sont disponibles (§9), il faut appliquer une correction pour la pente et la hauteur de la canopée, en utilisant les méthodes de Walter & Torquebiau (2000) (ce qui est surtout important sur les terrains en forte pente, par exemple, les montagnes). La productivité de la canopée et la CLM (la Masse du Feuillage de la Canopée) en tonnes par hectare) peuvent être déduites à partir des variations saisonnières des valeurs LAI (de Weirdt et al. 2012).

# 7. PETITES HERBES (PROTOCOLES DES SAVANES HERBEUSES)

Actuellement (2012), ce protocole a été appliqué uniquement dans les sites GEM au Ghana et au Gabon, mais il prendre de l’importance au fur et à mesure que GEM s’étale dans d’autres sites des forêts-par cet des savanes.

Équipements: un ruban à mesure, des ciseaux solides, des sacs en papier et des marqueurs permanents

Établir cinq zones d’échantillonnage d’un mètre x un mètre (‘Parcelles d’échantillonnage’) par parcelle (avec une distance entre chacun de 50 mètres), à ~5 mètres à l’intérieur de chaque sous-parcelle dans l’angle intérieur de chaque sous-parcelle (cet emplacement évitera les perturbations dues à l’établissement de la parcelle).

Il faut prendre des échantillons de la biomasse de petites herbes une fois que vous avez établi la zone d’échantillonnage:

- A chaque lieu d’échantillonnage, il faut récolter toutes les petites herbes <1 cm de diamètre de base (il faut les découper au niveau du sol) et les mettre dans un sac séparé et identifié avec une étiquette ;

- Il faut les sécher dans le four et ensuite, les peser.

Il faut mesurer la productivité des petites herbes tous les quatre mois (y compris la régénération de l’herbe). Pendant chaque intervalle de temps, il faut réaliser deux collections: l’une après 3,5 mois, et ensuite, une autre après encore deux semaines. Il faut répéter ce processus dans un cycle de 4 mois.

- A chaque zone d’échantillonnage, il faut récolter toutes les petites herbes <1 cm de diamètre de base (les découper au niveau du sol) et les mettre dans un sac séparé identifié avec une étiquette

- La végétation peut pousser pendant une période de 2 semaines, et ensuite, il faut la récolter encore une fois de la même manière

- Il faut les sécher au four et les peser.

# 8. LA MÉTÉOROLOGIE ET LE CLIMAT

Le climat et la météorologie localement sont caractérisés par l’énérgie disponible et utilisée par la surface de la terre, et donc, jouent un rôle clé dans la dynamique du carbone. Pour caractériser cet échange d’énergie de la terre et son action réciproque dans la dynamique du carbone, les données météorologiques sont prises à toutes les parcelles RAINFOR-GEM (WMO 2008). Nous mesurons les variables météorologiques au-dessus de la canopée (à partir d’une tour ou d’une station Météo dans des espaces aussi larges que possible) et les variables environnementales sous la canopée en utilisant une plus petite station METEO dans la forêt. Ces données ajoutent d’une façon non mesurable à la valeur des données sur la surveillance du carbone collectées à travers les protocoles suscités, et ils donnent la possibilité de voir les rapports entre les données dynamiques de la forêt et les changements dans la météo et le climat localement.

Des Stations METEO à Wayqecha au Pérou (à gauche) et à Lopé au Gabon (a droite). Il faut noter que les capteurs

de température et d’humidité dans les deux images sont logés dans des écrans Stevenson dans une position

non protégée du soleil (ce qui définit la “Hauteur de l’Écran”).

Dans sa forme la plus simple, l’énergie disponible (la radiation nette, Rn) et son échange entre la surface de la terre et l’atmosphère est représenté (par exemple, Oke 1987, Landsberg & Sands 2011):

Rn	= (SWdown - SWup) + (LWdown - LWup)		= LH + H + G

et donc, la magnitude de la diffusion de l’eau et de la chaleur (le flux de chaleur latente LH et le flux de chaleur sensible H, respectivement), plus le flux de chaleur du sol (G) est égal au rayonnement incident net de courtes et de grandes longueurs d’onde (SW et LW, respectivement). La diffusion de la chaleur et de l’eau est assistée la diffusion turbulente, ce qui est essentiellement une fonction de la vitesse du vent (U) et de la pression (P). En conséquence, les mesures au-dessus de la canopée de LW, SW, LH, H, U, P doivent se faire en tant que minimum absolu pour caractériser l’énergétique de la surface de la terre, y compris leur utilisation pour établir les paramètres pour définir les modèles d’échange avec la surface de la terre. Les mesures de précipitation (Precip) et de la direction du vent (V) sont essentiels aussi pour nous informer de l’équilibre générale de l’énergie de la surface de la terre.

Dû à la variabilité inhérente à ces quantités, les mesures doivent se faire au minimum tous les dix secondes pour ensuite établir des moyennes (typiquement de 15 minutes) pour être représentatifs. De cette façon, les données doivent être enregistrées automatiquement en utilisant des équipements appropriés. Nous recommandons les Stations Météo Automatique Scientifique de Campbell (http://www.campbellsci.co.uk/index.cfm?id=105: (Voir TEAM 2011 pour recommandations de tous les composants), bien qu’il y ait d’autres appareils, tels que les Stations Skye MiniMET (http://www.skyeinstruments.com/category/products/minimet-weather-station/) sont utilisés partout dans le réseau.

Mesures dans une clairière

Dans l’absence d’une tour, la station Météo principale doit être établie dans un espace déboisé aussi près que possible à la parcelle du recensement. Comme nous avons souligné dans TEAM (2011), la clairière ne doit pas être plus petite que 70 m2, et lorsqu’il est possible, il doit se trouver loin des pentes, des dépression de terrain ou des vallées, des zones ombragées d’une façon permanente, des terrains marécageux et les tourbières qui détiennent l’eau après la pluie (pourtant, il faut remarquer les terrains en pente autour de la station Météo dans l’image ci-dessus: ce sont les directives, mais souvent il n’est pas possible d’éviter les terrains en pente). La supposition implicite dans tous les mesures météorologiques est que les capteurs doivent être positionnés à une hauteur représentative d’une couverture homogène de la terren en-dessous. Donc, les mesures météorologiques se font en utilisant des capteurs montés sur une tour à une hauteur suffisante pour produire des mesures représentatifs de la couverture du terrain en-dessous.

Pour les zones de petites herbes ou du sol dénudé, il faut positionner la station Météo en fonction des directives des sites au « Niveau 2 » de TEAM (2011), c’est-à-dire, en fonction des règles 4H et 2H présentées dans l’illustration ci-dessus (de TEAM 2011). Le niveau de l’écran de la station Météo doit être établi à 2 mètres au dessus du sol (WMO 2008), ce qui donne une empreinte de pied acceptable pour les mesures de rayonnement qui vient de la terre (avec une hauteur de capteur de 2 mètres, 90% du flux vient d’un cercle ayant un diamètre de 12 mètres à la surface). A part la jauge de précipitation, tous les équipements doivent être montés aussi près que possible à la hauteur de l’écran (référence) monté sur la tour de la station.

Luiz Aragão qui est en train de réparer une station Météo sous la canopée à Tambopata au Pérou.

En pratique, dans beaucoup de zones de recherches sur la forêt tropicale, il est impossible de trouver une clairière de la taille décrite ci-dessus. Donc, s’il y a une tour disponible, à ce moment-là, il faut l’utiliser, mais s’il n’y a pas de tour, il faut utiliser la plus grande ouverture disponible dans la forêt. Il faut noter que dans les petites clairières, il y aura des perturbations venant de la canopée avoisinante (c’est-à-dire, la vitesse du vent sera sous-estimée). De plus, dans les petites clairières, la hauteur basse du soleil ne pourra pas être enregistrée et manquera dans les données, et donc, il faut souligner ces observations clairement en tant qu’écarts dans la série temporelle. Ce sont des informations qu’on peut trouver ultérieurement avec l’application des algorithmes qui remplissent les écarts dans des séries, (par exemple voir Marthews et al. 2012:AppxI).

Mesures dans la Forêt

Dans la grande végétation (par exemple, la forêt), les variables environnementales en dessous de la canopée sont mesurées en utilisant une station météo située ou au niveau du sol ou a de différentes hauteurs dans la canopée, ce qui dépend des équipements disponibles et la complexité de la végétation. Environ 90% de l’énergie disponible du soleil est absorbé et utilisé par la canopée de la forêt. Donc, il faut donner priorité aux mesures qui se font au-dessus de la canopée pour le déploiement économique des stations, par exemple, dans des canopées denses la quantité de lumière qui atteigne le sol de la forêt peut être si basse que le flux de chaleur du sol (G) est négligeable, et peut ainsi être ignoré is le budget pour l’achat des équipements est limité.  .

La première raison des mesures dans la forêt est de quantifier l’humidité du sol (et d’une façon moins importante, la température du sol) dans les conditions forestières. On ne peut pas mesurer ces aspects dans des clairières où les conditions de sol sont très différentes, et on peut dire la même chose concernant les mesures lorsqu’on est dans une tour.

Quelles Variables?

Les variables qui sont fortement recommandées sont la température de l’air, l’humidité de l’air, le rayonnement incident solaire (SW), la précipitation et, dans la forêt, l’humidité du sol et la température du sol. Les variables désirables sont le rayonnement solaire réfléchi (à partir de la tour), le rayonnement photo synthétiquement actif(PAR), les rayonnements à de grandes longueurs d’onde (vers le bas et vers le haut), la vitesse et la direction du vent, la pression de l’air et la fraction du rayonnement SW qui est diffuse.

Les valeurs doivent être enregistrées toutes les trente (30) minutes (ou toutes les 10 minutes, si possible), et un programme de déchargement régulier des informations (par exemple, chaque semaine) doit être formulé à base de la capacité du mémoire de l’enregistreur de données et d’autres considérations logistiques.

# 9. TOPOGRAPHIE, CARTES D’ARBRES, DÉTERMINATION BOTANIQUE ET DENSITÉ DU BOIS

Une étude botanique est nécessaire et doit se faire aussitôt que possible après le premier recensement, et après tous les recensements ultérieurs (Condit 1998), ce qui dépend de la disponibilité locale de personnel botanique qualifié. Il faut noter qu’il se peut que vous soyez obligé de réaliser des études pendant la saison sèche et la saison de pluies pour augmenter la probabilité de collecter du matériau reproductif pour l’identification des espèces.

Un protocole a été formulé pour mesurer les densités du bois partout dans une parcelle une fois que les informations botaniques seront disponibles : http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/manuals/wooddensityenglish% 5B1%5D.pdf, (développé à partir de l’étude de Phillips et al. 2009:13). Cependant, il faut noter que nous n’autorisons pas toujours l’enlèvement des carottes d’arbres à partir d’une parcelle permanente (la même espèce peut être utilisée pour échantillons à partir d’arbres en dehors des parcelles, le cas échéant).

Une Enquête Topographique est réalisée systématiquement à SIGEO-CTFS (Condit 1998) et serait désirable, mais n’est pas exigée actuellement par RAINFOR-GEM.

Une Carte d’Arbres (c’est-à-dire, les mesures des coordonnés x,y de chaque tronc dans chaque sous-parcelle) est clairement désirable et essentiel pour les études où les distances précises jusqu’aux arbres doit être calculée (par exemple, les études à échelle très fine sur la dispersion des grains; il y a une telle étude réalisée systématiquement à SIGEO-CTFS, Condit 1998). Cependant, si tout ce qu’il faut faire est de trouver les arbres dans la parcelle pour répéter les mesures, (i) le recensement lui-même montre dans quelle sous-parcelle se trouve chaque tronc et (ii) après le premier recensement, les arbres sont en séquence le long du chemin connu pour marquer les arbres (Voir l’illustration dans §1.3) et donc, ils sont facile à trouver rapidement même sans carte. Après plusieurs recensements, les nouveaux arbrisseaux signifient que les arbres ne sont plus ‘ordonnés’, et donc, une carte d’arbres commence à devenir plus utile, e.g., deux exemples sont présentés au début du §1). Toutefois, avant d’arriver à ce moment dans le temps, la carte reste désirable plutôt qu’essentiel.

# 10. ENTRÉES DES DONNÉES ET CHARGEMENT VERS LE SERVEUR

Une tâche cruciale, bien qu’elle soit souvent mal récompensée, l’un des problèmes les plus communs par rapport à la saisie des données, c’est qu’on ne prévoit jamais suffisamment de temps pour le faire. Il faut estimer une journée par recensement par hectare, et il il faut le faire sur le terrain avant de partir, de façon à ce que vous puissiez vérifier les erreurs, si nécessaire, en faisant un deuxième contrôle de certains détails. Ci-après trouver une feuille de calcul de la parcelle Fragment 2 à Sabah en Malaisie (une recommandation à noter est qu’il faut écrire dans chaque feuille de données les noms complets de tout le personnel concerné):

Condit (1998) donne un exemple de code qui peut être utilisé pour créer une vérification automatique des informations du recensement pour des possibilités d’erreur (ce qui est maintenant inclus dans le Pack R d’outils à http://ctfs.arnarb.harvard.edu/Public/CTFSRPackage/), et nous vous conseillons fortement d’appliquer vos propres vérifications basées sur ces modèles. Finalement, quand vous êtes satisfait que tout est bon, il faut préparer les données pour les faire entrer dans la base de données:

- Il faut envoyer une copie de toutes les données aux organisateurs GEM à Oxford : http://gem.tropicalforests.ox.ac.uk/ et

- Faire entrer vos données du recensement dans la base de données à http://www.ForestPlots.net/

(Lopez-Gonzalez et al. 2011).

Les données des recensements réalisés partout dans le monde sont gérées en ligne à ForestPlots.net. Nous vous encourageons de profiter de ces ressources pour la gestion et l’analyse des données de recensement. Si vous avez l’intention d’utiliser ForestPlots.net pour stocker et gérer vos données sur la parcelle, veuillez envoyer un e-mail à : admin@forestplot.net avant de le faire, pour discuter vos projets de surveillance de la parcelle. Veuillez nous fournir des informations sur le nombre de parcelles vous voulez inclure dans les données à faire stocker, et qui sera le superviseur des données de la parcelle (le nom du responsable des données à envoyer, qui est habituellement le Chercheur Principal du projet). Vous aurez aussi à prévoir du temps pour formater, décharger et vérifier les données à entrer dans ForestPlots.net. L’équipe de ForestPlots.net pourra vous fournir une formation interne et vous enverra sur demande les matrices les plus récentes pour l’entrée de données sur le terrain.

Si vous avez l’intention de faire entrer et gérer les données existantes sur la parcelle de la part du Responsable des données de la parcelle, veuillez demander au Responsable des données de la parcelle ou au Chercheur Principal d’envoyer un e-mail à admin@forestplots.net pour nous dire à quelles parcelles vous aurez besoin d’accès pour éditer les informations (voir « cartes » dans l’introduction ci-dessus).

# ANNEXE I: Codes de RAINFOR-GEM pour le Recensement des Arbres

(qui se trouve aussi à:  http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/pages/manuals_eng.html)

Drapeau 1: STATUT VIVANT (Si un arbre est mort, entrer “0” dans cette colonne; Noter que tous ces codes ne s’appliqueront pas aux tiges de liane)

a =	Vivant & normal (Ce code s’utilise seul ou en combinaison avec 'n' (si un arbre est un recru, c’est le code 'an') ou 'h' (pour un arbre normal, et à multiple troncs, 'ah')). “Normal” ici veut dire qu’il est droit debout, le tronc est en bonne santé sans endommagement, avec des feuilles et sans lianes.

b =	Vivant, le tronc cassé et le haut avec une nouvelle croissance. Si c’est différent de la hauteur enregistrée, il faut écrire dans la colonne des commentaires à quelle hauteur le tronc est cassé (par exemple, si la régénération atteigne 4 mètres mais le tronc est cassé à 3 mètres).

c =	Vivant, penché par ≥10°. Le code pour les arbres inclinés ne doit pas être appliqué avec le code pour ‘l’arbre tombé’ 'd'. Il ne faut pas l’utiliser pour les lianes.

d =	Vivant, tombé (mais toujours vivant, par exemple, par terre)

e =	Vivant, l’arbre est cannelé ou avec des fenêtres (c’est-à-dire, il y a des irrégularités jusqu’à la première branche). Il ne faut pas appliquer ce code aux tiges de liane.

f =	Vivant, le tronc est creux

g =	Vivant, le tronc est pourri

h =	Tronc seul à tiges multiples. Chaque tige ≥10 cm aura une étiquette différente et toutes seront codées 'h' (mettre les commentaires sur les étiquettes avec le numéro d’étiquette mise sur le tronc). Il faut toujours appliquer un autre code, par exemple, si l’arbre est vivant et a de multiples troncs, ce sera 'ah'.

i =	Vivant, sans feuilles ou juste quelques feuilles

j =	Vivant, tronc brulé

k =	Vivant, mais <1.3 mètre de haut (par exemple, le tronc est cassé en dessous de 1,3 mètres depuis le dernier enregistrement : enregistrer 0 cm de diamètre).

l =	Vivant, et a des lianes ≥10 cm de diamètre de tronc ou en feuillage

m =	Couvert par des lianes. Utiliser uniquement au cas où il y a un minimum de 50% de couverture par des lianes, même quand aucune liane indépendante  n’est ≥10 cm de diamètre.

n =	Nouveau Recru. Utiliser toujours avec un autre code ; par exemple, si un arbre est normal et nouveau, il faut appliquer le code 'an', si un arbre est cassé et il y a un nouveau recru, le code est 'bn'.

o =	Vivant avec les dommages occasionnés par la foudre

p =	Vivant en dépit qu’il a été coupé.

q =	Vivant avec l’écorce qui est en train de tomber (l’écorce est détachée, écaillée parce que l’arbre est mourant (c’est-à-dire, avec le code 'z') ou pour des raisons naturelles (par exemple, l’eucalyptus)

s =	Vivant mais étranglé par une liane

t =	L’arbre est étrangleur (qu’il soit debout ou non). Il faut écrire « étrangleur » dans la colonne pour commentaires

z =	Vivant, mais avec peu de productivité (près de la mort ou ayant une maladie)

Noter: Les codes de Statut « Vivant » peuvent être utilisés ensemble dans tout combinaison, sauf les codes 'a', 'c' et 'd' (par exemple, utiliser 'if' pour un arbre creux qui est vivant avec peu de feuilles ou sans feuilles 'aif').

Codes de Vie optionnels (Il faut le mette dans une colonne différente, par exemple, un palmier incliné serait codé en ‘c’ suivi par 'Fp'):

Fl =	liane

Fp =	palmier ou cycadophyte

Ff =	fougère arborescente ou aloès

Fh =	Grandes Herbes ligneuses (y compris les bambous ligneux, les dracaena, les Musacées, les Héliconies, les Strelitzias)

Dévelopé entre 2005 et 2007 par les participants de RAINFOR (O. Phillips, T. Baker, K.-J. Chao, E. Jiménez, S. Lewis, J. Lloyd, J. Peacock, G. López-González, T. Feldpausch, R. Brienen, T. Marthews).

Drapeau 2: MODE du DÉCÈS (Faire entrer “1” dans cette colonne si l’arbre est vivant)

1) Mécanisme physique du décès (Comment l’arbre est mort)

a =	l’arbre est mort tout seul

b =	le tronc est cassé (cassé en deux; enregistrer la hauteur de la casse dans les commentaires)

c =	Déraciné (les racines en l’air)

d =	Debout ou cassé, probablement debout (non déraciné) (c’est-à-dire, entre a et b mais plus près de ‘a’)

e =	Debout ou cassé, probablement cassé (non déraciné) (c’est-à-dire, entre a et b mais plus près de ‘b’)

f =	Debout ou cassé (mais non déraciné) (c’est-à-dire, entre a et b)

g =	Cassé ou déraciné, probablement déraciné (i.e., entre b et c mais plus près de c)

h =	Cassé ou déraciné, probablement cassé (i.e., entre b et c mais plus près de b)

i =	Cassé ou déraciné (pas debout) (c’est-à-dire, entre b et c)

k =	Disparu (on a trouvé l’emplacement, on a cherché mais ne pouvait pas trouver l’arbre)

l =	Présumé mort (l’emplacement de l’arbre n’a pas été trouvé, par exemple, les coordonnées ne sont pas possibles, une mauvaise carte)

m =	Inconnu

2) Nombre d’arbres dans l’incident de décès

p =	Décédé seul

q =	Un décès parmi de multiples décès dans un incident grave

r =	Inconnu

3) Tué ou Tueur

j =	Anthropogénique (causes humaines, par exemple, les forestiers)

n =	Incendie/brulé

o =	Foudre

s =	Inconnu s’il a été tué ou est un tueur

t =	Tueur

u =	Tué, pas plus d’informations

v =	Tué par un autre arbre mort ayant un tronc cassé

w =	Tué par un autre arbre déraciné

x =	Tué par les branches d’un arbre mort debout

y =	Tué par les branches tombées d’un arbre vivant

z =	Tué par un étrangleur

2 =	Tué par une liane

3 =	Tué par le poids d’un étrangleur ou d’une liane (l’arbre cassé est mort ‘z’ ou l’arbre tombé est mort ‘2’)

4 =	Tué par la compétition avec un étrangleur ou une liane (l’arbre est mort debout, utiliser avec ‘z’ ou ‘2’)

Note: Sélectionner un code dans chaque catégorie. Par exemple, un arbre mort debout, est mort seul et fût tué parla foudre, ce serait 'apo'.

Pour des morts multiples, il faut enregistrer le nombre d’arbres qui sont morts et faire entrer le chiffre dans la colonne commentaires.

Il faut aussi voir le Manuel ‘Mode de Décès’ à http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/pages/manuals_eng.html

Drapeau 4: Manipulation des Données

0 =	Mesures Normales, aucune modification rétrospective

1 =	Extrapolées à partir des mesures précédentes, des prévisions ou des mesures finales appliquées en marche arrière

2 =	Erreurs typographiques prévues et corrigées

3 =	Interpolées (deux bonnes mesures de chaque côté d’un problème)

4 =	Utiliser la moyenne des taux de croissance

6 =	Le POM fût changé parce qu’il n’y avait pas de choix, les mesures étaient bonnes avant

7 =	Supposition de taux de croissance à zéro

8 =	Une autre transformation, voir les notes : ce n’est pas clair ce qu’ils ont fait

R =	Correction en utilisant un Ratio entre les mesures non affectées et affectées (i.e., la déformation, l’écorce qui tombe)

Drapeau 3: Technique de Mesure

0 =	Mesure Normale

1 =	Relascope

2 =	Appareil de photo numérique

3 =	Estimation

4 =	Échelle avec bande pour diamètre

5 =	Inconnu

NB: Il faut sélectionner une technique de mesure et un code de manipulation des données uniquement pour chaque arbre. Commentaires: Tout le reste ! Si un arbre est en dehors d’une parcelle, il faut le mettre dans les commentaires, mais il faut le laisser vide dans les données du recensement.

# ANNEXE II: Comment utiliser un Analyseur EGM-4 à gaz Infrarouge (IRGA)

Un Analyseur EGM-4 portable à gaz Infrarouge (IRGA) (droit) et un SRC-1 (Chambre à Respiration du Sol) (gauche) pour mesurer le flux du CO2, le système préféré actuellement pour toutes les parcelles de RAINFOR, AfriTRON et GEM (Voir Pumpanen et al. 2009 pour la discussion sur les alternatifs).

Les mesures du flux du CO2 des troncs d’arbre en utilisant un EGM-4 et un SRC-1 (Maricarmen Ruiz Jaén and Kwame Sekyere dans la parcelle 50 ans après l’exploitation forestière à Bobiri au Ghana). Noter que la bague d’adaptation en acier faite sur mesure à la base du SRC-1 lui permet de s’adapter au collier plastique qui est attaché au tronc d’arbre.

*** VEUILLEZ NOTER ***

***  L’IRGA (EGM) ET LA CHAMBRE (SRC) SONT TRÈS FRAGILE ***

*** ET NI L’UN NI L’AUTRE EST ÉTANCHE ***

*** SI LE SRC EST MOUILLE, IL NE FAUT PAS LE CONNECTER A L’EGM PARCE QUE L’EAU VA ENTRE DANS L’EGM A TRAVERS LE GAZ DANS LE TUBE ET PROVOQUERA DES DÉGÂTS GRAVES ***

SÉCHER LE SRC ENTIÈREMENT (Y COMPRIS LES TUBES D’ENTRE ET DE SORTIE DE GAZ)

*** AVANT DE LES RÉUTILISER ***

Instructions pour les Opérations

Un analyseur à gaz infrarouge (IRGA) enregistre le taux d’accumulation du CO2 dans une chambre close, pour estimer le flux du CO2 à partir de ce qui est attaché à la chambre (que ce soit un tronc d’arbre vivant, du bois mort ou le sol), Il y a plusieurs systèmes disponibles sur le marché, mais ici nous utilisons les systèmes PP EGM-4 et le système IRGA SRC-1 à cause de sa simplicité, sa portabilité et son bon prix (voir Pumpanen et al. 2009).

- Pour commencer, vérifier que le SRC-1 est accompagné d’un filtre hydrophobique pièce 10045-1 déjà adapté (voir le manuel 800611 EGM4_Operation_V418.pdf p. 6), et si le fusible d’alimentation fût enlevé pour la livraison, il faut l’insérer à l’endroit noir qui est marqué “1 AMP” derrière le EGM-4. Il faut charger la batterie du EGM-4, ce qui peut prendre jusqu’à 12 heures (selon le manuel: si la batterie n’est pas totalement chargée après 12 heures, il faut vérifier que le fusible 1-A est en correctement place (il faut souvent remplacer les fusibles, et donc, il faut avoir un sac de fusibles 1-A). Ce fusible protège le circuit de charge et si le fusible n’est plus bon, vous ne pourrez plus charger la batterie). Ensuite, il faut connecter ‘les tubes en caoutchouc de la chambre du SRC-1 à ‘l’entrée’ et à ‘la sortie’ aux ports de « Gaz Entrée » et « Gaz Sortie » correspondants du EGM-4. Il faut connecter le câble de série du SRC-1 à l’un ou l’autre des ports Entrée ou Sortie du EGM-4.

Les Options d’alimentation (EGM à Batterie NiMH uniquement): Si vous faites fonctionner le EGM-4 à partir de la batterie, il faut mettre l’interrupteur à glissière sur ‘run’, ce qui  veut dire ‘en marche’ et non pas sur ‘charger’. Si vous faites fonctionner l’EGM-4 à partir du réseau de secteur, il faut mettre l’interrupteur  à glissière sur « charger » et non « en Marche », et ensuite, le connecter au réseau de secteur à “12 V DC” (cela ne veut pas dire que la batterie sera chargée à partir du réseau de secteur : elle sera toujours chargée à partir du chargeur de batterie). ** Il ne faut pas arrêter l’interrupteur à glissière de la batterie pendant que le chargeur de batterie ou le réseau de secteur sont connectés. **

- Il faut faire ce qui précède avant de mettre en marche l’EGM-4 (l’interrupteur est sur l’arrère).

Ce qu’il faut se rappeler avant de partir sur le site:

- Il faut charger l’EGM-4 le soir avant de vouloir collecter les données,

- Il faut se rappeler de changer la position de l’interrupteur sur l’arrière de l’IRGA pour qu’il soit sur « charger » lorsque vous le faites charger, et « en Marche » lorsque vous prenez les mesures,

- Vérifier que les données précédentes ont été déchargées de façon à ce qu’il y a de la place pour les nouvelles données.

- Vérifier la couleur du calco-sodique (il faut le remplacer si les ⅔ sont de couleur brunâtre).

- Il faut prendre un couvercle plastique pour l’EGM au cas où il pleut.

*** A PARTIR DE CE MOMENT, IL NE FAUT PAS FUMER !! ***

- Pour prendre les mesures, il faut vérifier que l’EGM-4 a été mis en marche (l’interrupteur est sur l’arrière) et réchauffer jusqu’à ~50°C (5-10 mins) avec le SRC-1 dirigé loin du sol (après le réchauffement, le Menu Principal est visible: “1REC 2SET 3CAL 4DMP 5CLR 6CLK” et il ne montre plus le message “RETARD POUR RECHAUFFEMENT ...”). Gardez-le dans une position debout lorsque vous prenez les mesures – utiliser la bande de suspension.

Il faut appuyer sur : 1:REC (il faut attendre pendant qu’il fait des vérifications) → 1:ALL (pour enregistrer TOUT) → 1:LINEAIRE (pour le Remplissage des Données LINEAIRE).

Au menu de volume de la chambre (“V: ... A: ...”) appuyer sur Y/R pour accepter le volume de la chambre, mais noter que la valeur (par exemple, 1171 cm3; une équation existe pour corriger le flux du CO2 pour les changements dans le volume de la chambre – voir la prochaine section – et donc, vous pouvez toujours l’appliquer après les mesures).

Au menu pour fixer les mesures (“1DT:120 ...”) appuyer sur Y/R pour accepter la valeur par défaut.

A la “PARCELLE N° = ...” faire entrer le numéro de la mesure et appuyer sur Y/R (les numéros de parcelle doivent tous avoir deux chiffres, par exemple, utiliser “02” au lieu de “2”, et vous ne pouvez enregistrer que 36 avant que la mémoire est pleine ** Veuillez noter que lorsque la mémoire est pleine, le nouvel enregistrement va remplacer le plus ancien **).

La chambre va ensuite mélanger le contenu de la chambre et le gaz atmosphérique à (15*1.6=) 24 secondes (pendant cette période, il faut tenir la chambre à l’amont du vent et loin du corps pour éviter de contaminer le gaz dans la chambre avec votre haleine). Lorsqu’il est terminé, placer la chambre du SRC-1 sur le collier, lequel est attaché et scellé sur l’objet d’intérêt, et appuyer sur Y/R. Après la laisser s’équilibrer pendant 5 secondes, les mesures vont commencer et continueront pendant 124 secondes (jusqu’à ce que la deuxième étalage montre « END » ou « FIN ». dans le coin en bas à droite). Si les mesures donnaient l’impression d’être défectueux pendant ou après l’action, vous pouvez les annuler et recommencer en appuyant à tout moment sur ‘N’. Cette fonction peut être utilisée aussi à tout moment pour faire marche en arrière si le mauvais bouton a été accidentellement appuyé. Autrement, après les mesures, appuyer sur Y/R, ensuite sur Y/R pour enregistrer les mesures, et sur Y/R encore une fois pour procéder à la prochaine étape de mesure.

Problèmes :

- J’ai appuyé sur quelque chose par erreur. Il faut appuyer sur N pour faire marche en arrière.

- EGM-4 affiche CHECKSUM ERREUR ou FLUX NONLINEAIRE: Il n’y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Il va automatiquement sélectionner la bonne équation.

- Quelque chose s’est mal passé lorsque je mesurais le flux : Quand cela affiche RECORD ou ENREGISTRER, il faut appuyer sur ‘N’, et reprendre les mesures.

- EGM-4 affiche CONCENTRATION CO2 TROP BASSE:

Vérifier si la chambre est bien fermée et scellée avec la bague PVC.

Vérifier si le ventilateur fonctionne correctement en souflant près de la chambre.

Vérifier la couleur du calco-sodique : il faut le remplacer si les 2/3 sont de couleur brunâtre.

Transfert de Données :

- Pour transférer les mesures enregistrés à un ordinateur, il faut utiliser un converteur RS232 à USB pour connecter le port RS232 de l’EGM-4 à l’ordinateur. Rassurez-vous d’abord que vous ayez installé le logiciel nécessaire pour le converteur et le logiciel pour transférer les données de l’EGM-4.. Ensuite, il faut mettre en marche l’EGM-4 et ouvrir le logiciel de transfert. Il faut appuyer sur 4 :DMP → 2:DATA DUMP sur l’EGM-4.

Dans le logiciel de transfert, il faut appuyer sur Fichier → Préférences → Instrument Type → EGM-4 et sélectionner le bon Port où le converteur USB est connecté, ensuite, vous appuyez sur Transfert → Démarrer (start). Le logiciel va maintenant vous demandez de sélectionner un fichier pour sauvegarder les données : il faut sélectionner un fichier approprié (le nom du fichier = cax_date_parcelle_les numéros des points_(le nom de la personne qui prend les mesures), par exemple, “cax_22.11.04_PA_1-25_paulo”). Ensuite, appuyer sur Y/R sur l’EGM-4 pour commencer le transfert des données. Il faut ouvrir le fichier sauvegardé dans Excel pour vérifier que toutes les données ont été bien transférées. S’il y a un problème avec certaines données, il faut ressayer quelque fois, il faut vérifier la connexion du USB à la série, essayer un autre câbles de converteur USB à la série, et/ou essayer un autre port d’entrée (Fichier→Préférences→Portd’entrée).

Si vous mettez les paramètres par défaut, l’EGM-4 va enregistrer chaque mesure pendant 120 secondes (= 24 enregistrements) ou un changement dans la concentration dans la chambre du CO2 de 50 ppm, en prenant celui qui arrive le premier. L’EGM peut stocker un maximum de 1000 enregistrements, donc, si les taux de flux ne sont pas inhabituellement élevés de façon à ce que chaque mesure procède pendant toute la période de 120 secondes, un maximum de 36 mesures (des enregistrements complets) peut être stocké. Si les mesures procèdent au-delà de ce point, l’EGM-4 commencera à remplacer les données les plus anciennes: Il NE FAUT PAS ARRIVER JUSQU’A LA. IL FAUT TOUJOURS SAUVEGARDER TOUTES LES DONNEES DE CHAQUE MESURE DANS UN FICHIER.

Tout problème avec l’EGM-4 ou le SRC-1, PP Systèmes sont à : 110 Haverhill Road, Suite 301, Amesbury, MA 01913, USA, Tél: +1 978 834 0505, E-mail: support@ppsystems.com.

*** VEUILLEZ VOUS RAPPELER LORSQUE VOUS UTILISER LA MACHINE IRGA: ***

*** !! IL NE FAUT PAS FUMER !! ***

NB. Les appareils EGM-4 enregistrent le flux du CO2 dans des unités de grammes de CO2 m-2 h-1 et 1 g CO2 m-2 h-1 est l’équivalent de (12.011/44.01=) 0.27 g C m-2 h-1 ou (1000000/(44.01*60*60)=)6.31 μmol C m-2 s-1.

## Calculs du flux du CO2

Pendant que les valeurs calculées par l’EGM sont utiles (et doivent être notées), vous devez toujours calculer directement vos flux à partir des données brutes (le fichier .dat file). Pour ce faire, ne prenez que les dix derniers enregistrements de toute série concernant un élément, vérifier s’il y a une augmentation linéaire approximative dans le CO2 au fil du temps (il faut ouvrir le fichier ‘.dat file’ dans Excel et vérifier en comparant la concentration du CO2 (“CO2 Réf”) au fil du temps (“Input E”), et utiliser l’équation suivante :

Ruc=C10−C1t10−t1PTa+273.15VdA∗44.01∗0.36Ru g CO2 m-2 h-1

Lorsque Ruc n’est pas corrigé, le flux du CO2 (g CO2 m-2 h-1), t10 et t1 sont les enregistrements de temps (secondes) depuis que cette mesure a commencé à l’enregistrement 10 et 1 sélectionnés respectivement (par exemple, l’enregistrement 1 pourrait être 86 secondes après le début des mesures et l’enregistrement 10, l’enregistrement final de ces mesures après 124 secondes), C10 et C1 sont des concentrations du CO2 (ppmv) au temps t10 et t1, P représente la pression ambiante au temps t10 (mb, e.g. ~1013.25 mb au niveau de la mer) et Ta est la température de l’air au temps t10 (°C). Le volume de la chambre du SRC-1 Vd est 0.0012287 m3 d’après les mesures du SRC-1 et la partie supérieure de la bague d’adaptation. (=1228.7 cm3 ou cc ou mL; juste le volume intérieure Vd dans le diagramme ci-dessus, non Vd+Vt parce que la bague d’adaptation contient le collier du tronc, et ce volume sera inclus dans la correction ci-dessous). A est la zone exposée du sol ou du tronc de l’arbre contre lequel le SRC + collier sont placés (pour un collier d’un diamètre intérieur de 10.6 cm A=3.1416*(0.106/2)2 =0.00882 m2 =88.2 cm2). Par exemple, à Ta=27°C les calculs seront comme suit :

Ruc=470−451124−8698227+273.150.00122870.00882∗44.01∗0.368.31432 =0.434 g CO2 m-2 h-1

(Voir ces calculs dans une feuille de calcul Excel dans la feuille d’exercice sur les équations de Respiration à : http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/manuals/Exercises/Respiration%20equations.xls). Si vous mesurez la respiration du sol dans les sols sableux, il y aura une possibilité que cette méthode surévalue le flux du CO2 (voir Pumpanen et al. 2004), mais actuellement, nous n’appliquons pas de correction pour cet élément.

Correction du Volume de la Chambre: Le flux non corrigé du CO2 Ruc doit être corrigé lorsque le SRC-1 est attaché à une extension à la chambre (comme c’est toujours le cas dans ces protocoles). Au cas du flux du CO2 d’un tronc d’arbre et du sol, le volume supplémentaire est le collier PVC qui ferme et attache la chambre au sol ou au tronc d’arbre. Au cas du flux du CO2 de la litière épaisse, c’est pareil mais le volume des morceaux de bois dans le collier doivent être soustrait du volume intérieur du collier. Les volumes du collier et des morceaux de bois peuvent être calculés à partir de l’équation pour le volume d’un cylindre (3.1416 * (diamètre/2)2 * longueur) (ou voir Harmon et al. 1999 pour d’autres formes géométriques). L’équation pour corriger les fluxes bruts pour les changements dans le volume de la chambre est :

Rc=Ruc∗Vd+VaddedVd

lorsque Rc est le flux réel du CO2 du sol ou du tronc d’arbre (ce que nous voulons) et Vadded est le volume supplémentaire (en m3). Si la respiration du sol est mesurée, Vadded sera le volume intérieur du h cm du collier PVC qui est projeté au-dessus de la surface du sol:

(Vadded pour le flux du CO2 du sol en cm3) = 3.1416 * (dcollar/2)2 * h

(lorsque dcollar est le diamètre intérieur du collier en cm). Par exemple, pour 110 mm de tubes (le diamètre extérieur) avec une épaisseur de parois de tube de 2 mm, le diamètre intérieur est dcollar = 10.6 cm et pour h = 5 cm Vadded = 441.3 cm3.

Si le flux du CO2 d’un tronc d’arbre est mesuré en utilisant un collier PVC d’une longueur de h cm attaché au tronc, à ce moment-là, nous devons utiliser une équation similaire:

(Vadded pour le flux du CO2 du tronc d’arbre en cm3) = (3.1416 * (dcollar/2)2 * h) + Vairspace

lorsque le Vairspace explique la courbure possible du tronc à l’endroit même où est attaché le collier. Si une surface plate du tronc est sélectionnée pour l’installation du collier, à ce moment-là, Vairspace=0 cm3, mais sinon, la courbure de la surface du tronc montrera qu’il y a de l’espace entre le collier et la surface du tronc.

Le volume Vairspace (qui se trouve) entre le collier PVC et la surface du tronc (l’écorce) entre les fermetures hermétiques (par exemple, le matériau d’étanchéité).

Vairspace peut être calculé avec le formule pour l’intersection de deux cylindres (Hubbell 1964, ce qui présume que l’arbre a une coupe transversale circulaire mais qui devrait être correct approximativement). Si le collier ci-dessus est attaché à un tronc de DPOM=26.5 cm, à ce moment-là, (dcollar/DPOM)=0.4 (et donc, à partir du tableau ci-dessous, v=0.98477969)

Vairspace = ( ( 3.1416 * (dcollar/2)2 * DPOM ) - ( (DPOM/2)3 * v ) ) / 2

donc, Vairspace=24.03 cm3 and Vadded = Vcollar + Vairspace = 465.32 cm3.

Ce Tableau donne le facteur ‘v’ pour toutes les valeurs de k=dcollar/DPOM entre 0 et 1 (Hubbell 1964). Toutefois, pour k<0.36 (i.e. pour les arbres >30 cm de diamètre) des irrégularités légères de troncs vont presque certainement signifier que le collier a été installé sur une surface plate d’écorce, et donc, aucune correction n’est nécessaire et Vairspace peut avoir une valeur de zéro.

| k | v | k | v | k | v | k | v | k | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 0.00062831 | 0.21 | 0.27555248 | 0.41 | 1.03351716 | 0.61 | 2.22346226 | 0.81 | 3.74831740 |
| 0.02 | 0.00251315 | 0.22 | 0.30225502 | 0.42 | 1.08334356 | 0.62 | 2.29281490 | 0.82 | 3.83063696 |
| 0.03 | 0.00565423 | 0.23 | 0.33016786 | 0.43 | 1.13425009 | 0.63 | 2.36300478 | 0.83 | 3.91333972 |
| 0.04 | 0.01005109 | 0.24 | 0.35928660 | 0.44 | 1.18622764 | 0.64 | 2.43401570 | 0.84 | 3.99639206 |
| 0.05 | 0.01570305 | 0.25 | 0.38960667 | 0.45 | 1.23926686 | 0.65 | 2.50583093 | 0.85 | 4.07975861 |
| 0.06 | 0.02260928 | 0.26 | 0.42112326 | 0.46 | 1.29335809 | 0.66 | 2.57843325 | 0.86 | 4.16340199 |
| 0.07 | 0.03076874 | 0.27 | 0.45383135 | 0.47 | 1.34849141 | 0.67 | 2.65180490 | 0.87 | 4.24728265 |
| 0.08 | 0.04018019 | 0.28 | 0.48772572 | 0.48 | 1.40465657 | 0.68 | 2.72592757 | 0.88 | 4.33135853 |
| 0.09 | 0.05084222 | 0.29 | 0.52280092 | 0.49 | 1.46184304 | 0.69 | 2.80078235 | 0.89 | 4.41558469 |
| 0.10 | 0.06275321 | 0.30 | 0.55905129 | 0.50 | 1.52003999 | 0.70 | 2.87634974 | 0.90 | 4.49991288 |
| 0.11 | 0.07591138 | 0.31 | 0.59647093 | 0.51 | 1.57923625 | 0.71 | 2.95260957 | 0.91 | 4.58429096 |
| 0.12 | 0.09031471 | 0.32 | 0.63505373 | 0.52 | 1.63942033 | 0.72 | 3.02954102 | 0.92 | 4.66866213 |
| 0.13 | 0.10596104 | 0.33 | 0.67479336 | 0.53 | 1.70058043 | 0.73 | 3.10712253 | 0.93 | 4.75296390 |
| 0.14 | 0.12284797 | 0.34 | 0.71568323 | 0.54 | 1.76270439 | 0.74 | 3.18533179 | 0.94 | 4.83712665 |
| 0.15 | 0.14097294 | 0.35 | 0.75771654 | 0.55 | 1.82577969 | 0.75 | 3.26414571 | 0.95 | 4.92107158 |
| 0.16 | 0.16033316 | 0.36 | 0.80088626 | 0.56 | 1.88979346 | 0.76 | 3.34354031 | 0.96 | 5.00470740 |
| 0.17 | 0.18092569 | 0.37 | 0.84518508 | 0.57 | 1.95473247 | 0.77 | 3.42349073 | 0.97 | 5.08792495 |
| 0.18 | 0.20274735 | 0.38 | 0.89060549 | 0.58 | 2.02058308 | 0.78 | 3.50397111 | 0.98 | 5.17058678 |
| 0.19 | 0.22579478 | 0.39 | 0.93713970 | 0.59 | 2.08733128 | 0.79 | 3.58495457 | 0.99 | 5.25250293 |
| 0.20 | 0.25006441 | 0.40 | 0.98477969 | 0.60 | 2.15496262 | 0.80 | 3.66641308 | 1.00 | 5.33333333 |

## Les Calculs du flux de la litière épaisse par unité de masse

Pour obtenir les mesures du flux du CO2 de la litière épaisse, nous aurons besoin des unités de flux du CO2 par unité de masse plutôt que par unité de sol ou de tronc. Pour calculer le flux du CO2 par unité de masse sèche de litière (Rlm, g CO2/h par kg de masse sèche de litière) et la surface (Rla, g CO2/h par m2 de surface de litière), il faut utiliser l’équation suivante:

Rlm=Rc∗1A∗Lm

Rla=Rc∗1A∗La

Lorsque Lm et La sont la masse sèche de litière (kg) et la surface (m2) respectivement. Pour obtenir les équations pour l’estimation de Rla pour la litière en décomposition de diverses formes, voir Harmon et al. (1999).

## Mesures du flux du CO2 avec EGM: un guide pratique

Mesures du CO2 des colliers du sol et des arbres une fois par mois:

Équipements

EGM (Analyseur du CO2)

Chambre

Ordinateur

Sac étanche

Câble de ports USB–RS

Capteur de Température

Capteur d’humidité du Sol

Fiches Techniques ou cahiers

Crayons

Carte de la Parcelle

L’EGM ne doit pas être mouillé (ça va le casser)!

Il ne faut pas mesurer dans les fortes pluies.

Il faut transport l’EGM et l’ordinateur dans

un sac étanche

Démarrer

Il faut connecter la chambre à l’EGM.

Mettre sur ‘Charger’ / Mettre l’interrupteur de l’EGM

à l’état de Marche (run), et le bouton de ‘On/Off’ à ‘On’.

Réchauffement, attendre 5 à 10 minutes

(la température de l’EGM va monter jusqu’à~50°C).

| 1REC 2SET 3CAL 4DMP 5CLR 6CLK |  | SOIL RESP. DATA (Données sur la respiration du sol) RECORD (enregistrer)1ALL 2END |
| --- | --- | --- |
| Appuyer sur 1 (REC= enregistrer) |  | Appuyer sur 1 (ALL= TOUT) |
| DATA FITTING (adaptation des données) 1LINEAIRE 2QUAD.? |  | V: 1171 A: 78 V/A*100: 1491 |
| Appuyer sur 1 (LINEAIRE) |  | Appuyer sur Y |
| 1DT:120 2DC: 50 3APPROX.TEMP. 25 |  | Appuyer sur Y |

Appuyer sur ‘Y’

Mesures

Faire entrer un numéro de dossier (démarrer à 1) et appuyer sur Y. Vous aurez besoin de deux chiffres (par exemple, 1 = 01).

Tenir la chambre dans l’air, loin des gens. Ne respirer pas dans la chambre ou dans le collier.

Il ne faut pas fumer!

Placer la chambre sur le collier. Appuyer sur Y pour démarrer les mesures.

Il faudra 124 secondes pour les mesures (cela se termine plus tôt si la concentration du CO2 monte très vite).

Quand vous finissez de mesurer, il faut appuyer sur Y.

Pour sauver les mesures, appuyer sur Y. Si les mesures n’étaient pas bonnes, il ne faut pas les sauvegarder (il faut appuyer sur N) et répéter les mesures.

Enlever la chambre du collier et appuyer sur Y.

Faire entrer un nouveau numéro et appuyer sur Y.

Démarrer une nouvelle mesure comme avant.

Noter: La concentration du CO2 du début des mesures doit descendre jusqu’à <500 et ensuite, commencer à remonter. Si la concentration du CO2 est très élevée au début des mesures, recommencer. Appuyer sur Y pour terminer les mesures, ne les enregistrer pas (appuyer sur N) et refaire les mesures avec le même numéro.

Si le processus de mesure est très court, (<30 secondes), il faut le refaire.

Il faut mesurer la température et l’humidité du sol près de chaque collier (non pour les mesures des colliers des arbres).

Il faut mesurer la température de l’air à la hauteur de la chambre pour les mesures du sol et de l’arbre (pour obtenir le flux du CO2, extrait. Une mesure de la température de l’air par groupe est suffisante).

Parcelle N° = 1 Y ou la Nouvelle Valeur

Évacuation de la Chambre HOLD IN AIR 4 Time

Placer Sur le Sol Appuyer sur Y pour démarrer

CO2 concentration

C 405 A 0.313 Q0000 014

C 415

A 0.313 Q0000 Fini (END)

Enregistrer Y/N

Enlever du Sol Ensuite, appuyer sur la touche Y

Parcelle N° = 2 Y ou la Nouvelle Valeur

Décharger les Données

La mémoire de l’EGM peut stocker jusqu’à 36 mesures,

au-delà de ce nombre, la mémoire est pleine.

Après 36 mesures, il faut décharger les données à l’ordinateur.

Il faut mettre en marche « log-in » de l’ordinateur.

Connecter le câble USB-RS à l’EGM et au Port COM 3.

(Attendre un peu si l’ordinateur est lent).

Dans l’EGM il faut appuyer sur N jusqu’à ce que vous soyez de retour dans

ce menu principal. Appuyer sur 4 (DMP).

Appuyer sur 2 (DATA DUMP= téléchargement des données).

1REC 2SET 3CAL 4DMP 5CLR 6CLK

1: l’affichage sur l’écran 2: Téléchargement 1-2?

Dans l’ordinateur, il faut double cliquer sur « transfert » pour ouvrir le programme de données. Cliquer sur «transfert» et démarrer.

Faire entrer le nom du fichier (YYYY-MM-DD), par exemple, le 15 Septembre, 2011 serait le 2011-09-15.

S’il y a plus qu’un fichier le même jour, le deuxième fichier pourra s’appeler 2011-09-15_2. Cliquer sur sauvegarder.

Maintenant appuyer sur le bouton de l’EGM pour envoyer les données à l’ordinateur.

Vous devez maintenant voir le déchargement des données. Si vous avez le message « erreur », essayez encore une fois.

Il faut vous rappeler aussi de décharger les données  à la fin de la journée.

Le nombre de pics dans la courbe verte (le CO2 qui augmente pour chaque mesure) est l’équivalent du nombre de mesures effectuées. Il faut les compter lorsque vous déchargez les données et vous aurez la certitude que toutes les mesures que vous avez faites ont été bien déchargées à l’ordinateur. Après avoir décharges les données, quitter le programme de transfert et fermer l’ordinateur.

Connecter au PC n’importe quelle touche pour l’envoyer

Dans l’EGM, vider la mémoire. Appuyer sur 5 (CLR).

Appuyer sur YY pour vider la base de données.

Appuyer sur 0 pour confirmer.

1REC 2SET 3CAL 4DMP 5CLR 6CLK

Vider la Base de Données (Y/N)

Appuyer sur 0 pour Confirmer

Démarrer les mesures du CO2 comme avant. Continuer à partir du prochain numéro d’enregistrement (il ne faut pas recommencer à partir de ‘1’ le même jour).

Terminer les mesures

Pour les accumulateurs au plomb

Enregistrer les dernières mesures

Pour les batteries NiMH

Décharger les données à partir de l’EGM à l’ordinateur

Dans la forêt ou dans le campement.

Mettre le bouton ‘On/Off’ de l’EGM à Off.

Déconnecter la chambre.

Il faut charger l’EGM dans le campement.

Pour charger, mettre l’interrupteur ‘Charger/en Marche’

À la position de ‘Charger’.

Mettre l’ordinateur à la position de charger.

# ANNEXE III: Programme possible de tâches pour les 4 premiers mois

| Contrôler | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| les carottes ‘In-growth’ chaque trois mois (§2.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les Rhizotrones chaque mois (§2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les colliers de respiration du sol chaque mois (§3.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les colliers de respiration des troncs d’arbre chaque mois (§3.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les colliers sur l’expérience d’extraction chaque mois, y compris tous les colliers de contrôle (§3.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La litière moulue fine chaque 3 mois (§4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les pièges à litière toutes les 2 semaines, en séparant les feuilles pour le SLA tous les 3 mois (§4.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le contrôle CWD (pour l’accumulation de biomasse et le flux du CO2) chaque 2 mois (§3.4 et §4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dendromètres au moins tous les 3 mois (dans l’idéal, chaque mois) (§5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les photos hémisphériques dans chaque sous-parcelle chaque mois (§6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La productivité des herbes sur un cycle de 4 mois avec les mesures après 3.5 et 0.5 mois (§7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les lectures des stations MET se font constamment, mais sont déchargées chaque semaine dans les stations en plein air et les stations sous-bois (§8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L’Entrée des Données (§10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Refaire le recensement des parcelles chaque année aussi près que possible à la même date du calendrier que le premier recensement (§1.7)

Une étude ponctuelle sur les stocks de carbone du sol (§2.4)

Une étude ponctuelle botanique topographique, et d’autres études. (§9)

# REMERCIEMENTS

Les recherches effectuées pour RAINFOR-GEM ont été soutenues par le Conseil pour les Recherches sur l’Environnement Naturel (NERC) du Royaume Uni, le département de Recherches de Microsoft, le Fonds de John Fell de l’Université d’Oxford, la Fondation de Gordon et Berry Moore, le projet GHG de l’Afrique ERC et le Projet SAFE. Nous transmettons d’énormes remerciements aux centaines de personnel sur le terrain qui mettent les étiquettes sur les troncs d’arbre et les mesurer partout dans le réseau des parcelles de RAINFOR-GEM: Aucune analyse ni conclusion subséquente à propos de la structure, la dynamique et les cycles des forêts tropicales ne serait possible sans vos efforts.

Les données sur les recensements étaient détenues initialement dans une base de données (Peacock et al. 2007), laquelle a été remplacée par ForestPlots.net en 2008 (Lopez-Gonzalez et al. 2011). C’est une base de données membre du GIVD (http://www.givd.info).

NB. Toutes les parcelles RAINFOR et AfriTRON ont un code unique qui consiste en 3 lettres et 2 chiffres (par exemple TAM-05, CAX-06 ce qui indique des parcelles particulières à Tambopata au Pérou, et Caxiuanã au Brésil). Comme avec toutes les bases de données importantes, il y a eu des exemples d’utilisation de codes non-conformes, et donc, tous les codes utilisés dans les recherches actuelles doivent être vérifiés par rapport à ForestPlots.net pour éviter toute confusion.

Ces exigences sont similaires à celles qui se trouvent dans la liste de Condit (1998).

Par exemple, l’ÉQUIPE (2010) recommande que la parcelle ne doit pas être moins de 100 mètres et pas plus de 500 mètres d’un sentier.

L’objectif principal d’une parcelle de surveillance intensive du carbone est de fournir des données quantitatives  sur les composants du carbone dans l’écosystème. Comme il est bien connu, ces laboratoires permanents sur le terrain peuvent aussi servir de grande motivation aux recherches scientifiques dans la zone (Condit 1998) et peuvent jouer un rôle majeur dans la conservation de la biodiversité. Cependant, bien qu’elles soient extrêmement importantes, ces considérations doivent rester secondaires et ne doivent pas impacter sur le choix de l’emplacement de la parcelle.

Une parcelle circulaire est difficile de planifier: les appareils GPS ne sont pas encore suffisamment précis pour cette couverture épaisse de la forêt, et il y a habituellement trop de lianes et d’autres sous-bois pour permettre une ligne de mire ou de visée qui dépasse ~10 mètres, ce qui est obligatoire pour planifier un chemin constant courbé. De plus, le système de mesures par quadrillage utilisé partout dans cette Section §1, ne peut pas s’appliquer à une parcelle circulaire.

Nous vous conseillons de discuter avec une attention particulière l’utilisation des machettes avec le personnel administratif avant de commencer le travail. Même lorsque la permission de couper est accordée, toute coupe doit être limitée à un minimum absolu, car tout impact pourra avoir un impact sur la croissance des arbres dans la parcelle et l’invasion à long terme de nouvelles espèces (surtout les lianes).

Si le point de marquage se trouve dans un ruisseau ou un petit étang, à ce moment-là, il faut le mettre aussi près que possible, mais de façon à ce que le marqueur ne soit pas enlevé par un flux d’eau, i.e., une inondation. Si un arbre occupe l’endroit exactement où il faut mettre le marqueur, il faut mettre le marqueur aussi près que possible de l’endroit prévu (si l’arbre est <40 cm de diamètre) ou attacher le marqueur au bois avec un clou et un drapeau, comme d’habitude (Condit 1998). Finalement, SIGEO-CTFS effectue le démarquage des angles de chaque carré de 5m × 5m square (Condit 1998), mais pour RAINFOR ce n’est pas obligatoire.

.

? Pearson et al. (2005b) ont recommandé l’utilisation d’un clou en aluminium et d’une étiquette en acier dans les sites où l’incendie présente un menace.

Les clous en aluminium ne sont pas si forts que les clous en acier, et si vous ne faites pas attention, ils peuvent plier, toutefois, nous recommandons de les utiliser quand même car avec l’aluminium il n’y a pas de corrosion (avec les clous en acier, même galvanisés, il y a souvent le problème de rouille après un an ou deux sur le terrain, et dans un environnement humide, parfois après beaucoup moins de temps). Dans les Bois de Wytham au Royaume Uni, et dans la Zone de Conservation du Bassin Maliau en Malaisie, les dirigeants de la réserve ont soutenu l’établissement d’une parcelle, mais ont interdit les clous en acier car ils pouvaient endommager les machines de scierie au cas où un petit nombre d’arbres recensés seraient coupés à l’avenir.

Voir §10 : un exemple d’une fiche de données préparée comme vous le voyez. Toutefois, si possible, il est avantageux d’utiliser les matrices habituelles pour le travail sur le terrain comme celles qui sont utilisées par ForestPlots.net, qui sont disponibles aux principaux investigateurs et les dirigeants sur le terrain. Il suffit d’envoyer un e-mail à : admin@forestplots.net.

23 Ceci doit résister à l’incendie dans les forêts où les incendies de forêt arrivent souvent (par exemple, à Mudumalai en Inde, où ils utilisent une ficelle en aluminium). Il vaut mieux ne pas utiliser la couleur verte pour la ficelle s’il y a des fourmis coupeuses de feuilles (Atta spp.) parce qu’une ficelle verte pourra les attirer (Condit 1998).

24 NB.. et non les diamètres maximum et minimum.

25 Condit (1998) a conseillé de prendre les mesures du calibre maximum autour de la tige (p. 47 de cette œuvre, Règle 1), cependant, cela mènera à une surestimation de la biomasse ligneuse dans les coupes transversales non circulaires, et donc, RAINFOR spécifie qu’il faut enregistrer les deux et ensuite, il faut en faire la moyenne.

26 Les contreforts en bas d’un tronc montent le tronc avec la croissance (bien que cela se fait à une vitesse maximum de seulement 3 cm par an, (Condit 1998), et donc, le POM changera dans le temps (Voir §1.7).

27 DBH = Diamètre à la Hauteur de Poitrine ou Hauteur d’Homme est l’une des formes abrégées la plus utilisées dans les études forestières (avec la hauteur d’homme fixée à 1,3 mètres au dessus du sol, par exemple, Geldenhuys et al. 1988, Condit 1998, bien que d’autres estimations de hauteur d’homme entre 1,3 et 1,5 mètres sont appliquées dans certains pays). Toutefois, étant donné que le Point de Mesure (POM) n’est pas toujours à une hauteur de 1.3 mètre dans les forêts primaires, nous ne mesurons pas techniquement “DBH”, mais plutôt le diamètre au POM, désigné ici le “DPOM”.

28 Cette règle démontre une différence notable entre RAINFOR-GEM (Phillips et al. 2009, Metcalfe et al. 2009) et d’autres protocoles tels que ceux qui sont appliqués par SIGEO-CTFS (Condit 1998), ASB (Hairiah et al. 2001), Winrock (Pearson et al. 2005a), Hoover (2008), Ravindranath & Ostwald (2008) et TEAM (2010) lorsqu’on prend les mesures sous la pente mais du côté ascendant d’un arbre droit sur un sol penché (c’est-à-dire, un tiers des quatre arbres illustrés ici serait mesuré du côté opposé, et ils vont ainsi acquérir un POM plus élevé). Cette règle est basée sur le fait que le côté ascendant est plus près du sol dans ce cas-là, mais en fait, vous mène à dépendre d’un clinomètre lorsque vous mesurez les arbres sur un terrain en pente (par exemple, il faut voir où mesurer deux arbres penchés sur un terrain en pente, si l’un est penché juste en dessous de 10° du bas de pente et l’autre juste légèrement supérieur à 10°)

31 C’est-à-dire, une plante grimpante qui produit du vrai bois, et peut germer sur le sol, mais perd sa capacité de se soutenir elle-même au fur et à mesure qu’elle grandit. Cette catégorie exclut les monocotylédones grimpantes (par exemple, les rotins et d’autres palmiers) et les dicotylédones sous-ligneuses. Voir Gerwing et al. (2006) pour les détails.

32  Voir aussi Gerwing et al. (2006).

33  Comme il a été mentionné dans Clark et al. (2001a), les lianes et les hémi-épiphytes dont les tiges ne descendent pas près du sol dans la parcelle, seront omis, mais c’est inévitable et, en tout cas, très rare.

34  Il ne faut pas appeler cela “DMIN” car il n’est pas nécessairement le diamètre minimum de la liane.

35  NB. Ce protocole diffère dans certains aspects de ce qui est conseillé dans Gerwing et al. (2006) et Schnitzer et al. (2008).

Selon Condit (1998): “Il y aura inévitablement des troncs qui ne pourront pas être mesurés, par exemple, lorsque le tronc est complètement couvert par un figuier étrangleur. Il faut prendre le meilleur mesure possible, au moins une estimation, car c’est mieux que rien, et ensuite, faire peindre le POM et l’enregistrer. Si ces cas sont rares, la meilleure estimation du chef d’équipe sera acceptable”.

Ceci diffère des autres définitions, par exemple, la “hauteur de la plante” de Cornelissen et al. (2003) est la plus près de notre définition de hauteur verticale

Il n’est pas nécessaire de mesurer chaque arbre à la même distance (par exemple, 15 m, 20 m, 30 m), mais la distance jusqu’à la base doit être enregistrée pour chaque arbre.

2 mm est un seuil standard (Voir par exemple Cornelissen et al. 2003). Les carottes In-growth ne produisent pas suffisamment d’échantillons de racines épaisses car les racines plus épaisses que ~5 mm de diamètre sont rarement visibles (Voir §2.3): Nous voulons souligner l’importance d’améliorer la procédure de comparaison à d’autres estimations de racines fines.

Il y a eu des problèmes à Tanguro au Brésil, avec les tapirs qui enlèvent les couvertures et entrent dans les trous des rhizotrones.

Cécile Girardin recommande les marqueurs permanents de couleur de marque Sharpie comme les meilleurs pour dessiner dans des conditions d’extrême humidité.

Cécile Girardin nous recommande qu’il est très important de ne pas accumuler les feuilles transparentes, il faut les analyser au fur et à mesure que vous avancez.

Bernier & Robitaille (2004) ont observe que l’attribution à la catégorie “mort” est souvent arbitraire: “On se pose souvent la question de savoir si la caractéristique linéaire qui se voit sur le tamis est la racine ou simplement une trace des restes.”

Voir les exemples à http://www.plantstress.com/methods/Root%20Methods%20PORTAL/Root%20length%20method%20PSU.htm. D’autres alternatifs sont RootLM (http://digital.cs.usu.edu/~xqi/RootLM/) ou ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/, voir §4.3).

Une autre considération importante lorsque vous choisissez entre un rhizotrone métallique ou en bois est la disponibilité d’un atelier localement et la disponibilité et le coût approximatif du bois comparé aux MFCs et aux perspex comparé aux feuilles en polycarbonate.

NB.: Le modèle métallique de rhizotrone ici permet d’éviter délibérément la nécessité de forer des trous de boulon à travers l’écran transparent car on a été oblige d’utiliser du Perspex (trop fragile ou cassant pour metre des trous) plutôt que le polycarbonate (comme dans le modèle en bois ci-dessus).

C’est-à-dire, si B est la biomasse des racines dans les 30 cm de la couche arable du sol, à ce moment-là, toutes les racines peuvent être estimées à 45% plus que B (=(1/0.69)*B).

Comme souligné par C. Doughty, on peut obtenir une valeur de 61% à partir des types de couverture de terrain IGBP en utilisant la méthode suivante: Il faut prendre depic=0.30 (la profondeur de la carotte ‘in-growth’ dans le sol à m) et parama=7.344 et paramb=1.303 (du manuel CLM http://biodav.atmos.colostate.edu/kraus/Papers/ Biosphere%20Models/clm%20manual.pdf p. 17 pour le type 2 de couverture de terrain IGBP une forêt Sempervirent à plantes feuilles large, http://www.fao.org/forestry/4031-0b6287f13b0c2adb3352c5 ded1 8e49 1fd.pdf Tableau 1). La fraction de racines contenue dans la partie supérieure depic m du profile du sol est froot=1−e−parama∗depic+e−paramb∗depic2=0.61 et, en présumant une profondeur totale de la terre de 2.4 m, fallroots=1−e−parama∗soildepth+e−paramb∗soildepth2=0.98. Donc, la fraction de racines dans la partie supérieure de 30 cm est (froot/fallroots)=0.62.

Toutefois, il y a d’autres problèmes si le sol est très mince, car à ce moment-là, les arbres ne peuvent pas pousser de longues racines pivotantes ou principales perpendiculaires au sol, mais il se peut que la biomasse des racines soit constante au cas où il y a une augmentation proportionnelle dans la croissance latérale des racines épaisses (par exemple, pour la stabilité de la structure de l’arbre). Si c’est le cas, à ce moment-là, la biomasse des racines ne sera pas proportionnelle à la profondeur du sol comme dans le calcul suscité (et en plus, dans des sols minces, nous devons trouver qu’une plus grande proportion de respiration de racines épaisses est séquestré dans les mesures d’émissions du CO2 du sol, §3.1 et §3.3). La biomasse des racines doit dépendre aussi de l’humidité dans le sol et des niveaux nutritif aussi bien que la hauteur moyenne de la canopée (des canopées plus hautes exigent plus de soutien structurel (voir, par exemple, « les mesures d’efficience du soutien des feuilles », Leigh 1999:ch.6) et d’autres facteurs. Donc, nous recommandons actuellement d’utiliser simplement la valeur de Jackson et al. (1996) dans le tableau ci-dessus.

La plupart des émissions mesurées du CO2 du tronc sera probablement de la vraie respiration du tronc, mais un certain pourcentage peut être attribué au CO2 dissout dans un flux de transpiration, venant en fin de compte du métabolisme des racines ou de la respiration hétérotrophe du sol transportée depuis les racines via le xylème (Voir McGuire & Teskey 2004, Robertson et al. 2010).

Chambers et al. (2004) n’ont trouvé aucun rapport entre les émissions du CO2 du tronc et la température de la surface du tronc (l’écorce), et donc, actuellement, il n’est pas obligatoire d’enregistrer aussi la température lors de chaque mesure de respiration du tronc (Voir §3.1). Il est possible qu’il y ait toujours une dépendance de température, toutefois: par exemple, les émissions du CO2 du tronc peuvent être plus étroitement associées à la température du sol qu’à la température de l’air.

Le produit « Fix-All » est sans fumée, ce qui veut dire qu’il n’y a pas d’émission de CO2 pendant qu’il sèche. Dans les essais réalisés en Malaisie, il colle bien sur le terrain: il sèche avec une lenteur suffisante pour vous permettre de le manipuler pour garantir une parfaite étanchéité, mais suffisamment rapide pour être solide dans un délai d’une minute.

Ceci est basé sur l’équation de Yoneda : Abole=3.1416∗DPOM+DBoleTop200∗Hbole2+DPOM−DBoleTop2002 (Yoneda 1993, Chambers et al. 2004).

Dans cette approche, (i) nous présumons que toute partie du tronc cambial émet du CO2 au même taux (il est connu que l’émission du CH4 du tronc vient principalement de la base du tronc dans les arbres tropicaux qui produisent la tourbe, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-1010.pdf, mais si l’émission du CO2 baisse aussi au fur et à mesure que vous montez l’arbre, n’est pas connu) et (ii) cela ne prend pas en considération la dépendance connue des taux de respiration des branches par rapport à leur position dans la couronne de l’arbre.

Chambers et al. (2004) ont mentionné que la respiration du tronc par unité de surface peut augmenter avec la hauteur dans la canopée, créant une légère sous-estimation.

Si ce n’est pas possible, il faut choisir un diamètre qui est aussi près que possible, et modifier l’espacement de façon à ce qu’ils restent dans les 16 cm de la partie supérieure du capteur.

= 4*9 cm2 sur 35*2*3.1416*(11/2) cm2 de surface en-dessous du sol, et donc, ces capteurs avec vitres réduisent l’exposition du sol par ~97%, mais comme la plupart des racines se trouvent dans les quelques centimètres des couches arables, en réalité, la réduction de l’exposition des racines est beaucoup plus petite. Il faut noter que le fond du capteur n’est pas couvert par un tamis (le bout du capteur loin des vitres) car ce sera dans le sol plus profond où il n’y a pas beaucoup de racines.

On a suggéré qu’il faut remplacer les capteurs sans vitres par des capteurs avec vitres couverts d’un tamis à petites mailles d’un µm pour permettre le flux latéral et pour éviter l’accumulation de l’eau qui arrivent souvent dans des capteurs profonds après une pluie forte, à cause d’un flux latéral restreint de l’eau dans le sol (Heinemeyer et al. 2011), toutefois, on n’a pas encore testé cette hypothèse, et le principe n’est pas encore inclus dans les protocoles.

Au Pérou, ils utilisent des numéros pour identifier les capteurs (C1 → 1, S1 → 2, D1 → 3, C2 → 4, S2 → 5, D2 → 6, C3 → 7, S3 → 8, D3 → 9)

Remerciements à Liliana Durand pour sa suggestion d’ajouter ce traitement supplémentaire au modèle.

En pratique, il est difficile de dire où la couche minérale commence. Toutefois, il est suffisant d’enlever de la couche arable en haut jusqu’à là où il y a un changement de couleur visible du sol.

NB. : Ces catégories diffèrent légèrement de celles qui sont utilisées par  Baker & Chao (2011).

C’est légèrement différent de la limite supérieure d’un cm dans Clark et al. (2001a).

Le Protocole SIGEO-CTFS à http://www.ctfs.si.edu/data///documents/Long_transects_protocol_2009_11_08.pdf diffère de quelque manière dans le sens qu’il inclut les arbres morts debout.

Pearson et al. (2005a:§7.4.1) et Walker et al. (2012) ont appliqué des classifications de décomposition pour le bois mort debout, mais ces classifications ne sont pas utilisées dans RAINFOR-GEM.

Les tronc morts debout doivent être inclus dans l’étude CWD (fselon Baker et Chao 2011). Toutefois, il est possible que dans certains recensements, des troncs et des branches d’arbre submergés aient pu être marqués et inclus dans le recensement principal (Voir §1.3) (selon Metcalfe et al. 2009) et donc, si le recensement principal est entrepris par une autre équipe, il faut vérifier avec eux que ce composant de biomasse n’est pas oublié ou compté deux fois.

Dans les zones de forte pente où la majorité du CWD se trouve dans les tas de débris accumulés en bas des glissements de terre, il peut être difficile de séparer les CWD des arbres morts, mais généralement, il est possible.

Si le transect traverse les zones broussailleuses et difficiles pour y accéder (par exemple, de gros tas de jonc d’Inde ou du rotin), à ce moment-là, il faut estimer aussi bien que possible à partir d’une sous-zone intégrée mais plus limitée.

RAINFOR n’exige pas l’utilisation d’un pénétromètre pour mesurer le niveau de décomposition.

NB.: Ces catégories diffèrent légèrement de celles de Baker & Chao (2011).

Selon l’utilisation au Pérou et en Bolivie. NB.: ceci diffère de la taille standard de SIGEO-CTFS de 71cm × 71cm (une surface de 0,5 m2; Muller-Landau 2008, http://www.ctfs.si.edu/data///documents/Litter_Protocol_20100317.pdf) et les pièges d’un 1 m2 de Metcalfe et al. (2008a).

Ce modèle est obligatoire si les trios pièces d’angles de tubes en PVC (c’est-à-dire, , aka. “avec la sortie à des angles droits”) ne sont pas disponibles.

Ces modèles sont similaires aux modèles de piège de SIGEO-CTFS: http://www.ctfs.si.edu/data///documents/Litter_Protocol_ 20100317.pdf.

S’il est impossible selon la logistique, de maintenir un calendrier régulier toute l’année, il faut désigner des périodes régulières, par exemple, de deux semaines, et à chaque période, il faut observer et vider toutes les pièges au début du contrôle (en jetant tout le contenu des pièges) et ensuite, à la fin du contrôle (il faut enregistrer le contenu des pièges comme décrit ci-dessus). Si la chute de litière est élevée à certains sites, il peut devenir nécessaire de contrôler et de vider les pièges plus souvent, en dehors de ces périodes pour éviter la casse du tamis.

C’est légèrement différent de la limite supérieure d’un cm de Clark et al. (2001a).

Si cela devient impossible selon la logistique, il faut garder les échantillons réfrigérés ou les faire sécher en plein air, et à la première occasion, les faire sécher dans le four.

Il faut combiner les catégories 3 à 5 dans les « parties de reproduction » s’il est impossible de les séparer (par exemple, les fruits écrasés qui contiennent beaucoup de grains).

Par exemple, il faut désigner un sous-groupe de pièges qu’il faudra séparer chaque fois, et continuer à séparer toutes les pièges tous les quelques mois pour s’assurer que la variabilité spatiale est couverte d’une façon adéquate par les échantillons.

(unless the intention is to measure diffuse secondary growth).

It should have been mentioned in that film that (i) you should be extra careful moving the spring out of the way to make measurements (as shown at one point in the film) because if the spring becomes stretched the growth increment will be over-estimated and (ii) you can save yourself a fair amount of time in the field if you clip all your dendrometer springs in camp beforehand.

The method described in the film here is very similar to the SIGEO-CTFS method described at http://www.ctfs.si.edu/data///documents/Plastic_Band_Dendrometer_Protocol_20091105.pdf.

La Couleur est essentielle pour pouvoir distinguer d’un côté, les réflexions brillantes sur les feuilles, et de l’autre côté, le ciel.

Cette exigence est pareille pour les compteurs tels que les LAI-2000 (Voir LI-COR 1992:4-10 ou http://www.licor.com/env/ newsline/2008/05/appropriate-sky-conditions-for-using-the-lai-2000/).

Il est bien connu que cette étape de seuil est partiellement subjective. Comme Jonckheere et al. (2004) l’ont dit, « L’un des problèmes principaux cités dans la littérature de la photographie hémisphérique pour déterminer le LAI, est la sélection du seuil optimal de luminance visuelle pour distinguer les zones de feuillage et les zones de ciel, ainsi produisant une « image binaire ». Pour minimiser cet effet, il faut permettre à un seul opérateur  de traiter toutes les images dans un lot en particulier (ou il faut appliquer des doubles vérifications des opérateurs en utilisant un petit ensemble de photos de calibration).

La Masse du Feuillage de la Canopée (tonnes par hectare) (aka. La Masse Foliaire de la Canopée) peut être calculé en multipliant LAI (m2/m2) par la moyenne de la Masse des Feuilles Secs par unité de Surface LMA (g/m2; n.b. LMA=1/SLA du §4.3) en utilisant:

(CLM en tonnes par hectare) = (LAI en m2/m2) * (LMA en g/m2) * (10000/1000000)

Par exemple, pour une canopée avec LAI=5 m2/m2 et un LMA moyenne de 90 g/m2, CLM est 4,5 tonnes par hectare, approximativement, la moitié est le carbone.

Les herbes sont les plantes non ligneuses, y compris toutes les herbes et les plantes herbacées dicotylédones (Geldenhuys et al. 1988). Les Petites Herbes <1 cm DBH inclurent les herbes aux flèches (Maranta), les gingembres (Zingibéracées), les aroïdées (Aracées) et les herbes graminées (Poaceas *** SAUF LES BAMBOUS LIGNEUX DÉJÀ RECENSES DANS LE §1 ***, Cypéracée, Juncacée et Restionacée). Il faut inclure les grands monocotylédones, tels que les dracænas, les Strelitziacées, les Musacée ou les Héliconiacées s’ils ne sont pas ligneux (par exemple, les jeunes plantes avant qu’elles deviennent ligneuses et sont incluses dans le recensement des arbres du §1). La végétation herbacée n’inclut pas les lichens, les fougères, les bryophytes ou d’autres végétation épiphytes ou hémi-épiphytes (Geldenhuys et al. 1988).

Vous pouvez aussi décharger et imprimer les fiches techniques à utiliser sur le terrain, en utilisant les fichiers qu’on peut décharger à ForestPlots.net (ce n’est pas disponible ni accessible au public général: Veuillez envoyer un e-mail à admin@forestplots.net si vous voulez des copes de ces fiches de calculs).

Un dessin de cette bague d’adaptation se trouve à droite (pour s’adapter à un tuyau de 110mm), et il est enregistré à l’Atelier du Bâtiment Thom (Salle G.02) à Oxford au Royaume Uni. Ces ingénieurs peuvent en faire une sur demande. Il y a deux choses qu’il faut noter:.

(i) Le dessin ne spécifie qu’un trou de vis plutôt que trois parce qu’il semble qu’il y a un manque de cohérence dans le SRC-1 concernant l’emplacement des trous de vis (Il faut amener votre SRC-1 à l’atelier, et ils vont adapter les deux trous qui restent), et

(ii) Toby a ajouté une bague plastique ‘O’ au dessin qu’il faut coller vous-même en utilisant une colle sans dissolvant, comme les baguettes Evo-Stik, voir : (http://www.accessplastics.com/wp-content/uploads/pse-all-weath-evo-stik-sticks-like-ze0021.pdf) ou Simson ISR 70-03 (http://www.sheffins.co.uk/Literature/ISR% 2070-03.pdf).

Parfois l’ordinateur ne peut pas ouvrir le port d’entrée parce que le port utilise par le programme n’est pas le même que le port rendu disponible par l’ordinateur. Si c’est le cas, cherchez dans : My Computer → Propriétés → Équipements → Gestion des Appareils, et vérifiez les Ports (COM & LPT) et regarder les numéros pour voir s’ils sont différents de ceux qui sont utilisés dans le Programme de Transfert, ensuite, il faut cliquer à droit sur le Port → Propriétés → Paramètres du Port → Options Avancées et changer le numéro à celui désiré et cliquer sur OK.

La loi idéale de gaz dit que n moles de tout gaz à une pression ambiante P mb et une température Ta °C doit occuper Vol m3 lorsque Vol=nRuTa+273.15100P (Ru=8.31432 J mol-1 K-1 est le Constant Universel de Gaz). Donc, au temps t1 le CO2 occupe un volume C11000000Vd=n1RuTa+273.15100P m3.

Entre le temps t1 et t10 la concentration du CO2 augmente de C1 à C10 ppmv, de façon à ce que le nombre de moles de CO2 qui entrent dans la chambre pendant ce temps est n10−n1=C10−C11000000Vd100PRuTa+273.15 mol CO2. Cela égale un flux molaire de C10−C11000000Vd100PRuTa+273.151t10−t1A mol CO2 m-2 s-1. La masse molaire du CO2 est 44.01 g/mol est don, c’est l’équivalent de C10−C11000000Vd100PRuTa+273.151t10−t1A∗44.01∗3600 g CO2 m-2 h-1.

Metcalfe et al. (2009) had Ruc=C10−C1t10−t1∗P1000∗273Ta+273∗VdA∗44.01∗3.622.41 g CO2 m-2 h-1 mais le 22.41 L ici était pour l’ancienne température et Pression normales (0°C, 1013 mb) pendant qu’il aurait dû être la nouvelle température et pression normales (STP) (0°C, 1000 mb) qui aurait été à 22.7 L. Ces formes sont essentiellement l’équivalent à travers la valeur de Ru≈100*22.41/273.

D’après les mesures du dessin dans la note de bas de page qui se trouve ci-dessus, cela suggère que les ~4 cm supérieurs de la partie grise du SRC-1, sont occupés par le ventilateur et d’autres pièces. Metcalfe et al. (2009) avaient 0.001208 m3 ici avec une conception légèrement différente pour la bague d’adaptation.

Metcalfe et al. (2009) avaient des colliers légèrement plus petits, ayant un diamètre intérieur de 10.3 cm (une surface de 0.0083 m2).

Il faut mesurer dcollar et h sur le site pour chaque collier comme il y aura une variation non seulement en tant que résultat de la fabrication qui n’est pas toujours conformes, mais aussi parce que le collier peut s’enfoncer dans le sol ou être légèrement projeté en conséquence des activités de la faune des sols depuis les mesures précédentes.

Il faut mesurer dcollar et h sur le site  pour chaque collier comme il y aura une variation conséquente dans la fabrication qui n’est pas toujours conforme.