# Les transferts de chaleur

# Introduction

L’énergie correspond à un transfert ou échange par interaction d’un système avec son environnement. Ce système subit alors une transformation. On distingue habituellement 2 types d’énergie : i) le travail noté W qui peut prendre diverses formes selon l’origine physique du transfert en jeu (électrique, magnétique, mécanique…..), et ii) la chaleur notée Q.

La thermodynamique classique ne s’intéresse généralement qu’aux états d’équilibre et aux variations entre ces états, grâce à l’utilisation de fonctions d’état, qui sur un plan mathématique sont des différentielles totales exactes. On pourrait d’ailleurs plus logiquement appeler cette discipline la thermostatique.

Le formalisme généralement utilisé nécessite ainsi seulement la connaissance des états initiaux et finaux sans pour autant examiner le processus de transfert d’énergie, ni les modes d’interaction. L’étude complète et générale des mécanismes de transfert d’énergie nécessite d’aborder le formalisme de la thermodynamique hors équilibre (formalisme d’Onsager par exemple et théories de Prigogine) .

Dans le cadre de ce cours, nous nous limiterons de façon modeste, parmi les transferts énergétiques, à l’étude des transferts de chaleur ou transferts thermiques, selon un point de vue macroscopique. Nous serons ainsi amenés à répondre à 3 questions:

- Qu’est ce qu’un transfert de chaleur ?

- Comment la chaleur est elle transférée ?

- Pourquoi est-ce important de l’étudier ?

Les réponses apportées à ces 3 questions nous permettrons de comprendre les mécanismes physiques en jeu dans les transferts de chaleur et d’apprécier l’importance de ces transferts chaleur dans les problèmes industriels, environnementaux et économiques.

Définition : Un transfert de chaleur ou transfert thermique entre 2 corps est une interaction énergétique qui résulte d’une différence de température entre les 2 corps.

On distingue habituellement 3 modes de transfert de chaleur :

- La conduction thermique ou diffusion thermique

- Le rayonnement thermique

- La convection

Ces trois modes sont régis par des lois spécifiques et feront ainsi l’objet de chapitres différents, cependant strictement parlant, seuls la conduction et le rayonnement sont des modes fondamentaux de transmission  de la chaleur ; la convection, tout en étant très importante, ne fait que combiner la conduction avec un déplacement de fluide.

En outre il est rare qu’une situation particulière ne concerne qu’un seul mode : le plus souvent 2 sinon 3 modes entrent en jeu. Il sera donc nécessaire de poser correctement les problèmes pour prendre en compte ces différents mécanismes.

N’oublions pas qu’un autre mode de transfert, qui ne fera pas l’objet ici d’étude, existe : il s’agit des changements d’état.

## La conduction

La conduction est définie comme étant le mode de transmission de la chaleur (ou l’échange d’énergie interne) provoquée par la différence de température entre deux régions d’un milieu solide, liquide ou gazeux ou encore entre deux milieux en contact physique. (gradient de température dans un milieu).

Dans la plupart des cas on étudie la conduction dans le milieux solides, puisque dans les milieux fluides (c'est-à-dire liquide ou gazeux), il y a souvent couplage avec un déplacement de matière et donc mécanisme de convection.

La conduction est le seul mécanisme intervenant dans le transfert de chaleur dans un solide homogène, opaque et compact.

La conduction s’effectue de proche en proche :

Si on chauffe l’extrémité d’un solide il y a transfert progressif.

Si on coupe le solide, on stoppe le transfert.

Exemple : Barre de métal chauffée à l’une de ces extrémités.

On comprend donc intuitivemment que la conduction a une origine microscopique. Il s’agir d’un mécanisme de diffusion de la chaleur.

## Le rayonnement

Le rayonnement thermique peut être considéré comme un cas particulier du rayonnement électromagnétique. L’exemple le plus simple est celui du rayonnement solaire.

Le rayonnement thermique est le mode de transmission par lequel la chaleur passe d’un corps à haute température à un autre plus froid sans nécessité de support matériel. C’est donc le seul mode de transfert de chaleur qui peut se propager dans le vide.

Le rayonnement thermique ne diffère des autres ondes électomagnétiques,comme les ondes hertziennes par exemple, que par son origine : la température. En effet tout corps rayonne tant que sa température est différente de 0K.

Le rayonnement thermique est un phénomène de surface.

## La convection

La convection est le mode de transmission qui implique le déplacement d’un fluide gazeux ou liquide (écoulement) et échange avec une surface qui est à une température différente.

Exemple : C’est ce qui se passe le long d’un radiateur. L’air froid s’échauffe au contact avec le radiateur, se dilate et monte sous l’effet de la poussée d’Archimède. Il est alors remplacé par de l’air froid et ainsi de suite ; il ya existence de courants de fluide dans l’air ambiant.

On distinguera la convection forcée (due à l’action d’une pompe, ventilateur…) de la convection naturelle dans laquelle le mouvement du fluide est créé par des différences de densité, elles mêmes provoquées par des différences de températue.

On peut schématiquement  représenter les transferts de chaleur comme ci-dessous :

CONDUCTION

Sens du flux de chaleur

Sens du flux de chaleur

Sens du flux de chaleur

RAYONNEMENT

CONVECTION

# LA CONDUCTION

## I. Origine microscopique du mécanisme de conduction

Rappelons que la conduction nécessite un support matériel et que son origine est microscopique, liée aux atomes et aux molécules du milieu où se produit la conduction.

La conduction peut être vue comme le transfert d’énergie de particules les plus énergétiques vers les particules les moins énergétiques, à cause des interactions entre particules.

## Description simplifiée du mécanisme physique

Exemple : gaz sans mouvement d’ensemble (pas de convection).

Prenons un gaz contenu entre deux surfaces à T1 et T2 avec  T1 > T2.

Dans un modèle moléculaire simple (théorie cinétique des gaz parfaits – distribution de Maxwell) :

où v désigne la vitesse quadratique moyenne d’agitation des molécules sous la seule action de la température T.

k est la constante de Boltzmann (k=1.38 10-23 J.K-1) et m la masse d’un atome ou d’une molécule.

Les molécules en mouvement près de T1 ont la température T1.

Les molécules en mouvement près de T2 ont la température T2.

Une énergie plus grande est par conséquent associée à une température plus grande.

Au moment des collisions qui sont incessantes, il y a transfert d’énergie des molécules les plus énergétiques vers les moins énergétiques, des plus rapides vers les moins rapides, c'est-à-dire des plus hautes températures vers les plus basses.

Si l’on considère un plan fictif d’abscisse x0 dans le gaz (voir figure), des molécules traverse continûment la surface dans un sens ou dans l’autre.

Mais les molécules du dessus ont une énergie plus grande car la température est plus élevée, il se produit ainsi un transfert net dans le sens des x>0 par mouvement aléatoire des molécules. Il s’agit d’un processus de diffusion d’énergie

Pour un liquide le modèle est à peu près le même avec des interactions plus fortes.

Dans les solides il faudra distinguer 2 cas, les matériaux de type conducteur électrique et les matériaux de type isolant électrique.

On observe que les bons conducteurs thermiques sont aussi des bons conducteurs électriques (métaux), intuitivement, il est facile de comprendre que dans le cas des matériaux conducteurs électriques, les électrons responsables de la conduction électrique sont aussi responsables de la conduction thermique.

Par contre dans le cas des isolants électriques, les vibrations atomiques (phonons) sont à l’origine microscopique de la conduction thermique

## II. La loi de Fourier

II. 1. Notion de flux

Après cette brève introduction sur l’origine microscopique du mécanisme de conduction thermique,  intéressons nous à son aspect macroscopique, tel que l’à découvert J.B FOURIER au début du 19ème siècle.

C’est en effet J.B Fourier qui en 1822 publie la loi fondamentale de la conduction dans son traité : « La théorie analytique de la chaleur ». Rappelons qu’il avait obtenu en 1812 le prix de l’Académie des Sciences pour un mémoire sur la propagation de la chaleur, délivré par un jury qui comprenait Laplace, Legendre et Lagrange !.

Fourier apparente ainsi la conduction de la chaleur à l’écoulement d’un fluide des régions les plus chaudes vers les régions les plus froides et considère les milieux comme continus, en négligeant toute dilatation volumique.

Considérons un transfert élémentaire de chaleur élémentaire entre deux plans indéfinis portés aux températures T et T+dT. Ces deux plans délimitent une portion de solide et sont supposés perpendiculaires à un axe Ox. La loi de Fourier exprime naturellement que la chaleur échangée  est proportionnelle à : la surface d’échange, la différence de température entre les 2 parois, le temps écoulé et inversement proportionnel à la distance entre plans.

x

x+dx

O

Soit :            loi de Fourier [1] .

S est la surface d’échange (perpendiculaire à l’axe 0x)

dT est l’écart de température entre les 2 plans séparés de dx

dt désigne le temps que dure l’expérience.

est le coefficient de proportionnalité appelé conductivité thermique ou conductance spécifique.

Le signe ( - ) correspond à une convention qui impose une quantité de chaleur échangée positive () dans le sens des températures décroissantes et des es x croissants. Il est a noté que cette convention est en fait opposée à elle choisie généralement en thermodynamique classique ou l’on impose toujours que toute énergie perdue par le système est comptée négativement.

Il est en fait plus commode d’utiliser le flux thermique  que l’on peut définir :

 est homogène à une puissance et s’exprime en Watts (W).

On a donc   [2]

On utilise aussi couramment la densité de flux qui correspond au flux échangé rapporté à l’unité de surface.

Soit : 	 s’exprime en (W/m²)

Et ainsi ϕ = −λ dTdx dans un problème unidimensionnel [3].

Dans le problème simplifié ci-dessus on a implicitement considéré un mécanisme de conduction unidimensionnel perpendiculaire à l’axe des x. Dans un cas général de mécanisme tri-dimensionel on exprimera une densité de flux de chaleur selon chacune des directions principales d’un repère orthonormé (O x,y,z).

Soit suivant Ox : 	ϕx = −λ ∂T∂x)y,z

suivant Oy : 			ϕy = −λ ∂T∂y)x,z

suivant Oz :			ϕz = −λ ∂T∂z)x,y

ou encore : 					ϕ = −λ grad T	[4]

Dans le modèle de l’équation [3], la conductivité thermique est supposée être un scalaire constant. C’est le cas des solides homogènes et isotropes. Il existe cependant de nombreux cas ou la conductivité thermique dépend des propriétés d’orientation du solide (cristal, matériau déposé en couches minces, matériau fibreux etc….). La conductivité thermique devient alors un tenseur et la loi de fourier généralisée s’exprime par :

ϕ = −Λ grad T	[5]

où Λ =λxxλxyλxzλyxλyyλyzλzxλzyλzz désigne le tenseur des conductivités thermiques.

Dans la plupart des cas, le tenseur peut être diagonalisé sous la forme Λ =λu000λv000λv où les grandeurs u, v, w désigne les conductivités principales du milieu selon les directions Ou, Ov,Ow.

## II. 2 . La conductivité thermique

La conductivité thermique  (souvent notée k dans les pays anglo-saxons) exprime, de par sa définition, l’aptitude d’un matériau à conduire la chaleur.

Définition : la conductivité thermique est le flux de chaleur qui traverse une surface unité pour un matériau soumis à un gradient de température égal à l’unité.

La conductivité thermique s’exprime en W.m-1.K-1.

La conductivité thermique dépend de :

- La nature physico-chimique du matériau

- La nature de la phase considérée (solide, liquide, gaz)

- La température

- L’orientation dans les matériaux anisotropes

Ordre de grandeur à température ambiante (20°C)

| Type de matériau | Conductivité thermique (W.m-1.K-1) |
| --- | --- |
| Gaz à la pression atmosphérique | 0.006-0.18 |
| Matériaux isolants | 0.025-0.25 |
| Liquides non métalliques | 0.1-1.0 |
| Solides non métalliques | 0.025-3 |
| Liquides métalliques | 8.5-85 |
| Alliages métalliques | 10-150 |
| Métaux purs | 20-400 |

La conductivité thermique dépend de la température lorsque l’on considère des plages étendues de température. Dans ce cas on pourra cependant souvent considérer une variation linéaire avec T, sous la forme : 	λ = λ0 1+bT−T0

0 désigne la conductivité à T=T0 et b est une constante expérimentale.

La dépendance en température de différents matériaux est illustrée dans la figure ci-dessous (extraite de J. Crabol – transfert de chaleur- ed. Masson 1989)

Dans la suite de ce cours on considérera systématique la conductivité thermique  comme un scalaire constant ce qui revient à se placer dans le cas de matériaux homogènes et isotropes. Cette simplification n’est cependant pas abusive car il est souvent difficile de procéder différemment et même dans le cas de matériaux typiquement inhomogènes (béton par exemple) on considère une conductivité moyenne appelée conductivité effective.

# II / La conduction

## II. 3 . Equation générale de la conduction

A /  Cas général

Considérons un solide dans lequel nous découpons un élément de volume parallélépipédique de cotés dx, dy et dz parallèles aux cotés d’un trièdre orthonormé direct Oxyz.

Ce volume macroscopique est supposé être soumis à un flux de chaleur , qui s’échange par conduction au sein du matériau

Volume macroscopique

z

z+dz

y

O

y

x

z

x

x+dx

y

y+dy

z

# Flux 

x

Elément de volume

Le volume élementaite considéré est d=dx.dy.dz

Ecrivons le bilan thermique pour ce parallélépipède élémentaire d qui reçoit et transmet de la chaleur.

A pression constante la chaleur élémentaire échangée au sein de ce volume élémentaire est donnée par les relations classiques de la thermodynamique pour les systèmes incompressibles :

δQ = m CpdT= m C dT

m désigne la masse du volume élémentaire d, soit m=d avec  masse volumique du matériau considéré.

Cp est la capacité calorifique à pression constante. Dans la suite du texte puisque qu’il s’agit toujours de la capacité à pression constante on se contentera de la noter C

dT est un écart élémentaire de température.

Cette chaleur élémentaire peut aussi être exprimée à partir d’un bilan thermique écrit en fonction des flux élémentaires échangés suivant chacun des axes, pendant le temps dt. Soit :

: chaleur reçue par l’élément de volume suivant les directions Ox, Oy et Oz respectivement en x, y et z

: chaleur sortant de l’élément de volume suivant les directions Ox, Oy et Oz respectivement en x+dx, y+dy, z+dz.

La multiplication par dt est effectuée pour passer du flux à .

De plus il peut y avoir production interne de chaleur au sein du matériau. Citons par exemple la chaleur produite au sein d’un conducteur électrique par effet Joule, ou encore des réactions chimiques éventuelles, des changements d’état (avec donc existence de chaleur latente), des phénomènes d’irradiation induisant une production interne de chaleur, etc….

Si l’on appelle  la source interne correspondant à la chaleur produite par le matériau de manière interne par unité de temps et par unité de volume, il faut donc prendre en compte dans le bilan thermique effectué sur l’élément de volume d , la quantité

Le bilan final s’écrit :

[6]

Avec   avec S=dx dy

D’où :

x, y, z désigne les conductivités principales du milieu

D’où l’on tire d’après l’équation [6] :

Simplifions par  et divisons par dt (en remarquant que T=f(x,y,z,t)  ) :

D’où l’on tire l’équation générale de la conduction :

[7]

B /  Cas d’un solide homogène et isotrope

Comme nous l’avons déjà souligné, nous nous placerons systématiquement dans le cas pratique du solide homogène et isotrope. Dans ce cas =constante et sont indépendants de la température,

d’ou l’équation T devient :

λ ∂2T∂x2 + ∂2T∂y2 + ∂2T∂z2 + q = ρC∂T∂t

Spoit

: Laplacien de T	[8]

Plusieurs cas peuvent se poser :

- c’est à dire T ne dépend que de x,y,z (position) , on dira que l’on est en régime permanent (ou stationnaire).

- Sinon, on dira que l’on est en régime variable (éventuellement périodique)

- Il n’y a pas nécessairement production interne de chaleur ; dans ce cas  et on dira que l’on est en conduction morte.

- Dans la cas contraire, on parlera de conduction vive.

En conclusion tout problème de conduction suppose :

- La résolution d’une équation différentielle

- La connaissance de conditions initiales (t=0)

- La connaissance de conditions aux limites spatiales (température de surface par exemple)

## II. 4 . Conditions aux limites spatiales

Elles expriment comment, à partir de l’instant zéro, varient sur les frontières du corps étudié, la température ou sa dérivée ou encore une combinaison des deux.

### Conditions de Dirichlet (1er type)

La distribution de température TS à la surface frontière considérée est donnée en fonction du temps et pour tous les points de la surface. T=f(x,y,z). Le cas le plus courant est celui où TS ne dépend ni de t, ni de l’espace (uniforme sur l’espace).

TS = constante

### Conditions de Neumann (2ème type)

On impose la densité de flux à la surface, pour tous les points de la surface en fonction du temps :

Le cas particulier intéressant est d’avoir ϕS=constante ∀x,y,z

### Conditions de Fourier ou de Robin (3ème type)

Les 2 premiers types de conditions aux limites apparaissent comme les plus simples à considérer dans l’équation générale de la conduction, cependant on comprend aisément que la connaissance des température du milieu ambiant de part et d’autre du solide considéré est un cas concret particulièrement courant. Il s’agit des conditions de Fourier. On impose au fluide au fluide ambiant une température que l’on notera qui sera  connue.

Le milieu ambiant est généralement un fluide (exemple d’un mur dans l’air) et ce fluide est donc soumis à des phénomènes de convection et/ou de rayonnement. Il y a ainsi lieu d’introduire quelques notions sur ces deux mécanismes de transfert de chaleur que nous serons amené à prendre en compte.

## III. Introduction au Rayonnement Thermique

Considérons un matériau recevant un flux d’énergie électromagnétique i. Ce flux peut être réfléchi en partie r, transmis en partie t ou absorbé en partie a.

i

r

t

a

La conservation de l’énergie impose que : i=r+t+a

Cette relation peut encore s’écrire : 1 = ΦrΦi + ΦtΦi + ΦaΦi = r+t+α

Avec :        - r : coefficient de réflexion

  - t : cœfficient de transmission

  -  : coefficient d’absorption

Si =1 le matériau absorbe tout le rayonnement qu’il reçoit, on parle alors de corps noir

Le corps noir sert de référence à l’étude du rayonnement thermique des corps. Le corps noir correspond à un corps susceptible d’absorber tout le rayonnement qu’il reçoit, mais aussi capable de le réémettre intégralement. On parle de radiateur intégral et d’émetteur intégral.

Si l’on défini le cœfficient d’émission  d’une surface réelle comme étant le rapport du flux émis par cette surface à celui émis par la même surface si elle était noire, on a évidemment pour le corps noir :

==1

La loi de Stephan-Boltzmann (1879) énonce que le rayonnement thermique d’une surface S noire à la température TS, s’exprime par Φ = σSTS4	[9]

Elle exprime que le flux d’énergie radiante émis par une surface idéale appelée « noire » est proportionnel à l’aire de cette surface et à la puissance quatrième de la température absolue TS de la surface.

est la constante de Stephan qui vaut

Le flux d’énergie rayonné émis par une surface réelle quelconque (appelée corps gris _ voir partie du cours sur le rayonnement) devient alors : Φ = ασSTS4 = εσSTS4

où  est le facteur d’absorption de la surface grise et  le facteur d’émission de la surface considérée.

Dans le cas de la surface grise on =1 (et bien sûr 0≤α=ε<1)

Lorsqu’il y a échange entre la surface rayonnante et le milieu extérieur (température ) , l’équation d’échange s’écrit : 	Φ = α σ STS4 − T∞4	[10]

Exemple : corps gris à la température TS enfermé dans une enceinte à

## IV. Introduction à la convection

Rappelons que la convection est le mode de transmission qui implique nécessairement le déplacement d’un fluide, liquide ou gazeux.

Le traitement mathématique de la convection est complexe puisqu’il combine les lois de la conduction et de l’écoulement des fluides, c’est pourquoi on fait souvent appel dans la pratique à des formules semi-empiriques.

Pour pouvoir aisément traiter les problèmes de conduction, on exprime assez intuitivement que le flux échangé par convection le long d’une surface S, à la température de surface Ts, et plongé dans un milieu ambiant à , s’exprime par la relation, dite de Newton :

Φ = hSTs−T∞	[11]

avec

h : conductance spécifique du milieu considéré, souvent appelé coefficient d’échange ou coefficient de surface ou plus simplement coefficient de convection.

S : l’aire perpendiculaire au flux de chaleur

TS : La température de la surface « léchée » par le phénomène de convection

: la température du fluide au large ( : loin de la surface)

h s’exprime en W.m-2.K-1

Cette relation, dont la simplicité est trompeuse, permet d’exprimer globalement le phénomène de convection.

h est souvent considéré comme constant toutefois, il faut savoir qu’en fait h dépend :

du point où l’on est

de l’état surface et de la géométrie du système

de la vitesse du fluide et de ses propriétés physiques

de la différence de température

h est donc une grandeur globale, complexe et variable.

Reprenons la loi sur le rayonnement :

Φ = α σ STS4 − T∞4 avec TS qui peut s’écrire TS=T∞ + TS−T∞ = T∞ +ΔT

c’est à dire TS = T∞ 1+ΔTT∞

d’où TS4 = T∞4 1+ΔTT∞ 4  si     on tire    TS4 = T∞4 1+4ΔTT∞

d’où TS4 − T∞4= 4ΔT.T∞3

soit Φ = 4ασST∞3 T−T∞

Ainsi pour le rayonnement thermique, on montre que le flux échangé avec une surface TS est, en première approximation, proportionnel à la quantitéS TS−T∞.

Dans le cas de la convection, la relation de Newton exprime également que le flux échangé est proportionnel à S TS−T∞.

On peut donc exprimé de manière global que le flux échangé par convection-rayonnement s’exprime par

Φ = KSTs−T∞	[12]

où K est appelé coefficient global, ou encore coefficient de convection-rayonnement, ou encore coefficient de transmission thermique (CTT), ou encore coefficient de transfert

Nous exprimons ici la loi de Newton de la convection en remplaçant h par K. Le CTT englobe la convection et le rRayonnement, il s’exprime en W.m-2.K-1 .

Il est utile de connaître les ordres de grandeur du coefficient K :

| Convection naturelle | Air, gaz | 5 à 50 |
| --- | --- | --- |
| Convection forcée | Air, gaz | 10 à 500 |
|  | Eau | 100 à 15000 |
|  | huile | 50 à 1500 |
|  | Métaux liquides | 50 à 1500 |
| Ebullition | eau | 5000 à 25000 |
|  | liquides | 2500 à 50000 |
| Condensation | Vapeur d’eau | 4000 à 50000 |
|  | Vapeur quelconque (condensation en gouttes) | 50000 à 400000 |
|  | Vapeur quelconque (condensation en film) | 400 à 10000 |

Remarquons enfin que la loi de newton nous permet d’aborder le cas d’une condition aux limites très fréquente en conduction : celui où un solide est « léché » par un fluide à la température , le coefficient de convection rayonnement étant K.

On applique alors la loi de conservation du flux :

(Cas d’un problème unidimensionnel)

: traduit la conduction dans le solide et  : Convection entre le solide et le fluide.

## V. Conduction morte en régime permanent

### V.1.  Le mur (la plaque)

Définition : Un mur est constitué par l’espace de matière compris entre deux plans parallèles infinis.

On supposera que la température sur chacune des faces est uniforme.

La conduction est supposée unidimensionnelle perpendiculaire aux faces du mur, dans le sens des x>0

Soit e :

Les conditions aux limites également

L’équation générale de la conduction est

Dans ce cas q =0 et ∂T∂t = 0	d’où ΔT=0

Soit dans le cadre d'un problème unidimensionnel :  , dont la solution est T(x)=A.x+B

### II. 7 . 2.  Le mur avec conditions de Dirichlet

Nous prendrons x=0 pour l’une des faces et x=e pour l’autre.

T=T1 si x=0 et T=T2 si x=e

en x=0 B=T1  d’où T=A.x + T1

Prenons x=e d’où

[13]

d’où    :      	[14]

On peut représenter l’évolution linéaire des températures au sein du mur, comme ci-dessous :

T

x

x=0

x=e

T1

T2

### V.2.  Notions de résistance thermique

Il est possible de construire une analogie électrique où :

Le flux  est analogue à un courant électrique I passant dans une résistance R

L’ecart de température  est analogue à une différence de potentiel (ou tension ) V aux bornes de la résistance R

d’après la loi d’Ohm V=RI et en conduction

Autrement dit  peut être considérée comme analogue à une résistance électrique

On pourra ainsi définir  comme la résistance thermique du mur.

Remarque : cette analogie peut être plus poussée. En effet il suffit de comparer les relations qui donnent la résistance thermique d’un matériau et la résistance électrique d’un conducteur cylindrique :

Avec  : résistivité électrique et  : la conductivité thermique

La résistivité électrique est l’inverse de la conductivité électrique.

On note donc immédiatement la similarité des relations.

Unité de la résistance thermique :

R est homogène à une température / flux , donc R s’exprime en K/W.

L’analogie n’a d’importance que dans les applications potentielles. Ainsi on pourra considérer le cas de murs en série et des murs en parallèle.

Murs composites en série

Considérons n couches de matériaux d’épaisseur respectives e1, e2, ….en de conductivité thermique et soit T1, T2, ….Tn, Tn+1 les températures de chacune des faces.

En supposant qu’il n’y a pas de pertes de chaleur, ni de production interne, le même flux traverse toutes les parois, selon les relations :

en

Tn

Tn+1

x

--------------------------

Mais d’une manière générale entre deux faces extrêmes :

C’est à dire :

Une association de murs en série est telle que 	[15]

On comprend immédiatement l’intérêt d’une telle relation qui permet d’en tirer le flux échangé par conduction au sein d’un mur composite, sans pour autant connaître les températures des faces de chacune des épaisseurs. Il est en effet très difficile concrètement de faire des mesures de température au sein de l’épaisseur d’un mur.

Murs en parallèles

Dans beaucoup de cas, on peut continuer à combiner les équations relatives à la théorie unidimensionnelle et faire appel à l’analogie électrique avec combinaison de résistances en parallèle.

Exemple : Deux murs en parallèle

Il s’agit de deux murs superposés. On néglige les effets de bord.

Comme pour les résistances électriques on tire donc dans ce cas : 1R = 1R1 + 1R2

On peut parfairement généraliser cette relation obtenue pour 2 murs à un nombre quelconque de murs :

[16]

### V.3. Le mur avec conditions de Neumann

Le mur avec conditions de Neumann revient a imposer une densité de flux sur l’une des faces. Comme  cela revient à imposer la pente de T en fonction de x.

La condition de Neumann n’est imposable que sur une seule surface (par exemple x=e )

Sur l’autre face, on impose une condition de Dirichlet

D’où en x=0   T=T1

En x=e

(Equation de la conduction)

x=0  T=T1=B

d’où   loi linéaire (logique)

en x=e

### V.4.  Le mur avec conditions de Fourier

Ce cas est très important car il correspond à un modèle souvent proche de la réalité. Il s’agit du mur plongé dans un milieu fluide (le plus souvent de l’air ambiant) de températures  connues. L’épaisseur du mur est notée e et les coefficients de convection-rayonnement de part et d’autre du mur sont connus respectivement notés K1 et K2.

Milieu 1

Milieu 2

Les températures de surfaces du mur (non connues) sont notées T1 et T2

Les conditions aux limites s’écrivent :

En x=0

En x=e

En utilisant la notion de résistance thermique, il est possible d’écrire :

- Loi de Newton (Milieu 1) :   avec

On définit ainsi une nouvelle résistance thermique :

Il s’agit donc de la résistance thermique d’un milieu fluide de cœfficient de convection rayonnement K.

- Mur simple _ Conduction morte régime permanent

- Loi de newton (Milieu 2)   avec

On tire alors :

(1)

(2)

(3)

_____________

(4)

Rtotal est la résistance globale et telle que

Dans le mur

Toutefois dans la majorité des cas, on a accès simplement à , températures du milieu dans lequel est plongé le mur plutôt que les températures de surface difficile à mesurer.

(4)    donc

- :

- :

D’où

Et

D’où

:  T1=B

Remarques importantes :

Souvent on a   (métaux)

Et   donc  est faible

La pente est donc faible ( mais dépend aussi de )

La température du mur suivant les cas pourra être considérée comme uniforme.

Si K2 (ou K1) augmente, R2 (ou R1) diminue.

Donc  diminue ( ou  diminue)

Le mur est toujours isotherme, mais les températures de surface dépendent beaucoup de K.

Ce qui veut dire que la température à la surface évolue vers la température du milieu ambiant qui a le plus grand K.

A la limite si K tend vers l’infini, T tend vers  et on retombe sur une condition de Dirichlet.

Exemple d’application : équilibre thermique d’une vitre

Considérons une vitre d’épaisseur 4mm.

D’un coté  (intérieur)

De l’autre  (extérieur - hiver)

On considérera 2 cas :

Soit à l’extérieur l’air est calme .

Soit à l’extérieur , il existe une tempête et donc

La valeur du coefficient de convection-rayonnement à l’intérieur est celle de l’air calme soit .

D’où

Conclusion : la vitre est essentiellement  isotherme. On note dans cet exemple numérique l’effet bien connu de « vitre froide ».

Si a l’extérieur il y a un ouragan : convection forcée : K=100 W.m-2.K-1(dans la pièce, air calme : K=10 W.m-2.K-1)

La vitre est toujours isotherme, mais les températures de surface sont largement influencées par le coefficient K extérieur.

### V.5. Le mur où la conductivité varie avec la température

Si la gamme des températures rencontrées dans un problème de conduction est telle que les valeurs de  sont différentes d’une extrémité à l’autre de cette gamme on ne peut plus faire l’hypothèse de  constant.

Dans ce cas, on peut faire l’approximation que la conductivité thermique varie linéairement avec la température, soit  avec  la conductivité à T=0, et b dépend du matériau.

Pour un mur, problème unidimensionnel, il faut alors revenir à l’équation générale de la conduction dans le cas d’une conductivité thermique non uniforme (équation [7] –leçon précédente):

(conduction morte , en régime permanent  )

(1)

Les constantes E et D se déterminent expérimentalement.

La distribution des températures est donc parabolique au sein du mur.

On peut résoudre le problème en considérant deux conditions de Dirichlet :

x=0     T=T1	T1>T2

x=e     T=T2

Qui conduisent à  et

En reportant dans (1) et en exprimant T(x) on tire :

Trois cas sont a envisager : b>0, b=0 et b<0

b=0 :  : cas linéaire entre T1 et T2 (cas déjà traité)

b>0 : concavité vers le haut            (voir dessin)

b<0 : concavité vers le bas

### V.6. Le cylindre creux : Application au calorifugeage

Considérons un cylindre creux (ou conduite tubulaire) suffisamment long par rapport aux rayons ri (rayon intérieur) et re ( rayon extérieur)

Les parois internes et externes sont des surfaces isothermes. La température ne dépend pas de la cote z (axe du cylindre creux) .

Flux radial

ri

O

re

L’équation de la conduction est :

Dans le cas d’une conduction morte en régime permanent :

Dans le cas du cylindre, le problème est radial et ne dépend que de r. On rappelle que le Laplacien en coordonnées cylindriques (indépendant de  et z) s’écrit :

Soit :  ou encore

Après une première intégration : ,

D’où :

Considérons des conditions aux limites de type Dirichlet :

T=Te    si    r=re

T=Ti    si    r=ri

On obtient le système :

Soit      et

D’où : 	[17]

D’autres conditions aux limites sont applicables et le traitement quoiqu’un peu plus compliqué est identique à celui adopté par le mur.

T ne dépend que de r (T(r)).

La loi de Fourier nous dit que

Soit si l’on considère une longueur l de cylindre.

d’où

La résistance thermique est définie comme :

Soit   [18]. On a ainsi défini une nouvelle résistance thermique pour une conduite cylindrique.

Dans le cas d’un tube circulaire composite, composé par exemple de n matériaux superposés limité par des cylindres r0,r1…rn de conductivité respectives .

La résistance thermique de chaque cylindre est :

La résistance thermique totale du tube est :  (résistances en série)

Si les températures extrêmes T1 et T2 sont imposées, on peut calculer le flux par la relation :

où RT est la résistance thermique totale.

Application :  calorifugeage d’une canalisation dans l’air

Il s’agit du cas courant d’isolation thermique de canalisations. A titre d’exemple citons les canalisations d’eau de chauffage central que l’on calorifuge dans les parties froides (caves, sous-sols) des habitations.

Considérons un tube cylindrique de rayon ri, re. Supposons qu’autour de ce tube soit placé un isolant de rayon extérieur r et de conductivité thermique .

A l’intérieur de la canalisation, un milieu (eau par exemple). A l’extérieur de la canalisation calorifugée, de l’air ambiant caractérisé par un coefficient de convection rayonnement noté K et une température .

La résistance thermique du système est :  R=Reau+Rcanalisation+Rcalorifugeage+Rair extérieur

L’ensemble Reau+Rcanalisation est constant et sera noté R0. La résistance totale peut donc s’exprimer par :

(longueur du tuyau : L)

Examinons comment varie R avec le rayon extérieur du calorifugeage. Pour cela on étudie la fonction R(r).

D’où si

rc est appelé rayon critique, il correspond à une résistance thermique extrémale.

On a donc

Soit  si r > rc   et  si r < rc

Cependant il faut faire attention que le calorifugeage est une épaisseur surajoutée à la conduite, on a donc forcément . 2 cas peuvent alors se produire en fonction de la valeur prise par le rayon critique par rapport à re

- Si . C’est le cas des grosses conduites. Le calorifugeage conduit « naturellement » à une augmentation de la résistance thermique d’ensemble. Il est donc efficace.

- Si     Lorsque

      - R décroît avec r

R croît avec r

zone ou le calorifugeage est nuisible

zone ou le calorifugeage devient utile

Conclusion : Pour calorifuger, il faut augmenter la résistance thermique. Si le rayon externe du calorifugeage est inférieur à rc, il est non seulement inutile, mis nuisible d’ajouter un calorifugeage. En fait comme l’illustre la figure ci-dessus, il faut largement dépasser rc avant que le calorifugeage ne devienne utile. C’est le cas classique des calorifugeages de petites conduites.

Exemple d’application numérique

On considère une canalisation où circule de l’eau à 80°C

La canalisation est à la température de l’eau 80°C

Le milieu extérieur est de l’air calme à 10°C - K=10 W.m-2K-1

Ajoutons un calorifugeage en PVC

Considérons deux cas :

Soit un petit tuyau de rayon re=5mm

Soit un gros tuyau de rayon re=50mm

Sans le tableau qui suit, en fonction de l’épaisseur du calorifugeage r-re on a les pertes  suivantes ( en W/m2) :

| r-re | re=5 mm | re=50 mm |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 | 220 |
| 1 | 25 | 210 |
| 2 | 27 | 201 |
| 5 | 30 | 179 |
| 10 | 31 | 153 |
| 100 | 21 | 55 |

- Pour les petits tuyaux les pertes augmentent avec le calorifugeage : Calorifugeage nuisible

En fait tout dépend de l’effet recherché, par exemple dans le cas d’un conducteur électrique on cherche au contraire à éliminer l’effet Joule le mieux possible à l’aide d’un isolant électrique de rayon rc.

- Les gros tuyaux sont au contraire faciles à calorifuger.

### V. 8.  Les sphères concentriques

Nous nous limiterons ici à quelques résultats sans démonstration.

L’équation de la conduction morte en régime permanent nous donne :

Considérons une sphère creuse de rayon extérieur Re et de rayon intérieur Ri. Le problème est radial (r) . En coordonnées sphériques on a :

qui conduit à

En considérant des conditions aux limites de type Dirichlet :

T=Te    si    r=Re

T=Ti    si    r=Ri

On tire 	[19]

Si on considère des surfaces sphériques concentriques, l’épaisseur optimum de calorifugeage conduit à introduire également la notion de rayon critique rc = 2λK.

Dans la pratique industrielle, les réservoirs sphériques ont souvent des grandes dimensions (cas par exemple de citernes enterrées) et donc on se trouve presque toujours dans la condition r > rc. Le cas d’une augmentation des déperditions par calorifugeage est ainsi exceptionnel.

V.9. Synthèse des résultats obtenus en conduction morte unidimensionnelle suivant la géométrie

|  | Mur plan | Cylindre creux | Sphère creuse |
| --- | --- | --- | --- |
| Equation de la conduction | d2Tdx2 = 0 | 1r ddrr dTdr = 0 | 1r2 ddrr2 dTdr = 0 |
| Distribution des températures |  |  |  |
| Flux de chaleur |  | φ = 2πλlnreriTi−Te | φ = 4πλ1ri − 1reTi−Te |
| Résistance thermique | R = eλS |  | R = 1ri − 1re4πλ |

## VI . Conduction vive en régime permanent

On rencontre le cas de la production interne de chaleur dans de nombreux exemples : résistances électriques, réacteurs nucléaires, lits de combustible, dans les foyers de chaudière, four à induction, four à micro-ondes, réacteurs chimiques, barrage en béton lors de leur coulée, changement de phase…etc..

L’énergie interne dégagée par unité de temps et de volume peut être uniforme et constante dans le temps, ou dépendre directement de la température du point considéré, dépendre de ses coordonnées, dépendre à la fois de sa température et de ses coordonnées.

Notons qu’une source interne peut être négative : elle s’appelle alors puits de chaleur. Les réactions endothermiques en constitue un bon exemple.

### VI .1.  Le mur d’épaisseur 2L avec une source interne constante dans le temps et uniformément répartie

L’équation de la conduction dans le cas de ce problème à une dimension devient :

Avec  : quantité de chaleur par unité de temps et de volume.

D’où

Soit

La répartition des températures est alors parabolique.

La concavité dépend du signe de la quantité

Pour des conditions aux limites du type Dirichlet on pose :

En x=0      T=T1

En x=2L   T=T2

Dans ce cas il vient :

D’où   	[20]

On obtient une parabole, dont la concavité varie avec les quantités  et .

Le cas le plus courant est celui ou les températures des surfaces sont égales, c'est-à-dire le cas d’une source interne qui se réparti symétriquement au sein du mur. Compte tenu de la symétrie du problème on peut choisir l’origine au centre de la plaque.

Si on change x en –x : pas de modification de la fonction.

Le problème est symétrique (A=0)

Et en x=L

D’où 	[21]

La température est maximum au centre avec x=0 :

La température T(x) peut alors s’exprimer en fonction de TM en éliminant TS.

La quantité de chaleur (ou flux) traversant chaque plan d’abscisse x s’écrit :

et

Soit    est fonction de x.

En x=L     	[22]

Remarque :    soit

En reportant dans   on tire :

Expression tout a fait comparable avec le même problème en conduction morte pour une distance de parcours de la chaleur de .

Il est possible d’étudier différents problèmes et adapter le même plan dans le cas de la conduction vive que dans le cas de la conduction morte.

En particulier il est possible d’étudier ce qui se passe avec des conditions aux limites de Fourier.

Il est également possible d’étudier d’autres formes que celles du mur : cylindres pleins, creux, sphère pleines, creuses… etc..

Il est aussi possible de supposer que la source interne dépend de la température et du point considéré.

Nous nous limiterons à deux exemples dont les applications sont importantes :

- Le cylindre plein avec source interne constante

- Conduction vive en régime permanent avec source interne dépendant de la position (cas du mur)

### VI.2.  Le cylindre plein avec source interne constante

L’équation de la conduction est :

Soit encore 	⇔

Après une première intégration on tire :

Soit :

Les deux constantes A et B sont déterminées par des conditions aux limite en r=0 et r=R ( si l’on prend des conditions de Dirichlet)

En r = 0  La température doit être finie, ce qui impose A=0

En r = R T=TR,

D’où 	[22]

Il s’agit donc d’une parabole comme dans le cas du mur.

La température est maximale en r=0 :

Le flux traversant une surface cylindrique de rayon r donné et de longueur L :

En particulier le flux quittant le cylindre en surface (r=R) vaut : 	[23]

Si l’on connaît la température du milieu ambiant  (et non TR), c’est à dire si on se place dans des conditions aux limites de type Fourier :

avec

D’où

Application : ligne électrique haute tension

Etudions la thermique d’une ligne à haute tension dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Courant transporté I=1000A

- Diamètre : 2.5cm

- Résistance électrique par unité de longueur : Rel=0.06/km

- Conductivité thermique du cuivre : =381 W/mK

- Température extérieure estivale : T∞=30°C

- Coefficient de convection rayonnement de l’air ambiant à 30°C : K=18W/m2.K

On peut calculer la production interne de chaleur due à l’effet Joule:

Température de surface :

Ecart de température entre le centre TM et l’extérieur TR :

Isotherme

Conclusion : on observe un net échauffement de la ligne, par contre celle-ci peut être considéré comme quasiment isotherme entre le cœur et la surface extérieure.

### VI.3.  Le mur avec source interne de chaleur dépendant de la position

On rencontre le cas des sources internes qui dépendent de la position dans l’absorption des neutrons par les éléments combustibles ou autres composants d’un réacteur nucléaire, mais également dans les fours à micro-ondes.

Considérons une plaque d’épaisseur L, de températures de surface T1 et T2 (respectivement T1>T2) et soumise sur la face la plus chaude à un rayonnement conduisant à une production interne de chaleur.

Cette source interne peut être modélises dela façon suivante :

avec  qui est la valeur de  en x=0  ,   est un coefficient d’absorption.

Dans ce cas l’équation gnérale de la conduction s’exprime par :

En particulier si : pour x=0  T=T1 et x=L   T=T2

On tire x=0        Soit

Si x=L   d’où

[24]

On voit que cette expression se compose d’un terme de conduction morte (évolution linéaire du type ) et d’un terme du à la source interne d’allure exponentielle.

On peut également chercher la puissance totale rayonnée (source interne ) :

avec  l’élément de volume

Application : Protection Biologique dans un réacteur nucléaire, la « piscine »

Vue de dessus (« piscine ») du cœur du réacteur

Orphée du LLB Saclay-

Exemple du réacteur Orphée (Laboratoire Léon Brillouin Saclay)

Puissance du réacteur: 14MW		Flux thermique maximal: 172W/cm2

Température de paroi: 123.5°C (sortie du cœur)

Coefficient d'absorption du rayonnement  : =0.1    qx=Lq0=22%

Selon le modèle développé on peut ainsi montrer que la température de sortie de l'eau est de 49°C

On pourra noter que 85% de l'énergie est absorbée dans les 10-15 premiers % de l'épaisseur.

VII. Surfaces auxiliaires ou ailettes en régime permanent

Jusqu’à présent nous avons essentiellement abordé des applications liées à l’isolation thermique, il arrive cependant au contraire que l’on cherche à augmenter le transfert de chaleur. Ce cas se produit souvent lorsque le transfert de chaleur entre la surface et le fluide est faible ; On adjoint alors à la paroi des surfaces auxiliaires qui sont appelées ailettes.

Les applications des ailettes sont maintenant très nombreuses et très développées :

- ailettes placées sur des conduites de vapeur d’eau chaude pour assurer le chauffage (radiateur)

- refroidissements de moteur

- échangeurs thermiques (centrales thermiques)

- électricité : « radiateurs » de refroidissement d’éléments électriques, comme dans les transformateurs

- microélectronique et microinformatique

A titre d’exemple sont présentées ci-dessous quelques photos d’ailettes vendues dans le commerce pour la microélectronique ou l’électricité qui constituent parmi les plus importants champs d’application.

amplificateur de puissance

Photos tirées du catalogue «  Bioblock 2003 »

Les ailettes peuvent avoir de multiples formes et géométries selon les applications souhaitées. De même elles peuvent être attachées à la surface mère de différentes manières et être placées dans des milieux fluides de nature variables. Dans le cadre de ce cours nous nous limiterons à une brève introduction qui concerne l’ailette parallélépipédique de section uniforme.

En pratique, l’ingénieur qui étudie la conception d’une ailette pour refroidir un milieu se trouve amené à résoudre les problèmes suivants :

- Pour une ailette donnée placée dans un fluide à la température T∞ et attachée à une paroi mère de température donnée et connue T0, il faut déterminer le flux de chaleur évacué par l’ailette.

- Il faut connaître la distribution des températures le long de l’ailette

- Il faut déterminer dans des conditions données quels sont les paramètres géométriques et physico-chimiques les mieux adaptés à l’échange thermique souhaité.

# VIII. La conduction en régime variable

VIII. 1. Introduction

La résolution analytique des problèmes de conduction en régime variable est rapidement délicate en raison de l’accroissement du nombre de variables et de paramètres à prendre en compte.

Afin de compléter ce cours sur la conduction thermique, nous nous limiterons ainsi à quelques exemples caractéristiques, à savoir :

- le cas de la conduction en régime variable pour les résistances internes négligeables

- le cas de la conduction en régime variable pour les résistances de surface négligeables.

Nous expliciterons plus avant le sens de cette terminologie, on peut cependant préciser dès à présent que seuls les problèmes de conduction unidimensionnels sont possibles à résoudre dans les régimes dépendant du temps. Pour les cas de conduction multidimensionnelle en régime variable, les solutions analytiques sont le plus souvent impossibles à exprimer et il faut alors recourir aux méthodes de simulation numérique qui permettent de discrétiser l’équation générale de la conduction. La méthode dite des  différences finies constitue une alternative classiquement utilisée, mais qui dépasse le cadre de ce cours.

VIII.2. Cas des résistances internes négligeables

La résistance thermique d’un mur est donnée par la relation Rmur=eλS ou e est l’épaisseur du mur et S la surface d’échange.  est la conductivité thermique du matériau constituant le mur.

Si l’on suppose la résistance thermique du mur « négligeable », cela implique que l’épaisseur e est faible et/ou la conductivité thermique  est grande. Dans un tel cas, matériau de faible épaisseur très bon conducteur, on peut logiquement admettre que la température sera uniforme dans tout le corps considéré et sera donc uniquement dépendante de la variable temps.

Dire que la température est uniforme en fonction des variables espace, revient à supposer que le solide se réchauffe ou se refroidit en bloc. Sa température ne dépend que du temps t :T(t).

Cependant considérer que la résistance interne est « négligeable », n’ pas de signification dans l’absolu. Cette résistance thermique est nécessairement négligeable devant une autre résistance, en l’occurrence la résistance de surface, c’est à dire celle du fluide ambiant.

La résistance thermique d’un fluide vaut Rfluide=1KS.

On suppose donc que Rmur<<Rfluide , ou encore RmurRfluide → 0.

Or RmurRfluide = Keλ. Le nombre obtenu est forcément un nombre sans dimension puisque défini à partir du rapport de 2 résistances thermiques. On va ainsi décrire la répartition des températures lorsque cette quantité Ke/ est négligeable (tend vers 0).

VIII.3 Nombre de Biot

La quantité sans dimension Ke/ peut en fait être définie de façon générale pour toutes les géométries : on l’appelle alors le nombre de Biot, noté Bi

Par définition on a : Bi = KLλ [32] avec L dimension caractéristique telle que L=VS où V est le volume du solide et S la surface d’échange thermique.

Plusieurs exemples de géométrie :

- Cas d’un mur échangeant sur ces 2 faces

L=e×S2S soit L=e2 et Bi=Ke2λ

- Cas d’un mur échangeant sur 1 face

L=e×SS soit L=e et Bi=Keλ

- Cas d’un cylindre de rayon R

L=πR2h2πRh soit L=R2 et Bi=KR2λ

- Cas d’une sphère de rayon R

L=43πR24πR2hsoit L=R3 et Bi=KR3λ	etc….

Nous allons maintenant nous placer dans le cas des faibles nombres de Biot soit Bi tend vers 0. Concrètement on admettra que la méthode peut être appliquée lorsque Bi<0.1

VIII.4. Evolution de la température dans le cas des faibles nombres de Biot.

Considérons un solide se trouvant à une température uniforme T que l’on plonge dans un bain plus chaude (fluide ambiant de coefficient de convection rayonnement K) à la température T∞. T<T∞

Le flux échangé par convection entre le bain et le solide en surface est :

φ=KST∞−T

soit la quantité de chaleur correspondante pendant le temps dt :

δQ=KST∞−Tdt [33]

On exprime classiquement en thermodynamique que la chaleur échangée à pression constante par un solide de masse m, de capacité calorifique C qui s’échauffe de dT est : δQ= mCdT=ρVCdT [34], où  désigne la masse volumique du matériau considéré.

On tire des équations [33] et [34] :

δQ=KST−T∞dt = −ρVCdT ⇔ dTT−T∞ = −KSρVC dt 	[35]

Après intégration de cette équation différentielle du premier ordre, on a :

lnT−T∞ = −KSρVC t + Cste soit T−T∞=A e−KSρVCt

A est une constante d’intégration que l’on détermine à l’aide des conditions initiales, soit :

A t=0 on a T=T0 (température initiale du solide), d’où :

T−T∞T0−T∞= e−KSρVCt =e−tτ avec τ constante de temps du système, telle que τ=ρVCKS [36]

 traduit le temps de réponse du système à la perturbation thermique.

Exemple d’application : Temps de réponse d'une sonde à résistance de platine

On cherche à calculer le temps de réponse d’une sonde de température à résistance de platine (voir à titre d’exemple photo – catalogue commercial Bioblock)

Caractéristiques du platine utilisé:

- Masse volumique 	= 21450 kg/m3

- Chaleur massique 	c= 133 J/kg.K

- Diamètre du fil de platine: 0.5 10-3 mm

 Si l’on plonge la sonde dans l'eau : Keau=200W/m.K

Constante de temps 	t=ρcR2K»2sec.

 Si l’on plonge la même sone dans de l'air : Kair =10W/m.K

Constante de temps 	t=ρcR2K»36ssec.

Conclusion : on note que ce type de thermomètre est efficace dans les liquides mais moins adapté aux gaz en raison d’un temps de réponse élevé.

Représentation des températures au moyen du nombre de Fourier

On peut introduire la quantité a=λρC appelée diffusivité thermique. Cette grandeur s’exprime en m2/s.

Par définition le nombre de Fourier, noté Fo s’exprime par : Fo=atL2. [37]. Fo est également un nombre sans dimension.

Le produit Bi.Fo est donné par :

Bi.Fo=KLλ ×atL2 =KLλ ×λtρCL2 soit Bi.Fo=KStρCV=tτ

L’évolution des températures en fonction du temps dans le cas des résistances internes négligeables, peut donc s’exprimer par :

T−T∞T0−T∞= e−Bi.Fo [38]

Le nombre de Fourier apparaîtra très souvent dans les problèmes de conduction dépendant du temps.

L’intérêt de la relation [38] est de pouvoir tracer selon un graphique semi-log l’évolution des températures en fonction du produit Bi.Fo. La représentation est linéaire quelle que soit la géométrie considérée.

On remarquera en outre que le produit Bi.Fo ne dépend pas de K

Bi.Fo

Remarque : Il est a noter que le cas traité dans cette leçon des résistances internes négligeables ou faibles nombres de Biot se formule de façon différente dans la littérature anglo-saxonne puisque l’expression utilisée est « lumped capacitance method », qui pourrait se traduire littéralement par « méthode de la capacité en bloc ». Cette expression sous-entend bien l’évolution en bloc des températures dans les solides et la non-dépendance en fonction des coordonnées espace.