ETUDE D'UN CAPTEUR DE TEMPERATURE : LA DIODE

# 1. PRELIMINAIRE

## 1.1. Le thermomètre

C'est l’appareil qui permet de déterminer des températures. Jusqu’à une date assez récente le thermomètre le plus utilisé était le thermomètre à liquide (mercure ou alcool mais le mercure est interdit depuis peu en raison de sa toxicité). Ce thermomètre est constitué d’un réservoir surmonté d’un capillaire (appelé ainsi car le diamètre intérieur du tube est très petit, de l’ordre de grandeur de celui d’un cheveu).

## 1.2. Graduation du thermomètre à liquide : (échelle Celsius)

* Détermination de la graduation 0 : on plonge le thermomètre dans de la glace fondante sous la pression atmosphérique normale (101325 Pa). Le liquide dans le capillaire se stabilise à un niveau auquel on fait arbitrairement correspondre la valeur 0 de l'échelle Celsius.

* Détermination de la graduation 100 : on plonge le réservoir du thermomètre dans de l’eau en ébullition sous la pression atmosphérique normale. Le liquide dans le capillaire se stabilise à un niveau auquel on fait arbitrairement correspondre la valeur 100 de l'échelle.

* La distance entre les graduations 0 et 100 est divisée en 100 parties égales. Chacun des intervalles obtenus correspond à un degré Celsius.

## 1.3.  Précautions à prendre pour déterminer une température.

1. Le réservoir du thermomètre doit être totalement immergé dans le liquide dont on cherche à déterminer la température. Et, si possible, la partie du capillaire contenant l'alcool.

2. Le réservoir du thermomètre ne doit pas être en contact avec le fond ou les parois du récipient contenant le liquide dont on cherche à déterminer la température.

3. Il est nécessaire d'agiter le liquide dont on cherche à déterminer la température et d'attendre que l'équilibre thermique soit réalisé.

4. Pour lire la température, il faut positionner l’œil de telle façon qu’il soit dans le même plan horizontal que le niveau de l'alcool dans le capillaire : ceci dans le but d’éviter les erreurs dites de parallaxe.

## 1.4. Les trois principales échelles de température

Relations entre les trois échelles  :

K−273100 = C100 = F−32180

avec K température en Kelvin, C en degré Celsius et F en degré Farenheit.

Nous n'utiliserons que le Kelvin et le °C. Une température en Kelvin sera notée T et une température en degrés Celsius sera notée . La relation la plus couramment utilisée sera  : T - 273 = .

Exercice  :

Exprimer les températures suivantes dans les deux autres échelles  :

25 °C = ………….. K = ………………. °F

198 K = ……………… °C = ………………°F

- 100 °F = ………………..°C = ……………….. K

# 2.  ETUDE D’UN CAPTEUR DE TEMPERATURE : LA DIODE.

## 2.1. Schéma

avec R1 = 1 k et UE1 = 1 V

## 2.2. Etude du montage

Préciser le régime de fonctionnement de l'A.O représenté sur le schéma ci-dessus en justifiant votre réponse.

En déduire la valeur de  dans ce montage  :

Flécher la tension différentielle d'entrée  ainsi que la tension UR1 aux bornes de la résistance R1.

Appliquer la loi des mailles pour déterminer l'expression de I en fonction de UE1 et de R1.

En appliquant la loi des nœuds déterminer ID  :

Que peut-on dire de cette intensité, UE1 et R1 étant constants  ?

Donner la relation entre US1 et UD :

## 2.3. Mesures

| Brancher un voltmètre pour mesurer la tension UD. Vous disposez de deux béchers : le premier contient de l'eau chaude (aux environs de 50°C), le second de la glace fondante. Plonger la diode ainsi qu'un thermomètre à alcool dans le premier bécher. Attendre que le niveau de l’alcool se soit stabilisé puis relever simultanément la température indiquée par le thermomètre et la valeur de US1 donnée par le voltmètre. Porter ces deux valeurs dans le tableau ci-dessous. |  |
| --- | --- |

Verser dans le bécher contenant l'eau chaude un peu d'eau froide de façon à provoquer une chute de température d'environ 5°C jusqu'à atteindre une température voisine de 0 °C.

Relever simultanément les indications du voltmètre et du thermomètre. Les porter dans le tableau.

|  (en °C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UD (en V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4.  Exploitation des résultats

Entrer les valeurs obtenues dans Regressi utilisé en tableur-grapheur.

Donner le modèle des variations de UD en fonction de .

Imprimer le graphe.

Enregistrer le fichier sous le nom captemp1.rw3 dans le répertoire Gn\physique\dipoles\diode.

Ne pas quitter "Regressi" ; la courbe obtenue vous sera utile pour la suite de la manipulation.

| Compléter le texte suivant : La tension aux bornes d'une diode parcourue par un courant d'intensité constante dépend de …………………… . Lorsque la température de la diode augmente de 1°C, la tension à ses bornes (augmente, diminue) ………………. de ……… mV. A chaque valeur de  correspond une et une seule valeur de UD. On peut donc utiliser la diode au silicium comme ………………. de température. A partir du graphe précédent donner, ci-contre, l’allure de la courbe représentant les variations de US1 en fonction de  en y faisant figurer la valeur de US10 (tension correspondant à 0°C). |  |
| --- | --- |

## 2.5. Discussion sur le dispositif utilisé

Ce dispositif ne permet pas de connaître facilement une température pour trois raisons essentielles  :

- problème du "zéro"  :

- problème du sens de variation pour UD (ou du signe pour US1) :

- problème de la sensibilité  :

# 3. AMELIORATION DU DISPOSITIF : LE THERMOMETRE ELECTRONIQUE.

## 3. 1  Schéma

Les 3 amplificateurs opérationnels sont alimentés en +15 V / - 15 V.

UE1 = 1 V.

Les valeurs des résistances sont les suivantes : R1 = 1 k, R2 = 10 k, R’2 = 1 k (réglable), R3 = 470 , R’3 = 47 k (réglable), R"3 = 10 k, R4 = 39 k, R'4 = 470 , R"4 = 4,7 k (réglable).

## 3.2. Etude du montage

### 3.2.1. Rôle du module 2

Quel est le nom du montage du module 2 ? ........................................................................ .

Exprimer la tension US2 en  fonction de US1 et de UE2 : ........................................................................ .

On donne à UE2 la valeur US10 (US10   : tension de sortie du module 1 lorsque la diode est à 0 °C).

| Prévoir, ci-contre, l'allure de la courbe US2 en fonction de . Parmi les trois problèmes abordés dans la discussion du § 2.5., quels sont ceux résolus par le module 2 ? ...................................................................................................... ................................................................................................ . Evaluer (en utilisant Regressi et la relation mathématique reliant US2 en fonction de US1 et de UE2) l'ordre de grandeur de la tension US2 pour une température de 18 °C : ..................................................................................... . |  |
| --- | --- |

### 3.2.2. Rôle du module 3

La fonction remplie par le module est  : ………………………………………………………….. .

La relation reliant US3 à US2 est  : ……………………..

Lorsque le réglage de R’3 est correctement réalisé, à 18 °C correspond une tension US3 de 1,80  0,05 V.

Parmi les trois problèmes abordés dans la discussion du § 2.5., quel est celui résolu par le module 3 ?

………………………………………………………….. .

### 3.2.3. Rôle du module 4

La fonction remplie par le module 4 est  : ………………………………………………………….. .

Comment peut-on faire varier UE2 ? ………………………………………………………….. .

## 3.3. Manipulation

 Enficher les modules 1,2, 3 et 4 sur leur support.

 Plonger la diode dans de la glace fondante.

 Régler alors UE2 et R'2 de façon à obtenir US2 = 0,00  0,05 V puis ne plus modifier ni UE2 ni R'2.

 Plonger la diode dans de l’eau sortant du robinet ( = 18°C par exemple).

 Régler alors la résistance R’3 de telle façon à obtenir US3 = 1,80  0,05 V avec un voltmètre sur le calibre 200 V.

 Mettre dans le bécher de l’eau à différentes températures comprises entre 0 °C et 50 °C. Relever, chaque fois,  à l’aide du thermomètre à alcool, et la valeur de la tension US3.

|  (en °C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US3 (en V) |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Entrer les valeurs obtenues dans Regressi utilisé en tableur-grapheur sur une nouvelle page.

## 3.4. Exploitation

* Donner le modèle des variations de US3 en fonction de .

………………………………………………………….. .

* Quelle est la sensibilité de ce thermomètre électronique  ?

………………………………………………………….. .

* Exprimer l'unité de cette sensibilité avec des unités couramment utilisées  :

………………………………………………………….. .

* Si, à l'aide du dispositif, on observait une tension US3 de 8,30  0,05 V, quelle serait la température correspondante ?

………………………………………………………….. .

Enregistrer le fichier sous le nom captemp2.rw3 dans le répertoire Gn\physique\dipoles\diode.

Quitter Regressi.

