Le présent sujet comporte deux parties :

- Un exercice se rapportant à la quantification des espèces.

- Un QCM portant sur les questions relatives au cours magistral.

Les deux parties sont indépendantes. Lisez attentivement les textes. N’oubliez pas de joindre vos feuilles de QCM et graphes à vos copies.

1°) Quantification de  cannabinoïdes

Le cannabis, nom latin donné au chanvre, est cultivé principalement au Pakistan, en Afghanistan, au Maroc, en Amérique Latine …et sur nos balcons. Son principe actif majoritaire, à effet psychotrope, est le 9 tétra hydrocannabinol (C21H30O2,  noté THC), dont la teneur, suivant les variétés, peut varier de 0,5 à 22%. Ses cibles sont deux récepteurs cellulaires, CB1 et CB2, situées dans le cerveau. De manière aiguë,  il induit une tachycardie. Le rythme cardiaque redevient normal au bout de 24h, alors que l’aptitude intellectuelle reste affectée. Après inhalation de fumée de cannabis, 18% du THC est absorbé et passe rapidement dans le flux sanguin. Les concentrations plasmatiques sont alors de l’ordre de 8 à 10 µg/l pour une consommation isolée et de 50 à 200 µg/l pour un consommateur régulier. Il est rapidement métabolisé par le cytochrome P450 2C9 en 11 hydroxy THC et en 8 hydroxy THC, substances également psychotropes, à durée de vie courte, le 11 hydroxy THC s’oxydant en acide 11 nor 9 tétra hydrocannabinol (THC COOH) inactif. Ce dernier composé a une durée de vie plus longue (> 5 jours et jusqu’à deux mois) et se retrouve dans les urines, le sang, les cheveux, la salive….

La quantification de ces composés, par GC/MS, permet de savoir si un individu est sous l’emprise de cannabis (applicable à d’autres stupéfiants) et/ou si il est consommateur occasionnel ou régulier. Transportons nous donc au laboratoire…

Principe analytique : Dans le cadre de cet exercice, nous nous intéresserons uniquement à la quantification du THC. Les cannabinoïdes présents dans l’échantillon à analyser sont extraits par adsorption sur une membrane solide

(SPMEM : Solid Phase Micro-Extraction Membrane), désorbés par l’éthanol, puis analysés par chromatographie en phase gazeuse (après dérivatisation sous forme d’éthers silylés) couplée à une détection par spectrométrie de masse. Un étalonnage interne est réalisé à partir d’un échantillon référence de THC et d’un étalon interne le coumafuryl, noté EI.

1°) Préparations des étalons.

A partir d’une solution mère de THC, notée S0, à la concentration de 1mg/l, on prépare 5 échantillons de solutions étalons (solutions filles dans l’éthanol) dans les conditions présentées dans le tableau ci-dessous

| S mère | V prélevé (ml) | V total (ml) | S fille |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 10 | 100 | S1 |
| S1 | 25 | 50 | S2 |
| S2 | 10 | 20 | S3 |
| S1 | 10 | 50 | S4 |
| S2 | 5 | 25 | S5 |

Calculer, pour chacune des solutions ‘filles’ la concentration (exprimée en ng/ml) en THC ainsi que le facteur de dilution par rapport à la solution initiale.

2°) Préparation de la solution d’étalon interne :

A partir d’une solution mère d’étalon interne (E.I) à 200 mg l-1, on prépare une solution d’étalon interne par dilution de 10 ml de solution mère à 50 ml dans l’éthanol.

Calculer la concentration, en étalon interne, de la solution fille.

3°) Etalonnage interne

Dans un flacon vial de 2 ml, on introduit un volume de V1 de solution étalon de THC, auquel on ajoute V2 de solution d’étalon interne et un volume V3 d’agent de dérivatisation suivant le tableau :

| S étalon | V1 (µl) | V2 (µl) | V3 (µl) | Réf. Echantillon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 500 µl | 250 µl | 500 µl | A |
| S2 | 500 µl | 250 µl | 500 µl | B |
| S3 | 500 µl | 250 µl | 500 µl | C |
| S4 | 500 µl | 250 µl | 500 µl | D |
| S5 | 500 µl | 250 µl | 500 µl | E |

L’analyse des différents échantillons est réalisée par chromatographie en phase gazeuse (CPG), dans les conditions suivantes :

Phase stationnaire : Colonne capillaire DB5 , L = 25 m, diam = 0,32 mm.	Film : 0,25 µm	Phase mobile : Hélium

Débit : 1ml/mn (élution en mode isotherme)		Injection : 1 µl		Ratio de Split :10/90

Détection : Spectrométrie de masse

On obtient les résultats suivants :

| Echantillon | Aire chromatographique (THC) | Aire chromatographique (E.I) |
| --- | --- | --- |
| E | 13000 | 62000 |
| D | 29650 | 61350 |
| C | 60150 | 59580 |
| B | 127500 | 64300 |
| A | 253500 | 57540 |

3a  Sachant qu’il existe une relation linéaire entre la masse de soluté injectée dans le chromatographe (mi) et l’aire du pic chromatographique (Ai), Etablir la relation liant la concentration en THC (dans les solutions étalons) et le rapport des aires chromatographiques (ATHC / AEI).

3b Calculer les rapports ATHC / AEI) pour les différents échantillons (A, B…E) et tracer la courbe d’étalonnage

CTHC = f(ATHC / AEI).

3c Que signifie le terme ‘ratio de split’. Quel serait l’impact d’une augmentation d’épaisseur de film sur la rétention des différents solutés.

4°) Préparation de l’échantillon

1 membrane (solide), pré activée, est mise au contact d’un échantillon de 1 ml de sang fraîchement prélevé, pendant 30 mn (phase d’adsorption). Elle est alors séparée de la phase liquide, séchée, puis désorbée par 0,5 ml de solvant de désorption pendant 6 heures. La fraction liquide, contenant le THC, est alors séparée de la fraction solide, volumée à 1 ml avec de l’éthanol et est prête à être analysée par CPG.

5°) Quantification de l’échantillon analysé

Dans un vial de 2 ml, on introduit un aliquote de 500 µl de l’échantillon précédemment préparé auquel on ajoute

250 µl de solution de standard interne et 500 µl de réactif de dérivatisation . Deux injections successives sont réalisées. On obtient, pour le pic du THC et pour l’étalon interne les résultats suivants :

| Injection | Aire chromatographique (THC) | Aire chromatographique (E.I) |
| --- | --- | --- |
| N°1 | 103500 | 62350 |
| N°2 | 98700 | 58750 |

Calculer, pour chacune des injections, la concentration en THC dans l’échantillon analysé. En déduire la valeur moyenne ainsi que le pourcentage d’incertitude.

6°) Quantification de l’échantillon initial

A partir des données fournies pour la préparation de l’échantillon, en déduire la concentration en THC par ml de sang analysé. Que peut-on en conclure.

A méditer…

1°) Quantification de cannabinoïdes

1) Concentrations et facteur de dilution

| S mère | V prélevé (ml) | V total (ml) | S fille | f | C (µg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 10 | 100 | S1 | 0,1 | 100 |
| S1 | 25 | 50 | S2 | 0,5 | 50 |
| S2 | 10 | 20 | S3 | 0,5 | 25 |
| S1 | 10 | 50 | S4 | 0,2 | 10 |
| S2 | 5 | 25 | S5 | 0,2 | 5 |

Facteur de dilution (f) = V prélevé / Vtotal

2) Solution d’étalon interne

Le facteur de dilution est égal à 0,2. La concentration dans la solution fille est égale à 20 mg/l.

3) Etalonnage interne

3-a    mi = ki Ai  et mEI = kEI AEI	soit : mi / mEI = (ki / kEI)* (Ai / AEI ) = m°i / m°EI

Soit :

m°i = / m°EI * {(ki / kEI)* (Ai / AEI )}

Expression dans laquelle: m°i représente la masse de THC présente dans le vial, ki le facteur de réponse chromatographique du THC, m°EI la masse d’étalon interne présente dans le vial, kEI le facteur de réponse de l’étalon interne (E .I), Ai l’aire du pic chromatographique du THC et AEI l’aire chromatographique du pic de l’étalon interne.

m°EI  est une constante pour tous les essais et les différents volumes étant constant dans toutes les expérimentations, on peut confondre les masses et les concentrations (à un facteur près), ki et kEI sont des constantes, on peut donc écrire,

m°i = Ki/EI * (Ai / AEI ) et en divisant par V:

C°i = K’i/EI* (Ai / AEI )

Il existe donc une relation linéaire entre la concentration en THC dans les différents échantillons et le rapport des aires chromatographiques des pics du THC et de celui de l’étalon interne. Ce qui conduit au tableau suivant :

| Echantillon | Aire (THC) | Aire (E.I) | CTHC (ng / ml) | Ai / AEI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 13000 | 62000 | 5 | 0,210 |
| D | 29650 | 61350 | 10 | 0,483 |
| C | 60150 | 59580 | 25 | 1,010 |
| B | 127500 | 64300 | 50 | 1,983 |
| A | 253500 | 57540 | 100 | 4,406 |

Ce qui conduit à la droite : CTHC = 22,812 (Ai / AEI) + 1,0854		r² = 99,63 % (voir page suivante).

En chromatographie gazeuse sur colonnaire capillaire, les quantités injectées sont faibles, aussi on utilise un diviseur  (Split) d’injection (seulement une partie de la quantité injectée est dirigée vers la colonne chromatographique, le reste part à l’évent). Le ratio de split indique le rapport entre la quantité envoyée vers la colonne et la quantité envoyée à l’évent.

Une augmentation de l’épaisseur du film de phase stationnaire (toutes choses étant égales par ailleurs) conduirait à une augmentation de la quantité de phase stationnaire dans la colonne, ce qui se traduirait par une augmentation de la rétention.

4°) Préparation de l’échantillon :

1mg de sang est extrait puis volumé à 1ml de solvant. L’ensemble des THC se trouvent donc dans ce ml d’extrait, provenant d’1ml de sang.

5°) Quantification de l’échantillon analysé :

Pour chacun des échantillons analysés , on calcule le rapport des aires chromatographiques, que l’on reporte sur la courbe d’étalonnage, ce qui conduit à la connaissance des concentration en THC dans la phase éthanol (solvant d’extraction).

| Injection | Aire (THC) | Aire (E.I) | ATHC / AEI |
| --- | --- | --- | --- |
| N°1 | 103500 | 62350 | 1,660 |
| N°2 | 98700 | 58750 | 1,680 |

Ce qui correspond à des concentrations en THC égales à 38,91 et 39,41 ng/ml de THC. Soit une valeur moyenne 39,16 +/- 0,25 ng/ml.

T = 39,16 ng/ml +/- 0,6 %

6°) Quantification de THC dans le sang :

La quantité de THC contenue dans 1ml de sang se retrouvant dans 1 ml de phase éthanolique, on peut en conclure que la concentration en THC dans le sang est égale à  39,16 ng/ml, soit 39,16 µg /l de sang ce qui traduit une consommation relativement régulière.

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet A |
| --- | --- |

Le présent QCM comporte 15 questions indépendantes. Chaque question se décompose en deux parties :

- Une affirmation rédigée en caractères droits qui est entièrement vraie.

- Une affirmation rédigée en italiques qui peut être, partiellement ou entièrement, vraie ou fausse. C’est cette seconde affirmation que vous devez juger vrai (entièrement vraie) ou faux (partiellement vraie ou fausse).

- La notation s’effectue de la manière suivante : Vrai : + 1 pt. Fausse : - 0,25 pt. Toute question non renseignée sera considérée comme fausse. N’hésitez pas à réfléchir avant de cocher une case (V ou F).

- Lisez très attentivement les textes et inscrivez une croix dans la case de votre choix.

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La concentration d’un soluté dans un échantillon est définie comme étant égale au rapport du nombre de mole, n , par unité de volume,V ; Le nombre de mole, n, est lui-même égal à la masse de soluté , m ,divisée par sa masse moléculaire, M , soit : C = m / M.V |  |  |  |
| 1 | Si, dans un volume V de solvant, on solubilise m grammes de soluté, l’erreur absolue commise sur la concentration est égale à : C = { (m / m) + (V / V)} C | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En absorption moléculaire, la Densité Optique est reliée à la concentration du soluté par la relation de Beer-Lambert : DO = log10 (I0/It) ) = .l.C Expression dans laquelle,  représente le coefficient d’extinction molaire, l le trajet optique et C la concentration en soluté. |  |  |  |
| 2 | l étant exprimé en cm, si la concentration est exprimée en mole par litre, le coefficient d’extinction molaire,  s’exprime en millimole-1 .cm². | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En chromatographie liquide HPLC, on peut travailler en mode isocratique (composition de la phase mobile constante au cours du temps) ou en mode gradient d’élution (variation de la composition de la phase mobile en fonction du temps). Ce second mode d’élution a pour effet de réduire la rétention des solutés les plus retenus. |  |  |  |
| 3 | En chromatographie de partage en phase inverse, lorsque l’on travaille en mode gradient d’élution, on débute l’élution avec une phase mobile riche en constituant organique (Méthanol ou acétonitrile) et on diminue cette teneur en constituant organique au cours du temps (au profit de l’eau). | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| Les substances colorées absorbent dans le domaine du visible (350-800 nm) alors que les espèces incolores n’absorbent pas dans ce domaine, par contre, elles absorbent plus ou moins dans le domaine UV (200-350 nm). |  |  |  |
| 4 | Dans le domaine de l’UV, on doit utiliser des cuves (porte échantillon) en quartz alors que dans le domaine du visible on peut utiliser indifféremment des cuves en verre ou en quartz , matériaux qui n’absorbent pas les radiations dans ce domaine | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| L’analyse chimique ou physico-chimique, suivant l’objectif poursuivi, mettra en œuvre des techniques plus ou moins sophistiquées, sachant que plus la technique est sophistiquée, plus elle est onéreuse et plus elle prend de temps. |  |  |  |
| 5 | En recherche fondamentale, on n’hésitera pas à avoir recours à des techniques très sophistiquées, sachant que l’objectif est de s’assurer de la structure et / ou de la pureté d’un produit. A l’échelle de la production on aura recours à des techniques relativement sophistiquées même si le délai d’analyse bloque la ligne de production ou si la valeur ajoutée du produit est faible | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet A |
| --- | --- |

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La spectroscopie d’absorption moléculaire est basée sur l’absorption d’un rayonnement lumineux (de longueur d’onde ) d’intensité I0. En appelant It, l’intensité du rayonnement transmis, Beer-Lambert a établit une loi liant la densité optique (DO) et la concentration : DO = log10 I0/It = .l.C, expression dans laquelle  représente le coefficient d’extinction molaire, l le trajet optique et C, la concentration en espèce absorbante. |  |  |  |
| 6 | Pour un soluté donné,  est uns constante fonction uniquement de la longueur d’onde, en maintenant le trajet optique (l) constant, on peut établir une relation linéaire entre la DO et la concentration ; On utilise cette propriété pour faire de la quantification par étalonnage externe : A partir de solutions de concentrations connues, on trace la courbe liant la DO et la concentration, et pour un échantillon inconnu, la mesure de la DO permet de déterminer la concentration. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| La sélectivité, , est définie comme étant égale au rapport des facteurs de capacité k’2/k’1 (le + retenu / le – retenu) et le facteur de capacité est relié au temps de rétention tr par la relation tr = t0 (1 + k’) t0 représentant le temps de rétention nul. |  |  |  |
| 7 | Dans le cas ou deux pics chromatographiques coalescent, la sélectivité est égale à 1, alors qu’elle est strictement inférieure à 1 dans tous les autres cas. | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| En chromatographie en phase gazeuse, la température de la colonne joue un rôle très important, ce qui justifie de placer la colonne chromatographique dans une enceinte thermostatée (Four). Une augmentation de température de 20°C conduit à une diminution de la rétention d’un facteur 2 (environ). |  |  |  |
| 8 | Afin de diminuer la rétention de composés peu volatils, on utilisera une technique de gradient de température qui consiste à démarrer l’élution à température élevée et à diminuer la température du four, au cours de l’analyse, afin de diminuer la rétention des composés les moins volatils(ainsi que ceux présentant une grande affinité pour la phase stationnaire) | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| Le taux de cendre d’un échantillon est déterminé par incinération à 525°C d’une masse m1 de matière sèche. On peut rapporter ce taux de cendre par rapport à la matière fraîche en utilisant le taux de matière sèche (exprimé par rapport à la matière fraîche). |  |  |  |
| 9 | Ainsi, en partant d’une masse de matière sèche de 5,430g, si on obtient une masse de cendre de 0,328g. Le taux de cendre (par rapport à la matière sèche est de 6,04%. Si le taux de matière sèche est de 20,75% (par rapport à la matière fraîche), le taux de cendre est sensiblement de 1,25 % par rapport à la matière fraîche. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En chromatographie de partage en phase inverse, la phase stationnaire est apolaire et lipophile (greffons aliphatiques octadécyle), alors que la phase mobile est polaire et hydrophile (binaire acétonitrile/eau , par exemple). |  |  |  |
| 10 | Le fait d’augmenter la teneur en eau de la phase mobile conduit à une augmentation de la rétention des solutés dans le système chromatographique. Le phénomène inverse est observé si on augmente le taux de greffage (surface hydrocarbonée) de la phase stationnaire (colonne chromatographique). | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| Les indices de rétention ont été introduits par Mac-Reynold’s en se basant sur la notion de droite de similitude pour une famille homologue : logtr’ = a n + b. Mac-Reynold’s a choisi, comme référence, la série des n alcanes Et il a remplacé n, le nombre d’atomes de la chaîne hydrocarboné par un indice I = 100n, ce qui conduit à une relation log tr’ = a I + b’ |  |  |  |
| 11 | Si, dans des conditions chromatographiques données, on a défini la droite de similitude par son expression log tr’ = 3,52 10-3 I – 2,163 Un soluté inconnu S présentant une rétention tr = 7,5 mn aura un indice de rétention de 835. Il se comporte comme un alcane linéaire saturé possédant 8,35 atomes de carbone et sa rétention se situera entre celle de l’octane (C8) et le nonane (C9) Données : t0 = 1,5 mn | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet A |
| --- | --- |

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Le dosage du phosphore, en solution, peut-être réalisé par absorption moléculaire, après dérivatisation (réactif molybdique) en utilisant une méthode d’étalonnage externe. |  |  |  |
| 12 | A partir d’une solution étalon à 20 mg / l , on obtient une courbe d’étalonnage DO = 0,166 . C – 6 10-4.(expression dans laquelle C représente la concentration en P exprimée en mg / l) Si, pour un échantillon inconnu, on obtient une absorbance égale à 1,232, on peut conclure que la concentration en P dans l’échantillon est égale à 0,742 mg /l soit, exprimée en P2O5 , une concentration égale à 16,99 mg / l. Données Masses atomiques et moléculaires : P : 31 P2O5 : 142 | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| En chromatographie, la résolution traduit la séparation entre deux pics consécutifs ainsi que le retour à la ligne de base. |  |  |  |
| 13 | Ainsi, pour deux pics consécutifs N°1 et N°2 possédant les propriétés suivantes : N°1 :tr1 = 4 mn et 1 = 0.2 mn N°2 : tr2 = 5.051 mn et 2 = 0.5 mn La résolution entre ces deux pics est égale à 3 et cela se traduit par un retour à la ligne de base | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En chromatographie d’adsorption, l’équation de Snyder permet de relier le facteur de capacité d’un soluté à la nature de la colonne (granulométrie, remplissage : K), l’état d’activité * du support, la force éluante de la phase mobile ° et la nature du soluté (par sa surface d’adsorption As et son énergie d’adsorption E°) : Log k = K + * (E°- As °) |  |  |  |
| 14 | Si l’état d’activité du support augmente, on augmente la rétention des solutés, et si la force éluante de la phase mobile augmente, on diminue également la rétention des solutés (toutes choses étant égales par ailleurs) | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| 100 mg de cendres sont solubilisées dans l’eau régale et, après filtration, l’ensemble est volumé à 25ml (Solution S0). On se propose de doser le sodium contenu dans ces cendres. |  |  |  |
| 15 | L’échantillon étant trop concentré pour être dosé directement en absorption atomique, on procède à une première dilution au 1/20ème, ce qui conduit à une solution S1. S1 étant encore trop concentrée , on procède à une dilution de S1 au ½ ce qui conduit à une solution S2. La concentration, en sodium, dans la solution S2 étant égale à 1,3 mg/l, on peut en conclure que la concentration en sodium dans les cendres est de 1,3%. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |

Et Bonnes Vacances…

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet B |
| --- | --- |

Le présent QCM comporte 15 questions indépendantes. Chaque question se décompose en deux parties :

- Une affirmation rédigée en caractères droits qui est entièrement vraie.

- Une affirmation rédigée en italiques qui peut être, partiellement ou entièrement, vraie ou fausse. C’est cette seconde affirmation que vous devez juger vrai (entièrement vraie) ou faux (partiellement vraie ou fausse).

- La notation s’effectue de la manière suivante : Vrai : + 1 pt. Fausse : - 0,25 pt. Toute question non renseignée sera considérée comme fausse. N’hésitez pas à réfléchir avant de cocher une case (V ou F).

- Lisez très attentivement les textes et inscrivez une croix dans la case de votre choix.

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Les substances colorées absorbent dans le domaine du visible (350-800 nm) alors que les espèces incolores n’absorbent pas dans ce domaine, par contre, elles absorbent plus ou moins dans le domaine UV (200-350 nm). |  |  |  |
| 1 | Dans le domaine de l’UV, on doit utiliser des cuves (porte échantillon) en quartz alors que dans le domaine du visible on peut utiliser indifféremment des cuves en verre ou en quartz , matériaux qui n’absorbent pas les radiations dans ce domaine | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| L’analyse chimique ou physico-chimique, suivant l’objectif poursuivi, mettra en œuvre des techniques plus ou moins sophistiquées, sachant que plus la technique est sophistiquée, plus elle est onéreuse et plus elle prend de temps. |  |  |  |
| 2 | En recherche fondamentale, on n’hésitera pas à avoir recours à des techniques très sophistiquées, sachant que l’objectif est de s’assurer de la structure et / ou de la pureté d’un produit. A l’échelle de la production on aura recours à des techniques relativement sophistiquées même si le délai d’analyse bloque la ligne de production ou si la valeur ajoutée du produit est faible | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| La sélectivité, , est définie comme étant égale au rapport des facteurs de capacité k’2/k’1 (le + retenu / le – retenu) et le facteur de capacité est relié au temps de rétention tr par la relation tr = t0 (1 + k’) t0 représentant le temps de rétention nul. |  |  |  |
| 3 | Dans le cas ou deux pics chromatographiques coalescent, la sélectivité est égale à 1, alors qu’elle est strictement inférieure à 1 dans tous les autres cas. | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| La spectroscopie d’absorption moléculaire est basée sur l’absorption d’un rayonnement lumineux (de longueur d’onde ) d’intensité I0. En appelant It, l’intensité du rayonnement transmis, Beer-Lambert a établit une loi liant la densité optique (DO) et la concentration : DO = log10 I0/It = .l.C, expression dans laquelle  représente le coefficient d’extinction molaire, l le trajet optique et C, la concentration en espèce absorbante. |  |  |  |
| 4 | Pour un soluté donné,  est uns constante fonction uniquement de la longueur d’onde, en maintenant le trajet optique (l) constant, on peut établir une relation linéaire entre la DO et la concentration ; On utilise cette propriété pour faire de la quantification par étalonnage externe : A partir de solutions de concentrations connues, on trace la courbe liant la DO et la concentration, et pour un échantillon inconnu, la mesure de la DO permet de déterminer la concentration. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| La concentration d’un soluté dans un échantillon est définie comme étant égale au rapport du nombre de mole, n , par unité de volume,V ; Le nombre de mole, n, est lui-même égal à la masse de soluté , m ,divisée par sa masse moléculaire, M , soit : C = m / M.V. |  |  |  |
| 5 | Si, dans un volume V de solvant, on solubilise m grammes de soluté, l’erreur absolue commise sur la concentration est égale à : C = { (m / m) + (V / V)} C | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet B |
| --- | --- |

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En absorption moléculaire, la Densité Optique est reliée à la concentration du soluté par la relation de Beer-Lambert : DO = log10 (I0/It) ) = .l.C Expression dans laquelle,  représente le coefficient d’extinction molaire, l le trajet optique et C la concentration en soluté. |  |  |  |
| 6 | l étant exprimé en cm, si la concentration est exprimée en mole par litre, le coefficient d’extinction molaire,  s’exprime en millimole-1 .cm². | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En chromatographie, la résolution traduit la séparation entre deux pics consécutifs ainsi que le retour à la ligne de base. |  |  |  |
| 7 | Ainsi, pour deux pics consécutifs N°1 et N°2 possédant les propriétés suivantes : N°1 :tr1 = 4 mn et 1 = 0.2 mn N°2 : tr2 = 5.051 mn et 2 = 0.5 mn La résolution entre ces deux pics est égale à 3 et cela se traduit par un retour à la ligne de base | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En chromatographie d’adsorption, l’équation de Snyder permet de relier le facteur de capacité d’un soluté à la nature de la colonne (granulométrie, remplissage : K), l’état d’activité * du support, la force éluante de la phase mobile ° et la nature du soluté (par sa surface d’adsorption As et son énergie d’adsorption E°) : Log k = K + * (E°- As °) |  |  |  |
| 8 | Si l’état d’activité du support augmente, on augmente la rétention des solutés, et si la force éluante de la phase mobile augmente, on diminue également la rétention des solutés (toutes choses étant égales par ailleurs) | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| Le taux de cendre d’un échantillon est déterminé par incinération à 525°C d’une masse m1 de matière sèche. On peut rapporter ce taux de cendre par rapport à la matière fraîche en utilisant le taux de matière sèche (exprimé par rapport à la matière fraîche). |  |  |  |
| 9 | Ainsi, en partant d’une masse de matière sèche de 5,430g, si on obtient une masse de cendre de 0,328g. Le taux de cendre (par rapport à la matière sèche est de 6,04%. Si le taux de matière sèche est de 20,75% (par rapport à la matière fraîche), le taux de cendre est sensiblement de 1,25 % par rapport à la matière fraîche. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En chromatographie liquide HPLC, on peut travailler en mode isocratique (composition de la phase mobile constante au cours du temps) ou en mode gradient d’élution (variation de la composition de la phase mobile en fonction du temps). Ce second mode d’élution a pour effet de réduire la rétention des solutés les plus retenus. |  |  |  |
| 10 | En chromatographie de partage en phase inverse, lorsque l’on travaille en mode gradient d’élution, on débute l’élution avec une phase mobile riche en constituant organique (Méthanol ou acétonitrile) et on diminue cette teneur en constituant organique au cours du temps (au profit de l’eau). | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| 100 mg de cendres sont solubilisées dans l’eau régale et, après filtration, l’ensemble est volumé à 25ml (Solution S0). On se propose de doser le sodium contenu dans ces cendres. |  |  |  |
| 11 | L’échantillon étant trop concentré pour être dosé directement en absorption atomique, on procède à une première dilution au 1/20ème, ce qui conduit à une solution S1. S1 étant encore trop concentrée , on procède à une dilution de S1 au ½ ce qui conduit à une solution S2. La concentration, en sodium, dans la solution S2 étant égale à 1,3 mg/l, on peut en conclure que la concentration en sodium dans les cendres est de 1,3%. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet B |
| --- | --- |

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Le dosage du phosphore, en solution, peut-être réalisé par absorption moléculaire, après dérivatisation (réactif molybdique) en utilisant une méthode d’étalonnage externe |  |  |  |
| 12 | A partir d’une solution étalon à 20 mg / l , on obtient une courbe d’étalonnage DO = 0,166 . C – 6 10-4.(expression dans laquelle C représente la concentration en P exprimée en mg / l) Si, pour un échantillon inconnu, on obtient une absorbance égale à 1,232, on peut conclure que la concentration en P dans l’échantillon est égale à 0,742 mg /l soit, exprimée en P2O5 , une concentration égale à 16,99 mg / l. Données Masses atomiques et moléculaires : P : 31 P2O5 : 142 | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| En chromatographie en phase gazeuse, la température de la colonne joue un rôle très important, ce qui justifie de placer la colonne chromatographique dans une enceinte thermostatée (Four). Une augmentation de température de 20°C conduit à une diminution de la rétention d’un facteur 2 (environ). |  |  |  |
| 13 | Afin de diminuer la rétention de composés peu volatils, on utilisera une technique de gradient de température qui consiste à démarrer l’élution à température élevée et à diminuer la température du four, au cours de l’analyse, afin de diminuer la rétention des composés les moins volatils(ainsi que ceux présentant une grande affinité pour la phase stationnaire) | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| Les indices de rétention ont été introduits par Mac-Reynold’s en se basant sur la notion de droite de similitude pour une famille homologue : logtr’ = a n + b. Mac-Reynold’s a choisi, comme référence, la série des n alcanes Et il a remplacé n, le nombre d’atomes de la chaîne hydrocarboné par un indice I = 100n, ce qui conduit à une relation log tr’ = a I + b’ |  |  |  |
| 14 | Si, dans des conditions chromatographiques données, on a défini la droite de similitude par son expression log tr’ = 3,52 10-3 I – 2,163 Un soluté inconnu S présentant une rétention tr = 7,5 mn aura un indice de rétention de 835. Il se comporte comme un alcane linéaire saturé possédant 8,35 atomes de carbone et sa rétention se situera entre celle de l’octane (C8) et le nonane (C9) Données : t0 = 1,5 mn | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En chromatographie de partage en phase inverse, la phase stationnaire est apolaire et lipophile (greffons aliphatiques octadécyle), alors que la phase mobile est polaire et hydrophile (binaire acétonitrile/eau , par exemple). |  |  |  |
| 15 | Le fait d’augmenter la teneur en eau de la phase mobile conduit à une augmentation de la rétention des solutés dans le système chromatographique. Le phénomène inverse est observé si on augmente le taux de greffage (surface hydrocarbonée) de la phase stationnaire (colonne chromatographique). | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |

Et Bonnes Vacances…

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet C |
| --- | --- |

Le présent QCM comporte 15 questions indépendantes. Chaque question se décompose en deux parties :

- Une affirmation rédigée en caractères droits qui est entièrement vraie.

- Une affirmation rédigée en italiques qui peut être, partiellement ou entièrement, vraie ou fausse. C’est cette seconde affirmation que vous devez juger vrai (entièrement vraie) ou faux (partiellement vraie ou fausse).

- La notation s’effectue de la manière suivante : Vrai : + 1 pt. Fausse : - 0,25 pt. Toute question non renseignée sera considérée comme fausse. N’hésitez pas à réfléchir avant de cocher une case (V ou F).

- Lisez très attentivement les textes et inscrivez une croix dans la case de votre choix.

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L’analyse chimique ou physico-chimique, suivant l’objectif poursuivi, mettra en œuvre des techniques plus ou moins sophistiquées, sachant que plus la technique est sophistiquée, plus elle est onéreuse et plus elle prend de temps. |  |  |  |
| 1 | En recherche fondamentale, on n’hésitera pas à avoir recours à des techniques très sophistiquées, sachant que l’objectif est de s’assurer de la structure et / ou de la pureté d’un produit. A l’échelle de la production on aura recours à des techniques relativement sophistiquées même si le délai d’analyse bloque la ligne de production ou si la valeur ajoutée du produit est faible | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| En chromatographie en phase gazeuse, la température de la colonne joue un rôle très important, ce qui justifie de placer la colonne chromatographique dans une enceinte thermostatée (Four). Une augmentation de température de 20°C conduit à une diminution de la rétention d’un facteur 2 (environ). |  |  |  |
| 2 | Afin de diminuer la rétention de composés peu volatils, on utilisera une technique de gradient de température qui consiste à démarrer l’élution à température élevée et à diminuer la température du four, au cours de l’analyse, afin de diminuer la rétention des composés les moins volatils(ainsi que ceux présentant une grande affinité pour la phase stationnaire) | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| En chromatographie de partage en phase inverse, la phase stationnaire est apolaire et lipophile (greffons aliphatiques octadécyle), alors que la phase mobile est polaire et hydrophile (binaire acétonitrile/eau , par exemple). |  |  |  |
| 3 | Le fait d’augmenter la teneur en eau de la phase mobile conduit à une augmentation de la rétention des solutés dans le système chromatographique. Le phénomène inverse est observé si on augmente le taux de greffage (surface hydrocarbonée) de la phase stationnaire (colonne chromatographique). | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| La sélectivité, , est définie comme étant égale au rapport des facteurs de capacité k’2/k’1 (le + retenu / le – retenu) et le facteur de capacité est relié au temps de rétention tr par la relation tr = t0 (1 + k’) t0 représentant le temps de rétention nul. |  |  |  |
| 4 | Dans le cas ou deux pics chromatographiques coalescent, la sélectivité est égale à 1, alors qu’elle est strictement inférieure à 1 dans tous les autres cas. | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| Le taux de cendre d’un échantillon est déterminé par incinération à 525°C d’une masse m1 de matière sèche. On peut rapporter ce taux de cendre par rapport à la matière fraîche en utilisant le taux de matière sèche (exprimé par rapport à la matière fraîche). |  |  |  |
| 5 | Ainsi, en partant d’une masse de matière sèche de 5,430g, si on obtient une masse de cendre de 0,328g. Le taux de cendre (par rapport à la matière sèche est de 6,04%. Si le taux de matière sèche est de 20,75% (par rapport à la matière fraîche), le taux de cendre est sensiblement de 1,25 % par rapport à la matière fraîche. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet C |
| --- | --- |

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En chromatographie liquide HPLC, on peut travailler en mode isocratique (composition de la phase mobile constante au cours du temps) ou en mode gradient d’élution (variation de la composition de la phase mobile en fonction du temps). Ce second mode d’élution a pour effet de réduire la rétention des solutés les plus retenus. |  |  |  |
| 6 | En chromatographie de partage en phase inverse, lorsque l’on travaille en mode gradient d’élution, on débute l’élution avec une phase mobile riche en constituant organique (Méthanol ou acétonitrile) et on diminue cette teneur en constituant organique au cours du temps (au profit de l’eau). | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| La concentration d’un soluté dans un échantillon est définie comme étant égale au rapport du nombre de mole, n , par unité de volume,V ; Le nombre de mole, n, est lui-même égal à la masse de soluté , m ,divisée par sa masse moléculaire, M , soit : C = m / M.V. |  |  |  |
| 7 | Si, dans un volume V de solvant, on solubilise m grammes de soluté, l’erreur absolue commise sur la concentration est égale à : C = { (m / m) + (V / V)} C | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| Le dosage du phosphore, en solution, peut-être réalisé par absorption moléculaire, après dérivatisation (réactif molybdique) en utilisant une méthode d’étalonnage externe |  |  |  |
| 8 | A partir d’une solution étalon à 20 mg / l , on obtient une courbe d’étalonnage DO = 0,166 . C – 6 10-4.(expression dans laquelle C représente la concentration en P exprimée en mg / l) Si, pour un échantillon inconnu, on obtient une absorbance égale à 1,232, on peut conclure que la concentration en P dans l’échantillon est égale à 0,742 mg /l soit, exprimée en P2O5 , une concentration égale à 16,99 mg / l. Données Masses atomiques et moléculaires : P : 31 P2O5 : 142 | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| Les indices de rétention ont été introduits par Mac-Reynold’s en se basant sur la notion de droite de similitude pour une famille homologue : logtr’ = a n + b. Mac-Reynold’s a choisi, comme référence, la série des n alcanes Et il a remplacé n, le nombre d’atomes de la chaîne hydrocarboné par un indice I = 100n, ce qui conduit à une relation log tr’ = a I + b’ |  |  |  |
| 9 | Si, dans des conditions chromatographiques données, on a défini la droite de similitude par son expression log tr’ = 3,52 10-3 I – 2,163 Un soluté inconnu S présentant une rétention tr = 7,5 mn aura un indice de rétention de 835. Il se comporte comme un alcane linéaire saturé possédant 8,35 atomes de carbone et sa rétention se situera entre celle de l’octane (C8) et le nonane (C9) Données : t0 = 1,5 mn | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En absorption moléculaire, la Densité Optique est reliée à la concentration du soluté par la relation de Beer-Lambert : DO = log10 (I0/It) ) = .l.C Expression dans laquelle,  représente le coefficient d’extinction molaire, l le trajet optique et C la concentration en soluté. |  |  |  |
| 10 | l étant exprimé en cm, si la concentration est exprimée en mole par litre, le coefficient d’extinction molaire,  s’exprime en millimole-1 .cm². | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| Les substances colorées absorbent dans le domaine du visible (350-800 nm) alors que les espèces incolores n’absorbent pas dans ce domaine, par contre, elles absorbent plus ou moins dans le domaine UV (200-350 nm). |  |  |  |
| 11 | Dans le domaine de l’UV, on doit utiliser des cuves (porte échantillon) en quartz alors que dans le domaine du visible on peut utiliser indifféremment des cuves en verre ou en quartz , matériaux qui n’absorbent pas les radiations dans ce domaine | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet C |
| --- | --- |

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La spectroscopie d’absorption moléculaire est basée sur l’absorption d’un rayonnement lumineux (de longueur d’onde ) d’intensité I0. En appelant It, l’intensité du rayonnement transmis, Beer-Lambert a établit une loi liant la densité optique (DO) et la concentration : DO = log10 I0/It = .l.C, expression dans laquelle  représente le coefficient d’extinction molaire, l le trajet optique et C, la concentration en espèce absorbante. |  |  |  |
| 12 | Pour un soluté donné,  est uns constante fonction uniquement de la longueur d’onde, en maintenant le trajet optique (l) constant, on peut établir une relation linéaire entre la DO et la concentration ; On utilise cette propriété pour faire de la quantification par étalonnage externe : A partir de solutions de concentrations connues, on trace la courbe liant la DO et la concentration, et pour un échantillon inconnu, la mesure de la DO permet de déterminer la concentration. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En chromatographie, la résolution traduit la séparation entre deux pics consécutifs ainsi que le retour à la ligne de base. |  |  |  |
| 13 | Ainsi, pour deux pics consécutifs N°1 et N°2 possédant les propriétés suivantes : N°1 :tr1 = 4 mn et 1 = 0.2 mn N°2 : tr2 = 5.051 mn et 2 = 0.5 mn La résolution entre ces deux pics est égale à 3 et cela se traduit par un retour à la ligne de base | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| 100 mg de cendres sont solubilisées dans l’eau régale et, après filtration, l’ensemble est volumé à 25ml (Solution S0). On se propose de doser le sodium contenu dans ces cendres. |  |  |  |
| 14 | L’échantillon étant trop concentré pour être dosé directement en absorption atomique, on procède à une première dilution au 1/20ème, ce qui conduit à une solution S1. S1 étant encore trop concentrée , on procède à une dilution de S1 au ½ ce qui conduit à une solution S2. La concentration, en sodium, dans la solution S2 étant égale à 1,3 mg/l, on peut en conclure que la concentration en sodium dans les cendres est de 1,3%. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En chromatographie d’adsorption, l’équation de Snyder permet de relier le facteur de capacité d’un soluté à la nature de la colonne (granulométrie, remplissage : K), l’état d’activité * du support, la force éluante de la phase mobile ° et la nature du soluté (par sa surface d’adsorption As et son énergie d’adsorption E°) : Log k = K + * (E°- As °) |  |  |  |
| 15 | Si l’état d’activité du support augmente, on augmente la rétention des solutés, et si la force éluante de la phase mobile augmente, on diminue également la rétention des solutés (toutes choses étant égales par ailleurs) | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |

Et Bonnes Vacances…

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet D |
| --- | --- |

Le présent QCM comporte 15 questions indépendantes. Chaque question se décompose en deux parties :

- Une affirmation rédigée en caractères droits qui est entièrement vraie.

- Une affirmation rédigée en italiques qui peut être, partiellement ou entièrement, vraie ou fausse. C’est cette seconde affirmation que vous devez juger vrai (entièrement vraie) ou faux (partiellement vraie ou fausse).

- La notation s’effectue de la manière suivante : Vrai : + 1 pt. Fausse : - 0,25 pt. Toute question non renseignée sera considérée comme fausse. N’hésitez pas à réfléchir avant de cocher une case (V ou F).

- Lisez très attentivement les textes et inscrivez une croix dans la case de votre choix.

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En absorption moléculaire, la Densité Optique est reliée à la concentration du soluté par la relation de Beer-Lambert : DO = log10 (I0/It) ) = .l.C Expression dans laquelle,  représente le coefficient d’extinction molaire, l le trajet optique et C la concentration en soluté. |  |  |  |
| 1 | l étant exprimé en cm, si la concentration est exprimée en mole par litre, le coefficient d’extinction molaire,  s’exprime en millimole-1 .cm². | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| La sélectivité, , est définie comme étant égale au rapport des facteurs de capacité k’2/k’1 (le + retenu / le – retenu) et le facteur de capacité est relié au temps de rétention tr par la relation tr = t0 (1 + k’) t0 représentant le temps de rétention nul. |  |  |  |
| 2 | Dans le cas ou deux pics chromatographiques coalescent, la sélectivité est égale à 1, alors qu’elle est strictement inférieure à 1 dans tous les autres cas. | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| Le taux de cendre d’un échantillon est déterminé par incinération à 525°C d’une masse m1 de matière sèche. On peut rapporter ce taux de cendre par rapport à la matière fraîche en utilisant le taux de matière sèche (exprimé par rapport à la matière fraîche). |  |  |  |
| 3 | Ainsi, en partant d’une masse de matière sèche de 5,430g, si on obtient une masse de cendre de 0,328g. Le taux de cendre (par rapport à la matière sèche est de 6,04%. Si le taux de matière sèche est de 20,75% (par rapport à la matière fraîche), le taux de cendre est sensiblement de 1,25 % par rapport à la matière fraîche. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En chromatographie en phase gazeuse, la température de la colonne joue un rôle très important, ce qui justifie de placer la colonne chromatographique dans une enceinte thermostatée (Four). Une augmentation de température de 20°C conduit à une diminution de la rétention d’un facteur 2 (environ). |  |  |  |
| 4 | Afin de diminuer la rétention de composés peu volatils, on utilisera une technique de gradient de température qui consiste à démarrer l’élution à température élevée et à diminuer la température du four, au cours de l’analyse, afin de diminuer la rétention des composés les moins volatils(ainsi que ceux présentant une grande affinité pour la phase stationnaire) | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| La spectroscopie d’absorption moléculaire est basée sur l’absorption d’un rayonnement lumineux (de longueur d’onde ) d’intensité I0. En appelant It, l’intensité du rayonnement transmis, Beer-Lambert a établit une loi liant la densité optique (DO) et la concentration : DO = log10 I0/It = .l.C, expression dans laquelle  représente le coefficient d’extinction molaire, l le trajet optique et C, la concentration en espèce absorbante. |  |  |  |
| 5 | Pour un soluté donné,  est uns constante fonction uniquement de la longueur d’onde, en maintenant le trajet optique (l) constant, on peut établir une relation linéaire entre la DO et la concentration ; On utilise cette propriété pour faire de la quantification par étalonnage externe : A partir de solutions de concentrations connues, on trace la courbe liant la DO et la concentration, et pour un échantillon inconnu, la mesure de la DO permet de déterminer la concentration. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet D |
| --- | --- |

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Le dosage du phosphore, en solution, peut-être réalisé par absorption moléculaire, après dérivatisation (réactif molybdique) en utilisant une méthode d’étalonnage externe |  |  |  |
| 6 | A partir d’une solution étalon à 20 mg / l , on obtient une courbe d’étalonnage DO = 0,166 . C – 6 10-4.(expression dans laquelle C représente la concentration en P exprimée en mg / l) Si, pour un échantillon inconnu, on obtient une absorbance égale à 1,232, on peut conclure que la concentration en P dans l’échantillon est égale à 0,742 mg /l soit, exprimée en P2O5 , une concentration égale à 16,99 mg / l. Données Masses atomiques et moléculaires : P : 31 P2O5 : 142 | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| L’analyse chimique ou physico-chimique, suivant l’objectif poursuivi, mettra en œuvre des techniques plus ou moins sophistiquées, sachant que plus la technique est sophistiquée, plus elle est onéreuse et plus elle prend de temps. |  |  |  |
| 7 | En recherche fondamentale, on n’hésitera pas à avoir recours à des techniques très sophistiquées, sachant que l’objectif est de s’assurer de la structure et / ou de la pureté d’un produit. A l’échelle de la production on aura recours à des techniques relativement sophistiquées même si le délai d’analyse bloque la ligne de production ou si la valeur ajoutée du produit est faible | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| En chromatographie d’adsorption, l’équation de Snyder permet de relier le facteur de capacité d’un soluté à la nature de la colonne (granulométrie, remplissage : K), l’état d’activité * du support, la force éluante de la phase mobile ° et la nature du soluté (par sa surface d’adsorption As et son énergie d’adsorption E°) : Log k = K + * (E°- As °) |  |  |  |
| 8 | Si l’état d’activité du support augmente, on augmente la rétention des solutés, et si la force éluante de la phase mobile augmente, on diminue également la rétention des solutés (toutes choses étant égales par ailleurs) | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| En chromatographie de partage en phase inverse, la phase stationnaire est apolaire et lipophile (greffons aliphatiques octadécyle), alors que la phase mobile est polaire et hydrophile (binaire acétonitrile/eau , par exemple). |  |  |  |
| 9 | Le fait d’augmenter la teneur en eau de la phase mobile conduit à une augmentation de la rétention des solutés dans le système chromatographique. Le phénomène inverse est observé si on augmente le taux de greffage (surface hydrocarbonée) de la phase stationnaire (colonne chromatographique). | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| En chromatographie, la résolution traduit la séparation entre deux pics consécutifs ainsi que le retour à la ligne de base. |  |  |  |
| 10 | Ainsi, pour deux pics consécutifs N°1 et N°2 possédant les propriétés suivantes : N°1 :tr1 = 4 mn et 1 = 0.2 mn N°2 : tr2 = 5.051 mn et 2 = 0.5 mn La résolution entre ces deux pics est égale à 3 et cela se traduit par un retour à la ligne de base | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| Les indices de rétention ont été introduits par Mac-Reynold’s en se basant sur la notion de droite de similitude pour une famille homologue : logtr’ = a n + b. Mac-Reynold’s a choisi, comme référence, la série des n alcanes Et il a remplacé n, le nombre d’atomes de la chaîne hydrocarboné par un indice I = 100n, ce qui conduit à une relation log tr’ = a I + b’ |  |  |  |
| 11 | Si, dans des conditions chromatographiques données, on a défini la droite de similitude par son expression log tr’ = 3,52 10-3 I – 2,163 Un soluté inconnu S présentant une rétention tr = 7,5 mn aura un indice de rétention de 835. Il se comporte comme un alcane linéaire saturé possédant 8,35 atomes de carbone et sa rétention se situera entre celle de l’octane (C8) et le nonane (C9) Données : t0 = 1,5 mn | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |

| Nom : Prénom : Place : | QCM Chimie Analytique : Sujet D |
| --- | --- |

| Affirmations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En chromatographie liquide HPLC, on peut travailler en mode isocratique (composition de la phase mobile constante au cours du temps) ou en mode gradient d’élution (variation de la composition de la phase mobile en fonction du temps). Ce second mode d’élution a pour effet de réduire la rétention des solutés les plus retenus. |  |  |  |
| 12 | En chromatographie de partage en phase inverse, lorsque l’on travaille en mode gradient d’élution, on débute l’élution avec une phase mobile riche en constituant organique (Méthanol ou acétonitrile) et on diminue cette teneur en constituant organique au cours du temps (au profit de l’eau). | Vrai | Faux |
|  |  |  | x |
| La concentration d’un soluté dans un échantillon est définie comme étant égale au rapport du nombre de mole, n , par unité de volume,V ; Le nombre de mole, n, est lui-même égal à la masse de soluté , m ,divisée par sa masse moléculaire, M , soit : C = m / M.V. |  |  |  |
| 13 | Si, dans un volume V de solvant, on solubilise m grammes de soluté, l’erreur absolue commise sur la concentration est égale à : C = { (m / m) + (V / V)} C | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| Les substances colorées absorbent dans le domaine du visible (350-800 nm) alors que les espèces incolores n’absorbent pas dans ce domaine, par contre, elles absorbent plus ou moins dans le domaine UV (200-350 nm). |  |  |  |
| 14 | Dans le domaine de l’UV, on doit utiliser des cuves (porte échantillon) en quartz alors que dans le domaine du visible on peut utiliser indifféremment des cuves en verre ou en quartz , matériaux qui n’absorbent pas les radiations dans ce domaine | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |
| 100 mg de cendres sont solubilisées dans l’eau régale et, après filtration, l’ensemble est volumé à 25ml (Solution S0). On se propose de doser le sodium contenu dans ces cendres. |  |  |  |
| 15 | L’échantillon étant trop concentré pour être dosé directement en absorption atomique, on procède à une première dilution au 1/20ème, ce qui conduit à une solution S1. S1 étant encore trop concentrée , on procède à une dilution de S1 au ½ ce qui conduit à une solution S2. La concentration, en sodium, dans la solution S2 étant égale à 1,3 mg/l, on peut en conclure que la concentration en sodium dans les cendres est de 1,3%. | Vrai | Faux |
|  |  | x |  |

Et Bonnes Vacances….

Les questions étant identiques pour les quatre sujets mais dans des ordres différents, une correction est apportées sur le sujet A

3a - En chromatographie de partage en phase inverse, en mode gradient d’élution, on commence avec une forte teneur en eau de manière à éluer les composés les plus polaires puis on diminue la teneur en eau afin d’éluer les composés les plus lipophiles.

5a - En production, et ce d’autant plus que la valeur ajoutée des produits est faible, on utilisera des techniques analytiques simples.

7a - La sélectivité étant égal au rapport des facteurs de capacité du soluté le plus retenu sur celui du soluté le moins retenu, la sélectivité est supérieure ou égale à 1 (cas de la coalescence).

8a - En gradient de température, on commence l’élution à basse température et on augmente celle-ci afin de réduire la rétention des composés les moins volatils.

10a- La fait d’augmenter le taux de greffage de la phase stationnaire augmente les interactions et par voie de conséquence la rétention.

12a- Il y a un facteur dix d’erreur : la concentration en P est égale à 7,42 mg/l soit, exprimée en P2O5 égale à 16,99 mg/l.