Circuits linéaires en régime sinusoïdal

# Importance du régime sinusoïdal

- La plus grande partie de l’énergie électrique est produite sous forme de courant alternatif sinusoïdal ;

- Les fonctions sinusoïdales sont simples à manipuler mathématiquement et électriquement ;

- Toute fonction périodique de forme quelconque peut-être décomposée en une somme de signaux sinusoïdaux.

# Fonction sinusoïdale

## Définitions

- Définition

Une tension sinusoïdale est une grandeur périodique et alternative pouvant s’écrire sous la forme :

t est le temps en secondes (s)
 est la pulsation en radians par seconde (rad.s-1) ;
 est la phase instantanée en radians (rad) ;
 est la phase à l’origine en radians (rad).

- Valeur moyenne

car il s’agit d’une fonction alternative
Remarque : la valeur moyenne peut encore s’écrire sous la forme

- Valeur efficace

la valeur efficace d’une grandeur sinusoïdale est : 
où UM est la valeur maximum du signal.

- Période

Par définition T est telle que 	ou k = 1, 2, 3, …
ce qui conduit à :  	ou avec la fréquence :

## Exemple

| De cette équation ou de la courbe on peut en déduire : | Relevé graphique de u : Une période correspond à un tour du cercle trigonométrique. T  2 t  u Remarquer le sens de mesure t. |
| --- | --- |

# Représentation de Fresnel

La représentation de Fresnel est une représentation vectorielle des grandeurs sinusoïdales.

## Représentation d’un vecteur

| En coordonnées cartésiennes il faut la position (x; y) de son extrémité par rapport à son origine. En coordonnées polaires, il faut sa longueur et l’angle qu’il fait avec un axe d’origine. |  |
| --- | --- |

## Représentation de Fresnel

Toute grandeur sinusoïdale (tension ou courant) sera représentée par un vecteur de longueur sa valeur efficace et d’angle sa phase à l’origine.

Considérons un dipôle Z traversé par un courant i et ayant entre ses bornes une tension u.

| Pour la tension : Pour le courant : Différence de phase : |  |
| --- | --- |

| Si on prend le courant I comme origine des phases la représentation se simplifie. |  |
| --- | --- |

 (phi) représente le déphasage de i par rapport à u.

En représentation de Fresnel,  est l’angle allant de i vers u.

Remarque : 	il n’est pas nécessaire de représenter la phase instantanée   puisque dans un circuit électrique, toutes les grandeurs électriques auront la même pulsation . La seule partie qui change pour les différentes tensions et courants, ce sont la valeur efficace et la phase à l’origine .

Remarque : 	le déphasage  dépend du dipôle et de la pulsation 

## Loi des mailles en représentation de Fresnel

| - Exemple : |  |
| --- | --- |

Loi des mailles instantanée : 		avec

et

Remarque : u à la même période que u1 et u2.

Loi des mailles vectorielle : 		avec

et

|  | En aucun cas il ne faut faire la somme algébrique des valeurs efficaces U1 et U2. (voir la construction vectorielle ci-dessus). |
| --- | --- |

- Remarque : il en va de même pour la loi des noeuds.

# Puissances en régime sinusoïdal

- Puissance instantanée

La puissance électrique est le produit de la tension par le courant.

et

Pour réarranger les termes, on utilise la relation trigonométrique ci-dessous :

d’où

Finalement

On constate que la puissance instantanée est la somme d’un terme constant  et d’un terme variant périodiquement .

- Puissance active

La puissance active est la moyenne de la puissance instantanée. La valeur moyenne du terme périodique est nulle (c’est une fonction périodique alternative). Il reste donc le terme constant.

U : valeur efficace de la tension (V) ;

I : valeur efficace du courant (A) ;

 : déphasage entre u et i (rad).

Unité : le watt (W).

- Puissance réactive

La puissance réactive est une invention mathématique pour faciliter les calculs.

Unité : le voltampère réactif (VAR)

- Puissance apparente

La puissance apparente ne tient pas compte du déphasage entre u(t) et i(t).

Unité : le voltampère (VA).

- Triangle de puissance

En observant les relations ci-dessus on constate que :

Ce qui peut être schématisé par le diagramme de Fresnel des puissances :

Remarque : 	seule la puissance active à une réalité physique.

La puissance réactive ne correspond à aucune puissance réelle.

- Autres relations

|  | et |  |
| --- | --- | --- |

# Les dipôles passifs linéaires

- La résistance (voir tableau)

- La bobine parfaite (voir tableau)

- Le condensateur parfait (voir tableau)

|  | Résistance R | Inductance L | Capacité C |
| --- | --- | --- | --- |
| Schéma |  |  |  |
| Equation fondamentale |  |  |  |
| Impédance Z (Ω) |  |  |  |
| Admittance Y (S) |  |  |  |
| Relation entre les valeurs efficaces | UR=R.I | UL=Lw.I | UC=1Cw.I |
| Déphasage (rad) | jR=0 | jL=+p2 | jC=-p2 |
| Représentation de Fresnel |  |  |  |
| Puissance active P (W) | R absorbe P | 0 | 0 |
| Puissance réactive Q (VAR) | 0 | L absorbe Q | QC=-UCI=-CwUC2 C fournit Q |

- La bobine réelle

La résistance du fil de cuivre dont est composée la bobine n’est en réalité pas négligeable. D’où la modélisation d’une bobine réelle par une résistance en série avec une inductance parfaite :

Z est l’impédance de la bobine (en Ohms ; Ω).

Il faut connaître l’expression de Z en fonction de r et L.

 est la pulsation en rad.s-1	(démonstration en exercice)

- Le condensateur réel

Le condensateur réel ne s’éloigne du condensateur parfait que pour les très hautes fréquences ( > 1 MHz) .

Nous considérons ici que le condensateur est parfait.

# Théorème de Boucherot

## Théorème

Les puissances active et réactive absorbées par un groupement de dipôles sont respectivement égales à la somme des puissances  actives et réactives absorbées par chaque élément du groupement.

## Exemple

- Puissance instantanée

- Puissance active

- Puissance réactive

Le théorème de Boucherot n’est pas valable pour la puissance apparente.

# Facteur de puissance

## Définition

- Définition générale

Sans dimension.

- Cas particulier du régime sinusoïdal

soit

En régime sinusoïdale le facteur de puissance est .

## Importance du cos 

La tension U étant imposée par le réseau EDF (220V, …) et la puissance P nécessaire pour l’installation électrique, le courant s’adapte suivant la relation .

Problème économique : plus I est faible plus les pertes sont faibles. Pour diminuer I sans modifier P ou U, il faut augmenter cos .

On dit qu’il faut relever le facteur de puissance.

Problème électrique : comment modifier cos sans modifier la puissance active P ?

Réponse : le facteur de puissance peut s’exprimer de la façon suivante ; .

Plus Q se rapproche de 0, plus cos  se rapproche de 1. En rajoutant à l’installation électrique des condensateurs ou des inductances, on modifie Q sans modifier P.

Remarque :  pour un particulier, EDF facture la puissance apparent S alors que le consommateur utilise la puissance active P. Pour les entreprises EDF autorise un facteur de puissance limite sous lequel il ne faut pas passer sous peine de surcoût.

## Relèvement du facteur de puissance

Si l’installation électrique est inductive (Q > 0), il faut diminuer Q en adjoignant des condensateurs (QC < 0) de telle sorte que 0 ≤ Q + QC < Q.

Si l’installation électrique est capacitive (Q < 0), il faut augmenter Q en adjoignant des inductances (QL > 0) de telle sorte que Q < Q + QL ≤ 0.

## Méthode

Dans la plupart des situations la charge est de type inductive (transformateurs, moteurs, chauffage, ...). Pour relever son facteur de puissance il faut donc y ajouter en parallèle un condensateur.

L’objectif est de dimensionner le condensateur en fonction du facteur de puissance recherché.

| Sans le condensateur | Avec le condensateur |
| --- | --- |

D’après les schémas ci-dessus, on peut faire le bilan des puissances.

|  | Puissance active | Puissance réactive | Déphasage |
| --- | --- | --- | --- |
| Charge seule | P |  | On a  |
| Condensateur seul | 0 |  | -/2 |
| Charge + condensateur | P |  | On veut ’ |

On en déduit la capacité du condensateur de la manière suivante :

Finalement :

# Déphasage

## Définition

• Valeurs instantanées

|  | U et I sont les valeurs efficaces de u et i. (t+u) et (t+i) sont les phases instantanées de u et i. |
| --- | --- |

• Différence de phase

 est la différence de phase entre u et i ou le déphasage de i par rapport à u.

si  < 0, i est en avance sur u ; la charge est de nature capacitive.

si  > 0, i est en retard sur u ; la charge est de nature inductive.

si  = 0, i et u sont en phase ; la charge est de nature résistive.

on peut alors écrire les grandeurs u et i d’une des façons suivantes :

|  | ou |  |
| --- | --- | --- |

## Déphasage en représentation de Fresnel

Sur le diagramme de Fresnel,  est l’angle allant de  vers .

## Mesure du déphasage à l’oscilloscope

•	Montage expérimental

| remarque : à l’oscilloscope ur est l’image de i | On va mesurer le déphasage entre u et i provoqué par les composants R, L et C de ce circuit |
| --- | --- |

•	Méthode

A l’oscilloscope on mesure l’intervalle de temps t allant de u vers i et la période T (identique pour u et i).

Sachant qu’une période complète correspond à 2 radians ou 360 degrés, on effectue une règle de trois pour trouver le déphasage .

en radians	ou	       en degrés

•	Exemple

| Il faut choisir l’intervalle t entre deux fronts montants ou deux fronts descendants. Dt=1,4div´0,5msdiv=0,7msT=8´0,5=4msj=2pDtT=2p0,74=1,1rad ou 63° |  |
| --- | --- |

• 	Remarque : 	il existe une autre méthode de mesure du déphasage à l’oscilloscope (courbes de Lissajous). Il existe également des instruments mesurant automatiquement le déphasage.

## Importance de la mesure du déphasage

Le déphasage intervient dans :

- le calcul de puissance et le redressement du facteur de puissance ;

- la conception de filtres HiFi ;

- la conception de régulations de systèmes d’asservissement.

En mesure physique le déphasage indique l’intervalle de temps entre deux signaux (ex. : mesure de vitesses, de retards, de temps de réaction, …)

## Résumé

Soit  , le déphasage de i par rapport à u :

| Grandeurs instantanées | Représentation de Fresnel |  | Mesure à l’oscilloscope |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Angle allant de i vers u |  | Mesurer t de u vers i |

## Mesure du déphasage en électrotechnique

Il faut mesure la puissance active P, la tension efficace U et le courant efficace I.

cosj=PS=PU.I

# Diagramme de Fresnel d’un circuit électrique

## Diagramme des tensions

Exercice

## Diagramme des courants

Exercice

## Diagramme des impédances

Exercice